УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

_______________ Е.В.Карабатов

«18» апреля 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми.

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет контракта |  |  | Выполнение работ по обустройству места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  |  | 202527 рублей 94 копейки |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |  | - Локальный сметный расчет на выполнение работ по обустройству места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение №2 к проекту муниципального контракта). |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  | Согласно техническому заданию и локальному сметному расчету (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение №1 и 2 к проекту муниципального контракта) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием и Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения |  |  | Установлены в Приложении №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. В связи с тем, что ГОСТ, ТУ, марка являются, в том числе, набором показателей и их значений, показатели и значения, содержащиеся в таком ГОСТе, ТУ, марке, являются показателями и их значениями, установленными документацией об открытом аукционе в электронной форме. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  |  | Место выполнения работ: город Пермь, Орджоникидзевский район. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  |  | Сроки выполнения работ: согласно техническому заданию Заказчика и проекта муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества работы |  |  | Срок предоставление гарантий качества всего объема выполняемых работ составляет 6 месяцем, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, выполненных Подрядчиком объемов работ являются: исполнительная документация, унифицированные формы КС-2 и КС-3 и счет-фактура, представляемые Заказчику по выполнении работ. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в Контракте, в течение 15 банковских дней после подписания Заказчиком унифицированных форм КС-2, КС-3 и получения от Подрядчика счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена муниципального контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и локальный сметный расчет (расчет стоимости) будут являться составной частью муниципального контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |  |
| 1. |  | Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения муниципального контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | - 5% начальной (максимальной) цены муниципального контракта – 10126 рублей 39 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 26.04.2013г. 09:00 (время местное). |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 30.04.2013г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | - 06.05.2013г. |
| - VII. Заключение контракта |  |  |  |
| Порядок заключения контракта |  |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа Оплата права заключить контракт, извещение от______________ № _______________________. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 01.06.2013г.

Объем и состав выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Состав работ по обустройству места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

| № п/п | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| - Навес – 2шт. |  |  |
| 1 | Промывка металлической поверхности навесов | 2 шт. |
| 2 | Окраска скамеек масляными составами | 2 шт. |
| 3 | Окраска металлического каркаса | 2 шт. |
| - Кабинка для переодевания – 4шт. |  |  |
| 1 | Промывка поверхности кабинок | 4 шт. |
| 2 | Окраска металлических поверхностей кабинок для переодевания | 4 шт. |
| - Урна для мусора – 20шт. (объем урн – 20л.) |  |  |
| 1 | Рытье ям для установки стоек урн | 11 шт. |
| 2 | Монтаж урн с бетонированием стоек, бетон класс не ниже 15 (М200) ГОСТ 26633-91 (форма урн аналогичная существующим) | 11 шт. |
| 3 | Промывка поверхности урн | 9 шт. |
| 4 | Окраска металлических поверхностей урн | 20 шт. |
| - Скамейка – 5шт. |  |  |
| 1 | Промывка поверхности скамей | 5 шт. |
| 2 | Окраска металлических поверхностей скамеек | 5 шт. |
| 3 | Окраска деревянных поверхностей скамеек масляными составами | 5 шт. |
| - Шлагбаум ограничивающий въезд на территорию места массового отдыха – 2шт. |  |  |
| 1 | Огрунтовка металлических поверхностей шлагбаумов |  |
| 2 | Окраска металлических поверхностей шлагбаумов |  |
| - Пирс – 2шт. |  |  |
| 1 | Промывка поверхности перил | 2 шт. |
| 2 | Окраска металлических поверхностей перил. | 2 шт. |
| - Контейнерная площадка – 1шт. |  |  |
| 1 | Облицовка стен контейнерной площадки стальным профилированным листом | 4,16 м2 |
| 2 | Окраска металлических поверхностей контейнерной площадки | 1 шт. |
| - Запрещающий знак – 2шт. |  |  |
| 1 | Рытье ям для установки стоек столбов | 2 шт. |
| 2 | Монтаж стойки под знак с бетонированием, бетон класс не ниже 15 (М200) (металлоконструкции стойки из трубы Ду 51х3,5) | 2 шт. |
| 3 | Установка знаков «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО». | 2 шт. |
| 4 | Окраска МАФ масляными составами. | 2 шт. |
| - Волейбольная площадка – 1шт. |  |  |
| 1 | Ремонт флагштока (металлоконструкции флагштока индивидуальные из трубы Ду 57х3) | 1 шт. |
| 2 | Промывка поверхности металлических поверхностей волейбольной площадки |  |
| 3 | Окраска металлических поверхностей элементов волейбольной площадки |  |
| - Детская площадка – 1шт. |  |  |
| 1 | Рытье ям для установки стоек урн | 1 шт. |
| 2 | Монтаж урн с бетонированием стоек, бетон класс не ниже 15 (М200) (форма урн аналогичная существующим) | 1 шт. |
| 3 | Промывка поверхности урн | 1 шт. |
| 4 | Окраска металлических поверхностей МАФ | 2 шт. |
| - Добавление песка с планировкой территории места массового отдыха. |  |  |
| 1 | Устройство выравнивающих слоев из песка (песок природный мелкий ГОСТ 8736-93). | 34 м3 |
| - Восстановление питьевых фонтанчиков – 2шт. |  |  |
| 1 | Восстановление питьевых фонтанчиков | 2 шт. |
| 2 | Окраска питьевых фонтанчиков | 2 шт. |

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения работ по частичной замене песка и подготовке к работе в летний период места массового отдыха у воды должны отвечать требованиям нормативных документов СНиП, ГОСТ и др. согласно приложению №2 к техническому заданию. Качество песка определяется ГОСТ 8736-93. Заменяемый песок используется на нужды района по заданию Заказчика.

Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком:

- цвет окраски поверхности;

- форму МАФ;

- форму шлагбаума.

Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением фотодокументов, схем, общего журнала работ, сертификатов качества применяемых материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается не менее 6 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости по обустройству места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района г. Перми

| Критерии оценки качества | Оценка |
| --- | --- |
| Общие параметры |  |
| Ремонт, окраска и огрунтовка навесов, кабинок для переодевания, урн для мусора, скамеек, шлагбаумов, пирсов, контейнерной площадки, ограждения волейбольной площадки, щита на спортивной площадке выполнен качественно и в срок. Произведена установка стойки под знак «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО» качественно и в срок. Выполнена частичная замена песка с планировкой и вывозкой песка с территории места отдыха. | Удовлетворительно |
| Ремонт, окраска и огрунтовка навесов, кабинок для переодевания, урн для мусора, скамеек, шлагбаумов, пирсов, контейнерной площадки, ограждения волейбольной площадки, щита на спортивной площадке не выполнен. Не произведена установка стойки под знак «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО». Не выполнена частичная замена песка с планировкой и вывозкой песка с территории места отдыха. | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно контракту в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» оплата работ не производится.

Приложение №1

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 3 | Решение Пермской Городской Думы от 29.01.2008 г. №4 |  | Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| 4 | ГОСТ 8736-93. |  | Песок для строительных работ. |
| 5 | МДС 13-5.2000 |  | Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ |
| 6 | СНиП 3-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 12 | Постановление администрации города Перми № 503 от 09.06.2008г. |  | О благоустройстве территорий и безопасности в местах массового отдыха у воды на территории города Перми |
| 13 | Постановление Правительства Пермского края от 10.08.2006г. № 22-п |  | Об утверждении правил охраны жизни людей на воде на территории Пермского края. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Место массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

На обустройство места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: техническое задание

Сметная стоимость 202527,94 руб.

- Средства  на оплату труда 54183,11 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Навесы-2шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР15-04-024-03 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Простая окраска масляными составами по дереву: скамеек | 100 м2 окр.поверхности | 0,04 | 771,22 | 209,59 | 3,80 0,12 | 30,85 | 8,38 | 0,15 | 23,98 0,96 | 0,01 |
| 2 | ФЕРр62-30-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашеннего за один раз с лестниц металлического каркаса | 100 м2 окр.поверхности | 0,22 | 699,39 | 370,48 | 0,87 | 153,87 | 81,51 | 0,19 | 42,88 9,43 |  |
| Итого по разделу 1 Навесы-2шт |  |  |  |  |  |  |  | 2852,08 |  |  | 10,39 |  |
| Раздел 2. Кабинки для переодевания -4шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРр62-29-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза | 100 м2 окр.поверхности | 1,225 | 568,11 | 163,61 | 0,87 | 695,93 | 200,42 | 1,07 | 18,72 22,93 |  |
| Итого по разделу 2 Кабинки для переодевания -4шт |  |  |  |  |  |  |  | 7592,15 |  |  | 22,93 |  |
| Раздел 3. Урны для мусора -20шт (объем урн-20л) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена сломанных урн -11шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр51-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м | 100 ям | 0,11 | 2046,20 | 2046,20 |  | 225,08 | 225,08 |  | 260 28,6 |  |
| 5 | ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки-бетонирование стоек | 100 м3 бетона | 0,0022 | 58585,02 | 1404,00 | 1590,53 243,00 | 128,89 | 3,09 | 3,50 0,53 | 180 0,4 | 18 0,04 |
| 6 | ФССЦ-116-0093 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Урна металлическая опрокидывающаяся объемом 20л (форма урн аналогичная существующим) | шт. | 11 | 524,20 |  |  | 5766,20 |  |  |  |  |
| Окраска урн - 20шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕРр62-31-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов | 100 м2 окр.поверхности | 0,4 | 567,99 | 145,76 | 1,04 | 227,20 | 58,30 | 0,42 | 16,87 6,75 |  |
| Итого по разделу 3 Урны для мусора -20шт (объем урн-20л) |  |  |  |  |  |  |  | 34649,09 |  |  | 35,75 | 0,04 |
| Раздел 4. Скамейки -5шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕРр62-6-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окр. поверхности | 0,075 | 522,13 | 117,24 | 6,61 1,16 | 39,16 | 8,79 | 0,50 0,09 | 13,57 1,02 | 0,1 0,01 |
| 9 | ФЕРр62-32-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окр.поверхности | 0,015 | 925,76 | 507,65 | 0,87 | 13,89 | 7,61 | 0,01 | 62,75 0,94 |  |
| Итого по разделу 4 Скамейки -5шт |  |  |  |  |  |  |  | 605,38 |  |  | 1,96 | 0,01 |
| Раздел 5. Шлагбаумы ,ограничивающие въезд на место массового отдыха у воды - 2шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.6..6 При наличии заклепочных швов,ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций, составляющих от 10 до 30% ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 100 м2 окр.поверхности | 0,096 | 271,53 | 59,38 | 9,43 0,10 | 26,07 | 5,70 | 0,91 0,01 | 5,58 0,54 | 0,01 |
| 11 | ФЕР13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.6..7 При наличии заклепочных швов,ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций, составляющих от 10 до 30% ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 100 м2 окр.поверхности | 0,096 | 323,98 | 36,48 | 6,22 0,10 | 31,10 | 3,50 | 0,60 0,01 | 4,02 0,39 | 0,01 |
| Итого по разделу 5 Шлагбаумы ,ограничивающие въезд на место массового отдыха у воды - 2шт. |  |  |  |  |  |  |  | 483,15 |  |  | 0,93 |  |
| Раздел 6. Пирсы -2шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕРр62-32-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окр.поверхности | 1,947 | 1168,43 | 652,05 | 0,87 | 2274,93 | 1269,54 | 1,69 | 80,6 156,93 |  |
| Итого по разделу 6 Пирсы -2шт |  |  |  |  |  |  |  | 38508,67 |  |  | 156,93 |  |
| Раздел 7. Контейнерная площадка-1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕРр68-23-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт металлических ограждений: средний | 1 м2 | 4,16 | 94,68 | 85,14 | 6,32 | 393,87 | 354,18 | 26,29 | 9,61 39,98 |  |
| 14 | ФССЦ-101-4524 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 | м2 | 4,16 | 53,06 |  |  | 220,73 |  |  |  |  |
| 15 | ФЕРр62-32-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окр.поверхности | 0,084 | 925,76 | 507,65 | 0,87 | 77,76 | 42,64 | 0,07 | 62,75 5,27 |  |
| Итого по разделу 7 Контейнерная площадка-1шт |  |  |  |  |  |  |  | 13232,53 |  |  | 45,25 |  |
| Раздел 8. Запрещающие знаки -2шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР27-09-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках с окраской | 100 знаков | 0,02 | 7568,86 | 3111,74 | 2740,23 230,48 | 151,38 | 62,23 | 54,80 4,61 | 364,8 7,3 | 14,28 0,29 |
| 17 | ФССЦ-201-0813 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Стойки стальные из трубы диам.51х3,5 | т | 0,02135 | 9600,00 |  |  | 204,96 |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки-бетонирование стоек | 100 м3 бетона | 0,0012 | 58585,02 | 1404,00 | 1590,53 243,00 | 70,30 | 1,68 | 1,91 0,29 | 180 0,22 | 18 0,02 |
| 19 | ФЕРр62-32-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окр.поверхности | 0,0064 | 925,76 | 507,65 | 0,87 | 5,92 | 3,25 | 0,01 | 62,75 0,4 |  |
| Итого по разделу 8 Запрещающие знаки -2шт. |  |  |  |  |  |  |  | 4231,33 |  |  | 7,92 | 0,31 |
| Раздел 9. Волейбольная площадка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕРр62-35-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз-ограждения,стоек волейбольных,судейских мостиков,скамеек,урн. | 100 м2 окр. поверхности | 3,35 | 780,98 | 542,16 | 0,87 | 2616,28 | 1816,24 | 2,91 | 62,75 210,21 |  |
| 21 | ФЕР16-02-001-06прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм( Установка флагштока) | 100 м трубопровода | 0,05 | 534,42 | 393,65 | 90,82 2,57 | 26,72 | 19,68 | 4,54 0,13 | 40,92 2,05 | 0,19 0,01 |
| 22 | ФССЦ-201-0813 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Стойки стальные из трубы диам.57х3 | т | 0,0231 | 9600,00 |  |  | 221,76 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 9 Волейбольная площадка. |  |  |  |  |  |  |  | 53931,73 |  |  | 212,26 | 0,01 |
| Раздел 10. Детская площадка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕРр51-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м | 100 ям | 0,01 | 2046,20 | 2046,20 |  | 20,46 | 20,46 |  | 260 2,6 |  |
| 24 | ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки-бетонирование стоек | 100 м3 бетона | 0,0002 | 58585,02 | 1404,00 | 1590,53 243,00 | 11,72 | 0,28 | 0,32 0,05 | 180 0,04 | 18 |
| 25 | ФССЦ-116-0093 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Урна металлическая опрокидывающаяся объемом 20л(форма урн аналогичная существующим) | шт. | 1 | 524,20 |  |  | 524,20 |  |  |  |  |
| 26 | ФЕРр62-31-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов | 100 м2 окр.поверхности | 0,04 | 567,99 | 145,76 | 1,04 | 22,72 | 5,83 | 0,04 | 16,87 0,67 |  |
| Итого по разделу 10 Детская площадка. |  |  |  |  |  |  |  | 3170,96 |  |  | 3,31 |  |
| Раздел 11. Замена песка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕР27-04-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,34 | 729,84 | 126,07 | 603,77 67,00 | 248,15 | 42,86 | 205,29 22,78 | 15,72 5,34 | 13,88 4,72 |
| 28 | ФССЦ-408-0124 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Песок природный мелкий | м3 | 34 | 59,99 |  |  | 2039,66 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 11 Замена песка |  |  |  |  |  |  |  | 12376,74 |  |  | 5,34 | 4,72 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 16469,76 | 4241,25 | 305,22 28,50 | 502,97 | 5,09 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 108980,79 | 53821,45 | 1623,76 361,66 | 502,97 | 5,09 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС 1кв.2013г ОЗП=12,69; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,69; МАТ=4,49 (Поз. 1-3, 7-9, 12, 15, 19-20, 26, 4, 23, 5, 18, 24, 6, 16-17, 22, 25, 27-28, 10-11, 13-14, 21) |  |  |  |  |  |  |  | 92511,03 | 49580,21 | 1318,55 333,16 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 38661,53 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64% = 75%*0,85 ФОТ (от 3115,9) (Поз. 4, 23) |  |  |  |  |  |  |  | 1994,18 |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 44341,65) (Поз. 2-3, 7-9, 12, 15, 19-20, 26) |  |  |  |  |  |  |  | 30152,32 |  |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 117) (Поз. 10-11) |  |  |  |  |  |  |  | 90,09 |  |  |  |  |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 4494,54) (Поз. 13) |  |  |  |  |  |  |  | 3955,20 |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 181,46) (Поз. 1, 5, 18, 24) |  |  |  |  |  |  |  | 161,50 |  |  |  |  |
| 109% = 128%*0,85 ФОТ (от 251,39) (Поз. 21) |  |  |  |  |  |  |  | 274,02 |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 1681,17) (Поз. 6, 16-17, 22, 25, 27-28) |  |  |  |  |  |  |  | 2034,22 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 23991,53 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38% = 45%*0,85 ФОТ (от 3115,9) (Поз. 4, 23) |  |  |  |  |  |  |  | 1184,04 |  |  |  |  |
| 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 44341,65) (Поз. 2-3, 7-9, 12, 15, 19-20, 26) |  |  |  |  |  |  |  | 19066,91 |  |  |  |  |
| 40% = 55%*0.85 * 0,85 ФОТ (от 106,34) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 42,54 |  |  |  |  |
| 51% = 60%*0,85 ФОТ (от 4494,54) (Поз. 13) |  |  |  |  |  |  |  | 2292,22 |  |  |  |  |
| 47% = 65%*0.85 * 0,85 ФОТ (от 75,12) (Поз. 5, 18, 24) |  |  |  |  |  |  |  | 35,31 |  |  |  |  |
| 51% = 70%*0.85 * 0,85 ФОТ (от 117) (Поз. 10-11) |  |  |  |  |  |  |  | 59,67 |  |  |  |  |
| 60% = 83%*0.85 * 0,85 ФОТ (от 251,39) (Поз. 21) |  |  |  |  |  |  |  | 150,83 |  |  |  |  |
| 69% = 95%*0.85 * 0,85 ФОТ (от 1681,17) (Поз. 6, 16-17, 22, 25, 27-28) |  |  |  |  |  |  |  | 1160,01 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 171633,85 |  |  | 502,97 | 5,09 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 53535,58 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1623,76 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 54183,11 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 38661,53 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 23991,53 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 30894,09 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 202527,94 |  |  | 502,97 | 5,09 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт № ____

(проект)

г. Пермь 									 ____________2013 года

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением единой комиссии (протокол от _______2013 года № ___) заключили настоящий  Контракт  о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик   принимает  на себя обязательство выполнить работу по обустройству места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми и сдать результат Заказчику.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1.  Контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

техническим заданием (Приложение № 1),

локальным сметным расчетом (Приложение № 2);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми.

2. Срок выполнения работы.

2.1. Работа выполняется  с момента заключения Контракта  по 01 июня 2013 года.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена Контракта составляет __________(_______) рублей без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена Контракта включает в себя все расходы на   налоги и сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ   в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и предоставления Подрядчиком комплекта исполнительной документации.

3.4. Сдача  результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком Актом приемки  законченных работ, подписанным обеими сторонами.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты,  выполненных Подрядчиком объемов работ являются: исполнительная документация,  унифицированные формы КС-2 и КС-3 и счет-фактура, представляемые  Заказчику по выполнении работ.

3.6. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные  работы производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона,  на начальную (максимальную) цену контракта с точностью до четырех знаков после запятой без округления  и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.7. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения  экономических санкций согласно условиям, установленным в Контракте,   в течение 15 банковских дней после подписания Заказчиком унифицированных форм КС-2, КС-3 и  получения от Подрядчика  счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.8. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.9. Финансирование работ по Контракту  производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям Контракта.

4.2. В соответствии  со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок не менее 6 месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком.

4.3. В случае обнаружения  недостатков  работ, Заказчик дает предписание Подрядчику с указанием срока их устранения.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. В соответствии с условиями Контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. Контракта, и их результат в установленный срок Заказчику.

5.1.2. Вести Общий журнал  работ (форма КС-6)  с начала производства работ до их завершения.

5.1.3. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право ведения  журнала форм КС-6. Копия соответствующего приказа должна быть представлена Заказчику до начала работ.

5.1.4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя Общий  журнал  работ для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.8. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в Общем журнале работ.

5.1.9. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков работ и устанавливать срок их устранения;

- производить проверку журнала формы КС-6 и делать в нем замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить локальный сметный  расчет и представить его на согласование Подрядчику.

6.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Периодичность и количество проверок определяются Заказчиком.

6.2.3. Своевременно осуществить приемку результата работ, подписать акты на выполненные  работы.

6.2.4. Осуществить рассмотрение документации по сдаче результата работ и его оплате  в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Произвести оплату принятого результата выполненных работ в порядке и в срок, установленные в Разделе 3  Контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4 За просрочку сдачи результата работ  Подрядчик несет ответственность в виде  пеней в размере 0,1% от  стоимости контракта за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения недостатков работ, указанных в предписании Заказчика, Подрядчик несет ответственность в виде  пеней в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных  работ за каждый день просрочки.

7.6. За неисполнение предписания, вынесенного в соответствии с п. 4.2, Подрядчик несет ответственность в виде   штрафа в  сумме   10 000  рублей.

7.7. Сумму неустоек, перечисленных в пунктах 7.4-7.6 контракта, Заказчик вправе удержать с Подрядчика  при окончательных расчетах за выполненные работы.

7.8.Подрядчик несет ответственность за невыполнение  условий Контракта по качеству выполнения работ  в соответствии с Разделом «Оценка качества выполняемых работ и условия  снижения стоимости работ по обустройству места массового отдыха у воды в микрорайоне КмГЭС» Технического задания.

7.9. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика  Подрядчик вправе потребовать уплату пеней  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.10. Сторона  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение Контракта.

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту в случае систематического (более 2-раз) нарушения   Подрядчиком требований по качеству выполнения работ в соответствии с Перечнем нормативных документов (Приложение  № 2 к Техническому заданию). При  этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе  в выполнении обязательств по Контракту.

8.4. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от выполнения обязательств по Контракту, соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.7. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

### 10. Разрешение споров.

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия.

11.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны, третий экземпляр - для Департамента финансов администрации г. Перми.

11.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К Контракту прилагается: Приложения указанные в п. 1.2.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                Подрядчик:

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001

Директор __________________ м.п.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2013г.

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 01.06.2013г.

Объем и состав выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Состав работ по обустройству места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

| № п/п | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| - Навес – 2шт. |  |  |
| 1 | Промывка металлической поверхности навесов | 2 шт. |
| 2 | Окраска скамеек масляными составами | 2 шт. |
| 3 | Окраска металлического каркаса | 2 шт. |
| - Кабинка для переодевания – 4шт. |  |  |
| 1 | Промывка поверхности кабинок | 4 шт. |
| 2 | Окраска металлических поверхностей кабинок для переодевания | 4 шт. |
| - Урна для мусора – 20шт. (объем урн – 20л.) |  |  |
| 1 | Рытье ям для установки стоек урн | 11 шт. |
| 2 | Монтаж урн с бетонированием стоек, бетон класс не ниже 15 (М200) ГОСТ 26633-91 (форма урн аналогичная существующим) | 11 шт. |
| 3 | Промывка поверхности урн | 9 шт. |
| 4 | Окраска металлических поверхностей урн | 20 шт. |
| - Скамейка – 5шт. |  |  |
| 1 | Промывка поверхности скамей | 5 шт. |
| 2 | Окраска металлических поверхностей скамеек | 5 шт. |
| 3 | Окраска деревянных поверхностей скамеек масляными составами | 5 шт. |
| - Шлагбаум ограничивающий въезд на территорию места массового отдыха – 2шт. |  |  |
| 1 | Огрунтовка металлических поверхностей шлагбаумов |  |
| 2 | Окраска металлических поверхностей шлагбаумов |  |
| - Пирс – 2шт. |  |  |
| 1 | Промывка поверхности перил | 2 шт. |
| 2 | Окраска металлических поверхностей перил. | 2 шт. |
| - Контейнерная площадка – 1шт. |  |  |
| 1 | Облицовка стен контейнерной площадки стальным профилированным листом | 4,16 м2 |
| 2 | Окраска металлических поверхностей контейнерной площадки | 1 шт. |
| - Запрещающий знак – 2шт. |  |  |
| 1 | Рытье ям для установки стоек столбов | 2 шт. |
| 2 | Монтаж стойки под знак с бетонированием, бетон класс не ниже 15 (М200) (металлоконструкции стойки из трубы Ду 51х3,5) | 2 шт. |
| 3 | Установка знаков «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО». | 2 шт. |
| 4 | Окраска МАФ масляными составами. | 2 шт. |
| - Волейбольная площадка – 1шт. |  |  |
| 1 | Ремонт флагштока (металлоконструкции флагштока индивидуальные из трубы Ду 57х3) | 1 шт. |
| 2 | Промывка поверхности металлических поверхностей волейбольной площадки |  |
| 3 | Окраска металлических поверхностей элементов волейбольной площадки |  |
| - Детская площадка – 1шт. |  |  |
| 1 | Рытье ям для установки стоек урн | 1 шт. |
| 2 | Монтаж урн с бетонированием стоек, бетон класс не ниже 15 (М200) (форма урн аналогичная существующим) | 1 шт. |
| 3 | Промывка поверхности урн | 1 шт. |
| 4 | Окраска металлических поверхностей МАФ | 2 шт. |
| - Добавление песка с планировкой территории места массового отдыха. |  |  |
| 1 | Устройство выравнивающих слоев из песка (песок природный мелкий ГОСТ 8736-93). | 34 м3 |
| - Восстановление питьевых фонтанчиков – 2шт. |  |  |
| 1 | Восстановление питьевых фонтанчиков | 2 шт. |
| 2 | Окраска питьевых фонтанчиков | 2 шт. |

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения работ по частичной замене песка и подготовке к работе в летний период места массового отдыха у воды должны отвечать требованиям нормативных документов СНиП, ГОСТ и др. согласно приложению №2 к техническому заданию. Качество песка определяется ГОСТ 8736-93. Заменяемый песок используется на нужды района по заданию Заказчика.

Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком:

- цвет окраски поверхности;

- форму МАФ;

- форму шлагбаума.

Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением фотодокументов, схем, общего журнала работ, сертификатов качества применяемых материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается не менее 6 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости по обустройству места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района г. Перми

| Критерии оценки качества | Оценка |
| --- | --- |
| Общие параметры |  |
| Ремонт, окраска и огрунтовка навесов, кабинок для переодевания, урн для мусора, скамеек, шлагбаумов, пирсов, контейнерной площадки, ограждения волейбольной площадки, щита на спортивной площадке выполнен качественно и в срок. Произведена установка стойки под знак «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО» качественно и в срок. Выполнена частичная замена песка с планировкой и вывозкой песка с территории места отдыха. | Удовлетворительно |
| Ремонт, окраска и огрунтовка навесов, кабинок для переодевания, урн для мусора, скамеек, шлагбаумов, пирсов, контейнерной площадки, ограждения волейбольной площадки, щита на спортивной площадке не выполнен. Не произведена установка стойки под знак «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО». Не выполнена частичная замена песка с планировкой и вывозкой песка с территории места отдыха. | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно контракту в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» оплата работ не производится.

Приложение №1

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

* – В случае отказа представителя Подрядчика от вручения предписания представитель Заказчика делает отметку об этом следующего содержания: «Представитель Подрядчика (ФИО) от вручения предписания отказался» и удостоверяет запись своей подписью.

Заказчик  ______________ 				Подрядчик ________________

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 3 | Решение Пермской Городской Думы от 29.01.2008 г. №4 |  | Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| 4 | ГОСТ 8736-93. |  | Песок для строительных работ. |
| 5 | МДС 13-5.2000 |  | Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ |
| 6 | СНиП 3-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 12 | Постановление администрации города Перми № 503 от 09.06.2008г. |  | О благоустройстве территорий и безопасности в местах массового отдыха у воды на территории города Перми |
| 13 | Постановление Правительства Пермского края от 10.08.2006г. № 22-п |  | Об утверждении правил охраны жизни людей на воде на территории Пермского края. |

Заказчик  ______________ 				Подрядчик ________________

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2013г.

Согласовано:                                                                                                                                                                                         Утверждаю:

_________________					                         		                                               		  _______________

«____» _______________ 2013г.                                                                                                                                                         «____» ______________ 2013г.

Место массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

На обустройство места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: техническое задание

Сметная стоимость 202527,94 руб.

- Средства  на оплату труда 54183,11 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Навесы-2шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР15-04-024-03 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Простая окраска масляными составами по дереву: скамеек | 100 м2 окр.поверхности | 0,04 | 771,22 | 209,59 | 3,80 0,12 | 30,85 | 8,38 | 0,15 | 23,98 0,96 | 0,01 |
| 2 | ФЕРр62-30-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашеннего за один раз с лестниц металлического каркаса | 100 м2 окр.поверхности | 0,22 | 699,39 | 370,48 | 0,87 | 153,87 | 81,51 | 0,19 | 42,88 9,43 |  |
| Итого по разделу 1 Навесы-2шт |  |  |  |  |  |  |  | 2852,08 |  |  | 10,39 |  |
| Раздел 2. Кабинки для переодевания -4шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРр62-29-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза | 100 м2 окр.поверхности | 1,225 | 568,11 | 163,61 | 0,87 | 695,93 | 200,42 | 1,07 | 18,72 22,93 |  |
| Итого по разделу 2 Кабинки для переодевания -4шт |  |  |  |  |  |  |  | 7592,15 |  |  | 22,93 |  |
| Раздел 3. Урны для мусора -20шт (объем урн-20л) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена сломанных урн -11шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр51-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м | 100 ям | 0,11 | 2046,20 | 2046,20 |  | 225,08 | 225,08 |  | 260 28,6 |  |
| 5 | ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки-бетонирование стоек | 100 м3 бетона | 0,0022 | 58585,02 | 1404,00 | 1590,53 243,00 | 128,89 | 3,09 | 3,50 0,53 | 180 0,4 | 18 0,04 |
| 6 | ФССЦ-116-0093 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Урна металлическая опрокидывающаяся объемом 20л (форма урн аналогичная существующим) | шт. | 11 | 524,20 |  |  | 5766,20 |  |  |  |  |
| Окраска урн - 20шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕРр62-31-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов | 100 м2 окр.поверхности | 0,4 | 567,99 | 145,76 | 1,04 | 227,20 | 58,30 | 0,42 | 16,87 6,75 |  |
| Итого по разделу 3 Урны для мусора -20шт (объем урн-20л) |  |  |  |  |  |  |  | 34649,09 |  |  | 35,75 | 0,04 |
| Раздел 4. Скамейки -5шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕРр62-6-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окр. поверхности | 0,075 | 522,13 | 117,24 | 6,61 1,16 | 39,16 | 8,79 | 0,50 0,09 | 13,57 1,02 | 0,1 0,01 |
| 9 | ФЕРр62-32-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окр.поверхности | 0,015 | 925,76 | 507,65 | 0,87 | 13,89 | 7,61 | 0,01 | 62,75 0,94 |  |
| Итого по разделу 4 Скамейки -5шт |  |  |  |  |  |  |  | 605,38 |  |  | 1,96 | 0,01 |
| Раздел 5. Шлагбаумы ,ограничивающие въезд на место массового отдыха у воды - 2шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.6..6 При наличии заклепочных швов,ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций, составляющих от 10 до 30% ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 100 м2 окр.поверхности | 0,096 | 271,53 | 59,38 | 9,43 0,10 | 26,07 | 5,70 | 0,91 0,01 | 5,58 0,54 | 0,01 |
| 11 | ФЕР13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.6..7 При наличии заклепочных швов,ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций, составляющих от 10 до 30% ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 100 м2 окр.поверхности | 0,096 | 323,98 | 36,48 | 6,22 0,10 | 31,10 | 3,50 | 0,60 0,01 | 4,02 0,39 | 0,01 |
| Итого по разделу 5 Шлагбаумы ,ограничивающие въезд на место массового отдыха у воды - 2шт. |  |  |  |  |  |  |  | 483,15 |  |  | 0,93 |  |
| Раздел 6. Пирсы -2шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕРр62-32-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окр.поверхности | 1,947 | 1168,43 | 652,05 | 0,87 | 2274,93 | 1269,54 | 1,69 | 80,6 156,93 |  |
| Итого по разделу 6 Пирсы -2шт |  |  |  |  |  |  |  | 38508,67 |  |  | 156,93 |  |
| Раздел 7. Контейнерная площадка-1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕРр68-23-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт металлических ограждений: средний | 1 м2 | 4,16 | 94,68 | 85,14 | 6,32 | 393,87 | 354,18 | 26,29 | 9,61 39,98 |  |
| 14 | ФССЦ-101-4524 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 | м2 | 4,16 | 53,06 |  |  | 220,73 |  |  |  |  |
| 15 | ФЕРр62-32-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окр.поверхности | 0,084 | 925,76 | 507,65 | 0,87 | 77,76 | 42,64 | 0,07 | 62,75 5,27 |  |
| Итого по разделу 7 Контейнерная площадка-1шт |  |  |  |  |  |  |  | 13232,53 |  |  | 45,25 |  |
| Раздел 8. Запрещающие знаки -2шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР27-09-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках с окраской | 100 знаков | 0,02 | 7568,86 | 3111,74 | 2740,23 230,48 | 151,38 | 62,23 | 54,80 4,61 | 364,8 7,3 | 14,28 0,29 |
| 17 | ФССЦ-201-0813 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Стойки стальные из трубы диам.51х3,5 | т | 0,02135 | 9600,00 |  |  | 204,96 |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки-бетонирование стоек | 100 м3 бетона | 0,0012 | 58585,02 | 1404,00 | 1590,53 243,00 | 70,30 | 1,68 | 1,91 0,29 | 180 0,22 | 18 0,02 |
| 19 | ФЕРр62-32-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окр.поверхности | 0,0064 | 925,76 | 507,65 | 0,87 | 5,92 | 3,25 | 0,01 | 62,75 0,4 |  |
| Итого по разделу 8 Запрещающие знаки -2шт. |  |  |  |  |  |  |  | 4231,33 |  |  | 7,92 | 0,31 |
| Раздел 9. Волейбольная площадка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕРр62-35-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз-ограждения,стоек волейбольных,судейских мостиков,скамеек,урн. | 100 м2 окр. поверхности | 3,35 | 780,98 | 542,16 | 0,87 | 2616,28 | 1816,24 | 2,91 | 62,75 210,21 |  |
| 21 | ФЕР16-02-001-06прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм( Установка флагштока) | 100 м трубопровода | 0,05 | 534,42 | 393,65 | 90,82 2,57 | 26,72 | 19,68 | 4,54 0,13 | 40,92 2,05 | 0,19 0,01 |
| 22 | ФССЦ-201-0813 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Стойки стальные из трубы диам.57х3 | т | 0,0231 | 9600,00 |  |  | 221,76 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 9 Волейбольная площадка. |  |  |  |  |  |  |  | 53931,73 |  |  | 212,26 | 0,01 |
| Раздел 10. Детская площадка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕРр51-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м | 100 ям | 0,01 | 2046,20 | 2046,20 |  | 20,46 | 20,46 |  | 260 2,6 |  |
| 24 | ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки-бетонирование стоек | 100 м3 бетона | 0,0002 | 58585,02 | 1404,00 | 1590,53 243,00 | 11,72 | 0,28 | 0,32 0,05 | 180 0,04 | 18 |
| 25 | ФССЦ-116-0093 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Урна металлическая опрокидывающаяся объемом 20л(форма урн аналогичная существующим) | шт. | 1 | 524,20 |  |  | 524,20 |  |  |  |  |
| 26 | ФЕРр62-31-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов | 100 м2 окр.поверхности | 0,04 | 567,99 | 145,76 | 1,04 | 22,72 | 5,83 | 0,04 | 16,87 0,67 |  |
| Итого по разделу 10 Детская площадка. |  |  |  |  |  |  |  | 3170,96 |  |  | 3,31 |  |
| Раздел 11. Замена песка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕР27-04-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,34 | 729,84 | 126,07 | 603,77 67,00 | 248,15 | 42,86 | 205,29 22,78 | 15,72 5,34 | 13,88 4,72 |
| 28 | ФССЦ-408-0124 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Песок природный мелкий | м3 | 34 | 59,99 |  |  | 2039,66 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 11 Замена песка |  |  |  |  |  |  |  | 12376,74 |  |  | 5,34 | 4,72 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 16469,76 | 4241,25 | 305,22 28,50 | 502,97 | 5,09 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 108980,79 | 53821,45 | 1623,76 361,66 | 502,97 | 5,09 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС 1кв.2013г ОЗП=12,69; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,69; МАТ=4,49 (Поз. 1-3, 7-9, 12, 15, 19-20, 26, 4, 23, 5, 18, 24, 6, 16-17, 22, 25, 27-28, 10-11, 13-14, 21) |  |  |  |  |  |  |  | 92511,03 | 49580,21 | 1318,55 333,16 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 38661,53 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64% = 75%*0,85 ФОТ (от 3115,9) (Поз. 4, 23) |  |  |  |  |  |  |  | 1994,18 |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 44341,65) (Поз. 2-3, 7-9, 12, 15, 19-20, 26) |  |  |  |  |  |  |  | 30152,32 |  |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 117) (Поз. 10-11) |  |  |  |  |  |  |  | 90,09 |  |  |  |  |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 4494,54) (Поз. 13) |  |  |  |  |  |  |  | 3955,20 |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 181,46) (Поз. 1, 5, 18, 24) |  |  |  |  |  |  |  | 161,50 |  |  |  |  |
| 109% = 128%*0,85 ФОТ (от 251,39) (Поз. 21) |  |  |  |  |  |  |  | 274,02 |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 1681,17) (Поз. 6, 16-17, 22, 25, 27-28) |  |  |  |  |  |  |  | 2034,22 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 23991,53 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38% = 45%*0,85 ФОТ (от 3115,9) (Поз. 4, 23) |  |  |  |  |  |  |  | 1184,04 |  |  |  |  |
| 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 44341,65) (Поз. 2-3, 7-9, 12, 15, 19-20, 26) |  |  |  |  |  |  |  | 19066,91 |  |  |  |  |
| 40% = 55%*0.85 * 0,85 ФОТ (от 106,34) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 42,54 |  |  |  |  |
| 51% = 60%*0,85 ФОТ (от 4494,54) (Поз. 13) |  |  |  |  |  |  |  | 2292,22 |  |  |  |  |
| 47% = 65%*0.85 * 0,85 ФОТ (от 75,12) (Поз. 5, 18, 24) |  |  |  |  |  |  |  | 35,31 |  |  |  |  |
| 51% = 70%*0.85 * 0,85 ФОТ (от 117) (Поз. 10-11) |  |  |  |  |  |  |  | 59,67 |  |  |  |  |
| 60% = 83%*0.85 * 0,85 ФОТ (от 251,39) (Поз. 21) |  |  |  |  |  |  |  | 150,83 |  |  |  |  |
| 69% = 95%*0.85 * 0,85 ФОТ (от 1681,17) (Поз. 6, 16-17, 22, 25, 27-28) |  |  |  |  |  |  |  | 1160,01 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 171633,85 |  |  | 502,97 | 5,09 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 53535,58 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1623,76 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 54183,11 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 38661,53 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 23991,53 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 30894,09 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 202527,94 |  |  | 502,97 | 5,09 |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

Заказчик  ______________                                                                                                          Подрядчик _____________

Приложение №3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения.

| № п/п | Показатели товара, их значения |
| --- | --- |
| 1 | Стойки металлические для ограждений ТУ 5216-063-01393697-2006 |
| 2 | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 |
| 3 | Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76 "Эмали ПФ-115. Технические условия" |
| 4 | Песок природный мелкий ГОСТ 8736-93 |
| 5 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М 200) ГОСТ 26633-91 |
| 6 | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 ГОСТ 24045-94 |
| 7 | Краски для наружных работ марки ПФ -014 или МА-015 ГОСТ 6586-77 |
| 8 | Краски масляные марки МА-22 ГОСТ 202-84 |
| 9 | Краски масляные марки МА-15 или ПФ-14 ГОСТ 10503-71 |
| 10 | Краски масляные марки МА-25 ТУ 6-10-1465-83 |
| 11 | Краски масляные марки МА-15 ТУ 6-10-867-86 |