Приложение № 3

к  Извещению о  проведении запроса котировок № 0356300018413000018

от 18.04.2013 г.

Техническое задание на поставку товаров:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевый, медицинский, нестерильный 5,0 м. х 10,0 см. | Бинт марлевый мед. нестерильный плотность не менее 36 г/кв.м, хлопчатобумажный 5х10 (Длина, м: 5,0 ± 0,2; ширина, см: 10,0 ±0,5; поверхностная плотность, г/м: 36 ± 2; толщина скатки, мм: не более 16; степень белизны, %: не менее 80; капиллярность, см/ч: не менее 7,0; разрывная нагрузка, кгс: не менее 9 /7). | шт. | 2269 |
| 2 | Бинт марлевый, медицинский, нестерильный 7,0 м. х 14,0 см. | Бинт марлевый медицинский нестерильный плотность не менее 36 г/кв.м, хлопчатобумажный 7х14 (Длина, м: 7,0 ± 0,2; ширина, см: 14,0 ±0,5; поверхностная плотность, г/м: 36 ± 2; толщина скатки, мм: не более 20; степень белизны, %: не менее 80; капиллярность, см/ч: не менее 7,0; разрывная нагрузка, кгс: не менее 9 /7). | шт. | 2947 |
| 3 | Бинт марлевый, медицинский, стерильный 5,0 м. х 10,0 см. | Бинт марлевый медицинский стерильный. Плотность не менее 36 г/кв.м, хлопчатобумажный 5х10 (Длина, м: 5,0 ± 0,2; ширина, см: 10,0 ±0,5; поверхностная плотность, г/м: 36 ± 2; толщина скатки, мм: не более 16; степень белизны, %: не менее 80; капиллярность, см/ч: не менее 7,0; разрывная нагрузка, кгс: не менее 9 /7). | шт. | 1231 |
| 4 | Бинт марлевый, медицинский, стерильный 7,0 м. х 14,0 см. | Бинт марлевый медицинский стерильный. Плотность не менее 36 г/кв.м, хлопчатобумажный 7х14 (Длина, м: 7,0 ± 0,2; ширина, см: 14,0 ±0,5; поверхностная плотность, г/м: 36 ± 2; толщина скатки, мм: не более 20; степень белизны, %: не менее 80; капиллярность, см/ч: не менее 7,0; разрывная нагрузка, кгс: не менее 9 /7). | шт. | 399 |
| 5 | Лейкопластырь бактерицидный 2,5 см. х 7,2 см. | Лейкопластырь с прокладкой зеленого цвета, состоящей из четырех слоев марли, пропитанной раствором антисептиков. С липкой стороны имеется защитное покрытие. Размеры: 2,5см. х 7,2см. лейкопластырь в контурной безъячейковой упаковке. | шт. | 2746 |
| 6 | Повязка - сорбент 1,0 г. (с местно анестезирующим действием) | Перевязочное средство Аниловин, содержащее местный анестетик анилокаин, применяют при оказании первой помощи и лечении ран различной этиологии с болевым синдромом и уровнем микробной обсемененности более 10 микробных тел/см². | шт. | 200 |
| 7 | Повязка стерильная атравматическая 5,0 см. х 7,5 см. № 5 | Основа хлопчатобумажная сетчатая со специальным плетением ячеек. Атравматичность обеспечивается пропиткой парафиновой композицией. Наличие в структуре повязки лекарственного вещества – химотрипсина. Повязка применяется для лечения гнойных ран, ожогов, обморожений, пролежней, трофических язв. Размеры повязки – 5,0см. х 7,5 см. Количество повязок в упаковке – 5 штук. | уп. | 90 |
| 8 | Повязка стерильная, бактерицидная с абсорбирующей серебряной подушечкой на нетканой основе 8,25 см. х 10,0 см. № 1 | Адгезивная бактерицидная стерильная повязка с абсорбирующей серебряной подушечкой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран, на нетканой основе для повышенной воздухо- и влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, подушечка из вискозы для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка подушечки обеспечивает атравматичность раны, содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке 0,07 мг/см²+-20% для предотвращения риска инфицирования раны. Размер повязки – 8,25см. х 10,0см. Количество в упаковке – 1 штука. | уп. | 300 |
| 9 | Повязка стерильная, бактерицидная с абсорбирующей серебрянной подушечкой на нетканной основе 8,25 см. х 15,0 см. № 1 | Адгезивная бактерицидная стерильная повязка с абсорбирующей серебряной подушечкой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран, на нетканой основе для повышенной воздухо- и влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, подушечка из вискозы для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка подушечки обеспечивает атравматичность раны, содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке 0,07 мг/см²+-20% для предотвращения риска инфицирования раны. Размер повязки – 8,25см. х 15,0см. Количество в упаковке – 1 штука. | уп. | 180 |
| 10 | Повязка стерильная, бактерицидная с абсорбирующей серебрянной подушечкой на нетканной основе 8,25 см. х 20,0 см. № 1 | Адгезивная бактерицидная стерильная повязка с абсорбирующей серебряной подушечкой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран, на нетканой основе для повышенной воздухо- и влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, подушечка из вискозы для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка подушечки обеспечивает атравматичность раны, содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке 0,07 мг/см²+-20% для предотвращения риска инфицирования раны. Размер повязки – 8,25см. х 20,0см. Количество в упаковке – 1 штука. | уп. | 180 |
| 11 | Повязка стерильная, бактерицидная с абсорбирующей серебрянной подушечкой на нетканной основе 8,25 см. х 6,0 см. № 1 | Адгезивная бактерицидная стерильная повязка с абсорбирующей серебряной подушечкой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран, на нетканой основе для повышенной воздухо- и влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, подушечка из вискозы для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка подушечки обеспечивает атравматичность раны, содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке 0,07 мг/см²+-20% для предотвращения риска инфицирования раны. Размер повязки – 8,25см. х 6,0см. Количество в упаковке – 1 штука. | уп. | 600 |
| 12 | Повязка адгезивная, стерильная на полимерной (PU) основе с серебряной абсорбирующей подушечкой 10,0 см. х 15,0 см. № 1 | Адгезивная бактерицидная стерильная повязка с абсорбирующей серебряной подушечкой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран и ухода за мелкими повреждениями кожи, на полимерной влагостойкой основе для возможности принимать водные процедуры, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, подушечка из вискозы для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка подушечки обеспечивает атравматичность раны, содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке в концентрации 270+-20% РРМ для предотвращения риска инфицирования раны, прозрачная для контроля состояния раны и отделяемого, система наложения с помощью рамки для удобства наложения повязки. Размер повязки – 10,0см. х 15,0см. Количество в упаковке – 1 штука. | уп. | 100 |
| 13 | Повязка адгезивная, стерильная на полимерной (PU) основе с серебряной абсорбирующей подушечкой 10,0 см. х 25,0 см. № 1 | Адгезивная бактерицидная стерильная повязка с абсорбирующей серебряной подушечкой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран и ухода за мелкими повреждениями кожи, на полимерной влагостойкой основе для возможности принимать водные процедуры, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, подушечка из вискозы для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка подушечки обеспечивает атравматичность раны, содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке в концентрации 270+-20% РРМ для предотвращения риска инфицирования раны, прозрачная для контроля состояния раны и отделяемого, система наложения с помощью рамки для удобства наложения повязки. Размер повязки – 10,0см. х 25,0см. Количество в упаковке – 1 штука. | уп. | 100 |
| 14 | Повязка мазевая на сетчатой синтетической основе с повидон-йодом, стерильная 10,0 см. х 25,0 см. № 10 | Мазевая повязка с повидон-йодом бактерицидная стерильная для местного лечения острых (ожоги) и хронических ран с риском инфицирования концентрация мази повидон-йод в повязке: не менее 0,9-1,2%, на тканевой вискозной основе без риска разволокнения повязки при удалении, сетчатая основа для предотвращения окклюзии раны, мелкоячеистая структура (размер ячейки: не более 0,8 - 1,0мм. х 0,8 - 1,0мм.) для обеспечения атравматичности, неадгезивная. Размер повязки – 10,0см. х 25,0см. Количество в упаковке – 10 штук. | уп. | 30 |
| 15 | Липидоколлоидная бактерицидная стерильная повязка 15,0 см. х 100,0 см. в рулоне № 1 | Липидоколлоидная бактерицидная повязка для местного лечения острых и хронических ран со слабым и умеренным экссудированием, в т.ч инфицированных ран и ран с риском развития вторичной инфекции с содержанием ионов серебра (не менее 0,5%, не менее 0,007мг/см²) , на полиэстерной основе без риска разволокнения при удалении, с применением гидроколлоидных частиц (когезионная способность геля =>90%) для обеспечения влажной среды заживления, неадгезивная мелкоячеистая основа (размер ячейки полиэстерной сетки=< 1,0мм. x 1,0мм.) и с содержанием частиц парафина и когезивных полимеров для обеспечения атравматичности (сила адгезии <=0,01Н/25,0мм.), гипоаллергенная рН 7,0 +-0,5. Размер повязки – 15,0см. х 100,0см. Количество в упаковке – 1 штука. | уп. | 10 |
| 16 | Липидоколлоидная абсорбирующая микроадгезивная стерильная повязка 10,0 см. х 15,0 см. № 1 | Липидоколлоидная абсорбирующая микроадгезивная стерильная повязка для местного лечения во влажной среде острых и хронических ран с высоким или умеренным экссудированием на основе полиуретановой пены с разветвленной структурой для обеспечения прямой и вертикальной абсорбции экссудата степень абсорбции 1000+-200%. и удержания экссудата в структуре пены удержание экссудата =>85%, с применением гидроколлоидных частиц (когезионная способность геля =>95%) для обеспечения влажной среды заживления и с содержанием парафина и когезивных полимеров для обеспечения атравматичности (сила адгезии 14+-3 Н/25мм), гипоаллергенная рН 7,0 +-0,5, адгезивная для удобства наложения повязки, с применением нетканой полиуретановой основы для предотвращения окклюзии раны. Размер повязки – 10,0см. х 15,0см. Количество в упаковке – 1 штука. | уп. | 10 |
| 17 | Повязка стерильная противовоспалительная 5,0 см. х 7,5 см. № 5 | Основа хлопчатобумажная сетчатая со специальным плетением ячеек. Содержит пчелиный воск. Содержит лекарственное вещество – левомеколь. Повязка обеспечивает антимикробное и противовоспалительное действие. Повязка применяется для лечения гнойных ран, ожогов, обморожений, опрелостей, пролежней, трофических язв. Размеры повязки – 5,0см. х 7,5 см. Количество повязок в упаковке – 5 штук. | уп. | 55 |
| 18 | Повязка 2-х слойная с эластичным фиксирующим бинтом атравматичная (с наноструктурным покрытием серебра) 10,0 см. х 10,0 см. | Повязка представляет собой основу из двухслойного атравматичного полотна с наноструктурным покрытием серебра и герметично упакованную в многослойный материал. Повязка готова к применению. Размер повязки не менее 10,0 см. х 10,0 см. | шт. | 200 |
| 19 | Повязка сетчатая (с наноструктуонным покрытием серебра) 10,0 см. х 10,0 см. | Повязка представляет собой основу из трикотажного мелкоячеистого полотна с наноструктурным покрытием серебра и герметично упакованную в многослойный материал. Повязка готова к применению. Размер повязки не менее 10,0 см. х 10,0 см. | шт. | 250 |
| 20 | Салфетка с резорцином противогрибковая 13,5 см. х 18,5 см. | Салфетки представляют собой основу из бумажного текстилеподобного материала, пропитанную 2% водно-спиртовым раствором резорцина и герметично упакованную в многослойный материал. В салфетке содержится не менее 2,5 г. раствора резорцина. Размер салфетки 13,5 см. х 18,5 см. Вскрытие упаковки не требует ножниц. Салфетки выпускаются в стерильном виде. Стерилизация осуществляется радиационным методом. | шт. | 160 |
| 21 | Салфетка антисептическая с сангвиритрином 13,5 см. х 18,5 см. | Салфетки представляют собой основу из бумажного текстилеподобного материала, пропитанную 0,2 % водно-спиртовым раствором сангвиритрина и герметично упакованную в многослойный материал. В салфетке содержится не менее 2,1 г. раствора сангвиритрина. Размер салфетки 13,5 см. х 18,5 см. Вскрытие упаковки не требует ножниц. Салфетки выпускаются в стерильном виде. | шт. | 160 |
| 22 | Салфетка с феракрилом кровоостанавливающая 13,5 см. х 18,5 см. | Салфетки представляют собой основу из бумажного текстилеподобного материала, пропитанную раствором феракрила (1% раствор неполной железной соли полиакриловой кислоты) и герметично упакованную в многослойный материал. В салфетке содержится не менее 2,7 г. раствора феракрила. Размер салфетки 13,5 см. х 18,5 см. Вскрытие упаковки не требует ножниц. Салфетки выпускаются в стерильном виде. Стерилизация осуществляется радиационным методом. | шт. | 160 |
| 23 | Салфетка сорбционная стерильная 6,0 см. х 6,0 см. | Салфетки представляют собой основу из бумажного текстилеподобного материала, упакованную в 4-х слойный комбинированный материал. Размер салфетки 6,0 см. х 6,0 см. Вскрытие упаковки не требует ножниц. Салфетки прошли радиационную стерилизацию. | шт. | 20500 |
| 24 | Салфетка спиртовая д/инъекций 6,0 см. х 10,0 см. (70 % этиловый спирт) № 400 | Салфетки представляют собой основу из бумажного текстилеподобного материала, пропитанную 70% раствором этилового спирта и упакованную в многослойный комбинированный материал. Вскрытие упаковки не требует ножниц. В салфетке содержится 0,8 мл. раствора спирта. Салфетки выпускаются в стерильном виде. Салфетки антисептические спиртовые обладают дезинфицирующим действием, подавляют рост грамоотрицательной и грамоположительной микрофлоры, грибов, патогенных простейших, вирусов. Коагулирует белки. Размер салфетки 6,0 см. х 10,0 см. Количество в упаковке – 400 штук. | уп. | 481 |
| 25 | Салфетка спиртовая д/инъекций 6,5 см. х 3,0 см. (70 % этиловый спирт) № 1 | Предназначена для обработки кожи до и после инъекций, обработки рук, инструментов, приборов. Изготовлена из нетканого материала. Обработана 70% этиловым спиртом. Герметичная индивидуальная упаковка. Размер салфетки 6,5 см. х 3,0 см. Количество в упаковке – 1 штука. | уп. | 600 |
| 26 | Салфетка стерильная 10,0 см. х 10,0 см. № 10 | Наличие двух слоев. Первый слой – сорбционный. Второй слой – покровный атравматичный. Материал первого слоя – хлопко-вискозные волокна. Материал второго слоя – трикотажная сетка. Фармакологическое действие - сорбирующее. Обладает высокой сорбционной способностью, атравматичностью (не прилипает к раневой поверхности, не травмирует при снятии подлежащие ткани, не вызывает болевого синдрома). Обеспечивает нормальный парообмен. Размер салфетки 10,0 см. х 10,0 см. Количество в упаковке – 10 штук. | уп. | 152 |
| 27 | Салфетка стерильная 5,0 см. х 5,0 см. № 10 | Наличие двух слоев. Первый слой – сорбционный. Второй слой – покровный атравматичный. Материал первого слоя – хлопко-вискозные волокна. Материал второго слоя – трикотажная сетка. Фармакологическое действие - сорбирующее. Обладает высокой сорбционной способностью, атравматичностью (не прилипает к раневой поверхности, не травмирует при снятии подлежащие ткани, не вызывает болевого синдрома). Обеспечивает нормальный парообмен. Размер салфетки 5,0см. х 5,0см. Количество в упаковке – 10 штук. | уп. | 606 |
| 28 | Салфетка стерильная 7,5 см. х 7,5 см. № 10 | Наличие двух слоев. Первый слой – сорбционный. Второй слой – покровный атравматичный. Материал первого слоя – хлопко-вискозные волокна. Материал второго слоя – трикотажная сетка. Фармакологическое действие - сорбирующее. Обладает высокой сорбционной способностью, атравматичностью (не прилипает к раневой поверхности, не травмирует при снятии подлежащие ткани, не вызывает болевого синдрома). Обеспечивает нормальный парообмен. Размер салфетки 7,5см. х 7,5см. Количество в упаковке – 10 штук. | уп. | 161 |

В случае, если в техническом задании содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ».

На момент поставки товар должен иметь остаточный срок годности не менее 70 % от срока реализации товара. При поставке на каждую партию товара необходимо предоставить  следующие документы: регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое  заключение.

Товар поставляется партиями, по предварительной заявке Заказчика. Время и дата поставки согласовывается с Заказчиком.

Срок поставки товаров: с момента заключения договора по 31.12.2013 г.

Место поставки товаров: Поликлиника № 2 МБУЗ «ГДП № 3», расположенная по адресу г. Пермь, ул. А.Веденеева, д. 80.