Приложение № 3

к  Извещению о  проведении запроса котировок № 0356300018413000015

от 08.04.2013 г.

Техническое задание на поставку товаров:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вата хирургическая нестерильная хлопковая | Вата хирургическая нестерильная, фасованная по 50,0 килограмм (массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более - 2,4; массовая доля коротких волокон (не более 5,0 мм.) и хлопковой пыли, % не более - 0,15; засоренность, % не более - 0,30; массовая доля жировых и воскообразных веществ, % не более - 0,35; влажность, % не более - 9,0; поглотительная способность, г., не менее - 20,0; капиллярность, мм., не менее - 70,0; скорость смачивания, сек., не более – 30,0; массовая доля хлористых солей, % не более - 0,04; массовая доля сернокислых солей, % не более - 0,02; массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; реакция водной вытяжки - нейтральная; запах - не допускается, содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается.) | уп. | 2 |
| 2 | Вата хирургическая нестерильная хлопковая | Вата хирургическая нестерильная, фасованная по 250,0 грамм (массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более - 2,4; массовая доля коротких волокон (не более 5,0 мм) и хлопковой пыли, % не более - 0,15; засоренность, % не более - 0,30; массовая доля жировых и воскообразных веществ, % не более - 0,35; влажность, % не более - 9,0; поглотительная способность, г., не менее - 20,0; капиллярность, мм., не менее - 70,0; скорость смачивания, сек., не более – 30,0; массовая доля хлористых солей, % не более - 0,04; массовая доля сернокислых солей, % не более - 0,02; массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; реакция водной вытяжки - нейтральная; запах - не допускается, содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается.) | шт. | 166 |
| 3 | Вата хирургическая стерильная хлопковая | Содержание хлопкового сырья – не менее 90,0 %. Содержание вискозного сырья – не более 10,0 %. Массовая доля плотных не расчесанных скоплений, волокон-узелков – не более 2,4%. Массовая доля коротких волокон (менее 5,0 мм) и хлопковой пыли – не более 0,15%. Не допускается содержание посторонних примесей (иголки, щепки). Засоренность – 0,3%. Массовая доля жирных и воскообразных солей – не более 0,35%. Влажность – не более 8,0%. Капиллярность – не менее 70,0 мм. Степень белизны - не менее 72,0 %. Масса одной упаковки - не менее 25,0 г. Запах – отсутствует. | шт. | 728 |
| 4 | Марля медицинская отбеленная | Марля медицинская отбеленная, плотность не менее 36,0 г/кв.м, хлопчатобумажная в отрезах по 10,0 м. (Ширина ткани, см.: 90,0 ± 1,5; поверхностная плотность, г/м: 36,0 ± 2,0; число нитей на 10,0 см.: основы 118,0 ± 2,0; утка 56,0 ± 2,0; разрывная нагрузка полоски 50,0 х 200,0 мм., Н(кгс): основы - не менее 8,0; утка – не менее 3,0; реакция водной вытяжки – нейтральная; массовая доля хлористых солей, %: не более 0,02; массовая доля сернокислых солей, %: не более 0,02; массовая доля кальциевых солей, %: не более 0,06; смачиваемость, с.: для х/б - не более 10,0, для смеш. -не более 6,0; капиллярность, см/ч: не менее 10,0; влажность, %: 5,0-8,5; зольность, %: не более 0,3; белизна, %: не менее 80,0). | шт. | 277 |

На момент поставки товар должен иметь остаточный срок годности не менее 70 % от срока реализации товара.

Товар поставляется партиями, по предварительной заявке Заказчика. Время и дата поставки согласовывается с Заказчиком.

Срок поставки товаров: с момента заключения договора по 31.12.2013 г.

Место поставки товаров: Поликлиника № 2 МБУЗ «ГДП № 3», расположенная по адресу г. Пермь, ул. А.Веденеева, д. 80.