УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

_______________ Е.В.Карабатов

«22» апреля 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми.

Для субъектов малого предпринимательства.

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет контракта |  |  | Выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  |  | 547 143 рубля 25 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |  | - Локальный сметный расчет на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение №2 к проекту муниципального контракта). |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  | Согласно техническому заданию и локальному сметному расчету (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение №1 и 2 к проекту муниципального контракта) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием и Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения |  |  | Установлены в Приложении №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. В связи с тем, что ГОСТ, ТУ, марка являются, в том числе, набором показателей и их значений, показатели и значения, содержащиеся в таком ГОСТе, ТУ, марке, являются показателями и их значениями, установленными документацией об открытом аукционе в электронной форме. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  |  | Место выполнения работ: город Пермь, Орджоникидзевский район. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  |  | Согласно техническому заданию Заказчика и проекта муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества работы |  |  | Срок предоставление гарантий качества всего объема выполняемых работ составляет 24 месяца, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата, выполненных Подрядчиком работ являются: акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику по выполнении работ. Оплата результата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена муниципального контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и локальный сметный расчет (расчет стоимости) будут являться составной частью муниципального контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1.для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2.средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3.выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |  |
| 1. |  | Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения муниципального контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | - 2% начальной (максимальной) цены муниципального контракта – 10 942 рубля 86 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 13.05.2013г. 09:00 (время местное). |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 17.05.2013г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | - 20.05.2013г. |
| - VII. Заключение контракта |  |  |  |
| Порядок заключения контракта |  |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа Оплата права заключить контракт, извещение от______________ № _______________________. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту

остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми

Срок выполнения работ покраске до 11 июня 2013 года, остальных работ с момента заключения контракта по 20 июля 2013 года.

Объем и состав выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Работы вести в границах Орджоникидзевского района города Перми.

Состав работ проведения текущего ремонта остановочных пунктов:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Объем выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка листов из поликарбоната | м2 | 77,94 |
| 2 | Восстановление стен остановочных павильонов стальным профилированным листом | м2 | 20,3 |
| 3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | м2 | 3,5 |
| 4 | Очистка стен павильона от загрязнений | м2 | 1268,4 |
| 5 | Расчистка старой краски | м2 | 1268,4 |
| 6 | Обезжиривание поверхности | м2 | 1268,4 |
| 7 | Окраска в два раза масляными составами | м2 | 1268,4 |
| 8 | Подшивка потолков | м2 | 13,4 |
| 9 | Смена отдельных досок обшивки стен | м | 9 |
| 10 | Рытье ям, глубиной 0,4 м | шт. | 77 |
| 11 | Установка урн с бетонированием стоек урн | шт. | 77 |

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

      - Работы вести в соответствии заявкой на производство работ (приложение №4), выдаваемой перед началом производства работ.

      - Границы работ объектов текущего ремонта уточняются на месте на момент начала работ и утверждаются заказчиком.

Условия выполнения работ по текущему ремонту остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми

- Подрядчик перед началом работ должен согласовать с Заказчиком цвет и оттенок краски, используемой при производстве работ.

- Наименование работ по каждому объекту подлежащих текущему ремонту выдается Заказчиком в письменном виде Подрядчику перед началом производства работ.

- Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложения № 2.

- Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов согласно приложения № 2.

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

- При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов Приложение № 2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы на выполненные Подрядчиком по текущему ремонту остановочных пунктов – 24 месяца со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

- Работы должны выполняться подрядной организацией лично (без привлечения субподрядной организации).

- Размеры задней стенки на павильонах типа АЛ-7500/1700 1650х1900 мм, размеры боковой стенки 1250х1900 мм. Монтаж панелей (поликарбонат литой, прозрачный, толщиной не менее 4 мм) к стене павильона производится посредством крепления саморезами 5,5*51 кровельными с шайбой шагом 200 мм через прижимные планки шириной 70мм толщиной 2мм. Планка, для усиления фиксации поликарбоната к существующему остановочному павильону, изготовлена из стали А3. Прижимные планки должны быть окрашены краской ПФ-115 черного цвета.

- Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту остановочных пунктов производятся согласно приложению № 1.

- Заказчик устанавливает требования к качеству материалов и работ, используемых при выполнении работ по текущему ремонту определены техническим заданием, в том числе требованиями ГОСТ 8639-82, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 27772-88, ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 11047-90, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 26633-91, ГОСТ 19903-90, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 23118-99, СП 53-101-98, ТУ-2313-017-12288779-99, ТУ-2312-033-12288779-2002, ГОСТ 30826-2001, ГОСТ 9-402-80, санитарными правилами и нормами, требованиями безопасности и охраны окружающей среды.

- Урны металлические объемом 50 л (цвет согласовать с Заказчиком).

- Ремонт остановочных павильонов должен осуществляться во время наименьшего скопления пассажиров на остановочных пунктах. Подрядчик при производстве работ обеспечивает соблюдение техники безопасности.

.

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ текущего ремонта остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми.

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим текущий ремонт остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ производится следующее снижение стоимости выполнения работ:

| № п\п | Контролируемый параметр | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стеновые панели заменены и закреплены, стены павильона зачищены, старая краска расчищена, поверхность стен павильона обезжирена, произведена окраска на два раза, исполнительная документация предъявлена в полном объеме. | Удовлетворительно |
| 2 | Стеновые панели не заменены или не закреплены, стены павильона не зачищены, старая краска не расчищена, поверхность стен павильона не обезжирена, не произведена окраска на два раза, исполнительная документация не предъявлена или предъявлена не в полном объеме. | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно контракта в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» за один из видов работ в составе всего комплекса оплата за данный вид работ не производится.

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 12 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 13 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |

Приложение №3

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Предписание получил представитель Подрядчика:________________________________(ФИО)*.

(дата)	(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:______________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

* – В случае отказа представителя Подрядчика от вручения предписания представитель Заказчика делает отметку об этом следующего содержания: «Представитель Подрядчика (ФИО) от вручения предписания отказался» и удостоверяет запись своей подписью.

Приложение №4

к техническому заданию

Заявка на производство работ.

| № п/п | Место расположения (адрес) | Направление | Состав работ | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обустройство остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Текущий ремонт остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание

Сметная стоимость 547143,25 руб.

- Средства  на оплату труда 57483,41 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Текущий ремонт остановочных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР09-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,7794 | 340,32 | 288,75 | 38,21 1,62 | 265,25 | 225,05 | 29,78 1,26 | 32,59 25,4 | 0,12 0,09 |
| 2 | ФССЦ-101-5008 Пр.Минрегиона №656 от 15.12.10 | Поликарбонат монолитный толщиной 4 мм прозрачный | м2 | 77,94 | 355,12 |  |  | 27678,05 |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР09-05-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 4,35 | 110,55 | 107,93 | 2,62 | 480,89 | 469,50 | 11,39 | 11,9 51,77 |  |
| 4 | ФССЦ-101-4652 Пр.Минрегиона №359 от 03.08.10 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х38 мм | 10 шт. | 43,5 | 4,10 |  |  | 178,35 |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР09-05-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 56,86 | 3,60 | 3,05 | 0,55 | 204,70 | 173,43 | 31,27 | 0,34 19,33 |  |
| 6 | ФЕРм38-01-006-08 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | 1 т конструкций | 0,06542 | 9826,33 | 1222,00 | 1866,00 14,79 | 642,84 | 79,94 | 122,07 0,97 | 130 8,5 | 1,3 0,09 |
| 7 | ФЕР09-03-037-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м | 1 т конструкций | 0,06542 | 1119,84 | 178,92 | 649,17 92,40 | 73,26 | 11,70 | 42,47 6,04 | 19,49 1,28 | 7,58 0,5 |
| 8 | ФССЦ-101-4652 Пр.Минрегиона №359 от 03.08.10 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х38 мм | 10 шт. | 26,9 | 4,10 |  |  | 110,29 |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР09-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,203 | 340,32 | 288,75 | 38,21 1,62 | 69,09 | 58,62 | 7,76 0,33 | 32,59 6,62 | 0,12 0,02 |
| 24 | ФССЦ-101-3032 Пр.Минрегиона №656 от 15.12.10 | Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,7 | т | 0,13601 | 11458,62 |  |  | 1558,49 |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР09-05-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 17,5 | 3,60 | 3,05 | 0,55 | 63,00 | 53,38 | 9,62 | 0,34 5,95 |  |
| 16 | ФЕР10-01-022-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм | 100 м2 потолка | 0,134 | 1959,32 | 579,74 | 47,71 | 262,55 | 77,69 | 6,39 | 67,1 8,99 |  |
| 17 | ФЕРр53-7-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен | 100 м досок | 0,09 | 769,14 | 278,28 | 15,69 | 69,22 | 25,05 | 1,41 | 31,84 2,87 |  |
| 20 | ФЕРр61-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,035 | 2905,52 | 1764,08 | 1,21 | 101,69 | 61,74 | 0,04 | 201,84 7,06 |  |
| 11 | ФЕРр62-21-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 12,684 | 372,30 | 132,28 | 8,89 | 4722,25 | 1677,84 | 112,76 | 14,93 189,37 |  |
| Итого по разделу 1 Вертикальное озеленение |  |  |  |  |  |  |  | 231676,90 |  |  | 327,14 | 0,7 |
| Раздел 2. Установка урн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕРр51-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м | 100 ям | 0,77 | 2046,20 | 2046,20 |  | 1575,57 | 1575,57 |  | 260 200,2 |  |
| 19 | ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01925 | 58585,02 | 1404,00 | 1590,53 243,00 | 1127,76 | 27,03 | 30,62 4,68 | 180 3,47 | 18 0,35 |
| 9 | ФССЦ-401-0003 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 1,964 | 560,00 |  |  | 1099,84 |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ-116-0093 Пр.Минрегиона №94 от 04.03.10 | Урна металлическая опрокидывающаяся | шт. | 77 | 524,20 |  |  | 40363,40 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Установка урн |  |  |  |  |  |  |  | 232003,82 |  |  | 203,67 | 0,35 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 80646,49 | 4516,54 | 405,58 13,28 | 530,81 | 1,05 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 399474,99 | 57314,89 | 2157,67 168,52 | 530,81 | 1,05 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-Индекс инфляции на4кв.2012г. ОЗП=12,69; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,69; МАТ=4,49 (Поз. 1, 3-5, 7-8, 14, 24, 10, 2, 16-17, 20, 11, 18-19, 9, 12, 6) |  |  |  |  |  |  |  | 318828,50 | 52798,35 | 1752,11 155,24 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 39715,11 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56% = 66%*0,85 ФОТ (от 1026,75) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  | 574,98 |  |  |  |  |
| 64% = 75%*0,85 ФОТ (от 19993,98) (Поз. 18) |  |  |  |  |  |  |  | 12796,15 |  |  |  |  |
| 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 783,48) (Поз. 20) |  |  |  |  |  |  |  | 524,93 |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 21291,79) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |  |  | 14478,42 |  |  |  |  |
| 73% = 86%*0,85 ФОТ (от 317,88) (Поз. 17) |  |  |  |  |  |  |  | 232,05 |  |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 12681,24) (Поз. 1, 3-5, 7-8, 14, 24, 10) |  |  |  |  |  |  |  | 9764,55 |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 402,4) (Поз. 19, 9) |  |  |  |  |  |  |  | 358,14 |  |  |  |  |
| 100% = 118%*0,85 ФОТ (от 985,89) (Поз. 16) |  |  |  |  |  |  |  | 985,89 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 24490,62 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 1026,75) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  | 328,56 |  |  |  |  |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 19993,98) (Поз. 18) |  |  |  |  |  |  |  | 7197,83 |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 22075,27) (Поз. 20, 11) |  |  |  |  |  |  |  | 8830,11 |  |  |  |  |
| 43% = 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 985,89) (Поз. 16) |  |  |  |  |  |  |  | 423,93 |  |  |  |  |
| 44% = 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 402,4) (Поз. 19, 9) |  |  |  |  |  |  |  | 177,06 |  |  |  |  |
| 56% = 70%*0,8 ФОТ (от 317,88) (Поз. 17) |  |  |  |  |  |  |  | 178,01 |  |  |  |  |
| 58% = 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 12681,24) (Поз. 1, 3-5, 7-8, 14, 24, 10) |  |  |  |  |  |  |  | 7355,12 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 459134,00 |  |  | 522,31 | 0,96 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 4546,72 |  |  | 8,5 | 0,09 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 463680,72 |  |  | 530,81 | 1,05 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 340002,43 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 2157,67 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 57483,41 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 39715,11 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 24490,62 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 83462,53 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 547143,25 |  |  | 530,81 | 1,05 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт № ____

(проект)

г. Пермь 							      		  «___»_________2013 года

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной  комиссии (протокол от _______2013 г. №____) заключили настоящий   контракт  о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик  обязуется выполнить работу по текущему ремонту остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми   и сдать ее результат Заказчику.

1.2.  Подрядчик обеспечит выполнение работ,  указанных в п. 1.1. контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

– техническим заданием (приложение № 1),

- локальным сметным расчетом (приложение № 2);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми.

2. Срок выполнения работы.

2.1. Работы по покраске выполняются с момента заключения контракта до 11 июня 2013 года, остальных работ с момента заключения контракта по 20 июля 2013 года.

.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта составляет: __________(_______) рублей без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы на  уплату  налогов и сборов и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ  в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и предоставления Подрядчиком  комплекта исполнительной документации.

3.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом приемки законченного ремонтом объекта, подписанным обеими сторонами.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата  выполненных Подрядчиком  работ являются: акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику по выполнении работ.

3.6. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные  работы производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона,  на начальную (максимальную) цену контракта и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.7. Оплата результата выполненных Подрядчиком  работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика   в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.8.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.9. Финансирование работ по контракту  производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям контракта.

4.2. В случае обнаружения  недостатков  работ, Заказчик дает предписание Подрядчику  устранить их и назначает срок исполнения.

4.3. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. В соответствии с условиями контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать их результат Заказчику в установленный срок.

5.1.2. Вести Общий журнал работ (форма КС-6)  с  начала производства работ до их завершения.

5.1.3. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право производства работ и ведения журнала формы КС-6 . Копия соответствующего приказа должна быть представлена  Заказчику до начала работ.

5.1.4. Обеспечить на объектах производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя  сертификаты на применяемые материалы.

5.1.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также в течение суток с момента, когда ему это стало известно,  уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.8. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.9. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта производства работ с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях, с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков работ и  устанавливать срок их устранения;

- производить проверку  журнала  формы КС-6 и  делать в нем  замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить локальный сметный расчет и представить его на согласование Подрядчику.

6.2.2. Осуществлять надзор за качеством выполненных Подрядчиком работ.

6.2.3. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.4. Своевременно осуществить  приемку результата выполненных  работ, подписать акты на выполненные объемы работ.

6.2.5. Осуществить рассмотрение документации по сдаче и оплате результата выполненных Подрядчиком работ в течение 5-и рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.6. Произвести оплату  принятого от Подрядчика результата работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3  настоящего контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение  или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи результата работ   Подрядчик  несет ответственность  в виде   пеней в размере  0,1% от цены контракта за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения недостатков   работ, указанных в предписании Заказчика, Подрядчик несет ответственность в виде  пеней в размере 1% от стоимости ненадлежаще выполненных  работ за каждый день просрочки.

7.6. За неисполнение предписания, вынесенного в соответствии с п. 4.2 контракта, Подрядчик  несет ответственность в виде штрафа в сумме  5000 рублей.

7.7. Сумму неустоек, перечисленных в пунктах 7.4, 7.5, 7.6 контракта, Заказчик вправе удержать при окончательных расчетах с Подрядчиком за выполненные работы.

7.8. Подрядчик несет ответственность за невыполнение  условий Контракта по качеству выполнения работ  в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию.

7.9. За несвоевременную оплату контракта по вине Заказчика  Подрядчик вправе потребовать уплату  пеней  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.10. Сторона  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение контракта.

8.1.  Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (более 2-х раз) неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком договорных обязательств.

8.3. Соглашения сторон об изменении и расторжении контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к контракту.

8.4. Сторона, желающая расторгнуть контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего контракта другой Стороне. Предложение о расторжении контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.5. Требование об изменении или расторжении настоящего контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении контракта, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении контракта.

8.6. Если основанием для расторжения контракта послужило существенное нарушение контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением контракта.

8.7. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от цены контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

### 10. Разрешение споров.

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия.

11.1. Вопросы, не урегулированные контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

11.4. Для решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К контракту прилагается: приложения, указанные в п. 1.2 контракта

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                Подрядчик:

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001

Директор __________________ м.п.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2013г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми

Срок выполнения работ покраске до 11 июня 2013 года, остальных работ с момента заключения контракта по 20 июля 2013 года.

Объем и состав выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Работы вести в границах Орджоникидзевского района города Перми.

Состав работ проведения текущего ремонта остановочных пунктов:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Объем выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка листов из поликарбоната | м2 | 77,94 |
| 2 | Восстановление стен остановочных павильонов стальным профилированным листом | м2 | 20,3 |
| 3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | м2 | 3,5 |
| 4 | Очистка стен павильона от загрязнений | м2 | 1268,4 |
| 5 | Расчистка старой краски | м2 | 1268,4 |
| 6 | Обезжиривание поверхности | м2 | 1268,4 |
| 7 | Окраска в два раза масляными составами | м2 | 1268,4 |
| 8 | Подшивка потолков | м2 | 13,4 |
| 9 | Смена отдельных досок обшивки стен | м | 9 |
| 10 | Рытье ям, глубиной 0,4 м | шт. | 77 |
| 11 | Установка урн с бетонированием стоек урн | шт. | 77 |

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

- Работы вести в соответствии заявкой на производство работ (приложение №4), выдаваемой перед началом производства работ.

- Границы работ объектов текущего ремонта уточняются на месте на момент начала работ и утверждаются заказчиком.

Условия выполнения работ по текущему ремонту остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми

- Подрядчик перед началом работ должен согласовать с Заказчиком цвет и оттенок краски, используемой при производстве работ.

- Наименование работ по каждому объекту подлежащих текущему ремонту выдается Заказчиком в письменном виде Подрядчику перед началом производства работ.

- Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложения № 2.

- Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов согласно приложения № 2.

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

- При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов Приложение № 2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы на выполненные Подрядчиком по текущему ремонту остановочных пунктов – 24 месяца со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

- Работы должны выполняться подрядной организацией лично (без привлечения субподрядной организации).

- Размеры задней стенки на павильонах типа АЛ-7500/1700 1650х1900 мм, размеры боковой стенки 1250х1900 мм. Монтаж панелей (поликарбонат литой, прозрачный, толщиной не менее 4 мм) к стене павильона производится посредством крепления саморезами 5,5*51 кровельными с шайбой шагом 200 мм через прижимные планки шириной 70мм толщиной 2мм. Планка, для усиления фиксации поликарбоната к существующему остановочному павильону, изготовлена из стали А3. Прижимные планки должны быть окрашены краской ПФ-115 черного цвета.

- Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту остановочных пунктов производятся согласно приложению № 1.

- Заказчик устанавливает требования к качеству материалов и работ, используемых при выполнении работ по текущему ремонту определены техническим заданием, в том числе требованиями ГОСТ 8639-82, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 27772-88, ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 11047-90, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 26633-91, ГОСТ 19903-90, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 23118-99, СП 53-101-98, ТУ-2313-017-12288779-99, ТУ-2312-033-12288779-2002, ГОСТ 30826-2001, ГОСТ 9-402-80, санитарными правилами и нормами, требованиями безопасности и охраны окружающей среды.

- Урны металлические объемом 50 л (цвет согласовать с Заказчиком).

- Ремонт остановочных павильонов должен осуществляться во время наименьшего скопления пассажиров на остановочных пунктах. Подрядчик при производстве работ обеспечивает соблюдение техники безопасности.

Заказчик  ______________	Подрядчик ________________

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ текущего ремонта остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми.

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим текущий ремонт остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ производится следующее снижение стоимости выполнения работ:

| № п\п | Контролируемый параметр | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стеновые панели заменены и закреплены, стены павильона зачищены, старая краска расчищена, поверхность стен павильона обезжирена, произведена окраска на два раза, исполнительная документация предъявлена в полном объеме. | Удовлетворительно |
| 2 | Стеновые панели не заменены или не закреплены, стены павильона не зачищены, старая краска не расчищена, поверхность стен павильона не обезжирена, не произведена окраска на два раза, исполнительная документация не предъявлена или предъявлена не в полном объеме. | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно контракта в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» за один из видов работ в составе всего комплекса оплата за данный вид работ не производится.

Заказчик  ______________	Подрядчик ________________

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 12 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 13 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |

Заказчик  ______________	Подрядчик ________________

Приложение №3

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Предписание получил представитель Подрядчика:________________________________(ФИО)*.

(дата)	(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:______________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

* – В случае отказа представителя Подрядчика от вручения предписания представитель Заказчика делает отметку об этом следующего содержания: «Представитель Подрядчика (ФИО) от вручения предписания отказался» и удостоверяет запись своей подписью.

Заказчик  ______________	Подрядчик ________________

Приложение №4

к техническому заданию

Заявка на производство работ.

| № п/п | Место расположения (адрес) | Направление | Состав работ | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заказчик  ______________ 				Подрядчик ________________

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2013г.

Согласовано:                                                                                                                                                                                         Утверждаю:

_________________					                         		                                               		  _______________ Е.В.Карабатов

«____» _______________ 2013г.                                                                                                                                                         «____» ______________ 2013г.

Обустройство остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Текущий ремонт остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание

Сметная стоимость 547143,25 руб.

- Средства  на оплату труда 57483,41 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Текущий ремонт остановочных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР09-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,7794 | 340,32 | 288,75 | 38,21 1,62 | 265,25 | 225,05 | 29,78 1,26 | 32,59 25,4 | 0,12 0,09 |
| 2 | ФССЦ-101-5008 Пр.Минрегиона №656 от 15.12.10 | Поликарбонат монолитный толщиной 4 мм прозрачный | м2 | 77,94 | 355,12 |  |  | 27678,05 |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР09-05-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 4,35 | 110,55 | 107,93 | 2,62 | 480,89 | 469,50 | 11,39 | 11,9 51,77 |  |
| 4 | ФССЦ-101-4652 Пр.Минрегиона №359 от 03.08.10 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х38 мм | 10 шт. | 43,5 | 4,10 |  |  | 178,35 |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР09-05-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 56,86 | 3,60 | 3,05 | 0,55 | 204,70 | 173,43 | 31,27 | 0,34 19,33 |  |
| 6 | ФЕРм38-01-006-08 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | 1 т конструкций | 0,06542 | 9826,33 | 1222,00 | 1866,00 14,79 | 642,84 | 79,94 | 122,07 0,97 | 130 8,5 | 1,3 0,09 |
| 7 | ФЕР09-03-037-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м | 1 т конструкций | 0,06542 | 1119,84 | 178,92 | 649,17 92,40 | 73,26 | 11,70 | 42,47 6,04 | 19,49 1,28 | 7,58 0,5 |
| 8 | ФССЦ-101-4652 Пр.Минрегиона №359 от 03.08.10 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х38 мм | 10 шт. | 26,9 | 4,10 |  |  | 110,29 |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР09-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,203 | 340,32 | 288,75 | 38,21 1,62 | 69,09 | 58,62 | 7,76 0,33 | 32,59 6,62 | 0,12 0,02 |
| 24 | ФССЦ-101-3032 Пр.Минрегиона №656 от 15.12.10 | Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,7 | т | 0,13601 | 11458,62 |  |  | 1558,49 |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР09-05-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 17,5 | 3,60 | 3,05 | 0,55 | 63,00 | 53,38 | 9,62 | 0,34 5,95 |  |
| 16 | ФЕР10-01-022-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм | 100 м2 потолка | 0,134 | 1959,32 | 579,74 | 47,71 | 262,55 | 77,69 | 6,39 | 67,1 8,99 |  |
| 17 | ФЕРр53-7-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен | 100 м досок | 0,09 | 769,14 | 278,28 | 15,69 | 69,22 | 25,05 | 1,41 | 31,84 2,87 |  |
| 20 | ФЕРр61-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,035 | 2905,52 | 1764,08 | 1,21 | 101,69 | 61,74 | 0,04 | 201,84 7,06 |  |
| 11 | ФЕРр62-21-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 12,684 | 372,30 | 132,28 | 8,89 | 4722,25 | 1677,84 | 112,76 | 14,93 189,37 |  |
| Итого по разделу 1 Вертикальное озеленение |  |  |  |  |  |  |  | 231676,90 |  |  | 327,14 | 0,7 |
| Раздел 2. Установка урн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕРр51-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м | 100 ям | 0,77 | 2046,20 | 2046,20 |  | 1575,57 | 1575,57 |  | 260 200,2 |  |
| 19 | ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01925 | 58585,02 | 1404,00 | 1590,53 243,00 | 1127,76 | 27,03 | 30,62 4,68 | 180 3,47 | 18 0,35 |
| 9 | ФССЦ-401-0003 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 1,964 | 560,00 |  |  | 1099,84 |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ-116-0093 Пр.Минрегиона №94 от 04.03.10 | Урна металлическая опрокидывающаяся | шт. | 77 | 524,20 |  |  | 40363,40 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Установка урн |  |  |  |  |  |  |  | 232003,82 |  |  | 203,67 | 0,35 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 80646,49 | 4516,54 | 405,58 13,28 | 530,81 | 1,05 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 399474,99 | 57314,89 | 2157,67 168,52 | 530,81 | 1,05 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-Индекс инфляции на4кв.2012г. ОЗП=12,69; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,69; МАТ=4,49 (Поз. 1, 3-5, 7-8, 14, 24, 10, 2, 16-17, 20, 11, 18-19, 9, 12, 6) |  |  |  |  |  |  |  | 318828,50 | 52798,35 | 1752,11 155,24 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 39715,11 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56% = 66%*0,85 ФОТ (от 1026,75) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  | 574,98 |  |  |  |  |
| 64% = 75%*0,85 ФОТ (от 19993,98) (Поз. 18) |  |  |  |  |  |  |  | 12796,15 |  |  |  |  |
| 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 783,48) (Поз. 20) |  |  |  |  |  |  |  | 524,93 |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 21291,79) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |  |  | 14478,42 |  |  |  |  |
| 73% = 86%*0,85 ФОТ (от 317,88) (Поз. 17) |  |  |  |  |  |  |  | 232,05 |  |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 12681,24) (Поз. 1, 3-5, 7-8, 14, 24, 10) |  |  |  |  |  |  |  | 9764,55 |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 402,4) (Поз. 19, 9) |  |  |  |  |  |  |  | 358,14 |  |  |  |  |
| 100% = 118%*0,85 ФОТ (от 985,89) (Поз. 16) |  |  |  |  |  |  |  | 985,89 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 24490,62 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 1026,75) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  | 328,56 |  |  |  |  |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 19993,98) (Поз. 18) |  |  |  |  |  |  |  | 7197,83 |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 22075,27) (Поз. 20, 11) |  |  |  |  |  |  |  | 8830,11 |  |  |  |  |
| 43% = 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 985,89) (Поз. 16) |  |  |  |  |  |  |  | 423,93 |  |  |  |  |
| 44% = 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 402,4) (Поз. 19, 9) |  |  |  |  |  |  |  | 177,06 |  |  |  |  |
| 56% = 70%*0,8 ФОТ (от 317,88) (Поз. 17) |  |  |  |  |  |  |  | 178,01 |  |  |  |  |
| 58% = 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 12681,24) (Поз. 1, 3-5, 7-8, 14, 24, 10) |  |  |  |  |  |  |  | 7355,12 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 459134,00 |  |  | 522,31 | 0,96 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 4546,72 |  |  | 8,5 | 0,09 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 463680,72 |  |  | 530,81 | 1,05 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 340002,43 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 2157,67 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 57483,41 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 39715,11 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 24490,62 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 83462,53 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 547143,25 |  |  | 530,81 | 1,05 |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

Заказчик  ______________                                                                                                          Подрядчик _____________

Приложение №3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения.

| № п/п | Показатели товара, их значения |
| --- | --- |
| 1 | Плиты древесноволокнистые группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм. |
| 2 | Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76 "Эмали ПФ-115. Технические условия" |
| 3 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм |
| 4 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М 100) ГОСТ 26633-91 |
| 5 | Профнастил окрашенный С10-1100-0,7 ГОСТ 24045-94 |
| 6 | Краски для наружных работ |
| 7 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта |
| 8 | Поликарбонат монолитный толщиной 4 мм прозрачный |
| 9 | Урна металлическая опрокидывающаяся объемом 50 литров |