Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок № 0356300020013000006

Техническое задание

| наименование | Показатели (технические и функциональные характеристики) , связанные с определением соответсвия поставляемого товара потребностям заказчика | размер | Ед. измерения | Кол-во | Остаточный срок годности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные для общей хирургии | Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные для общей хирургии. Перчатки хирургические латексные стерильные для общехирургических операций, в том числе продолжительных. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные для улучшенного захвата инструментов. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, усиленная - одинарная толщина 0.24 мм. | 7 | пара | 7000 | не менее 80% |
| Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные для общей хирургии | Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные для общей хирургии. Перчатки хирургические латексные стерильные для общехирургических операций, в том числе продолжительных. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные для улучшенного захвата инструментов. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, усиленная - одинарная толщина 0.24 мм. | 8 | пара | 7000 | не менее 80% |
| Хирургические перчатки с антибактериальным внутренним покрытием | Хирургические перчатки с антибактериальным внутренним покрытием. Хирургические латексные стерильные перчатки для операций в условиях повышенного риска инфицирования. Состав внутреннего покрытия: - хлоргексидин для обеспечения непрерывной антисептической обработки, снижающей бактериальную и вирусную нагрузку при нарушении целостности перчаток, - смягчающие и регенерирующие компоненты для обеспечения ухода за кожей рук. Одинарная толщина (средний палец) - 0.22 мм, для сохранения тактильной чувствительности Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию. | 7,5 | пара | 50 | не менее 80% |

Главный врач МБУЗ « ГП 8»                                 ______________ В. П. Половников