Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

(приложение №1 к контракту

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. №\_\_\_\_\_)

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на восстановление газонов после проведения ремонтных работ на бесхозяйных инженерных сетях (канализация) г. Перми**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Предмет контракта | Восстановление газонов после проведения ремонтных работ на бесхозяйных инженерных сетях (канализация) г. Перми. |
| 2.Адрес и наименование объекта | Работы производятся на территории г. Перми в соответствии с прилагаемым перечнем инженерных сетей (Приложение №1 к техническому заданию). |
| 3. Основания для производства работ | Устав МКУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| 4. Характеристика работ | 1.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси;  2. Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем не менее10см: вручную;  3. Посев газонов обыкновенных вручную. |
| 5. Результат выполненных работ | После проведения работ на объектах благоустройства недолжно быть провалов и просадок.  Предоставить акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуру, акт приемки в эксплуатацию объектов восстановленного благоустройства, подписанный рабочей комиссией, в т.ч. представителями отделов благоустройства администраций районов. |
| 6. Срок выполнения работ | В течение 30 календарных дней с момента заключения контракта |
| 7. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При производстве работ по восстановлению благоустройства исполнитель должен руководствоваться указаниями Заказчика и соблюдать требования нормативных правовых актов РФ, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-10-75(2000) «Благоустройство территории», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения, СНиП 3-4-2000 «Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми (с изменениями). |
| 8. Гарантия качества работ | На использованные материалы предъявить паспорта изготовителей, сертификаты и протоколы испытаний этих материалов, подтверждающие соответствие санитарным и экологическим нормам, нормам противопожарной безопасности РФ.  Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев. |