УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального казенного учреждения ,,,,,,,,,,,                                    «Благоустройство Мотовилихинского района»

_________________ Лепешкин Ю. А.

«       »                                  2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ

по обустройству родника (ключа-мойки) по ул.Старых Большевиков,2 на территории  Мотовилихинского района г.Перми

г. Пермь, 2013 год

Содержание

Инструкция участникам размещения  заказа…………………………………….........3-9

Приложения к документации об открытом аукционе в электронной форме:

2.1.Техническое задание ………………………………………………………………10-15

2.1.1. Конкретные показатели товаров, используемых при выполнении работ……16-22

2.2. Расчет стоимости предлагаемых к выполнению работ…..……см. на отдельном листе

2.3. Проект муниципального контракта……………………..………........................23-45

| ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения |  |  |  |  |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь» - постановлением администрации города Перми от 24.09.2010 № 585 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, размещение заказа на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется уполномоченным органом на осуществление функций по размещению муниципального заказа для заказчиков». |  |  |  |  |
| Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |
| Место нахождения |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |  |
| Почтовый адрес |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |  |
| Адрес электронной почты |  |  | mbubmr@mail.ru |  |
| Контактный телефон |  |  | (342) 266-08-92 |  |
| Контактное лицо |  |  | Святовец Ирина Павловна |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| Предмет контракта |  |  | выполнение работ по обустройству родника (ключа-мойки) по ул.Старых Большевиков,2 на территории Мотовилихинского района г.Перми |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  | 83 899 руб. 99 коп. (Восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто девять) рублей 99 копеек. |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ(Приложение № 2.2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |
| Объем выполняемых работ |  |  | Согласно Приложениям № 2.1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Выполнение работ осуществляется в полном соответствии с требованиями документации и муниципального контракта (со всеми приложениями). В случае если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения |  |  | Установлены в Приложениях № 2.1.1. к документации об открытом аукционе в электронной форме. В связи с тем, что ГОСТ, ТУ, марка являются, в том числе, набором показателей и их значений, показатели и значения, содержащиеся в таком ГОСТе, ТУ, марке, являются показателями и их значениями, установленными документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| Место выполнения работ |  |  | г. Пермь, Мотовилихинский район. В соответствии с Приложением № 2.1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| Сроки выполнения работ |  |  | Начало производства работ: 01.06.2013 г. Окончание производства работ: 01.09.2013 г. |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата работ осуществляется в соответствии с разделом 4 Контракта (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчетной стоимости на понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетной стоимостью работ, понижающий коэффициент и стоимость работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). |  |
| Источник финансирования заказа |  |  | Средства бюджета города Перми. |  |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона в электронной форме, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта. Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона в электронной форме, формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона. Цена контракта должна включать в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие выплате, и расходы которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта. |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |  |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |  |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ |  |  | Не предусмотрено |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |  |
| Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  |  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  |  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  |  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |
|  |  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей: |  |  |  |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |  |  |
| Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |  |  |
| Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |  |
| 1 | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |  |  |
| 2 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участникаразмещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В случае, если требования к товарам (материалам), используемым при выполнении работ (конкретные показатели и их значения), установлены исключительно путем указания ссылки на ГОСТы, ТУ, марки, при заполнении заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме документ, указанный в п.1 раздела IV документации, в части конкретных показателей такого используемого товара (материала), может быть составлен путем указания ссылки на соответствующий ГОСТ, ТУ, марку. В случае, если конкретные показатели и их значения в отношении товаров (материалов), используемых при выполнении работ установлены как путем указания на конкретные характеристики (показатели и их значения) таких товаров (материалов), так и путем указания ссылки на ГОСТы, ТУ, марки, участнику размещения заказа помимо ссылки на соответствующий ГОСТ, ТУ, марку, следует указать конкретные характеристики (показатели и их значения) товаров (материалов). |  |  |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  |  | 1,9 % начальной (максимальной) цены контракта 1 594,09 рублей Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  | 06.05.2013 10.00 (время местное) |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  | - 08.05.2013 |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  | 13.05.2013 |
| - VII Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  |  |  | Не требуется |

Приложение № 2.1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение  работ по обустройству

родника (ключа-мойки) по ул.Старых Большевиков,2 на территории  Мотовилихинского района г.Перми

1. Период выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до «01» сентября 2013 года

2. Стоимость работ: 83 899 руб. 99 коп.

3. Состав выполняемых работ:

| Наименование работ | Стоимость руб. |
| --- | --- |
| Работы по обустройству родника (ключа-мойки) | 83899,99 |
| 1. Родник (ключ-мойка) по ул.Старых Большевиков, 2 |  |
| Состав работ: 1). Разборка существующих конструкций. - разборка деревянных элементов навеса (76 м2 – 3,8 м3); - разборка металлических элементов навеса (водопропускная труба 5 п.м. – 0,042 т); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (2,7 т). 2). Восстановление навеса. - разработка грунта (копание ям вручную 4 шт. – 1,0 м3); - бетонирование опор (1,0 м3); - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор навеса 50*50*100 см; - устройство опор (14 п.м. – 0,117 т); - опоры навеса из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - устройство лаг на швеллера (швеллер 12 п.м. – 0,103 т, лаги 3 шт. по 2 п.м. – 0,015 м3); - швеллера под лаги – горячекатаный швеллер № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - лаги из бруса (разм. 50*50 мм), антисептирование по всей поверхности бруса; - устройство пола (6 м2 – 0,3 м3); - устройство лотка (разм. 1,5 м*0,5 м*0,5 м – 0,14 м3, каркас из бруса 50*50 мм – 0,008 м3); - устройство лавки (каркас из бруса 50*50 мм – 0,005 м3, деревянная лавка 0,3 м2 – 0,015 м3, доска обрезная); - пол, лоток и лавка из пиломатериала хвойных пород, доска обрезная, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - каркас лотка и опоры лавки из бруса (разм. 50*50 мм), антисептирование по всей поверхности бруса; - устройство стропил на уголки (уголок 10 п.м. – 0,058 т, стропила – 0,09 м3); - уголок под стропила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 75х75х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - стропила из бруса (разм. 50*50 мм), антисептирование по всей поверхности бруса; - обшивка стен досками (задняя стенка полностью, боковые наполовину, 13,78 м2 – 0,35 м3); - обшивка стропил досками (6,76 м2 – 0,17 м3); - обшивка стен и стропил досками из пиломатериала хвойных пород, доска обрезная ширина 100 мм, толщина 25 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - антисептирование древесины: водными растворами (74,72 м2); - влагозащитный-антисептический состав; - устройство кровли (7,83 м2); - кровля скатная из рубероида, марки РКК-350; - разработка грунта с обратной засыпкой (0,5 м3); - устройство водопропускной трубы (10 п.м. – 0,08 т); - водопропускная труба водогазопроводная стальная сварная черная обыкновенная (неоцинкованная) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по опорам, швеллерам под лаги и уголкам под стропила (11,7 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по водопропускной трубе (2,78 м2); - лакокрасочный защитный материал: - грунтовка; - покрывной слой - цвет черный. 3). Восстановление подхода. - разработка грунта (копание ям вручную 40 шт. – 1,2 м3); - бетонирование опор (1,2 м3); - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 6 шт. (трубы) 30*30*50 см, 34 шт. (уголки) 30*30*30 см; - устройство опор (трубы 6 п.м. – 0,05 т, уголки 17 п.м. – 0,06 т); - опоры 6 шт. из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное, опоры 34 шт. из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - устройство направляющих (64 п.м.); - устройство поперечин (23 п.м.); - направляющие и поперечины из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - устройство настила (36 м2 – 1,8 м3); - настил из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм; - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (75,7 м2); - влагозащитный-антисептический состав; - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по опорам, направляющим и поперечинам (22,47 м2); - лакокрасочный защитный материал: - грунтовка; - покрывной слой - цвет черный. |  |

Технология производства и условия выполнения работ

Перед началом производства работ Подрядчик  предоставляет на согласование и утверждение график производства работ, работы по которому ведутся до завершения действия контракта. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям Приложения № 1 к техническому заданию «Перечень нормативных документов» ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь сертификаты соответствия.

Древесина (обрезная доска) для несущих элементов деревянных конструкций должна удовлетворять требованиям 1 и 2 сорта по ГОСТ. При ремонте деревянных конструкций толщина вновь устраиваемых настилов должна быть не менее 5 см, кроме случаев, указанных в техническом задании. Антисептирование древесины со всех сторон, в том числе и с торцов должно быть произведено перед монтажом. Крепление деревянных конструкций к металлическим конструкциям  болтами строительными с шайбами и гайками, крепление головки болта потайное. Диаметр болта 6 мм.

Все поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не должны иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, трещин, неровностей, солей, жиров, загрязнений, кроме этого, поверхности существующих металлических конструкций  должны быть очищены от старой краски, пленок ржавчины или окалины. Нанесение лакокрасочных защитных материалов  должно выполняться в следующей последовательности:

- нанесение и сушка грунтовок;

- нанесение и сушка покрывных слоев.

Лакокрасочные          материалы        перед       применением должны быть перемешаны, отфильтрованы  и  иметь  вязкость,  соответствующую  способу  их  нанесения. Покрывной слой  черного цвета. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Закрепление стоек следует производить после выверки положения в плане и в профиле. Металлические элементы и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками (цвет черный) - гарантийный срок 24 месяца.

Строительный мусор необходимо вывезти на свалку ТБО, в течение 24 часов после разборки существующих конструкций.

При расчете сметной стоимости производства работ были учтены стесненные условия в размере 15 %. Стесненные условия существующей городской застройки предполагают наличие пространственных препятствий на строительной площадке и прилегающей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине размеров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных машин и проездов транспортных средств, повышенную степень строительного, экологического, материального риска и соответственно усиленные меры безопасности для работающих на строительном производстве и проживающего населения.

Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по обустройству родников на территории Мотовилихинского района г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (Приложение № 1 к договору: ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости вида работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительный мусор не вывезен в течение 24 часов | - 20 |
| 2 | Не произведено антисептирование древесины | - 30 |
| 3 | Места сварочных швов не обработаны, не зачищены, не окрашены | - 50 |
| 4 | Поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не подготовлены | - 50 |
| 5 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 70 |
| 6 | Несоответствие по толщине вновь установленных деревянных настилов | - 100 |
| 7 | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию | - 100 |
| 8 | Некачественное закрепление конструкций | - 100 |
| 9 | Грунтовка нанесена не по всей поверхности металлических конструкций | - 100 |
| 10 | Крепление деревянных конструкций к металлическим конструкциям не болтовое | - 100 |

Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 28915-91 | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 3 | ГОСТ 26388-84 | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |
| 4 | ГОСТ 15878-79 | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения. |
| 5 | ГОСТ 14776-79 | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 6 | ГОСТ 19521-74 | Сварка металлов. Классификация. |
| 7 | РД 34 15.132-96 | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |
| 8 | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 9 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 10 | ГОСТ 25192-89 | Бетоны. Классификация и общие технические требования. |
| 11 | ГОСТ Р 53231-2008 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. |
| 12 | ГОСТ 5781-82 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. |
| 13 | ГОСТ 2590-88 | Прокат стальной горячекатаный круглый (сортамент). |
| 14 | ГОСТ 13663-86 | Трубы стальные профильные. Технические требования. |
| 15 | ГОСТ 16523-97 | Прокат листовой холодно- и горячекатаный. |
| 16 | ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент. |
| 17 | ГОСТ 8240-89 | Швеллер горячекатаный. |
| 18 | ГОСТ 6727-80 | Проволока для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций, ВР-1. |
| 19 | ГОСТ 8731-87, ГОСТ 8732-78 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент. |
| 20 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | Трубы бесшовные холоднодеформированные. |
| 21 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | Трубы электросварные прямошовные. |
| 22 | ГОСТ 3262-75 | Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия. |
| 23 | ГОСТ Р 50602-93 | Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры. |
| 24 | ГОСТ 8486-86 | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 2695-83 | Пиломатериалы лиственных пород. |
| 26 | ГОСТ 9462-88 | Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 9463-88 | Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия. |
| 28 | Сборник 10. Дополнение 2. | Деревянные конструкции. Антисептирование и огнезащита. |
| 29 | ГОСТ-25129-82 | Грунтовка ГФ-021. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 6465-76 | Эмали ПФ-115. Технические условия. |
| 31 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 32 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. |
| 33 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии. |
| 34 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия. |
| 36 | ГОСТ 13015.0-2003 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. |
| 37 | ГОСТ 51692-2000 | Олифы. Общие технические условия. |
| 38 | ГОСТ 7931-76 | Олифа натуральная. Технические условия. Ред. от 01.12.1987 г. |
| 39 | ГОСТ 30884-2003 | Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия. |
| 40 | ГОСТ 8292-85 | Краски масляные цветные густотертые. Технические условия. Ред. 01.12.1991 г. |
| 41 | ГОСТ 19007-73 | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |
| 42 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. |
| 43 | ГОСТ 30515-97 | Цементы. Общие технические условия. |
| 44 | ГОСТ 23787.9-84 | Растворы антисептического препарата ХМФ. Технические требования, требования безопасности и методы анализа. |
| 45 | ГОСТ 30704-2001 | - Защитные средства для древесины. Методы контроля качества. |
| 46 | ГОСТ 10950-78 | - Пиломатериалы и заготовки. Антисептирование способом погружения. |
| 47 | ГОСТ 23951-80 | - Препарат ПБТ антисептический. Технические условия. |
| 48 | ГОСТ 26910-86 | - Составы влагозащитно-антисептические для защиты торцов лесоматериалов. Технические условия. |
| 49 | ГОСТ 7798-70 | - Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры. (ред. От 01.07.1995) |
| 50 | ГОСТ 11371-78* | - Шайбы. Технические условия. |
| 51 | ГОСТ 5915-70 | - Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры. (ред. От 01.07.1995) |
| 52 | ГОСТ 10923-93 | - Рубероид. Технические условия. |
| 53 | ГОСТ 14918-80 | ### Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. |

Приложение № 2.1.1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- Конкретные показатели товаров, используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара, используемого при производстве работ | Требования к товарам, используемым при производстве работ (ссылка на нормативный документ ГОСТ, СНиП, ОДН, ОДМД, ВСН, технические условия) | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (заполняется участником размещения заказа) | Товарный знак (при его наличии, заполняется участником размещения заказа) предлагаемого для использования при производстве работ товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100). | Бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор навеса 50*50*100 см; Бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 6 шт. (трубы) 30*30*50 см, 34 шт. (уголки) 30*30*30 см. ГОСТ 25192-89 «Бетоны. Классификация и общие технические требования». ГОСТ Р 53231-2008 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности». |  |  |
| 2 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм. | Опоры навеса из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; Водопропускная труба водогазопроводная стальная сварная черная обыкновенная (неоцинкованная) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, покрытие – огрунтованное, окрашенное; Опоры 6 шт. из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное. ГОСТ 13663-86 «Трубы стальные профильные. Технические требования». ГОСТ 8731-87 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия». ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент». ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 «Трубы бесшовные холоднодеформированные». ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 «Трубы электросварные прямошовные». ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия». |  |  |
| 3 | Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс5. | Швеллера под лаги – горячекатаный швеллер № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное. ГОСТ 8240-89 «Швеллер горячекатаный». |  |  |
| 4 | Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 50х50 мм. Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта. | Лаги из бруса (разм. 50*50 мм); Каркас лотка и опоры лавки из бруса (разм. 50*50 мм), антисептирование по всей поверхности бруса; Стропила из бруса (разм. 50*50 мм). ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия». ГОСТ 2695-83 «Пиломатериалы лиственных пород». ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия». ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия». |  |  |
| 5 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта. | Пол, лоток и лавка из пиломатериала хвойных пород, доска обрезная, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; Настил из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм. ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия». ГОСТ 2695-83 «Пиломатериалы лиственных пород». ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия». ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия». |  |  |
| 6 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 75-75-5 мм. | Уголок под стропила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 75х75х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное. ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент». |  |  |
| 7 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта. | Обшивка стен и стропил досками из пиломатериала хвойных пород, доска обрезная ширина 100 мм, толщина 25 мм, антисептирование по всей поверхности доски. ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия». ГОСТ 2695-83 «Пиломатериалы лиственных пород». ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия». ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия». |  |  |
| 8 | Влагозащитный-антисептический состав. | Сборник 10. Дополнение 2. «Деревянные конструкции. Антисептирование и огнезащита». ГОСТ 23787.9-84 «Растворы антисептического препарата ХМФ. Технические требования, требования безопасности и методы анализа». ГОСТ 30704-2001 «Защитные средства для древесины. Методы контроля качества». ГОСТ 10950-78 «Пиломатериалы и заготовки. Антисептирование способом погружения». ГОСТ 23951-80 «Препарат ПБТ антисептический. Технические условия». ГОСТ 26910-86 «Составы влагозащитно-антисептические для защиты торцов лесоматериалов. Технические условия». |  |  |
| 9 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350. | Кровля скатная из рубероида, марки РКК-350. ГОСТ 10923-93 «Рубероид. Технические условия». |  |  |
| 10 | Лакокрасочный защитный материал: Грунтовка ГФ-021. | ГОСТ-25129-82 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия». |  |  |
| 11 | Лакокрасочный защитный материал: Эмаль ПФ-115 черная. | ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115. Технические условия». |  |  |
| 12 | Сталь угловая равнополочная, размером 50x50x5 мм, марка стали Ст3пс5. | Опоры 34 шт. из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; Направляющие и поперечины из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное. ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент». |  |  |
| 13 | Болты строительные с шайбами и гайками. | Крепление деревянных конструкций к металлическим конструкциям болтами строительными с шайбами и гайками, крепление головки болта потайное. Диаметр болта 6 мм. ГОСТ 7798-70 «Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры. (ред. От 01.07.1995)». ГОСТ 11371-78* «Шайбы. Технические условия». ГОСТ 5915-70 «Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры. (ред. От 01.07.1995)». |  |  |

Приложение № 2.3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № ______

на выполнение работ по обустройству

родника (ключа-мойки) по ул.Старых Большевиков,2 на территории  Мотовилихинского района г.Перми

г. Пермь                                                                                                                      ____  2013 год

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Лепешкина Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "___" ______________ 2013 г. № _______________) заключили настоящий  муниципальный контракт (далее – Контракт) о следующем:

1.Предмет муниципального контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по обустройству родника (ключа-мойки) по ул.Старых Большевиков,2 на территории  Мотовилихинского района г.Перми (далее – Объекта).

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Перечень объектов, состав и объемы работ;

Приложение № 1.1 – Материалы, используемые Подрядчиком, при выполнении работ;

Приложение № 2 – Условия выполнения работ;

Приложение № 3 - Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости;

Приложение № 4 – Перечень нормативных документов;

Приложение № 5 –Локальный сметный расчет стоимости;

Приложение № 6 – Уведомление    о случаях нанесения ущерба, о других нарушениях (форма);

Приложение № 7 – Предписание (форма);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, нормативно-технической документации (СНиП, ГОСТ, Приложение №4).

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Сроки производства работ: с момента заключения Контракта до 01 сентября 2013г.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Контракта.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты работ

3.1. Общая стоимость работ составляет_________________________________________________________(_______________________________________________________________)рублей _______ копеек, без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС  _________________ руб. ______ коп.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

3.3. Подрядчик сдает работы Заказчику в течение трех дней с момента окончания их производства. О готовности  к сдаче работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика не менее, чем за сутки, с указанием времени и места приемки.

3.4. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в течение  трех дней по выполнении работ. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по их окончании на основании подписанных актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ за фактически выполненный объем работ в течение месяца, следующего за отчетным, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

3.7. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

3.8. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендациям (Приложение №4).

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в предписаниях, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику  устранить дефекты и недостатки, указанные в предписании.

4.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ 24 месяца.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Приступить к исполнению обязательств незамедлительно после заключения контракта.

5.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, своевременно оформлять и предоставлять Заказчику акты на скрытые работы.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. Обеспечить выполнение работ по настоящему Контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта  с привлечением представителя Заказчика.

5.10.  По исполнению предписаний Подрядчик обязан сообщить об устранении замечаний в указанный срок Заказчику и предоставить подтверждающие фотодокументы. На основании этого Заказчик производит проверку исполнения предписания, после чего, в случае отсутствия замечаний по качеству выполнения работ, предписание считается исполненным.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ;

составлять и подписывать акты о нарушениях Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утверждать расчет стоимости  работ по настоящему Контракту.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3.  Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ в течение 7 дней.

6.3. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ и  фиксирует выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика.

6.4.  Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

6.5. Данные журналов производства работ, фотодокументации  и предписаний служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для расторжения Контракта.

6.6. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика признается любое отступление от условий настоящего контракта, в том числе: выполнение работ с нарушением технологии их производства; применение материалов, несоответствующих по качеству, по количеству; нарушение сроков производства работ; неисполнение либо некачественное исполнение гарантийных обязательств; нарушение сроков устранения дефектов в рамках исполнения гарантийных обязательств; отказ подрядчика от обследования объектов. В зависимости от выявленных нарушений Заказчик применяет меры ответственности, предусмотренные п.п. 7.5.1.-7.5.4., 7.6. настоящего контракта.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего Контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем Контракте.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку начала и окончания производства работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10000 (Десять тысяч) рублей.

7.5.4. За несвоевременное предоставление документов (актов выполненных работ ф. КС-2, ф. КС-3, счета-фактуры) в установленные сроки Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки до момента предоставления документов Заказчику.

7.6. За нарушения иных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать штраф в размере 2 000 (Две тысячи) рублей за каждое выявленное нарушение.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату Контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

7.10. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Действие и прекращение действия Контракта

8.1. Настоящий  контракт  составлен  в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую силу.

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

8.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

8.4. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Контрактом.

8.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Контракт не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Контракта.

8.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

8.7. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

8.8. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по текущему ремонту Объекта, указанной в п.3.1 настоящего Контракта.

- Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

9.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: ИНН 5906085556 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч. 02563000380) Р/сч.40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю л/сч 02933018336 БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК ______________________ «___» ______________2013г. МП | ПОДРЯДЧИК _____________________ «___» ______________2013г. МП |
| --- | --- |

Приложение 1

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2013г.

Перечень объектов, состав и объемы работ

| Наименование работ | Стоимость руб. |
| --- | --- |
| Работы по обустройству родника (ключа-мойки) | 83899,99 |
| 1. Родник (ключ-мойка) по ул.Старых Большевиков, 2 |  |
| Состав работ: 1). Разборка существующих конструкций. - разборка деревянных элементов навеса (76 м2 – 3,8 м3); - разборка металлических элементов навеса (водопропускная труба 5 п.м. – 0,042 т); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (2,7 т). 2). Восстановление навеса. - разработка грунта (копание ям вручную 4 шт. – 1,0 м3); - бетонирование опор (1,0 м3); - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор навеса 50*50*100 см; - устройство опор (14 п.м. – 0,117 т); - опоры навеса из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - устройство лаг на швеллера (швеллер 12 п.м. – 0,103 т, лаги 3 шт. по 2 п.м. – 0,015 м3); - швеллера под лаги – горячекатаный швеллер № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - лаги из бруса (разм. 50*50 мм), антисептирование по всей поверхности бруса; - устройство пола (6 м2 – 0,3 м3); - устройство лотка (разм. 1,5 м*0,5 м*0,5 м – 0,14 м3, каркас из бруса 50*50 мм – 0,008 м3); - устройство лавки (каркас из бруса 50*50 мм – 0,005 м3, деревянная лавка 0,3 м2 – 0,015 м3, доска обрезная); - пол, лоток и лавка из пиломатериала хвойных пород, доска обрезная, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - каркас лотка и опоры лавки из бруса (разм. 50*50 мм), антисептирование по всей поверхности бруса; - устройство стропил на уголки (уголок 10 п.м. – 0,058 т, стропила – 0,09 м3); - уголок под стропила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 75х75х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - стропила из бруса (разм. 50*50 мм), антисептирование по всей поверхности бруса; - обшивка стен досками (задняя стенка полностью, боковые наполовину, 13,78 м2 – 0,35 м3); - обшивка стропил досками (6,76 м2 – 0,17 м3); - обшивка стен и стропил досками из пиломатериала хвойных пород, доска обрезная ширина 100 мм, толщина 25 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - антисептирование древесины: водными растворами (74,72 м2); - влагозащитный-антисептический состав; - устройство кровли (7,83 м2); - кровля скатная из рубероида, марки РКК-350; - разработка грунта с обратной засыпкой (0,5 м3); - устройство водопропускной трубы (10 п.м. – 0,08 т); - водопропускная труба водогазопроводная стальная сварная черная обыкновенная (неоцинкованная) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по опорам, швеллерам под лаги и уголкам под стропила (11,7 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по водопропускной трубе (2,78 м2); - лакокрасочный защитный материал: - грунтовка; - покрывной слой - цвет черный. 3). Восстановление подхода. - разработка грунта (копание ям вручную 40 шт. – 1,2 м3); - бетонирование опор (1,2 м3); - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 6 шт. (трубы) 30*30*50 см, 34 шт. (уголки) 30*30*30 см; - устройство опор (трубы 6 п.м. – 0,05 т, уголки 17 п.м. – 0,06 т); - опоры 6 шт. из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное, опоры 34 шт. из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - устройство направляющих (64 п.м.); - устройство поперечин (23 п.м.); - направляющие и поперечины из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - устройство настила (36 м2 – 1,8 м3); - настил из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм; - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (75,7 м2); - влагозащитный-антисептический состав; - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по опорам, направляющим и поперечинам (22,47 м2); - лакокрасочный защитный материал: - грунтовка; - покрывной слой - цвет черный. |  |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______(Ю.А.Лепешкин)

Приложение № 1.1

к муниципальному контракту  № __

от «____» _______ 2013г

- Конкретные показатели товаров, используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара, используемого при производстве работ | Требования к товарам, используемым при производстве работ (ссылка на нормативный документ ГОСТ, СНиП, ОДН, ОДМД, ВСН, технические условия) | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (заполняется участником размещения заказа) | Товарный знак (при его наличии, заполняется участником размещения заказа) предлагаемого для использования при производстве работ товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100). | Бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор навеса 50*50*100 см; Бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 6 шт. (трубы) 30*30*50 см, 34 шт. (уголки) 30*30*30 см. ГОСТ 25192-89 «Бетоны. Классификация и общие технические требования». ГОСТ Р 53231-2008 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности». |  |  |
| 2 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм. | Опоры навеса из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; Водопропускная труба водогазопроводная стальная сварная черная обыкновенная (неоцинкованная) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, покрытие – огрунтованное, окрашенное; Опоры 6 шт. из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное. ГОСТ 13663-86 «Трубы стальные профильные. Технические требования». ГОСТ 8731-87 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия». ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент». ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 «Трубы бесшовные холоднодеформированные». ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 «Трубы электросварные прямошовные». ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия». |  |  |
| 3 | Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс5. | Швеллера под лаги – горячекатаный швеллер № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное. ГОСТ 8240-89 «Швеллер горячекатаный». |  |  |
| 4 | Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 50х50 мм. Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта. | Лаги из бруса (разм. 50*50 мм); Каркас лотка и опоры лавки из бруса (разм. 50*50 мм), антисептирование по всей поверхности бруса; Стропила из бруса (разм. 50*50 мм). ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия». ГОСТ 2695-83 «Пиломатериалы лиственных пород». ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия». ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия». |  |  |
| 5 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта. | Пол, лоток и лавка из пиломатериала хвойных пород, доска обрезная, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; Настил из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм. ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия». ГОСТ 2695-83 «Пиломатериалы лиственных пород». ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия». ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия». |  |  |
| 6 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 75-75-5 мм. | Уголок под стропила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 75х75х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное. ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент». |  |  |
| 7 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта. | Обшивка стен и стропил досками из пиломатериала хвойных пород, доска обрезная ширина 100 мм, толщина 25 мм, антисептирование по всей поверхности доски. ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия». ГОСТ 2695-83 «Пиломатериалы лиственных пород». ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия». ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия». |  |  |
| 8 | Влагозащитный-антисептический состав. | Сборник 10. Дополнение 2. «Деревянные конструкции. Антисептирование и огнезащита». ГОСТ 23787.9-84 «Растворы антисептического препарата ХМФ. Технические требования, требования безопасности и методы анализа». ГОСТ 30704-2001 «Защитные средства для древесины. Методы контроля качества». ГОСТ 10950-78 «Пиломатериалы и заготовки. Антисептирование способом погружения». ГОСТ 23951-80 «Препарат ПБТ антисептический. Технические условия». ГОСТ 26910-86 «Составы влагозащитно-антисептические для защиты торцов лесоматериалов. Технические условия». |  |  |
| 9 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350. | Кровля скатная из рубероида, марки РКК-350. ГОСТ 10923-93 «Рубероид. Технические условия». |  |  |
| 10 | Лакокрасочный защитный материал: Грунтовка ГФ-021. | ГОСТ-25129-82 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия». |  |  |
| 11 | Лакокрасочный защитный материал: Эмаль ПФ-115 черная. | ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115. Технические условия». |  |  |
| 12 | Сталь угловая равнополочная, размером 50x50x5 мм, марка стали Ст3пс5. | Опоры 34 шт. из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; Направляющие и поперечины из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное. ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент». |  |  |
| 13 | Болты строительные с шайбами и гайками. | Крепление деревянных конструкций к металлическим конструкциям болтами строительными с шайбами и гайками, крепление головки болта потайное. Диаметр болта 6 мм. ГОСТ 7798-70 «Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры. (ред. От 01.07.1995)». ГОСТ 11371-78* «Шайбы. Технические условия». ГОСТ 5915-70 «Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры. (ред. От 01.07.1995)». |  |  |

Заказчик 								                                                                                                                   Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______(Ю.А.Лепешкин)

Приложение 2

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2013г.

Технология производства и условия выполнения работ

Перед началом производства работ Подрядчик  предоставляет на согласование и утверждение график производства работ, работы по которому ведутся до завершения действия контракта. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям Приложения № 1 к техническому заданию «Перечень нормативных документов» ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь сертификаты соответствия.

Древесина (обрезная доска) для несущих элементов деревянных конструкций должна удовлетворять требованиям 1 и 2 сорта по ГОСТ. При ремонте деревянных конструкций толщина вновь устраиваемых настилов должна быть не менее 5 см, кроме случаев, указанных в техническом задании. Антисептирование древесины со всех сторон, в том числе и с торцов должно быть произведено перед монтажом. Крепление деревянных конструкций к металлическим конструкциям  болтами строительными с шайбами и гайками, крепление головки болта потайное. Диаметр болта 6 мм.

Все поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не должны иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, трещин, неровностей, солей, жиров, загрязнений, кроме этого, поверхности существующих металлических конструкций  должны быть очищены от старой краски, пленок ржавчины или окалины. Нанесение лакокрасочных защитных материалов  должно выполняться в следующей последовательности:

- нанесение и сушка грунтовок;

- нанесение и сушка покрывных слоев.

Лакокрасочные          материалы        перед       применением должны быть перемешаны, отфильтрованы  и  иметь  вязкость,  соответствующую  способу  их  нанесения. Покрывной слой  черного цвета. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Закрепление стоек следует производить после выверки положения в плане и в профиле. Металлические элементы и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками (цвет черный) - гарантийный срок 24 месяца.

Строительный мусор необходимо вывезти на свалку ТБО, в течение 24 часов после разборки существующих конструкций.

При расчете сметной стоимости производства работ были учтены стесненные условия в размере 15 %. Стесненные условия существующей городской застройки предполагают наличие пространственных препятствий на строительной площадке и прилегающей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине размеров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных машин и проездов транспортных средств, повышенную степень строительного, экологического, материального риска и соответственно усиленные меры безопасности для работающих на строительном производстве и проживающего населения.

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(Ю.А.Лепешкин)

Приложение 3

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2013г.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по обустройству родников на территории Мотовилихинского района г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (Приложение № 4: ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости вида работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительный мусор не вывезен в течение 24 часов | - 20 |
| 2 | Не произведено антисептирование древесины | - 30 |
| 3 | Места сварочных швов не обработаны, не зачищены, не окрашены | - 50 |
| 4 | Поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не подготовлены | - 50 |
| 5 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 70 |
| 6 | Несоответствие по толщине вновь установленных деревянных настилов | - 100 |
| 7 | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию | - 100 |
| 8 | Некачественное закрепление конструкций | - 100 |
| 9 | Грунтовка нанесена не по всей поверхности металлических конструкций | - 100 |
| 10 | Крепление деревянных конструкций к металлическим конструкциям не болтовое | - 100 |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______(Ю.А.Лепешкин)

Приложение 4

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2013г

Перечень нормативных документов

| 1 | ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 28915-91 | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 3 | ГОСТ 26388-84 | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |
| 4 | ГОСТ 15878-79 | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения. |
| 5 | ГОСТ 14776-79 | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 6 | ГОСТ 19521-74 | Сварка металлов. Классификация. |
| 7 | РД 34 15.132-96 | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |
| 8 | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 9 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 10 | ГОСТ 25192-89 | Бетоны. Классификация и общие технические требования. |
| 11 | ГОСТ Р 53231-2008 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. |
| 12 | ГОСТ 5781-82 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. |
| 13 | ГОСТ 2590-88 | Прокат стальной горячекатаный круглый (сортамент). |
| 14 | ГОСТ 13663-86 | Трубы стальные профильные. Технические требования. |
| 15 | ГОСТ 16523-97 | Прокат листовой холодно- и горячекатаный. |
| 16 | ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент. |
| 17 | ГОСТ 8240-89 | Швеллер горячекатаный. |
| 18 | ГОСТ 6727-80 | Проволока для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций, ВР-1. |
| 19 | ГОСТ 8731-87, ГОСТ 8732-78 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент. |
| 20 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | Трубы бесшовные холоднодеформированные. |
| 21 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | Трубы электросварные прямошовные. |
| 22 | ГОСТ 3262-75 | Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия. |
| 23 | ГОСТ Р 50602-93 | Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры. |
| 24 | ГОСТ 8486-86 | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 2695-83 | Пиломатериалы лиственных пород. |
| 26 | ГОСТ 9462-88 | Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 9463-88 | Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия. |
| 28 | Сборник 10. Дополнение 2. | Деревянные конструкции. Антисептирование и огнезащита. |
| 29 | ГОСТ-25129-82 | Грунтовка ГФ-021. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 6465-76 | Эмали ПФ-115. Технические условия. |
| 31 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 32 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. |
| 33 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии. |
| 34 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия. |
| 36 | ГОСТ 13015.0-2003 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. |
| 37 | ГОСТ 51692-2000 | Олифы. Общие технические условия. |
| 38 | ГОСТ 7931-76 | Олифа натуральная. Технические условия. Ред. от 01.12.1987 г. |
| 39 | ГОСТ 30884-2003 | Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия. |
| 40 | ГОСТ 8292-85 | Краски масляные цветные густотертые. Технические условия. Ред. 01.12.1991 г. |
| 41 | ГОСТ 19007-73 | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |
| 42 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. |
| 43 | ГОСТ 30515-97 | Цементы. Общие технические условия. |
| 44 | ГОСТ 23787.9-84 | Растворы антисептического препарата ХМФ. Технические требования, требования безопасности и методы анализа. |
| 45 | ГОСТ 30704-2001 | - Защитные средства для древесины. Методы контроля качества. |
| 46 | ГОСТ 10950-78 | - Пиломатериалы и заготовки. Антисептирование способом погружения. |
| 47 | ГОСТ 23951-80 | - Препарат ПБТ антисептический. Технические условия. |
| 48 | ГОСТ 26910-86 | - Составы влагозащитно-антисептические для защиты торцов лесоматериалов. Технические условия. |
| 49 | ГОСТ 7798-70 | - Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры. (ред. От 01.07.1995) |
| 50 | ГОСТ 11371-78* | - Шайбы. Технические условия. |
| 51 | ГОСТ 5915-70 | - Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры. (ред. От 01.07.1995) |
| 52 | ГОСТ 10923-93 | - Рубероид. Технические условия. |
| 53 | ГОСТ 14918-80 | ### Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(Ю.А.Лепешкин)

Приложение № 5

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2013г.

Локальный сметный расчет

Заполняются с учетом коэффициента пересчета по итогам открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик		                                                                 Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(Ю.А.Лепешкин)

Приложение № 6

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2013г

(форма)

Уведомление

- о случаях нанесения ущерба по______________,

- о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»

____________________(Ю.А.Лепешкин)

Подрядчик                                                                          Директор «»    _______________()

Приложение №7

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2013г

(форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ Контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по обустройству, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий Контракта от ________ № _______, технической документации, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик                                                                                                               Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»                                                                              Директор «»

______________(Ю.А.Лепешкин)                                                           ______________()