Форма № 1

Пример выполнения маркировок водопроводных колодцев без пожарных гидрантов

Примечание: Маркировки выполняются в виде табличек (размерами не менее 15х15см), либо красной водостойкой краской (размерами не менее 20х20см).

1.            2.

Форма № 4

Пример выполнения маркировок водопроводных колодцев с пожарными гидрантами

1.             2.