Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок

**Техническое задание**

**на выполнение работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений**

**набережной реки Камы (Воткинское водохранилище) в городе Перми**

**(участок №1 от причала № 9 до порта Пермь, участок № 2 от причала № 1**

**в сторону ОАО «Мотовилихинские заводы»): 1 этап - участок №1 от причала № 9 до порта Пермь**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание пункта** | **Пояснение** |
| 1 | Основание для проведения работ | Постановление администрации города Перми от 21.05.2012 № 231 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Преобразование территории набережной реки Камы» |
| 2 | Вид строительства | капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы (Воткинское водохранилище) в городе Перми (участок №1 от причала № 9 до порта Пермь, участок № 2 от причала № 1 в сторону ОАО «Мотовилихинские заводы»): 1 этап- участок №1 от причала № 9 до порта Пермь |
| 3 | Назначение объекта  Местонахождение объекта | г. Пермь, Ленинский район, набережная реки Камы, левый берег |
| 4 | Заказчик | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Перми» |
| 5 | Сроки начала работ | с даты заключения муниципального контракта |
| 6 | Сроки окончания работ | в течение 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта |
| 7 | Материалы, предоставляемые Заказчиком | Схемы расположения ремонтируемых выпусков ливневой канализации. |
| 8 | Перечень выполняемых работ | В соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к муниципальному контракту) |
| 9 | Требования к выполнению работ, к качеству работ | Качество работ должно удовлетворять действующему законодательству, строительным нормам и правилам и другой обязательной для исполнения нормативно-технической документации. Проведение в процессе и по факту выполнения работ всех видов лабораторных испытаний и геодезических съемок, предусмотренных требованиями соответствующих разделов обязательной для исполнения нормативно-технической документации, а также по требованию Заказчика.  Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 60 месяцев с момента подписания акта приемки-сдачи работ, подписанного полномочными представителями сторон. |
| 10 | Требования к безопасности работ | Подрядчику обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение строительно-монтажных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность в объемах, необходимых и достаточных для: качественного выполнения работ и принятия обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим заданием основных параметров объекта:  в т.ч. требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда" |
| 11 | Требование к результату | Выполнить работы в соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ, муниципальным контрактом качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и сдать результат работ Заказчику. |
| 12 | Требования к применяемым строительным материалам и оборудованию | Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям (ГОСТам, ТУ, СаНПиН, СНиП и др.), а также иным документам, регламентирующим качество строительных материалов.  По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, применяемых при производстве работ, в том числе документы испытания материалов аккредитованной лабораторией. |
| 13 | Особые условия | Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил, в частности экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.  Подрядчик своими силами в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ проводит согласование порядка выполнения работ; получает все разрешительные документы на проведение раскопок и иных земляных работ.  При заключении муниципального контракта подрядчик предоставляет копию свидетельства о допуске СРО на соответствующие виды работ.  На момент подписания муниципального контракта Подрядчик предоставляет Заказчику проект производства работ, выполненный в соответствии с требованиями, действующими на территории РФ законодательных и иных нормативных актов, в частности техники безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм и правил. |