УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 269» г. Перми

____________________________Л.М. Дудорова

«___»_______  2013 года

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по текущему ремонту путей эвакуации, по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 13а

Пермь, 2013

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 269» г. Перми |
| Место нахождения |  | 614064,Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 13а |
| Почтовый адрес |  | 614064, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 13а |
| Адрес электронной почты |  | ds269@rambler.ru |
| Контактный телефон |  | +7 (342) 280-93-84 |
| Контактное лицо |  | Казанцева Ольга Валентиновна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | На право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по текущему ремонту путей эвакуации, по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 13а |
| Предмет договора |  | Выполнение работ по текущему ремонту путей эвакуации, по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 13а. |
| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) |  | 770 890,34 (Семьсот семьдесят тысяч восемьсот девяносто) рублей 34 копейки |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Основанием для установления начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора является Локальный сметный расчет (приложением №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам и материалам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение № 1 к договору), техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение № 2 к договору), проектом гражданско-правового договора (приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в Техническом задании, локальном сметном расчете содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 ФЗ № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг поставки товара, их значения |  | Указаны в техническом задании |
| Место выполнения работ |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 13а |
| Сроки (периоды) выполнения работ |  | Срок выполнения работ: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения гражданско-правового договора. |
| Срок предоставления гарантий качества товара, работ |  | Срок гарантии качества на выполненные работы составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта о приемке объекта выполненных работ рабочей комиссией, распространяется на весь объем работ; на конструкции, установленное оборудование – в соответствии с документами производителя. Гарантии качества осуществляются следующим образом: если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. При этом составляется акт, фиксирующий недостатки и содержащий порядок и сроки их устранения. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. - Объем гарантийных обязательств должен распространяться на все виды работ и составлять 100%. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Заказчик производит оплату фактически выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств, после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных гражданско-правовым договором, в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней, но не позднее 31.12.2013г. на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке: - актов выполненных работ по форме КС-2; - справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3; - счетов и счет-фактур; - акты на скрытые работы; - сертификаты на материалы. Авансирование не предусмотрено. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора (цены лота) |  | Цена гражданско-правового договора включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку, разгрузку, (страхование - если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров |  | - Не предусмотрено. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение гражданско-правового договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг. |  |
|  | - при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: а) согласие, предусмотренное пунктом 1, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 1, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; - б) согласие, предусмотренное пунктом 1, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения гражданско-правового договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5% начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота), что составляет 38 544 (Тридцать восемь тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 51 копейка. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «13» мая 2013 года, 12:00 часов (местное время) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «16» мая 2013 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «20» мая 2013 года |
| - VII. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | 10% начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота), что составляет 77 089,03 (Семьдесят семь тысяч восемьдесят девять) рублей 03 копейки. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | В течение пяти дней со дня получения проекта гражданско-правового договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, или протокол разногласий. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | Гражданско-правовой договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения гражданско-правового договора установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения гражданско-правового договора не требуется. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по гражданско-правовому договору безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ, а также иным законодательством РФ; - в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по гражданско-правовому договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения гражданско-правового договора; - безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на гражданско-правовой договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны гражданско-правового договора, название предмета гражданско-правового договора и ссылки на протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме как основание заключения гражданско-правового договора; - в безотзывной банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по гражданско-правовому договору в предусмотренные сроки или расторжения гражданско-правового договора. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения исполнения гражданско-правового договора заказчик направляет в банк письменное требование, банковскую гарантию, прочие документы, подтверждающие ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств по гражданско-правовому договору; - безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в гражданско-правовой договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. С безотзывной банковской гарантией предоставляется копия лицензии субъекта, выдавшего такую безотзывную банковскую гарантию, на осуществление деятельности по выдаче безотзывной банковской гарантии. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 6 (шесть) месяцев больше срока оказания услуг, выполнения работ. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора, перечисление их участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор производится по следующим реквизитам: ИНН 5904081838; КПП 5904010; 1 Департамент финансов администрации города Перми (ЦРР – д/сад № 269, л/с 06930003724). р/с 40701810300003000001; РКЦ Пермь г. Пермь. БИК 0; 5 44000; Сумма. ОКАТО 57401000000. Назначение платежа 06930003724, 0 130 20000 3, обеспечение муниципального контракта от «____» ____________ 201 _ года №_____. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора возвращается исполнителю в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после исполнения Поставщиком (Исполнителем) обязательств по гражданско-правовому договору и подписания документа, подтверждающего исполнение Поставщиком (Исполнителем) обязательств по гражданско-правовому договору (акта об исполнении Договора). Заказчик осуществляет возврат обеспечения исполнения гражданско-правового договора по реквизитам, указанным в настоящем гражданско-правовом договоре, за исключением суммы удержания. Сумма удержания удерживается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем) своих обязательств по гражданско-правовому договору, денежные средства переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальный сметный  расчет  на выполнение работ по ремонту путей эвакуации  по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 13а

- Прикреплен отдельным файлом

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение текущего ремонта путей эвакуации по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 13а

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

Работы должны выполняться в строгом соответствии со сметной документацией.

2. Условия и сроки выполнения работ.

Качество выполняемых работ должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

- Федеральный закон «О  техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80;

| № п/п | № нормативного документа | Наименование норматива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СНиП 21-01-97* | Пожарная безопасность зданий и сооружений |  |
|  | СНиП 111-В.14-72 |  | Полы. Правила производства и приёмки работ |
|  | СНиП 3.01.01-85* | Организация строительного производства |  |
|  | СНиП 3.01.04-87 | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов |  |
|  | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |  |
|  | СНиП 3.04.01-87 | Облицовочные работы |  |
|  | СНиП 3.04.01-87 | Ремонт штукатурки |  |
|  | СНиП 3.04.01-87 | Окраска водными ,безводными составами |  |
|  | ГОСТ 31173-2003 | Блоки стальные дверные. Общие технические условия |  |
|  | ГОСТ 30673-99 | Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков |  |
|  | ГОСТ 30971-2002 | Швы монтажных узлов примыкания оконных и дверных блоков к стеновым проемам |  |
|  | ГОСТ 31357-2007 | Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия |  |
|  | ГОСТ-31173-20039 | Блоки дверные. Общие технические условия |  |
|  | СНиП 3.05.06-85 | «Электротехнические устройства» |  |

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное

производство", а так же иным ГОСТам, СНиПам и правилам безопасности, регламентирующих осуществление строительных работ.

3. Перечень материалов и состав работ имеющих значение для Заказчика, в дополнение к материалам наименования которых указаны в составе работ.

3.1. При монтаже оконных конструкций руководствоваться ГОСТ 30971-2002,

проём соответствует требованиям части 5.6.3 пункт 2б, монтажный шов соответствует узлу:

4.2.

3.2 Краска для ступеней с показателями пожарной опасности материалов не менее Г1; В1; РП1; Д3; Т2

| Степень блеска | Полуглянцевая |
| --- | --- |
| Расход | Не более 5 – 7 м²/л. |
| Растворитель | Вода |
| Стойкость к химикатам | Выдерживает хорошо масла, уайт-спирит |
| Сухой остаток | Ок. 35%., RAL 7001 |

3.3.  Краска акриловая для наружных и внутренних работ

Стойкость покрытия к механической влажной уборке

- 3.4. Линолеум,  антискользящий, показатели пожарной безопасности  Г1; В2; РП1; Д2; Т2,
Класс применения 23-32.

- 3.5. Пятикамерная система оконных профилей, с толщиной профиля не менее 70 мм. возможность установки стеклопакета толщиной до 42 мм.

4. Условия выполнения работ:

Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно- пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации заказчика. Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированные и аттестованные на право ведения работ, обеспечены приборами, необходимым инструментами и средствами индивидуальной защиты. Работы должны быть выполнены согласно разработанным подрядчиком ППР и календарным графиком работ в полном объёме, в соответствии с техническим заданием,  определяющим содержание работ их характеристику и другие, предъявляемые к ним требования. Для получения пропусков предоставить список всех сотрудников Подрядчика, личного автотранспорта сотрудников, а также письменно уведомлять Заказчика о данных автомобилей осуществляющих доставку материалов и оборудования.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчик осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами

Сроки выполнения работ: 30 календарных дней с момента заключения гражданско-правового договора.

5. Требования к участнику размещения заказа:

Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений.

6. Требования к безопасности работ:

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ: СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;  Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

7. Требование к охране окружающей среды:

Охрана окружающей среды в зоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от 28.08.1992 № 632.

8. Предоставление гарантий:

Срок гарантии качества на выполненные работы составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ рабочей комиссией, распространяется на весь объем работ; на конструкции, установленное оборудование – в соответствии с документами производителя.

Гарантии качества осуществляются следующим образом: если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. При этом составляется акт, фиксирующий недостатки и содержащий порядок и сроки их устранения. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Объем гарантийных обязательств должен распространяться на все виды работ и составлять 100%.

9. Начальная цена:

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку, разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

10.Место выполнения работ: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 13а

11. Состав работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Помещение № 22. |  |  |  |  |
| 1 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,01 |  |
| 2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных (ступеней, плинтуса, сапожка): за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,202 |  |
| 3 | Краска противопожарная колерованная (расход 5м2/л) | л | 4,04 |  |
| 4 | Очистка вручную поверхности от побелки | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,236 |  |
| 5 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,236 |  |
| 6 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,00472 |  |
| 7 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,236 |  |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,236 |  |
| 9 | Очистка вручную поверхности от побелки | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,173 |  |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,13 |  |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,862 |  |
| 12 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент | кг | 11,21 |  |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») или эквивалент толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,862 |  |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,862 |  |
| 15 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0315 |  |
| 16 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,0315 |  |
| 17 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый | м2 | 3,15 |  |
| 18 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,034 |  |
| 19 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,034 |  |
| 20 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,012 |  |
| 21 | Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 |  |
| 22 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,014 |  |
| 23 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 1,4 |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен | 10 коробок | 0,3 |  |
| 25 | Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,029 |  |
| 26 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,029 |  |
| Раздел 2. Помещение № 22, 23 |  |  |  |  |
| 27 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,01 |  |
| 28 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных (ступеней, плинтуса, сапожка): за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |
| 29 | Краска противопожарная колерованная (расход 5м2/л) | л | 0,998 |  |
| 30 | Очистка вручную поверхности от побелки потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,165 |  |
| 31 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,165 |  |
| 32 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0033 |  |
| 33 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,165 |  |
| 34 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,165 |  |
| 35 | Очистка вручную поверхности от побелки стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,095 |  |
| 36 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,071 |  |
| 37 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,474 |  |
| 38 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент | кг | 6,162 |  |
| 39 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») или эквивалент толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,474 |  |
| 40 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,474 |  |
| 41 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0554 |  |
| 42 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,0554 |  |
| 43 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый | м2 | 5,54 |  |
| 44 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,049 |  |
| 45 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,049 |  |
| 46 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,016 |  |
| 47 | Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,016 |  |
| 48 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,03 |  |
| 49 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 3 |  |
| 50 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен | 10 коробок | 0,2 |  |
| 51 | Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,04 |  |
| 52 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| Раздел 3. Помещение № 25 |  |  |  |  |
| 53 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,01 |  |
| 54 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных (ступеней, плинтуса, сапожка): за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,202 |  |
| 55 | Краска противопожарная колерованная (расход 5м2/л) | л | 4,04 |  |
| 56 | Очистка вручную поверхности от побелки потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,188 |  |
| 57 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,188 |  |
| 58 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,00376 |  |
| 59 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,188 |  |
| 60 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,188 |  |
| 61 | Очистка вручную поверхности от побелки стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,138 |  |
| 62 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,104 |  |
| 63 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,69 |  |
| 64 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент | кг | 8,97 |  |
| 65 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») или эквивалент толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,69 |  |
| 66 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,69 |  |
| 67 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0315 |  |
| 68 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,0315 |  |
| 69 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый | м2 | 3,15 |  |
| 70 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,034 |  |
| 71 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,034 |  |
| 72 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,012 |  |
| 73 | Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 |  |
| 74 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,014 |  |
| 75 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 1,4 |  |
| 76 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен | 10 коробок | 0,2 |  |
| 77 | Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,012 |  |
| 78 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 |  |
| Раздел 4. Помещение № 46 |  |  |  |  |
| 79 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,01 |  |
| 80 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,25 |  |
| 81 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,165 |  |
| 82 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,165 |  |
| 83 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,25 |  |
| 84 | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,165 |  |
| 85 | Линолеум (Г1) | м2 | 16,83 |  |
| 86 | Очистка вручную поверхности от побелки потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,165 |  |
| 87 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,165 |  |
| 88 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0033 |  |
| 89 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,165 |  |
| 90 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,165 |  |
| 91 | Очистка вручную поверхности от побелки стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,131 |  |
| 92 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,57 |  |
| 93 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,098 |  |
| 94 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,65 |  |
| 95 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент | кг | 8,45 |  |
| 96 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») или эквивалент толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,65 |  |
| 97 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,65 |  |
| 98 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен | 10 коробок | 0,1 |  |
| 99 | Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,019 |  |
| 100 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,019 |  |
| Раздел 5. Помещение № 35 |  |  |  |  |
| 101 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,01 |  |
| 102 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных (ступеней, плинтуса, сапожка): за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,202 |  |
| 103 | Краска противопожарная колерованная (расход 5м2/л) | л | 4,04 |  |
| 104 | Очистка вручную поверхности от побелки потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,236 |  |
| 105 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,236 |  |
| 106 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,00472 |  |
| 107 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,236 |  |
| 108 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,236 |  |
| 109 | Очистка вручную поверхности от побелки стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,173 |  |
| 110 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,13 |  |
| 111 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,862 |  |
| 112 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент | кг | 11,21 |  |
| 113 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») или эквивалент толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,862 |  |
| 114 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,862 |  |
| 115 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0315 |  |
| 116 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,0315 |  |
| 117 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый | м2 | 3,15 |  |
| 118 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,034 |  |
| 119 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,034 |  |
| 120 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,012 |  |
| 121 | Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 |  |
| 122 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,014 |  |
| 123 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 1,4 |  |
| 124 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен | 10 коробок | 0,2 |  |
| 125 | Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,012 |  |
| 126 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 |  |
| Раздел 6. Помещение № 49,50 |  |  |  |  |
| 127 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,01 |  |
| 128 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных (ступеней, плинтуса, сапожка): за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,054 |  |
| 129 | Краска противопожарная колерованная (расход 5м2/л) | л | 1,088 |  |
| 130 | Очистка вручную поверхности от побелки потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,192 |  |
| 131 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,192 |  |
| 132 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,00384 |  |
| 133 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,192 |  |
| 134 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,192 |  |
| 135 | Очистка вручную поверхности от побелки стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,1 |  |
| 136 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,076 |  |
| 137 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,504 |  |
| 138 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент | кг | 6,552 |  |
| 139 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») или эквивалент толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,504 |  |
| 140 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,504 |  |
| 141 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,1103 |  |
| 142 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,1103 |  |
| 143 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый | м2 | 11,03 |  |
| 144 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,096 |  |
| 145 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,096 |  |
| 146 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,032 |  |
| 147 | Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,032 |  |
| 148 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,06 |  |
| 149 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 6 |  |
| 150 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен | 10 коробок | 0,2 |  |
| 151 | Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,03 |  |
| 152 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| Раздел 7. Помещение № 51 |  |  |  |  |
| 153 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,01 |  |
| 154 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных (ступеней, плинтуса, сапожка): за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,031 |  |
| 155 | Краска противопожарная колерованная (расход 5м2/л) | л | 0,62 |  |
| 156 | Очистка вручную поверхности от побелки потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,125 |  |
| 157 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,125 |  |
| 158 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0025 |  |
| 159 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,125 |  |
| 160 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,125 |  |
| 161 | Очистка вручную поверхности от побелки стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,076 |  |
| 162 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,057 |  |
| 163 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,38 |  |
| 164 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент | кг | 4,94 |  |
| 165 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») или эквивалент толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,38 |  |
| 166 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,38 |  |
| 167 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен | 10 коробок | 0,1 |  |
| Раздел 8. Помещение № 57 |  |  |  |  |
| 168 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,01 |  |
| 169 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных (ступеней, плинтуса, сапожка): за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,202 |  |
| 170 | Краска противопожарная колерованная (расход 5м2/л) | л | 4,04 |  |
| 171 | Очистка вручную поверхности от побелки потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,212 |  |
| 172 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,212 |  |
| 173 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,00424 |  |
| 174 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,212 |  |
| 175 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,212 |  |
| 176 | Очистка вручную поверхности от побелки стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,155 |  |
| 177 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,117 |  |
| 178 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,776 |  |
| 179 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент | кг | 10,09 |  |
| 180 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») или эквивалент толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,776 |  |
| 181 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,776 |  |
| 182 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0315 |  |
| 183 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,0315 |  |
| 184 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый | м2 | 3,15 |  |
| 185 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,034 |  |
| 186 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,034 |  |
| 187 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,012 |  |
| 188 | Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 |  |
| 189 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,014 |  |
| 190 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 1,4 |  |
| 191 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен | 10 коробок | 0,4 |  |
| 192 | Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,026 |  |
| 193 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,026 |  |
| Раздел 9. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 194 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,337 |  |
| 195 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 1,17 |  |
| 196 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" или эквивалент 60x40 мм | м | 117 |  |
| 197 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 1,17 |  |
| 198 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,08 |  |
| 199 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,16 |  |
| 200 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,216 |  |
| 201 | Установка экранов радиаторных | 100 шт. изделий | 0,08 |  |
| 202 | Экран защитный для радиаторов | шт. | 8 |  |
| 203 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 204 | Монтаж: люка противопожарного | 1 т конструкций | 0,035 |  |
| 205 | Люк противопожарный | шт. | 1 |  |
| 206 | Монтаж:люка | 1 т конструкций | 0,05 |  |
| 207 | Ревизионный люк | шт. | 2 |  |
| 208 | Ремонт металлических ограждений | 1 м2 | 16 |  |
| 209 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |  |
| 210 | Окраска масляными составами: деревянных поручней | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0272 |  |

12. Требование к характеристикам и качеству строительных материалов:                            Материалы и конструкции, которые будут использоваться при производстве работ,  должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно–эпидемиологического заключения (Предоставить при заключении договора). Подрядчик может использовать по письменному согласованию с Заказчиком эквивалентные материалы, которые соответствуют по своим техническим характеристикам материалам, указанным в техническом задании. Вид и цвет согласовать с Заказчиком.

13.Порядок выполнения и сдачи – приемки работ:

Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с настоящим техническим заданием, сметой.

По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию: журнал производства работ,  с назначением  ответственного лица за ведение работ, акты на скрытые работы с фотофиксацией, , акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и  справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Приемка и сдача работ осуществляется в соответствии с порядком, установленным в договоре.

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

- гражданско-правового договора

на выполнение работ по текущему ремонту путей эвакуации, по адресу:

г. Пермь, ул. Героев Хасана, 13а

г. Пермь							           «__»___________ 2013 года

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 269» г. Перми, действующее на основании ст. 4 ФЗ № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице заведующей Дудоровой Людмилы Михайловны, действующей на основании Устава, и ________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",  по результатам открытого аукциона в электронной форме (протокол № ________ 2013 года) заключили настоящий гражданско-правовой договор  (далее именуется - договор) о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту путей эвакуации, по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 13а, (далее – объект), работу,  предусмотренную локальным сметным расчетом (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и сдать её результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить  произведенные работы по цене, указанной в п.3 настоящего договора.

- 2.ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

3.1.Цена работ составляет ___________  ( 						) рублей.

3.2.Коэффициент снижения, рассчитанный как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона на начальную максимальную цену договора, составляет _____________. Стоимость работ по настоящему договору определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена гражданско-правового договора включает в себя стоимость работ,  материалов, их транспортировку, погрузку, разгрузку, (страхование - если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения договора.

3.3.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

3.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1.При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

3.1.1. выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора  (Приложение № 1).

3.1.2. выполнить в срок своими силами и средствами работы, предусмотренные настоящим договором и Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, с учётом требований ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику, выполнить работу в сроки, установленные настоящим договором.

3.1.3. за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору;

3.1.4. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

3.1.5. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора);

3.1.6.выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора.

3.1.7.извещать Заказчика  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

3.1.8. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

3.1.9. В течение 15 рабочих дней устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

3.2.В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

4.1.Заказчик обязан:

4.1.1.обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

4.1.2. в течение 10 дней принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора;

4.1.3. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим договором;

4.1.4. при надлежащем  выполнении Подрядчиком всех условий настоящего договора, в течение 10 дней  возвратить Подрядчику сумму обеспечения исполнения договора, в случае если обеспечением договора является Залог денежных средств, зачисленных в установленном порядке на лицевой счет Заказчика.

4.2. Для осуществления контроля над деятельностью Подрядчика Заказчик вправе:

4.2.1. Назначить ответственное за исполнение контракта официальное лицо (лиц), уведомив об этом Подрядчика.

4.2.2. Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

4.2.3. Выбрать уполномоченную организацию, осуществляющую контроль за выполнением объемов и видов работ по настоящему договору, МКУ «Управление строительства города Перми».

5.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.Срок выполнения работ:

5.1.1.Начало выполнения работ - дата подписания договора.

5.1.2.Окончание выполнения работ -  ___________________________.

Датой окончания выполнения работ считается дата, указанная в акте о приемке объекта в эксплуатацию рабочей комиссией.

6.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

6.2.  Заказчик производит оплату фактически выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств, после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных  гражданско-правовым договором, в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней, но не позднее 31.12.2013г. на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счетов и счет-фактур;

- акты на скрытые работы;

- сертификаты на материалы.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, являющимся приложением к гражданско-правовому договору, с учетом применения «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену договора. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (Четырех) знаков после запятой без округления и составляет_______________.

6.3.Финансирование работ осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных ассигнований).

6.4. Оплата работ осуществляется по актам выполненных работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену договора. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. стоимость работ, подлежащая сдаче за выполненные объемы, определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (__________).

7.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Производство монтажных работ.

7.1.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями технического задания, локальными сметными расчетами, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих  отраслевых стандартов и  других нормативных документов.

7.1.2. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и уполномоченную организацию, осуществляющую контроль за выполнением объемов и видов работ по настоящему Договору, со стороны Заказчика – Технадзор  о необходимости приемки этапа  работ по мере его завершения.

7.1.3. При производстве работ и их приемке, а также в контроле за выполнением работ,  проверке представленных Подрядчиком актов о приемки выполненных работ (форма КС-2), и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленных в соответствии с техническим заданием, локальными сметными расчетами, а также в  проверке соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора, участвует Технадзор, а также руководитель дошкольного учреждения – объекта.

7.1.4. Подрядчик  в случае необходимости проводит согласование с ведомственными надзорными органами и иными инстанциями порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

7.1.5. Временные подсоединения коммуникаций, а также оплату коммунальных услуг на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик  за свой счет.

7.1.6. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и Технадзор о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик  приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Технадзора, внесенного в журнал производства работ.

7.1.7. Обнаруженные дефекты или недостатки в выполненных работах, отражаются в акте, где также указываются установленные Заказчиком сроки  устранения обнаруженных дефектов и недостатков. Подрядчик устраняет обнаруженные дефекты и недостатки  за свой счет.  В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или недостатков в выполненных работах в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить указанные дефекты или недостатки силами третьих лиц за счет подрядчика.

7.1.8. Подрядчик  осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объекта в период производства работ.

7.1.9.  Заказчик привлекает Технадзор для осуществления контроля за выполнением объемов и видов работ по настоящему Договору.

7.1.10. Заказчик и  Технадзор вправе в любое  время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

8. ПРИЕМКА  РАБОТ

8. Приемка результата работ:

8.1. Приемка результата работ осуществляется поэтапно.

8.2. Приемка выполненных работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения  Заказчиком  и Технадзор письменного извещения от Подрядчика  о готовности к сдаче результата  выполненных работ по Объекту и оформляется актом о приемке в эксплуатацию уполномоченной организацией Заказчика. Акт о приёмке в эксплуатацию подписывается Сторонами, в том числе Технадзор, руководителем дошкольного учреждения при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов о приемке результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

8..3.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

8.4. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте. Подрядчик обязуется устранить недостатки в выполненных работах в срок, Установленный Заказчиком.

9.ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, локальными сметными расчетами и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

9.2. Срок гарантии качества на выполненные работы составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию рабочей комиссией, распространяется на весь объем работ; на установленное оборудование – в соответствии с документами производителя.

9.2.1. Гарантии качества осуществляются следующим образом: если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. При этом составляется акт, фиксирующий недостатки и содержащий порядок и сроки их устранения. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1.  Подрядчик не вправе уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

10.2. Подрядчик осуществляет оплату коммунальных услуг за весь период выполнения работ по договору на основании  отдельного договора с МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 269» г. Перми  (балансодержателем).

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости муниципального контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.

Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

11.3.За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

11.4. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

11.5. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий договора (в том числе сроки, качество, объем работ, услуг, комплектность поставок и др.), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Настоящим Договором предусмотрено обеспечение исполнения договора в размере                            _______________., что составляет 10% начальной (максимальной) цены договора.

13.2. Способом обеспечения исполнения договора является __________________________________

14.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Договору.

14.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору,  решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.4.Для решения текущих вопросов по договору назначается ответственное лицо:

от Заказчика: ______________________________тел. _____________________

от Подрядчика: _____________________________тел. _____________________

14.5.К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1        Локально-сметный расчет

Приложение № 2       Техническое задание

Приложение № 3       Состав работ

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 3

Состав работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Помещение № 22. |  |  |  |  |
| 1 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,01 |  |
| 2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных (ступеней, плинтуса, сапожка): за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,202 |  |
| 3 | Краска противопожарная колерованная (расход 5м2/л) | л | 4,04 |  |
| 4 | Очистка вручную поверхности от побелки | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,236 |  |
| 5 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,236 |  |
| 6 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,00472 |  |
| 7 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,236 |  |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,236 |  |
| 9 | Очистка вручную поверхности от побелки | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,173 |  |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,13 |  |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,862 |  |
| 12 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент | кг | 11,21 |  |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») или эквивалент толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,862 |  |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,862 |  |
| 15 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0315 |  |
| 16 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,0315 |  |
| 17 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый | м2 | 3,15 |  |
| 18 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,034 |  |
| 19 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,034 |  |
| 20 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,012 |  |
| 21 | Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 |  |
| 22 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,014 |  |
| 23 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 1,4 |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен | 10 коробок | 0,3 |  |
| 25 | Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,029 |  |
| 26 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,029 |  |
| Раздел 2. Помещение № 22, 23 |  |  |  |  |
| 27 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,01 |  |
| 28 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных (ступеней, плинтуса, сапожка): за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |
| 29 | Краска противопожарная колерованная (расход 5м2/л) | л | 0,998 |  |
| 30 | Очистка вручную поверхности от побелки потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,165 |  |
| 31 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,165 |  |
| 32 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0033 |  |
| 33 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,165 |  |
| 34 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,165 |  |
| 35 | Очистка вручную поверхности от побелки стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,095 |  |
| 36 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,071 |  |
| 37 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,474 |  |
| 38 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент | кг | 6,162 |  |
| 39 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») или эквивалент толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,474 |  |
| 40 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,474 |  |
| 41 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0554 |  |
| 42 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,0554 |  |
| 43 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый | м2 | 5,54 |  |
| 44 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,049 |  |
| 45 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,049 |  |
| 46 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,016 |  |
| 47 | Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,016 |  |
| 48 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,03 |  |
| 49 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 3 |  |
| 50 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен | 10 коробок | 0,2 |  |
| 51 | Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,04 |  |
| 52 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| Раздел 3. Помещение № 25 |  |  |  |  |
| 53 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,01 |  |
| 54 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных (ступеней, плинтуса, сапожка): за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,202 |  |
| 55 | Краска противопожарная колерованная (расход 5м2/л) | л | 4,04 |  |
| 56 | Очистка вручную поверхности от побелки потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,188 |  |
| 57 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,188 |  |
| 58 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,00376 |  |
| 59 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,188 |  |
| 60 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,188 |  |
| 61 | Очистка вручную поверхности от побелки стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,138 |  |
| 62 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,104 |  |
| 63 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,69 |  |
| 64 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент | кг | 8,97 |  |
| 65 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») или эквивалент толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,69 |  |
| 66 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,69 |  |
| 67 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0315 |  |
| 68 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,0315 |  |
| 69 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый | м2 | 3,15 |  |
| 70 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,034 |  |
| 71 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,034 |  |
| 72 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,012 |  |
| 73 | Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 |  |
| 74 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,014 |  |
| 75 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 1,4 |  |
| 76 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен | 10 коробок | 0,2 |  |
| 77 | Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,012 |  |
| 78 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 |  |
| Раздел 4. Помещение № 46 |  |  |  |  |
| 79 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,01 |  |
| 80 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,25 |  |
| 81 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,165 |  |
| 82 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,165 |  |
| 83 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,25 |  |
| 84 | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,165 |  |
| 85 | Линолеум (Г1) | м2 | 16,83 |  |
| 86 | Очистка вручную поверхности от побелки потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,165 |  |
| 87 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,165 |  |
| 88 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0033 |  |
| 89 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,165 |  |
| 90 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,165 |  |
| 91 | Очистка вручную поверхности от побелки стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,131 |  |
| 92 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,57 |  |
| 93 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,098 |  |
| 94 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,65 |  |
| 95 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент | кг | 8,45 |  |
| 96 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») или эквивалент толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,65 |  |
| 97 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,65 |  |
| 98 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен | 10 коробок | 0,1 |  |
| 99 | Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,019 |  |
| 100 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,019 |  |
| Раздел 5. Помещение № 35 |  |  |  |  |
| 101 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,01 |  |
| 102 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных (ступеней, плинтуса, сапожка): за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,202 |  |
| 103 | Краска противопожарная колерованная (расход 5м2/л) | л | 4,04 |  |
| 104 | Очистка вручную поверхности от побелки потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,236 |  |
| 105 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,236 |  |
| 106 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,00472 |  |
| 107 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,236 |  |
| 108 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,236 |  |
| 109 | Очистка вручную поверхности от побелки стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,173 |  |
| 110 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,13 |  |
| 111 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,862 |  |
| 112 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент | кг | 11,21 |  |
| 113 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») или эквивалент толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,862 |  |
| 114 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,862 |  |
| 115 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0315 |  |
| 116 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,0315 |  |
| 117 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый | м2 | 3,15 |  |
| 118 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,034 |  |
| 119 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,034 |  |
| 120 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,012 |  |
| 121 | Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 |  |
| 122 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,014 |  |
| 123 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 1,4 |  |
| 124 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен | 10 коробок | 0,2 |  |
| 125 | Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,012 |  |
| 126 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 |  |
| Раздел 6. Помещение № 49,50 |  |  |  |  |
| 127 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,01 |  |
| 128 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных (ступеней, плинтуса, сапожка): за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,054 |  |
| 129 | Краска противопожарная колерованная (расход 5м2/л) | л | 1,088 |  |
| 130 | Очистка вручную поверхности от побелки потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,192 |  |
| 131 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,192 |  |
| 132 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,00384 |  |
| 133 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,192 |  |
| 134 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,192 |  |
| 135 | Очистка вручную поверхности от побелки стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,1 |  |
| 136 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,076 |  |
| 137 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,504 |  |
| 138 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент | кг | 6,552 |  |
| 139 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») или эквивалент толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,504 |  |
| 140 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,504 |  |
| 141 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,1103 |  |
| 142 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,1103 |  |
| 143 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый | м2 | 11,03 |  |
| 144 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,096 |  |
| 145 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,096 |  |
| 146 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,032 |  |
| 147 | Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,032 |  |
| 148 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,06 |  |
| 149 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 6 |  |
| 150 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен | 10 коробок | 0,2 |  |
| 151 | Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,03 |  |
| 152 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| Раздел 7. Помещение № 51 |  |  |  |  |
| 153 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,01 |  |
| 154 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных (ступеней, плинтуса, сапожка): за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,031 |  |
| 155 | Краска противопожарная колерованная (расход 5м2/л) | л | 0,62 |  |
| 156 | Очистка вручную поверхности от побелки потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,125 |  |
| 157 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,125 |  |
| 158 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0025 |  |
| 159 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,125 |  |
| 160 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,125 |  |
| 161 | Очистка вручную поверхности от побелки стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,076 |  |
| 162 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,057 |  |
| 163 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,38 |  |
| 164 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент | кг | 4,94 |  |
| 165 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») или эквивалент толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,38 |  |
| 166 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,38 |  |
| 167 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен | 10 коробок | 0,1 |  |
| Раздел 8. Помещение № 57 |  |  |  |  |
| 168 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,01 |  |
| 169 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных (ступеней, плинтуса, сапожка): за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,202 |  |
| 170 | Краска противопожарная колерованная (расход 5м2/л) | л | 4,04 |  |
| 171 | Очистка вручную поверхности от побелки потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,212 |  |
| 172 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,212 |  |
| 173 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,00424 |  |
| 174 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,212 |  |
| 175 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,212 |  |
| 176 | Очистка вручную поверхности от побелки стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,155 |  |
| 177 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,117 |  |
| 178 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,776 |  |
| 179 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент | кг | 10,09 |  |
| 180 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») или эквивалент толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,776 |  |
| 181 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,776 |  |
| 182 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0315 |  |
| 183 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,0315 |  |
| 184 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый | м2 | 3,15 |  |
| 185 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,034 |  |
| 186 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,034 |  |
| 187 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,012 |  |
| 188 | Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 |  |
| 189 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,014 |  |
| 190 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 1,4 |  |
| 191 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен | 10 коробок | 0,4 |  |
| 192 | Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,026 |  |
| 193 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,026 |  |
| Раздел 9. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 194 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,337 |  |
| 195 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 1,17 |  |
| 196 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" или эквивалент 60x40 мм | м | 117 |  |
| 197 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 1,17 |  |
| 198 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,08 |  |
| 199 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,16 |  |
| 200 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,216 |  |
| 201 | Установка экранов радиаторных | 100 шт. изделий | 0,08 |  |
| 202 | Экран защитный для радиаторов | шт. | 8 |  |
| 203 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 204 | Монтаж: люка противопожарного | 1 т конструкций | 0,035 |  |
| 205 | Люк противопожарный | шт. | 1 |  |
| 206 | Монтаж:люка | 1 т конструкций | 0,05 |  |
| 207 | Ревизионный люк | шт. | 2 |  |
| 208 | Ремонт металлических ограждений | 1 м2 | 16 |  |
| 209 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |  |
| 210 | Окраска масляными составами: деревянных поручней | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0272 |  |