|  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Директор МБОУ ОСОШ № 4 г.Перми |  |  |
|  |  | __________М.Н. Мухина |  |  |
|  |  | "__"_____________2013г. |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |
| МБОУ " ОСОШ № 4 " г. Перми |  |  |  |  |
|  | Устройство отмостки вокруг здания школы |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Примечание |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Потолки |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий : цементных | 100 м2 покрытия | 1,59 |  |
| 2 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы | 100 м3 грунта | 0,636 |  |
| 3 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,81 |  |
| 4 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 1 м3 кладки | 8,1 |  |
| 5 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,716 |  |
| 6 | Ремонт штукатурки стен по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,716 |  |
| 7 | Ремонт штукатурки стен по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,716 |  |
| 8 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 15,9 |  |
| 9 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5-10 мм | м3 | -15,9 |  |
| 10 | Щебень из гравия для строительных работ марка ДР 12, фракция 10-20 мм | м3 | 15,9 |  |
| 11 | Уплотнение щебеночного основания | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,0159 |  |
| 12 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,159 |  |
| 13 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | -15,9 |  |
| 14 | Бетон тяжелый , класс В 30 (М400 ) | м3 | 15,9 |  |
| 15 | Армирование подстилающих слоев и набетонок МАТ=0 | 1 т | 0,22 |  |
| 16 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м2 | 159 |  |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 33 |  |
| 18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 26 км I класс груза | 1 т груза | 33 |  |

Начало работ после подписания договора (по согласованию с Заказчиком).

Работы должны быть выполнены в течении 30 дней.

Гарантийный срок на весь объем работ – 36 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ.

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и техническим условиям,  требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам. При сдаче работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при работах материалов и оборудования.

Сбор и вывоз мусора осуществлять регулярно в определенном Заказчиком месте.

Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно- гигиенического режима в  здании и на территории гимназии при производстве работ возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.