- Приложение № 1                                                                                                                                           к муниципальному контракту

№ ___ от « __  » ____ 2013г.

Техническое задание

на выполнение работ по подготовке к обследованию, обследованию и инвентаризации двух бесхозяйных искусственных пожарных водоемов

Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район

Адреса проведения работ:

1). ул. Подлесная, 43б,

2). ул. Ветлужская, 89.

Объем выполняемых работ: объем 2 ПВ - 160 куб.м..

Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

Предмет котировки:

Подготовка к обследованию двух бесхозяйных искусственных пожарных водоемов: подготовка к проведению обследования пожарных водоемов для определения технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации, разработки рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

Виды работ:

-  Откачка воды (водоотлив) при необходимости

-  Очистка пожарных водоемов от мокрого ила и грязи

-  Укладка временного защитного настила, с окраской (при необходимости)

-  Погрузка и перевозка мусора

Обследование бесхозяйного пожарного водоема: определение технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации, разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации строительных конструкций.

Виды работ:

В соответствии с СП 13-102-2003 выполнить обследование строительных конструкций объекта. Обследованием определить:

- Техническое состояние строительных конструкций.

-  Возможность дальнейшей эксплуатации.

-  Рекомендации по дальнейшей эксплуатации.

Подготовить перечень отчетных материалов: техническое заключение по результатам обследования в 3-х экземплярах.

Инвентаризация бесхозяйного пожарного водоема:

- Техническая инвентаризация объекта с изготовлением соответствующей нормативным требованиям документации (технических паспортов, кадастровых паспортов,  информаций из технических паспортов о ранее зарегистрированных правах, ограничениях, обременениях);

-  Постановка объекта на государственный технический учет на основании результатов проведенной технической инвентаризации.