Приложение № 1

к Извещению от «06» мая 2013г.

№ 0356300120313000022

## о проведении запроса котировок

## Техническое задание

Ширма 1-но секционная на колесах

| № позиции | Наименование показателя | Значение | Предлагаемые свойства и характеристики участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габаритные размеры, не менее, мм: |  |  |
|  | Ширина секции | 800 |  |
|  | Между опорами | 400 |  |
|  | Высота | 1700 |  |
| 2 | Комплектация и применяемые материалы: |  |  |
|  | Каркас изготовлен из тонкостенной стальной трубы круглого сечения с нанесением полимерного покрытия | Наличие |  |
|  | Экран – из пленки из поливинилхлорида | Наличие |  |
|  | Секции соединяются между собой муфтами | Наличие |  |
|  | Секции установлены на колеса | Наличие |  |
| 3 | Упаковка | Товар должен быть новым, хорошо упакован. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. |  |
| 4 | Масса изделия, не более, кг | 4 кг. |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 6 | Паспорт | Наличие |  |
| 7 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
| 8 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 9 | Срок предоставления гарантии качества со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев: | 24(двадцать четыре) |  |
| 10 | Сборка и установка мебели | Сборка и установка мебели производится квалифицированными работниками Поставщика |  |
| 11 | Количество, шт | 62 |  |