Приложение № 1

Техническое задание

Поставка медицинского оборудования (молокоотсос-стимулятор вакуумно-ритмический)

| № | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия |  |
|  | Область применения |  |
|  | Применяется при низком уровне лактации, дополнительные сцеживания между кормлениями, позволяют увеличить секрецию молока. Возможно также комплексное лечение гипогалактии с применением аппарата и медикаментозных средств. |  |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Габаритные размеры не более 330 × 375 × 260 мм |  |
|  | Масса не более 9 кг |  |
|  | Потребляемая мощность не более 100 ВА |  |
|  | Частота следования циклов в минуту не менее 60 циклов |  |
|  | Рабочее разряжение в диапазоне не уже 13 – 32 кПа |  |
|  | Частота следования циклов (давление-разрежения) не более 1 Гц |  |
|  | Частота вибрационной компоненты импульса сжатия в диапазоне не уже 10 – 25 Гц |  |
|  | Вместимость молокосборника 0,12 – 0,2 л |  |
|  | Класс защиты: тип В класс II |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |
|  | Комплектация |  |
|  | Молокоотсос-стимулятор вакуумно-ритмический - 1 шт. |  |
|  | Комплект сменных принадлежностей - 1 шт. |  |
|  | Паспорт - 1 шт. |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Дополнительные условия |  |
|  | Доставка |  |
|  | Срок поставки в течение 60 дней с момента подписания договора |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2012 г. |  |
|  | Количество — 1 компл. |  |

Главный врач МБУЗ «ГП № 3»			                                                      Ю.Б. Власова