Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 06.05.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Техническое задание | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрод эндоуральный/эндоназальный стерильный о/р | Электрод эндоуральный/эндоназальный одноразовый под штекер 2 мм для аппарата «Поток» | шт. | 720 |
| 2 | Электрод для ЭКГ диаметр 50 мм о/р | Электрод для ЭКГ PSG5OS диаметр 50 мм одноразовый для холтер имонитора «Астракар» | шт. | 6900 |
| 3 | Электрод ЭКГ 34*22,8 (RT 34) о/р | Электрод ЭКГ покоя 34 мм*2,8 мм (RT 34) одноразовый для анализатора водных сред организма «Медасс» одноразовый | шт. | 3000 |
| 4 | Электрод 80*120 о/р | Электрод для низкочастотных процедур, поверхностный, прямоугольный, размер 80*120 для аппарата «Поток» одноразовый | шт. | 800 |
| 5 | Электрод 100*150 о/р | Электрод д/импульсных и низкочастотных процедур, поверхностный размер 100*150 для аппарата «Поток» одноразовый | шт. | 2800 |