УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

_______________ / О.В. Сластихина

«__»  апреля  2013 года

м.п.

Внесение изменений

в открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку расходных материалов для Центра здоровья для Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая поликлиника №5».

- В  раздел VI Аукционной документации внести изменения и читать в следующей редакции:

| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |
| --- | --- |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «__» мая 2013 г. «11» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «__» мая 2013 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «__» мая 2013 г. |

2. Внести изменения в Приложение № 1 к аукционной документации об открытом аукционе в электронной форме.

Приложение № 1 к Изменениям.

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-полоска | Предназначена для количественного измерения уровня общего холестерина и глюкозы в цельной крови на анализаторе CardioChek PA; определение методом Триндера (“Trinder Method”). Содержит следующие ингредиенты: холестерин-эстераза - 0,6 М.Е; холестерин-оксидаза - 0,4 М.Е; пероксидаза хрена - 1 М.Е; 4-аминоантипирин - 5мкг; замещенные производные анилина - 20мкг; N,N-дизамещенный анилин - 15мкг; глюкоз-оксидаза - 0,2 М.Е. Каждый флакон содержит не более силикагеля - 5гр. Объем крови для исследования - 30мкл. Диапазон измерений: холестерин - 100-400 мг/дл (2.59- 10.36 ммоль/л); глюкоза - 20-600 мг/дл (1.1- 33.3 ммоль/л). Упаковка не менее 25 штук | упак | 259 |
| 2 | Пипетка для взятия крови | Пластиковая с камерой , объемом 30 мкл, одноразовая. Упаковка не менее 25 штук. | упак | 259 |
| 3 | Скарификатор "Медикон" или эквивалент | Одноразовый, стерильный, боковое копье. Упаковка не менее 2000 шт | упак | 4 |
| 4 | Салфетки антисептические спиртовые для инъекций "М.К. АСЕПТИКА" или эквивалент | Изготовлены из нетканного материала. В качестве увлажнителя спирт этиловый 70%. В индивидуальной упаковке. Размеры 60*100 мм. | шт | 32400 |
| 5 | Электроды одноразовые с жидким гелем | Совместимые с анализатором оценки баланса водных секторов организма АВС-01 "Медасс". | шт | 1600 |
| 6 | Мундштук одноразовый картонный | Размеры 28х65х1,0 мм. | шт | 6019 |
| 7 | Мундштук одноразовый картонный для анализатора смокелайзера "SmokeChek" | Размеры 20х50х1,0 мм. | шт | 1000 |
| 8 | Жидкость электродная контактная высокопроводящая для ЭКГ "Униспрей" или эквивалент | Флакон не менее 200г | флакон | 2 |
| 9 | Одноразовая турбина | Для анализатора Spirolab III с новым держателем | шт | 30 |