Приложение №2

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на капитальный ремонт. Приведение кабинета колопроктолога в нормативное состояние в поликлинике № 2, по адресу г.Пермь, ул. Героев Хасана, 26.

1. Требования к работе: работы по приведению в нормативное состояние кабинета должны быть выполнены в соответствии с требованиями СаНПина и со строительными нормами и правилами.

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующим качество строительных материалов и конструкций

Разобрать вентиляционные короба, покрытие пола из линолеума, пробить проем в перегородке

Разобрать дверные блоки в количестве 4 шт. Два проема заделать. Три Дверных блока установить. Дверные блоки –канадка с накладными замками и ручками-защелками.

Выполнить сплошное выравнивание стен кабинета, грунтовку и окраску стен водоэмульсионной интерьерной краской **ПАРАД W 6** моющейся с применением хим. средств.

Поверхности пола выровнить и в одном помещении уложить плитку- керамогранит, а в другой-коммерческий линолеум толщиной защитного слоя не ниже 0,5 мм. Все материалы( качество, цвет) согласовать с Заказчиком

Установить перегородку с дверным блоком, Верхняя часть – остекление, нижняя часть- металопластик. Конфигурацию перегородки согласовать с Заказчиком.

Все перегородки из гипсокартона выполнять с прокладкой слоя утеплителя УРСА. Воздуховоды облицевать пластиковыми панелями по металлическому каркасу.

Установить оборудование т.е. переставить мойку с ее заменой, установить новый унитаз с прокладкой по подвалу канализационных труб. Во всех помещениях кабинета установить новые умывальники с хирургическими локтевыми смесителями.

Заменить выключатели, розетки на 2х секционные. Заменить растровые светильники на светодиодные закрытого типа, не менее 3500 Лм.

Существующую систему ОПС разобрать и по окончании работ восстановить.

Регулярно вывозить мусор.

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ!

Составил Бородина Т.А

Тел.(342) 281-39-31