Приложение № 1

Техническое задание

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Единицы изм | Кол-во |
| 1 | Крафт-пакеты 75\* 120 | Самоклеящиеся пакеты для паровой и воздушной стерилизации. На внешней стороне пакета нанесен химический индикатор 1-го класса с указанием соответствующего метода стерилизации и описанием конечного цвета индикатора, приобретаемого после стерилизации. Пакеты герметично закрывают с помощью самоклеящейся ленты, нанесенной на клапан пакета, без использования дополнительного оборудования.  В упаковке не менее 100шт | Упак. | 200 |
| 2 | Крафт-пакеты150\* 250 | Самоклеящиеся пакеты для паровой и воздушной стерилизации. На внешней стороне пакета нанесен химический индикатор 1-го класса с указанием соответствующего метода стерилизации и описанием конечного цвета индикатора, приобретаемого после стерилизации. Пакеты герметично закрывают с помощью самоклеящейся ленты, нанесенной на клапан пакета, без использования дополнительного оборудования.  В упаковке не менее 100шт | Упак. | 1000 |
| 3 | Крафт-пакеты 115\* 200 | Самоклеящиеся пакеты для паровой и воздушной стерилизации. На внешней стороне пакета нанесен химический индикатор 1-го класса с указанием соответствующего метода стерилизации и описанием конечного цвета индикатора, приобретаемого после стерилизации. Пакеты герметично закрывают с помощью самоклеящейся ленты, нанесенной на клапан пакета, без использования дополнительного оборудования.  В упаковке не менее 100шт | Упак. | 1000 |
| 4 | Крафт-пакеты 250\*320 | Самоклеящиеся пакеты для паровой и воздушной стерилизации. На внешней стороне пакета нанесен химический индикатор 1-го класса с указанием соответствующего метода стерилизации и описанием конечного цвета индикатора, приобретаемого после стерилизации. Пакеты герметично закрывают с помощью самоклеящейся ленты, нанесенной на клапан пакета, без использования дополнительного оборудования.  В упаковке не менее 100шт | Упак. | 2100 |
| 5 | Крафт-пакеты 230\*280 | Самоклеящиеся пакеты для паровой и воздушной стерилизации. На внешней стороне пакета нанесен химический индикатор 1-го класса с указанием соответствующего метода стерилизации и описанием конечного цвета индикатора, приобретаемого после стерилизации. Пакеты герметично закрывают с помощью самоклеящейся ленты, нанесенной на клапан пакета, без использования дополнительного оборудования.  В упаковке не менее 100шт | Упак. | 1100 |
| 6 | Бумага крафт (10кг.) | особо прочная оберточная бумага изготавливается из длинноволокнистой сульфатной целлюлозы и имеет **цвет натурального древесного волокна.**10 кг упак. | Упак. | 1 |