Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 15.05.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Техническое задание | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мини-спайк с антибактериальным фильтром о/р | Фильтр-канюли для аспирации и инъекции в мультидозные флаконы для обычных флаконов объемом 3-1000 мл. Плотно прилегающая защелкивающаяся крышка. Защищенный от прикосновения коннектор со встроенным клапаном и воздушным фильтром, обеспечивающим максимальную защиту от контаминации. Антибактериыльный фильтр 0,45 мкм.Стандартный наконечник . Стерильно. | шт | 300 |
| 2 | Шприц 50 мл с иглой 1,2*40 мм о/р | Шприц 50 мл трехсоставной с иглой 1,2*40 мм стерильно/апирогенно | шт | 1200 |
| 3 | Игла 0,8*40 стерильная о/р | Игла инъекционная0,8*40, тип "Луер" стерильная одноразовая | шт | 1200 |