Приложение №1 к

Документации об аукционе

в электронной форме

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Потреб-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бор алмазный для турбинного наконечника | Бор с композиционным покрытием с ультрадисперсными алмазами для турбинного наконечника Длина 24;25мм. Выпускается по штукам. | шт. | 2500 |
|  | Бор алмазный для прямого наконечника | Бор с композиционным покрытием с ультрадисперсными алмазами для прямого наконечника. Выпускается по штукам. | шт. | 400 |
|  | Бор ТВС из карбида вольфрама | Применяется для разрезания коронок. | шт. | 150 |
|  | Бор ТВС для прямого наконечника | Боры стальные упроченные повышенного срока службы для прямого наконечника. Выпускается по штукам. | шт. | 900 |
|  | Бор ТВС для турбинного наконечника | Боры стальные упроченные повышенного срока службы для турбинного наконечника. Выпускается по штукам. | шт. | 100 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №7»		___________________А.И.Дорощук