УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

_______________ Е.В.Карабатов

«13» мая 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ в рамках мероприятий направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах Пермского городского округа - обустройство подходов, перил и ремонту ступенек на лестнице по ул. Залесной в м/р «Нижняя Васильевка»  Орджоникидзевского района города Перми.

Для субъектов малого предпринимательства.

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ в рамках мероприятий направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах Пермского городского округа - обустройство подходов, перил и ремонту ступенек на лестнице по ул. Залесной в м/р «Нижняя Васильевка» Орджоникидзевского района города Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 80 000 рублей 00 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | - Локальный сметный расчет на выполнение работ в рамках мероприятий направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах Пермского городского округа - обустройство подходов, перил и ремонту ступенек на лестнице по ул. Залесной в м/р «Нижняя Васильевка» Орджоникидзевского района города Перми (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение №2 к проекту муниципального контракта). |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию и локальному сметному расчету (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение №1 и 2 к проекту муниципального контракта) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием и Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения |  | Установлены в Приложении №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. В связи с тем, что ГОСТ, ТУ, марка являются, в том числе, набором показателей и их значений, показатели и значения, содержащиеся в таком ГОСТе, ТУ, марке, являются показателями и их значениями, установленными документацией об открытом аукционе в электронной форме. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: город Пермь, Орджоникидзевский район. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Согласно техническому заданию Заказчика и проекта муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата выполненных Подрядчиком работ являются: исполнительная документация, акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику. результата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена муниципального контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и локальный сметный расчет (расчет стоимости) будут являться составной частью муниципального контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1.для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2.средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3.выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак.. - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.. |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения муниципального контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены муниципального контракта – 1600 рублей 00 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 27.05.2013г. 09:00 (время местное). |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 28.05.2013г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 31.05.2013г. |
| - VII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа Оплата права заключить контракт, извещение от______________ № _______________________. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

выполнение работ в рамках мероприятий направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах Пермского городского округа - обустройство подходов, перил и ремонту ступенек на лестнице по ул. Залесной в м/р «Нижняя Васильевка»  Орджоникидзевского района города Перми.

Объем выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом

Срок окончания работ 01.07.2013г.

1.Состав работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство перильных ограждений |  |  |  |
| 1 | Планировка площадей вручную | м2 | 16,4 |
| 2 | Устройство ям, размер 0,3х0,3х0,6м. | шт. | 47 |
| 3 | Монтаж и бетонирование металлических стоек (огрунтованных, окрашенных на 2 раза). | шт. | 47 |
| 4 | Установка удерживающих металлических барьерных ограждений дорожной группы – устройство поручня, (металлоконструкции поручня индивидуальные из трубы Ду 40х3,5), согласно требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №1 к техническому заданию. | м.п. | 46 |
| Устройство перильных ограждений |  |  |  |
| 5 | Планировка площадей вручную | м2 | 16 |
| 6 | Устройство деревянных тротуаров досками толщиной не менее 40 мм | м2 | 14,25 |
| 7 | Антисептическая обработка деревянных поверхностей ступенек; | м2 | 31 |

2.Условия выполнения и предъявления работ:

- Все сварные соединения консолей, стоек и диагональных связей следует выполнять согласно СНиП 3.03.01-87, ГОСТ 23118-99, ГОСТ 5264-80.

- Все основные и вспомогательные элементы лестничного перехода должны быть защищены от коррозии в соответствии со СНиП 2.03.11-85. Окраска производится за два раза в уровень земли, пропуски при окрашивании возле грунта по стойкам и перекладинам не допускаются.

- При производстве работ по покраске перил: окраску и огрунтовку следует производить в сухую погоду при температуре не ниже + 5 град. С.

Запрещается производить окраску и грунтование при дождливой погоде, а также по влажной поверхности.

- Производство бетонных работ осуществлять с применением готовой смеси бетона М 150; фундаменты под стойки: 300*300*600 мм.

- Расположение стоек, перил – вертикальное, уклон не допускается.

- Стойки перила должны располагаться с шагом 1 м, поручень должен быть парным на высоте 0,7 и 0,9 м соответственно (приложение №2 к техническому заданию).

- После выполнения монтажных работ производится восстановление благоустройства: обратная засыпка грунта над бетонной поверхностью с разравниванием в месте установки - грунт, шлифовка бетонной поверхности вровень с грунтом, края бетонного фундамента – ровные.

- Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности.

- Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

- В дополнение к журналу в состав исполнительной документации входят акты скрытых работ, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемый материал, исполнительная схема.

- По окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка мусора.

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением исполнительной документации:

- исполнительной схемы, общего журнала производства работ, актов на скрытые работы;

- сертификатов соответствия ГОСТ на применяемые материалы;

Гарантийный срок:

- на окрасочные работы - 12 месяцев с даты подписания сторонами актов выполненных работ;

- на монтажные и ремонтные работы - 24 месяца с даты подписания сторонами актов выполненных работ.

Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы в рамках мероприятий направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах Пермского городского округа - обустройство подходов, перил и ремонту ступенек на лестнице по ул. Залесной в м/р «Нижняя Васильевка»  Орджоникидзевского района города Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (Приложение № 1 к техническому заданию: ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поверхность металлического ограждения имеет неоднородную окраску | -30 |
| 2 | Места сварочных швов не окрашены и не зачищены | - 50 |
| 3 | Поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не подготовлены | - 50 |
| 4 | Имеются не проваренные участки в сварных соединениях | - 50 |
| 5 | Диагональные и крестовые связи не плотно пригнаны, ненадежно закреплены ограждения | -70 |
| 6 | Отклонение в положении всего ограждения и отдельных его элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 20 мм | - 100 |
| 7 | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию | - 100 |
| 8 | Некачественное закрепление конструкций перил | - 100 |
| 9 | Грунтовка нанесена не по всей поверхности металлического покрытия | - 100 |
| 10 | Не произведена антисептическая обработка деревянных поверхностей или произведена не на всей площади | - 100 |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 3 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 6 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 7 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 8 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 10 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 11 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 12 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 13 | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 14 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| 15 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| 16 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| 17 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 18 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 19 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 22 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 23 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 25 | ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. |
| 26 | ВСН-8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 27 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 28 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 29 | МДС 13-5.2000 | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |

Приложение №2

к техническому заданию

Эскиз перила.

Приложение № 3

к техническому заданию

Уведомление

о случаях нанесения ущерба объектам текущего ремонта Орджоникидзевском районе города Перми

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Представитель Подрядчика__________________(ФИО)

Представитель Заказчика ____________________(ФИО)

Приложение №4

к техническому заданию

(Форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Предписание получил представитель Подрядчика:________________________________(ФИО)*.

(дата)	(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:______________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

Заказчик ______________ Е.В.Карабатов	Подрядчик ________________

* – В случае отказа представителя Подрядчика от вручения предписания представитель Заказчика делает отметку об этом следующего содержания: «Представитель Подрядчика (ФИО) от вручения предписания отказался» и удостоверяет запись своей подписью.

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на выполнение работ по обустройству подходов, перил и ремонту ступенек на лестнице по ул. Залесной в м/р "Нижняя Васильевка"  Орджоникидзевского района города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 80000,00 руб.

- Средства  на оплату труда 5619,51 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-09-001-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0,46 | 1363,33 | 406,09 | 101,99 | 627,13 | 186,80 | 46,92 |
| 2 | ФССЦ-201-0813 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Опоры стальные | т | 0,31 | 9600,00 |  |  | 2976,00 |  |  |
| 3 | ФССЦ-201-8052 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Конструкции стальные перил | т | 0,43 | 12091,04 |  |  | 5199,15 |  |  |
| 4 | ФССЦ-401-0185 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 1,9 | 628,48 |  |  | 1194,11 |  |  |
| 5 | ФЕР13-03-002-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,27602 | 274,36 | 62,21 | 9,43 0,10 | 75,73 | 17,17 | 2,60 0,03 |
| 6 | ФЕР13-03-004-26 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,276 | 651,43 | 76,43 | 12,44 0,20 | 179,79 | 21,09 | 3,43 0,06 |
| 7 | ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,045 | 1201,20 | 1201,20 |  | 54,05 | 54,05 |  |
| 8 | ФЕР01-02-027-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,0164 | 1049,19 | 1049,19 |  | 17,21 | 17,21 |  |
| 9 | ФЕР27-07-004-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство деревянных тротуаров | 100 м2 тротуара | 0,12 | 8145,41 | 467,04 | 299,88 17,28 | 977,45 | 56,04 | 35,99 2,07 |
| 10 | ФЕР10-01-052-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство: лестниц без подшивки | 1 м2 горизонтальной проекции | 2,25 | 442,77 | 39,25 | 5,23 | 996,23 | 88,31 | 11,77 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 12296,85 | 440,67 | 100,71 2,16 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 58909,93 | 5592,10 | 535,78 27,41 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-индекс инфляции на 1 кв.2013г. ОЗП=12,69; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,69; МАТ=4,49 (Поз. 1-4, 9, 5-8, 10) |  |  |  |  |  |  |  | 46613,08 | 5151,43 | 435,07 25,25 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 5870,87 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 904,29) (Поз. 7-8) |  |  |  |  |  |  |  | 614,92 |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 486,66) (Поз. 5-6) |  |  |  |  |  |  |  | 374,73 |  |  |
| 100% = 118%*0,85 ФОТ (от 1120,65) (Поз. 10) |  |  |  |  |  |  |  | 1120,65 |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 3107,91) (Поз. 1-4, 9) |  |  |  |  |  |  |  | 3760,57 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3015,95 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 904,29) (Поз. 7-8) |  |  |  |  |  |  |  | 280,33 |  |  |
| 43% = 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1120,65) (Поз. 10) |  |  |  |  |  |  |  | 481,88 |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 486,66) (Поз. 5-6) |  |  |  |  |  |  |  | 233,60 |  |  |
| 65% = 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 3107,91) (Поз. 1-4, 9) |  |  |  |  |  |  |  | 2020,14 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 67796,61 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 52782,05 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 535,78 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 5619,51 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 5870,87 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3015,95 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 12203,39 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 80000,00 |  |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт №_____

(проект)

г. Пермь 								 ______________ 2013 года

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Карабатова Евгения Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании_____, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от ______2013 г.  № __) заключили настоящий   Контракт  о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик  принимает на себя обязательство выполнить работы в рамках мероприятий направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах Пермского городского округа - обустройство подходов, перил и ремонту ступенек на лестнице по ул. Залесной в м/р «Нижняя Васильевка»  Орджоникидзевского района города Перми и сдать её результат Заказчику.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. Контракта, в соответствии с:

а) приложениями, являющимся  неотъемлемой частью контракта:

- техническим заданием (приложение № 1),

- локальным сметным расчетом  (приложение № 2);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми.

2. Срок выполнения работы.

2.1. Работа выполняется  с момента заключения  контракта по 01.07.2013 г.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена  контракта составляет ____(______) рубля, без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы на уплату налогов и сборов,  другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.                                                                                                                                        	3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненной работы   в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат  работы. Приемка результата выполненной  работы оформляется двусторонним Актом приемки законченного ремонтом объекта.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата  выполненных Подрядчиком  работ являются: исполнительная документация,  акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2),  справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику.

3.5. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные  работы производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона,  на начальную (максимальную) цену контракта  и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.6. Оплата результата  выполненных Подрядчиком  работ осуществляется Заказчиком  в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и  получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.7. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.8. Финансирование контракта производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям контракта.

4.2. В случае обнаружения  недостатков  работ Заказчик дает предписание Подрядчику  устранить их и назначает срок исполнения.

4.3. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок на окрасочные работы 12 месяцев, на монтажные и ремонтные  работы 24 месяца, течение которого начинается с момента окончательной приемки результата выполненных работ Заказчиком.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. В соответствии с условиями контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать их результат в установленный срок Заказчику.

5.1.2. Вести общий журнал работ (форма КС-6)  с начала производства работ до их завершения.

5.1.3. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право производства работ и ведения общего журнала работ, фотодокументов. Копия соответствующего приказа должна быть представлена  Заказчику до начала работ.

5.1.4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность  пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ и журнал учета выполненных работ для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.8. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок.

5.1.9. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.10. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 3-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков, а также устанавливать срок устранения  недостатков;

- производить проверку общего журнала работ и  делать в нем  замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить локальный сметный расчет и представить его на согласование Подрядчику.

6.2.2. 	Своевременно осуществить приемку работ, подписать акты формы КС-2, КС-3.

6.2.3. Осуществить рассмотрение документации по сдаче и оплате результата выполненных Подрядчиком  работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.4. Произвести оплату принятого результата выполненных  работ в порядке и в срок, установленные в разделе 3   контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ  (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи результата работ  Подрядчик несет ответственность в виде  пеней в размере 0,1% от  стоимости контракта за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения недостатков работ, указанных в предписании Заказчика, Подрядчик несет ответственность в виде  пеней в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных  работ за каждый день просрочки.

7.6. За неисполнение предписания, вынесенного в соответствии с п. 4.2, Подрядчик несет ответственность в виде   штрафа в  сумме   1000  рублей.

7.7. Сумму неустоек, перечисленных в пунктах 7.4-7.6 контракта, Заказчик вправе удержать с Подрядчика  при окончательных расчетах за выполненные работы.

7.8.Подрядчик несет ответственность за невыполнение  условий Контракта по качеству выполнения работ  в соответствии с Разделом «Оценка качества выполняемых работ и условия  снижения стоимости работ» Технического задания.

7.9. За несвоевременную оплату контракта по вине Заказчика  Подрядчик вправе потребовать уплату пеней  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение контракта.

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение  Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту в случае систематического (более 2-раз) нарушения   Подрядчиком требований по качеству выполнения работ в соответствии с Перечнем нормативных документов (Приложение № 1 к Техническому заданию). При  этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе  от исполнения обязательств по Контракту.

8.4. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от исполнения обязательств по Контракту, соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.7. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

### 10. Разрешение споров.

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия.

11.1. Вопросы, не урегулированные контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

11.4. Для решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К контракту прилагается: Приложения указанные в п. 1.2.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                Подрядчик:

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001

Директор __________________ м.п.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2013г.

Техническое задание

выполнение работ в рамках мероприятий направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах Пермского городского округа - обустройство подходов, перил и ремонту ступенек на лестнице по ул. Залесной в м/р «Нижняя Васильевка»  Орджоникидзевского района города Перми.

Объем выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом

Срок окончания работ 01.07.2013г.

1.Состав работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство перильных ограждений |  |  |  |
| 1 | Планировка площадей вручную | м2 | 16,4 |
| 2 | Устройство ям, размер 0,3х0,3х0,6м. | шт. | 47 |
| 3 | Монтаж и бетонирование металлических стоек (огрунтованных, окрашенных на 2 раза). | шт. | 47 |
| 4 | Установка удерживающих металлических барьерных ограждений дорожной группы – устройство поручня, (металлоконструкции поручня индивидуальные из трубы Ду 40х3,5), согласно требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №1 к техническому заданию. | м.п. | 46 |
| Устройство перильных ограждений |  |  |  |
| 5 | Планировка площадей вручную | м2 | 16 |
| 6 | Устройство деревянных тротуаров досками толщиной не менее 40 мм | м2 | 14,25 |
| 7 | Антисептическая обработка деревянных поверхностей ступенек; | м2 | 31 |

2.Условия выполнения и предъявления работ:

- Все сварные соединения консолей, стоек и диагональных связей следует выполнять согласно СНиП 3.03.01-87, ГОСТ 23118-99, ГОСТ 5264-80.

- Все основные и вспомогательные элементы лестничного перехода должны быть защищены от коррозии в соответствии со СНиП 2.03.11-85. Окраска производится за два раза в уровень земли, пропуски при окрашивании возле грунта по стойкам и перекладинам не допускаются.

- При производстве работ по покраске перил: окраску и огрунтовку следует производить в сухую погоду при температуре не ниже + 5 град. С.

Запрещается производить окраску и грунтование при дождливой погоде, а также по влажной поверхности.

- Производство бетонных работ осуществлять с применением готовой смеси бетона М 150; фундаменты под стойки: 300*300*600 мм.

- Расположение стоек, перил – вертикальное, уклон не допускается.

- Стойки перила должны располагаться с шагом 1 м, поручень должен быть парным на высоте 0,7 и 0,9 м соответственно (приложение №2 к техническому заданию).

- После выполнения монтажных работ производится восстановление благоустройства: обратная засыпка грунта над бетонной поверхностью с разравниванием в месте установки - грунт, шлифовка бетонной поверхности вровень с грунтом, края бетонного фундамента – ровные.

- Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности.

- Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

- В дополнение к журналу в состав исполнительной документации входят акты скрытых работ, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемый материал, исполнительная схема.

- По окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка мусора.

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением исполнительной документации:

- исполнительной схемы, общего журнала производства работ, актов на скрытые работы;

- сертификатов соответствия ГОСТ на применяемые материалы;

Гарантийный срок:

- на окрасочные работы - 12 месяцев с даты подписания сторонами актов выполненных работ;

- на монтажные и ремонтные работы - 24 месяца с даты подписания сторонами актов выполненных работ.

Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы в рамках мероприятий направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах Пермского городского округа - обустройство подходов, перил и ремонту ступенек на лестнице по ул. Залесной в м/р «Нижняя Васильевка»  Орджоникидзевского района города Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (Приложение № 1 к техническому заданию: ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поверхность металлического ограждения имеет неоднородную окраску | -30 |
| 2 | Места сварочных швов не окрашены и не зачищены | - 50 |
| 3 | Поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не подготовлены | - 50 |
| 4 | Имеются не проваренные участки в сварных соединениях | - 50 |
| 5 | Диагональные и крестовые связи не плотно пригнаны, ненадежно закреплены ограждения | -70 |
| 6 | Отклонение в положении всего ограждения и отдельных его элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 20 мм | - 100 |
| 7 | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию | - 100 |
| 8 | Некачественное закрепление конструкций перил | - 100 |
| 9 | Грунтовка нанесена не по всей поверхности металлического покрытия | - 100 |
| 10 | Не произведена антисептическая обработка деревянных поверхностей или произведена не на всей площади | - 100 |

Заказчик  ______________					Подрядчик ________________

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 3 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 6 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 7 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 8 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 10 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 11 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 12 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 13 | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 14 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| 15 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| 16 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| 17 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 18 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 19 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 22 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 23 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 25 | ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. |
| 26 | ВСН-8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 27 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 28 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 29 | МДС 13-5.2000 | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |

Приложение №2

к техническому заданию

Эскиз перила.

Заказчик  ______________					Подрядчик ________________

Приложение № 3

к техническому заданию

Уведомление

о случаях нанесения ущерба объектам текущего ремонта Орджоникидзевском районе города Перми

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Представитель Подрядчика__________________(ФИО)

Представитель Заказчика ____________________(ФИО)

Заказчик  ______________	Подрядчик ________________

Приложение №4

к техническому заданию

(Форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Предписание получил представитель Подрядчика:________________________________(ФИО)*.

(дата)	(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:______________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

Заказчик ______________ Е.В.Карабатов	Подрядчик ________________

* – В случае отказа представителя Подрядчика от вручения предписания представитель Заказчика делает отметку об этом следующего содержания: «Представитель Подрядчика (ФИО) от вручения предписания отказался» и удостоверяет запись своей подписью.

Заказчик  ______________	Подрядчик ________________

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2013г.

Согласовано:                                                                                                                                                                                         Утверждаю:

_________________					                         		                                               		  _______________ Е.В.Карабатов

«____» _______________ 2013г.                                                                                                                                                         «____» ______________ 2013г.

Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на выполнение работ по обустройству подходов, перил и ремонту ступенек на лестнице по ул. Залесной в м/р "Нижняя Васильевка"  Орджоникидзевского района города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 80000,00 руб.

- Средства  на оплату труда 5619,51 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-09-001-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0,46 | 1363,33 | 406,09 | 101,99 | 627,13 | 186,80 | 46,92 |
| 2 | ФССЦ-201-0813 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Опоры стальные | т | 0,31 | 9600,00 |  |  | 2976,00 |  |  |
| 3 | ФССЦ-201-8052 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Конструкции стальные перил | т | 0,43 | 12091,04 |  |  | 5199,15 |  |  |
| 4 | ФССЦ-401-0185 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 1,9 | 628,48 |  |  | 1194,11 |  |  |
| 5 | ФЕР13-03-002-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,27602 | 274,36 | 62,21 | 9,43 0,10 | 75,73 | 17,17 | 2,60 0,03 |
| 6 | ФЕР13-03-004-26 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,276 | 651,43 | 76,43 | 12,44 0,20 | 179,79 | 21,09 | 3,43 0,06 |
| 7 | ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,045 | 1201,20 | 1201,20 |  | 54,05 | 54,05 |  |
| 8 | ФЕР01-02-027-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,0164 | 1049,19 | 1049,19 |  | 17,21 | 17,21 |  |
| 9 | ФЕР27-07-004-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство деревянных тротуаров | 100 м2 тротуара | 0,12 | 8145,41 | 467,04 | 299,88 17,28 | 977,45 | 56,04 | 35,99 2,07 |
| 10 | ФЕР10-01-052-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство: лестниц без подшивки | 1 м2 горизонтальной проекции | 2,25 | 442,77 | 39,25 | 5,23 | 996,23 | 88,31 | 11,77 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 12296,85 | 440,67 | 100,71 2,16 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 58909,93 | 5592,10 | 535,78 27,41 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-индекс инфляции на 1 кв.2013г. ОЗП=12,69; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,69; МАТ=4,49 (Поз. 1-4, 9, 5-8, 10) |  |  |  |  |  |  |  | 46613,08 | 5151,43 | 435,07 25,25 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 5870,87 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 904,29) (Поз. 7-8) |  |  |  |  |  |  |  | 614,92 |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 486,66) (Поз. 5-6) |  |  |  |  |  |  |  | 374,73 |  |  |
| 100% = 118%*0,85 ФОТ (от 1120,65) (Поз. 10) |  |  |  |  |  |  |  | 1120,65 |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 3107,91) (Поз. 1-4, 9) |  |  |  |  |  |  |  | 3760,57 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3015,95 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 904,29) (Поз. 7-8) |  |  |  |  |  |  |  | 280,33 |  |  |
| 43% = 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1120,65) (Поз. 10) |  |  |  |  |  |  |  | 481,88 |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 486,66) (Поз. 5-6) |  |  |  |  |  |  |  | 233,60 |  |  |
| 65% = 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 3107,91) (Поз. 1-4, 9) |  |  |  |  |  |  |  | 2020,14 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 67796,61 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 52782,05 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 535,78 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 5619,51 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 5870,87 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3015,95 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 12203,39 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 80000,00 |  |  |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

Заказчик  ______________                                                                                                          Подрядчик ____________

Приложение №3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения.

| № п/п | Показатели товара, их значения |
| --- | --- |
| 1 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I, ГОСТ 4463-76 Технические условия |
| 2 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта Брусок для создания каркаса и укрытия хвойных пород ГОСТ 8486-86 "Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия", ГОСТ 24454-80 "Пиломатериалы хвойных пород. Размеры" |
| 3 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ГОСТ 8486-86 "Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия", ГОСТ 24454-80 "Пиломатериалы хвойных пород. Размеры" |
| 4 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта ГОСТ 8486-86 "Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия", ГОСТ 24454-80 "Пиломатериалы хвойных пород. Размеры" |
| 5 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта ГОСТ 8486-86 "Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия", ГОСТ 24454-80 "Пиломатериалы хвойных пород. Размеры" |
| 6 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40 мм и более, II сорта ГОСТ 8486-86 "Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия", ГОСТ 24454-80 "Пиломатериалы хвойных пород. Размеры" |
| 7 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая ГОСТ 25129-82 |
| 8 | Эмаль ПФ-115, серая, ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115. Технические условия» |
| 9 | Опоры: труба стальная Ду 40х3,5 мм |
| 10 | Конструкции стальные перил труба Ду 40х3,5 мм |
| 11 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) |