Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

от 17 мая 2013 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на текущий ремонт кабинетов отдела ГЗ Кировского района

по адресу: г. Пермь, ул. Закамская 26

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,32 |
| 2 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,32 |
| 3 | ФЕРр57-1-3 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0,32 |
| 4 | ФЕРр57-1-2 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,32 |
| 5 | ФЕРр57-1-1 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 основания | 0,32 |
| 6 | ФЕРр67-1-1 | Демонтаж: скрытой электропроводки | 100 м | 0,2 |
| 7 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,06 |
| 8 | ФЕР11-01-012-01 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,32 |
| 9 | ФЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,32 |
| 10 | ФЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных 567,71 = 4 505,23 - 1,027 x 3 834,00 | 100 м2 покрытия | 0,32 |
| - Уд | - 1. 101-0699 | - Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | - 100 м2 | - 1,027 0,3286 |
| 11 | Прайс | OSB (10 мм) | м2 | 32,86 |
| 12 | ФЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках 399,10 = 7 314,70 - 102 x 67,80 | 100 м2 покрытия | 0,32 |
| - Уд | - 1. 101-0562 | - Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | - м2 | - 102 32,64 |
| 13 | Прайс | Линолеум полукоммерческий | м2 | 32,64 |
| 14 | ФЕР10-06-037-03 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,85 |
| 15 | ФЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,038 |
| 16 | ФЕР10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,038 |
| 17 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,024 |
| 18 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,03 |
| 19 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,026 |
| 20 | ФССЦ-101-2912 | Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм | м | 2,6 |
| 21 | ФЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 22 | ФЕР15-06-001-05 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,8 |
| 23 | ФЕРр61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,8 |
| 24 | ФЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8 |
| 25 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,3 |
| 26 | ФЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,3 |
| 27 | ФЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 |
| 28 | ФЕР11-01-039-01 | Устройство уголков и порогов металлических (прим.) 74,76 = 568,65 - 101 x 4,89 | 100 м плинтуса | 0,036 |
| - Уд | - 1. 203-0352 | - Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм | - м | - 101 3,636 |
| 29 | Прайс | Порог металлический | п. м. | 3,6 |
| 30 | ФЕР11-01-040-01 | Устройство уголков из ПВХ | 100 м плинтуса | 0,1 |
| 31 | ФЕР20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 | 1 решетка | 2 |
| 32 | ФССЦ-301-9390 | Решетки жалюзийные | шт. | 2 |
| 33 | ФЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,4 |
| 34 | ФССЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,02 |
| 35 | ФССЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,02 |
| 36 | ФССЦ-503-0529 | Разветвительная коробка У-197 | шт. | 6 |
| 37 | ФЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 2 |
| 38 | ФССЦ-509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 2 |
| 39 | ФЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,06 |
| 40 | ФССЦ-503-0475 | Розетка скрытой проводки с заземлением | шт. | 6 |
| 41 | ФЕРм08-03-594-11 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,06 |
| 42 | ФССЦ-509-1364 | Светильник ЛПО 09-4х36 | шт. | 6 |
| Раздел 2. Проемы |  |  |  |  |
| 43 | ФЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 44 | ФЕРр53-18-2 | Устройство монолитных железобетонных перемычек | 1 м3 перемычек | 0,5 |
| 45 | ФЕР10-01-039-04 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 3 582,65 = 24 282,65 - 100 x 207,00 | 100 м2 проемов | 0,032 |
| - Уд | - 1. 203-0206 | - Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, площадь 3,49 м2 | - м2 | - 100 3,2 |
| 46 | Прайс | Дверной блок с полотном "Финка" | м2 | 3,2 |
| 47 | ФССЦ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 2 |
| 48 | ФССЦ-101-0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | компл. | 2 |