УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Орджоникидзевского района города Перми

_______________   Л.В. Королева

«21»   мая   2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить контракт

«Выполнение работ по текущему ремонту (замена оконных блоков) в помещениях общественного центра микрорайона «Кислотные Дачи», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Генерала Доватора, 1»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация Орджоникидзевского района города Перми |
| Место нахождения |  | 614026, г. Пермь, ул. А. Щербакова, 24 |
| Почтовый адрес |  | 614026, г. Пермь, ул. А. Щербакова, 24 |
| Адрес электронной почты |  | goszakupki_ordjo@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 2635094 |
| Контактное лицо |  | Трутнева Татьяна Хабировна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по текущему ремонту (замена оконных блоков) в помещениях общественного центра микрорайона «Кислотные Дачи», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Генерала Доватора, 1 |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | - Начальная (максимальная) цена контракта 301901 рубль 80 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является Локальный сметный расчет – Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Объем выполняемых работ |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании - Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме и в Локальном сметном расчете. |
| Требования выполняемым работам |  | Требования к выполняемым работам указаны в Техническом задании |
| Место выполнения работ |  | Текущий ремонт (замена оконных блоков) в помещениях общественного центра микрорайона «Кислотные Дачи», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Генерала Доватора, 1. |
| Условия и сроки выполнения работ |  | Условия выполнения работ указаны в Техническом задании. Срок выполнения работ: в течение 15 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта. |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий на выполненные работы |  | Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 36 месяцев, течение которого начинается с момента подписания акта о приемке выполненных работ, в случае обнаружения недостатков – с момента подписания акта об исправлении недостатков. Гарантия заключается в безвозмездном устранении всех недостатков, в том числе связанных с неправильной установкой, нарушением герметичности. Гарантийные обязательства распространяются на металлопластиковый профиль, стеклопакет, фурнитуру, уплотнители, а также на подоконники, откосы и отливы. Исправление недостатков производится за счет Подрядчика в течение 5 рабочих дней. Срок гарантии распространяется на весь объем выполненных работ. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты - безналичный расчет. Расчет за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с Локальным сметным расчетам на замену оконных блоков, являющимся Приложением №2 к муниципальному контракту, с учетом «коэффициента снижения», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта. Значение указанного коэффициента снижения вносится в контракт. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в Локальном сметном расчете на полученный коэффициент снижения. В акте о выполненных работах указывается стоимость выполненных работ в соответствии с Локальным сметным расчетом, коэффициент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом коэффициента снижения). Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней после полного выполнения всех работ, включая устранение выявленных недостатков, подписания акта о приемке выполненных работах (унифицированная форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), предоставления счета-фактуры (счета), документов подтверждающих вывоз мусора на полигон ТБО, предоставленных Заказчику в течение 5-ти рабочих дней с момента выполнения работ. Оплата по контракту, являющимся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта должна включать расходы на приобретение и доставку материалов, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, расходы по погрузке инструментов и оборудования, их транспортировке до места производства работ, разгрузку, уборку строительного мусора с территории Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - 1. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |
| - 2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта – 15095 рублей 09 копейки - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 29.05.2013 09.30 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 04.06.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 07.06.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Не требуется |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ  по текущему ремонту (замена оконных блоков)  в помещениях общественного центра микрорайона «Кислотные Дачи», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Генерала Доватора, 1

Муниципальный заказчик: администрация Орджоникидзевского района города Перми

Место нахождения - 614026, г.Пермь, ул. А.Щербакова, 24

Тел. (342) 263-46-80, факс 263-48-04

Ответственный исполнитель – Трутнева Татьяна Хабировна – главный специалист отдела по работе с общественностью администрации Орджоникидзевского района города Перми, (тел. 263-50-94).

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Генерала Доватора, 1.

Сроки выполнения работ: в течение 15 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

Объем и виды работ: Администрация Орджоникидзевского района предусматривает осуществить за счет бюджета города Перми работы по текущему ремонту замене оконных блоков в помещениях общественного центра микрорайона «Кислотные Дачи», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Генерала Доватора, 1 (далее – «Объект»),  в соответствии с локальным сметным расчетом путем проведения открытого аукциона в электронной форме

Условия выполнения работ:

Подрядчик обязуется осуществлять производство работ с соблюдением требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 21-01-1997 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения», ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия», ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам», Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390, требований техники безопасности при работе на действующем объекте с учетом безопасности людей, обеспечение безопасности имущества, находящегося на объекте Заказчика.

Используемый Подрядчиком материал должен соответствовать требованиям по безопасности для жизни и здоровья человека и иметь соответствующие сертификаты пожарной безопасности. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке выполненных работ.

На весь период выполнения работ Заказчик оставляет за собой право заключить договор с организацией для осуществления технического надзора, которая осуществляет надзор за соблюдением сроков выполнения работ, ходом выполнения работ, и оценкой качества, соответствие нормативным документам; участвует в подписании актов выполненных работ, в осуществлении приемки выполненных работ, в осуществлении приемки скрытых работ, а также осуществляет проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

Замена оконных блоков осуществляется в кабинетах: № 4 (2 окна), №5 (1 окно), №6 (2 окна), №7 (3 окна), №8 (2 окна), туалет (1 окно).

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой – 10 шт; Блок оконный двухстворчатый, с поворотно-откидной створкой-1 шт. Схема оконных блоков –Приложение №1 к Техническому заданию.

Изделия из ПВХ выполнены в белом цвете.

Комплектность одного изделия из ПВХ:

- оконный блок;

- водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием;

- подоконник с торцевыми заглушками;

- откос внутренний с наличниками;

- нащельник;

- противомоскитная сетка.

- фурнитура

- Профиль ПВХ 3-х камерный (оконная система из  многокамерных профилей), с поворотно-откидным регулируемым открыванием; цвет профиля - белый, монтажная глубина- не менее 58 мм, Плотность при растяжении 43,6-44,2 МПА, сопротивление теплопередачи не менее 0,677 кв.м*С/ВТ, толщина стеклопакета не менее 32 мм. Изделия должны быть оснащены оконными  приборами и петлями, обеспечивающие их надежную эксплуатацию. Стеклопакет: количество камер - 2, количество стекол - 3 шт., толщина стекла - 4 мм, марка стекла М1,сопротивление теплопередаче на менее 0,529 кв.м*С/Вт ,звукоизоляция не менее 38,0 ДБА, коэффициент пропускания света стеклопакета не менее 73%.

- Оконная фурнитура: способы открывания - поворотный, поворотно-откидной, количество безотказных циклов не менее 20000; диапазон регулировки прижима в ножницах не менее 1,5 мм, диапазон регулировки  прижима в запорных цапфах не менее 0,75 мм.

- Отделка откосов производится декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее: цвет белый, диапазон температур от -30С до +60С.

- Для устройства теплоизоляционного монтажного шва необходимо применить пенополиуретановый герметик (пена монтажная): температура применения от -15С до +30С,  термостойкость после  застывания от -60С до +100С, сопротивление на сжатие не менее 0,05 МПа, сопротивление на  разрыв не менее 0,13 МПа,  плотность не менее 20 кг/м3. Для  заполнения швов использовать однокомпонентый  акриловый герметик. Основа полиакрилат. Паропроницаемость не более 0,17 м2/мч Па/мг. Сопротивление паропроницанию  не менее 0,3 м2* ч.*Па/мг.; адгезионная прочность не менее 1,38 кгс/см.  Плотность не менее 1400 кг/м3, диапазон температур: нанесение от -17С до +30С. Диапазон температур эксплуатации от -50С до +70С.

- Подрядчик выполняет замеры оконных проемов, подоконников, отливов  самостоятельно.

| Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100м2) | 100 кв.м | 0,577 |
| Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (10 шт.=2,5х2,18; 1 шт.=1,49х2,14) | 100 кв.м проемов | 0,577 |
| Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,28 |
| Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм | м | 28 |
| Облицовка внутренних оконных откосов декоративными и бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 кв.м облицовки | 0,351 |
| Ремонт штукатурки и наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 кв.м отремонтированной поверхности | 0,35475 |
| Окраска наружных откосов | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0,35475 |
| Смена отливов, шириной: до 0,4 м. | 100 м | 0,14 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 3,2 |
| Перевозка грузов автомобилями – самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км 1 класс груза | т | 3,2 |

Начальная (максимальная) цена контракта: 301901 (Триста одна тысяча девятьсот один) рубль 80 копеек.

Источник финансирования: бюджет города Перми.

Оплата работ: Форма оплаты — безналичный расчет.

- Расчет за выполненные подрядные работы производится в течение 30 банковских дней после подписания сторонами:

- акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2),

предоставления Подрядчиком:

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),

- счет-фактуры, счета

- документов, подтверждающих вывоз мусора на полигон ТБО.

Срок предоставления вышеуказанных документов – не более пяти рабочих дней после выполнения работ.

Стоимость работ должна быть указана с учетом расходов на приобретение и доставку материалов, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, расходы по погрузке инструментов и оборудования, их транспортировке до места производства работ, разгрузку, уборку строительного мусора с территории Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта.

Срок гарантий на выполненные работы:

Срок гарантии распространяется на весь объем выполняемых работ, элементов и установленного оборудования –36 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ; в случае обнаружения недостатков - после подписания акта об исправлении недостатков. Исправление недостатков производится за счет Подрядчика в течение 5 рабочих дней. Качество используемых материалов, оборудования должно соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья человека, все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя  - Трутневу Татьяну Хабировну – главного специалиста отдела по работе с общественностью, тел. 263-50-94, имеющую право:

- присутствовать на объекте выполнения работ

- осуществлять полномочия по контролю за объемом выполняемых работ

- визировать акт о приемке выполненных работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Схема оконных блоков

| Блок оконный двухстворчатый, с поворотно-откидной створкой, 1 шт. | Блок оконный трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, 10 шт. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

|  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Замена оконных блоков в помещениях общественного центра микрорайона «Кислотные Дачи», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Генерала Доватора, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: | Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________301901,80 руб. |  |  |  |  |  | ___________________________281,852 |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда __________________________________________________ 45918,94 руб. |  |  |  |  |  | ___________________________44,428 |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Смена оконных заполнений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР46-04-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,577 | 1767,24 | 1525,29 | 241,95 89,78 | 1019,70 | 880,09 | 139,61 51,80 |
| 2 | ФЕР10-01-027-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2(10шт.=2,5*2,18;1шт.=1,49*2,14) | 100 м2 проемов | 0,577 | 44393,25 | 1616,06 | 884,27 81,41 | 25614,91 | 932,47 | 510,22 46,97 |
| 3 | ФЕР10-01-035-03 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,28 | 6487,61 | 182,37 | 28,34 0,81 | 1816,53 | 51,06 | 7,94 0,23 |
| 4 | ФССЦ-101-2913 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм | м | 28 | 426,89 |  |  | 11952,92 |  |  |
| 5 | ФЕР15-01-050-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,351 | 11481,71 | 1528,19 | 46,33 0,93 | 4030,08 | 536,39 | 16,26 0,33 |
| 6 | ФЕРр61-20-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,35475 | 5286,31 | 3004,39 | 2,31 | 1875,32 | 1065,81 | 0,82 |
| 7 | ФЕР15-04-014-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35475 | 1388,81 | 93,55 | 9,81 | 492,68 | 33,19 | 3,48 |
| 8 | ФЕРр58-20-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,14 | 2516,07 | 353,23 | 5,99 0,93 | 352,25 | 49,45 | 0,84 0,13 |
| Раздел 2. Вывоз мусора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3,2 | 42,98 | 42,98 |  | 137,54 | 137,54 |  |
| 10 | ФССЦпг03-21-01-030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 3,2 | 19,29 |  | 19,29 | 61,73 |  | 61,73 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 47353,66 | 3686,00 | 740,90 99,46 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 199761,01 | 44670,72 | 4068,84 1248,22 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФЦЦС-индекс инфляции на 1кв.2013г.(админ.здания) ОЗП=12,55; ЭМ=5,9; ЗПМ=12,55; МАТ=3,49 (Поз. 1-5, 7, 6, 8) |  |  |  |  |  |  |  | 151200,30 | 40984,71 | 3327,93 1148,76 |
| Перевозка мусора ПЗ=5,67 (Поз. 10) |  |  |  |  |  |  |  | 288,28 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы ПЗ=7,68 (Поз. 9) |  |  |  |  |  |  |  | 918,77 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 36591,62 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 13375,92) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  | 8961,87 |  |  |
| 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 622,23) (Поз. 8) |  |  |  |  |  |  |  | 441,78 |  |  |
| 80% = 105%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 7152,37) (Поз. 5, 7) |  |  |  |  |  |  |  | 5721,90 |  |  |
| 84% = 110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 11695,22) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 9823,98 |  |  |
| 90% = 118%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 12935,66) (Поз. 2-4) |  |  |  |  |  |  |  | 11642,09 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 19496,35 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 13375,92) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  | 5350,37 |  |  |
| 37% = 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 7152,37) (Поз. 5, 7) |  |  |  |  |  |  |  | 2646,38 |  |  |
| 43% = 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 12935,66) (Поз. 2-4) |  |  |  |  |  |  |  | 5562,33 |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 622,23) (Поз. 8) |  |  |  |  |  |  |  | 323,56 |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 11695,22) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 5613,71 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 255848,98 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 149814,40 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 4068,84 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 45918,94 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 36591,62 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 19496,35 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 46052,82 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 301901,80 |  |  |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № _____________________,

заключаемый от имени муниципального образования город Пермь

г. Пермь                                                                                                                                 ___ ________2013

Администрация Орджоникидзевского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Королевой Лидии Владимировны, действующей на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 29.01.2013  № 7, с одной стороны, и ______________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего  на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», принимая во внимания, что «Подрядчик» является победителем проведенного «Заказчиком» открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту (замена оконных блоков) в помещениях общественного центра микрорайона «Кислотные Дачи», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Генерала Доватора, 1 (протокол №__________  подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от  _________2013),    заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту (замена оконных блоков) в помещениях общественного центра микрорайона «Кислотные Дачи»,  расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Генерала Доватора, 1 (далее – «Объект») в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Локальным сметным расчетом (Приложение № 2),  а Заказчик - принять и оплатить работы на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Контрактом.

### 2. Стоимость  работ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость работ с учетом всех расходов Подрядчика, в том числе на приобретение и доставку материалов, инструментов, и оборудования, необходимых для выполнения работ, расходов по погрузке инструментов и оборудования, их транспортировке до места производства работ, разгрузке, уборке строительного мусора с территории Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнение настоящего Контракта составляет _______________________рублей, включая НДС, далее Цена Контракта.

2.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Цены, указанные в Локальном сметном расчете (Приложение № 1), не подлежат корректировке в ходе исполнения настоящего Контракта.

2.3. Форма оплаты — безналичный расчет.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2) с учетом коэффициента снижения. (Коэффициент снижения определяется как частное от деления цены Контракта, предложенной Подрядчиком на начальную (максимальную) цену Контракта). Коэффициент снижения составляет: ______________.

Расчет за выполненные Подрядчиком работы производится в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания сторонами:

- акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),

- счета-фактуры (счета),

и предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих вывоз мусора на полигон ТБО.

Указанные документы предоставляются Заказчику в течение пяти рабочих дней после выполнения работ.

2.4. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ – 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего Контракта, в объеме и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом, приложениями к нему, сдать Заказчику выполненные работы в установленные сроки и в установленном порядке; привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по Контракту с письменного согласия  Заказчика.

4.1.2. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами по выполняемым работам.

4.1.3. Извещать Заказчика о готовности работ в 3х-дневный срок в письменной форме.

4.1.4. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Контракту.

4.1.5. Устранить за свой счет недостатки, выявленные Заказчиком при приемке выполненных работ, а также обеспечить устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, определенного настоящим Контрактом, в течение пяти рабочих дней с даты предъявления акта с указанием недостатков.

4.1.6. Выполнить работы по доставке, разгрузке и транспортировке поставляемых материалов, оборудования, соответствующего государственным стандартам и строительным нормам РФ (в том числе нормам пожарной безопасности), имеющего сертификаты соответствия качеству.

4.1.7. Вывезти до приемки работ принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

4.1.8. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов (факсов) Подрядчика с момента указанных изменений. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ.

4.4.2. В письменной форме предъявлять к Подрядчику претензии о недостатках выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления недостатков.

4.4.3. Для осуществления контроля и принятия оперативных решений по настоящему Контракту Заказчик назначает уполномоченного представителя – главного специалиста отдела по работе с общественностью администрации Орджоникидзевского района города Перми  Трутневу Татьяну Хабировну, тел. 263-50-94, имеющего право:

- присутствовать при выполнении работ;

- визировать акт о приемке выполненных работ;

- осуществлять иные полномочия, связанные с исполнением настоящего Контракта.

4.4.4. На весь период выполнения работ заключать договор с организацией для осуществления технического надзора, которая осуществляет надзор за соблюдением сроков выполнения работ, ходом выполнения работ и оценкой качества, соответствия нормативным документам; участвует в подписании актов выполненных работ, в осуществлении приемки выполненных работ, осуществлении приемки скрытых работ, а также осуществляет проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

5. Ответственность сторон

5.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. За нарушение сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать с Подрядчика  выплаты неустойки в  размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от контрактной цены до фактического исполнения обязательств. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня истечения предусмотренного Контрактом срока. Заказчик вправе удержать пени с Подрядчика из любого платежа, подлежащего уплате последнему. В случае, если Заказчик не воспользовался правом на удержание суммы пени, указанные суммы взыскиваются с Поставщика в судебном порядке.

5.3. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма пени фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

5.4. За нарушение сроков оплаты по настоящему Контракту Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты за каждый день просрочки исполнения обязательств неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от контрактной цены.

5.5. Заказчик вправе отказаться от оплаты работ в случае их несоответствия условиям   настоящего Контракта.

5.6. Подрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, в случае причинения вреда жизни, здоровью, либо имуществу третьих лиц в процессе выполнения работ, а также в результате  выполнения работ

### 6. Гарантии качества работ

6.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество используемых материалов, технологий, их выполнения согласно нормативной и технической документации. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 36 месяцев, течение которого начинается с момента подписания акта о приемке выполненных работ в случае обнаружения недостатков – с момента подписания акта об исправлении недостатков. Гарантия заключается в безвозмездном устранении всех недостатков, в том числе связанных с неправильной установкой, нарушением герметичности. Гарантийные обязательства распространяются на металлопластиковый профиль, стеклопакет, фурнитуру, уплотнители, а также на подоконники, откосы и отливы. Исправление недостатков производится за счет Подрядчика в течение 5 рабочих дней. Срок гарантии распространяется на весь объем выполненных работ.

6.2. При отказе  Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных  недостатках, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированной экспертизы.

### 7. Действие, изменение  Контракта

### 7.1. Контракт вступает в силу с момента подписания, Контракт подписывается электронными цифровыми подписями и действует до полного исполнения всех обязательств по нему Сторонами.

7.2. Все изменения и/или дополнения к настоящему Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

### 8. Расторжение контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Сторона, пожелавшая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением по почте России.

8.2. Требование о расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой Стороны на предложение о расторжении контракта, либо неполучения ответа в 30-дневный срок.

8.3. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение  обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств   непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств  чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в  п. 9.1. настоящего Контракта  каждая сторона  должна без промедления известить о них в письменном виде  другую сторону.  Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,  а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по  возможности,  дающие  оценку  их влияния  на  возможность  исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту.

9.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение,  предусмотренное  в п. 9.2. настоящего Контракта, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею  убытки.

9.4. При прекращении обстоятельств, указанных в п. 9.1 настоящего Контракта каждая сторона должна без промедления известить в письменном виде другую сторону о прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

10. Разрешение споров

10.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по Контракту, путем переговоров.

10.2. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Контракт регулируется  законодательством Российской Федерации.

11.2. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

11.3. Все сроки, указанные в настоящем Контракте, исчисляются с даты вступления Контракта в силу.

11.4. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.5. Существенными условиями настоящего Контракта являются сроки и качество выполненных работ.

11.6. К настоящему Контракту прилагается:

11.6.1 Приложение № 1 – Техническое задание.

11.6.2. Приложение № 2 – Локальный сметный расчет.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Администрация Орджоникидзевского района города Перми 614026, г. Пермь, ул.А.Щербакова,24 Т. (342) 263-46-89, ф.263-44-62 ИНН/КПП 5907005289/590701001 ОГРН 1025901514209 ОКПО 04037709 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Орджоникидзевского района города Перми, л/с 02937015687) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ________________ М.п. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№________________ от ______2013

Техническое задание

на выполнение работ  по текущему ремонту (замена оконных блоков)  в помещениях общественного центра микрорайона «Кислотные Дачи», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Генерала Доватора, 1

Муниципальный заказчик: администрация Орджоникидзевского района города Перми

Место нахождения - 614026, г.Пермь, ул. А.Щербакова, 24

Тел. (342) 263-46-80, факс 263-48-04

Ответственный исполнитель – Трутнева Татьяна Хабировна – главный специалист отдела по работе с общественностью администрации Орджоникидзевского района города Перми, (тел. 263-50-94).

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Генерала Доватора, 1.

Сроки выполнения работ: в течение 15 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

Объем и виды работ: Администрация Орджоникидзевского района предусматривает осуществить за счет бюджета города Перми работы по текущему ремонту замене оконных блоков в помещениях общественного центра микрорайона «Кислотные Дачи», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Генерала Доватора, 1 (далее – «Объект»),  в соответствии с локальным сметным расчетом путем проведения открытого аукциона в электронной форме

Условия выполнения работ:

Подрядчик обязуется осуществлять производство работ с соблюдением требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 21-01-1997 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения», ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия», ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам», Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390, требований техники безопасности при работе на действующем объекте с учетом безопасности людей, обеспечение безопасности имущества, находящегося на объекте Заказчика.

Используемый Подрядчиком материал должен соответствовать требованиям по безопасности для жизни и здоровья человека и иметь соответствующие сертификаты пожарной безопасности. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке выполненных работ.

На весь период выполнения работ Заказчик оставляет за собой право заключить договор с организацией для осуществления технического надзора, которая осуществляет надзор за соблюдением сроков выполнения работ, ходом выполнения работ, и оценкой качества, соответствие нормативным документам; участвует в подписании актов выполненных работ, в осуществлении приемки выполненных работ, в осуществлении приемки скрытых работ, а также осуществляет проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

Замена оконных блоков осуществляется в кабинетах: №4 (2 окна), №5 (1 окно), №6 (2 окна), №7 (3 окна), №8 (2 окна), туалет (1 окно).

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой – 10 шт; Блок оконный двухстворчатый, с поворотно-откидной створкой-1 шт. Схема оконных блоков – Приложение №1 к Техническому заданию.

Изделия из ПВХ выполнены в белом цвете. Комплектность одного изделия из ПВХ: оконный блок; водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием; подоконник с торцевыми заглушками; откос внутренний с наличниками; нащельник; противомоскитная сетка; фурнитура.

- Профиль ПВХ 3-х камерный (оконная система из  многокамерных профилей), с поворотно-откидным регулируемым открыванием; цвет профиля - белый, монтажная глубина- не менее 58 мм, Плотность при растяжении 43,6-44,2 МПА, сопротивление теплопередачи не менее 0,677 кв.м*С/ВТ, толщина стеклопакета не менее 32 мм. Изделия должны быть оснащены оконными  приборами и петлями, обеспечивающие их надежную эксплуатацию. Стеклопакет: количество камер - 2, количество стекол - 3 шт., толщина стекла - 4 мм, марка стекла М1,сопротивление теплопередаче на менее 0,529 кв.м*С/Вт, звукоизоляция не менее 38,0 ДБА, коэффициент пропускания света стеклопакета не менее 73%.

- Оконная фурнитура: способы открывания – поворотный и поворотно-откидной, количество безотказных циклов не менее 20000; диапазон регулировки прижима в ножницах не менее 1,5 мм, диапазон регулировки  прижима в запорных цапфах не менее 0,75 мм.

- Отделка откосов производится декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее: цвет белый, диапазон температур от -30С до +60С.

- Для устройства теплоизоляционного монтажного шва необходимо применить пенополиуретановый герметик (пена монтажная): температура применения от -15С до +30С,  термостойкость после  застывания от -60С до +100С, сопротивление на сжатие не менее 0,05 МПа, сопротивление на  разрыв не менее 0,13 МПа,  плотность не менее 20 кг/м3. Для  заполнения швов использовать однокомпонентый  акриловый герметик. Основа полиакрилат. Паропроницаемость не более 0,17 м2/мч Па/мг. Сопротивление паропроницанию  не менее 0,3 м2*ч* Па/мг.; адгезионная прочность не менее 1,38 кгс/см. Плотность не менее 1400 кг/м3, диапазон температур: нанесение от -17С до +30С. Диапазон температур эксплуатации от -50С до +70С.

- Подрядчик выполняет замеры оконных проемов, подоконников, отливов  самостоятельно.

| Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100м2) | 100 кв.м | 0,577 |
| Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (10 шт.=2,5х2,18; 1 шт.=1,49х2,14) | 100 кв.м проемов | 0,577 |
| Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,28 |
| Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм | м | 28 |
| Облицовка внутренних оконных откосов декоративными и бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 кв.м облицовки | 0,351 |
| Ремонт штукатурки и наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 кв.м отремонтированной поверхности | 0,35475 |
| Окраска наружных откосов | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0,35475 |
| Смена отливов, шириной: до 0,4 м. | 100 м | 0,14 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 3,2 |
| Перевозка грузов автомобилями – самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км 1 класс груза | т | 3,2 |

Цена контракта: _______________ рублей

Источник финансирования: бюджет города Перми.

Оплата работ: Форма оплаты — безналичный расчет.

- Расчет за выполненные подрядные работы производится в течение 30 банковских дней после подписания сторонами:

- акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2),

предоставления Подрядчиком:

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),

- счет-фактуры (счета)

- документов, подтверждающих вывоз мусора на полигон ТБО.

Срок предоставления вышеуказанных документов – не более пяти рабочих дней после выполнения работ.

Стоимость работ должна быть указана с учетом расходов на приобретение и доставку материалов, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, расходы по погрузке инструментов и оборудования, их транспортировке до места производства работ, разгрузку, уборку строительного мусора с территории Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта.

Срок гарантий на выполненные работы:

Срок гарантии распространяется на весь объем выполняемых работ, элементов и установленного оборудования –36 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ; в случае обнаружения недостатков - после подписания акта об исправлении недостатков. Исправление недостатков производится за счет Подрядчика в течение 5 рабочих дней. Качество используемых материалов, оборудования должно соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья человека, все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя  - Трутневу Татьяну Хабировну – главного специалиста отдела по работе с общественностью, тел. 263-50-94, имеющую право:

- присутствовать на объекте выполнения работ

- осуществлять полномочия по контролю за объемом выполняемых работ

- визировать акт о приемке выполненных работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Схема оконных блоков

| Блок оконный двухстворчатый, с поворотно-откидной створкой, 1 шт. |  | Блок оконный трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, 10 шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  |  | От имени Подрядчика: ________________ М.п. |  |

|  |  |  |  | Приложение № 2 к муниципальному контракту №________________ от ______2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г. Пермь, ул. Генерала Доватора, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________ 301901,80 руб. |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________45918,94 руб. |  | ___________________________44,428 |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Смена оконных заполнений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР46-04-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,577 | 1767,24 | 1525,29 | 241,95 89,78 | 1019,70 | 880,09 | 139,61 51,80 |
| 2 | ФЕР10-01-027-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2(10шт.=2,5*2,18;1шт.=1,49*2,14) | 100 м2 проемов | 0,577 | 44393,25 | 1616,06 | 884,27 81,41 | 25614,91 | 932,47 | 510,22 46,97 |
| 3 | ФЕР10-01-035-03 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,28 | 6487,61 | 182,37 | 28,34 0,81 | 1816,53 | 51,06 | 7,94 0,23 |
| 4 | ФССЦ-101-2913 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм | м | 28 | 426,89 |  |  | 11952,92 |  |  |
| 5 | ФЕР15-01-050-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,351 | 11481,71 | 1528,19 | 46,33 0,93 | 4030,08 | 536,39 | 16,26 0,33 |
| 6 | ФЕРр61-20-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,35475 | 5286,31 | 3004,39 | 2,31 | 1875,32 | 1065,81 | 0,82 |
| 7 | ФЕР15-04-014-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35475 | 1388,81 | 93,55 | 9,81 | 492,68 | 33,19 | 3,48 |
| 8 | ФЕРр58-20-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,14 | 2516,07 | 353,23 | 5,99 0,93 | 352,25 | 49,45 | 0,84 0,13 |
| Раздел 2. Вывоз мусора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3,2 | 42,98 | 42,98 |  | 137,54 | 137,54 |  |
| 10 | ФССЦпг03-21-01-030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 3,2 | 19,29 |  | 19,29 | 61,73 |  | 61,73 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 47353,66 | 3686,00 | 740,90 99,46 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 199761,01 | 44670,72 | 4068,84 1248,22 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФЦЦС-индекс инфляции на 1кв.2013г.(админ.здания) ОЗП=12,55; ЭМ=5,9; ЗПМ=12,55; МАТ=3,49 (Поз. 1-5, 7, 6, 8) |  |  |  |  |  |  |  | 151200,30 | 40984,71 | 3327,93 1148,76 |
| Перевозка мусора ПЗ=5,67 (Поз. 10) |  |  |  |  |  |  |  | 288,28 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы ПЗ=7,68 (Поз. 9) |  |  |  |  |  |  |  | 918,77 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 36591,62 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 13375,92) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  | 8961,87 |  |  |
| 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 622,23) (Поз. 8) |  |  |  |  |  |  |  | 441,78 |  |  |
| 80% = 105%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 7152,37) (Поз. 5, 7) |  |  |  |  |  |  |  | 5721,90 |  |  |
| 84% = 110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 11695,22) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 9823,98 |  |  |
| 90% = 118%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 12935,66) (Поз. 2-4) |  |  |  |  |  |  |  | 11642,09 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 19496,35 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 13375,92) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  | 5350,37 |  |  |
| 37% = 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 7152,37) (Поз. 5, 7) |  |  |  |  |  |  |  | 2646,38 |  |  |
| 43% = 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 12935,66) (Поз. 2-4) |  |  |  |  |  |  |  | 5562,33 |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 622,23) (Поз. 8) |  |  |  |  |  |  |  | 323,56 |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 11695,22) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 5613,71 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 255848,98 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 149814,40 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 4068,84 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 45918,94 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 36591,62 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 19496,35 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 46052,82 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 301901,80 |  |  |
| Коэффициент снижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма с учетом коэффициента снижения, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ________________ М.п. |
| --- | --- | --- |