Приложение №1 к

Извещению о запросе котировок

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винт ортодонтический | Применяется для ортодонтических аппаратов на верхнюю и нижнюю челюсть с двумя направляющими. | шт. | 100 |
| 2 | Дуга нитилоновая 0,16 в/чел | Нитилоновая, стальная, круглого, квадратного прямоугольного сечения. Реверсионная с покрытием, без покрытия. С изгибом и без изгиба, скрученные из трёх, шести и восьми проволок, с петлями и столбиками. Выпускается на верхнюю и нижнюю челюсть. | шт. | 12 |
| 3 | Дуга нитилоновая 0,18 в/чел | Нитилоновая, стальная, круглого, квадратного прямоугольного сечения. Реверсионная с покрытием, без покрытия. С изгибом и без изгиба, скрученные из трёх, шести и восьми проволок, с петлями и столбиками. Выпускается на верхнюю и нижнюю челюсть. | шт. | 12 |
| 4 | Дуга нитилоновая 0,16 н/чел | Нитилоновая, стальная, круглого, квадратного прямоугольного сечения. Реверсионная с покрытием, без покрытия. С изгибом и без изгиба, скрученные из трёх, шести и восьми проволок, с петлями и столбиками. Выпускается на верхнюю и нижнюю челюсть. | шт. | 12 |
| 5 | Дуга нитилоновая 0,18 н/чел | Нитилоновая, стальная, круглого, квадратного прямоугольного сечения. Реверсионная с покрытием, без покрытия. С изгибом и без изгиба, скрученные из трёх, шести и восьми проволок, с петлями и столбиками. Выпускается на верхнюю и нижнюю челюсть. | шт. | 12 |
| 6 | Лигатура длинная | Металлическая, в упаковке 25 шт. Применяется в ортодонтии для скрепления зубов | уп. | 20 |
| 7 | Лигатура короткая | Металлическая, в упаковке 50 шт. Применяется в ортодонтии для скрепления зубов | уп. | 10 |
| 8 | Проволока лигатурная | Лигатурная сталь нержавеющая. Диаметр 0,5мм, длина 5000м ТУ 65-2-112-76 | уп. | 30 |
| 9 | Щечная трубка на верхн.челюсть | Верхняя челюсть – на сетке и для пайки с одной, двумя и тремя отверстиями. Лингвальные для бампера и нёбного бюгеля, щёчные на первые, вторые, третьи моляры. Выпускаются по штукам, индивидуально. | шт. | 12 |
| 10 | Щечная трубка на нижн.челюсть | Нижняя челюсть – на сетке и для пайки с одной, двумя и тремя отверстиями, лингвальные для бампера и для небного бюгеля: щечные на первые, вторые, третьи моляры | шт. | 12 |
| 11 | Цепочка эластичная 4м | Эластичная, прозрачная со средним шагом. Длина 4метра. | уп. | 5 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам. Если в упаковке содержится другое количество нитей, соответственно проставляется другая потребность.

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук