Приложение №1 к

Извещению о запросе котировок

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пластмасса самотвердеющая "Протакрил-М" или эквивалент | Предназначена для починки и реставрации съемных пластиночных зубных протезов, а также для изготовления челюстнолицевых, ортодонтических аппаратов и съемных шин-протезов при заболевании пародонта. Комплектность: порошок "Протакрил-М" – 160гр., жидкость "Протакрил-М" – 100гр., лак разделительный «Изолак»-69 – 50гр. | уп. | 4 |
|  | Пластмасса д/базисов с прожилками "Фторакс" или эквивалент | Пластмасса для изготовления базисов съемных протезов. Представляет собой пластмассу горячего отверждения на основе фторсодержащих акрилов сополимеров типа порошок-жидкость и окрашенных синтетических волокон. | уп. | 14 |
|  | Универсальный цинкфосфатный стоматологический цемент "Уницем" или эквивалент | Цемент стоматологический цинкфосфатный двухкомпанентный. Для фиксации вкладок, штифтовых зубов, металлических, фарфоровых, металлокерамичеких коронок и мостовидных протезов; для пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками, в качестве изолирующей прокладки при пломбировании зубов амальгагами, силикатными и силикофосфатными цементами. | уп. | 9 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук