УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 15»

_______________  Д. В. Антонов

«23» мая 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения в экстренной хирургии № 2, плановой хирургии, офтальмологическом отделении хирургического корпуса МБУЗ «ГДКБ № 15»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» |
| Место нахождения |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17 ЛИТ. А |
| Почтовый адрес |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17 ЛИТ. А |
| Адрес электронной почты |  | PermGDKB15@LPU.Perm.ru |
| Контактный телефон |  | 221-64-77 |
| Контактное лицо |  | Фандорова Юлия Геннадьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения в экстренной хирургии № 2, плановой хирургии, офтальмологическом отделении хирургического корпуса МБУЗ «ГДКБ № 15» |
| Начальная (максимальная) цена |  | 1 809 210,00 руб. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Заказчиком произведен анализ цен на основании локального сметного расчета (Приложение № 3). Сметная стоимость работ подтверждена заключением КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» (Приложение № 4) |
| Объем работ |  | Представлено в Техническом задании (Приложение № 1) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме), проектом договора (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место оказания услуг |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17 ЛИТ. А, |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | В течение 10 календарных дней с момента заключения договора. |
| Форма, сроки и порядок оплаты |  | Оплата осуществляется за фактически выполненные работы в безналичной форме расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 45 календарных дней на основании форм КС-2, КС-3 и подписанного сторонами акта приемки выполненных работ |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС |
| Порядок формирования цены Договора |  | В цене договора учтены все расходы Исполнителя по предмету договора, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение материалов, комплектующих, устанавливаемого оборудования и их доставку до места выполнения работ, затраты на монтаж камер видеонаблюдения, затраты на проведение пусконаладочных работ, расходы на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Основания для признания заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме несоответствующей требованиям и условиям документации об открытом аукционе в электронной форме |  | 1. Участник размещения заказа не предоставил документы, перечень которых установлен в части IV - Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. 2. Установлена недостоверность сведений об участнике размещения заказа, содержащихся в представленных документах. Под «недостоверностью» понимаются неполные, противоречивые, вызывающие сомнения в своей достоверности сведения (информация) об участнике размещения заказа, которые не могут использоваться без дополнительной проверки (например, несоответствие адресов участника размещения заказа, лиц, имеющих право действовать от имени участника размещения заказа, указанных в различных документах; истечение сроков полномочий лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа и т.д.) 3. Документы, поданные в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, перечень которых установлен в части IV – «Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме» не соответствуют требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. 4. Участник размещения заказа не соответствует требованиям, установленным в части III «Требования к участникам размещения заказа». 5. В реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке документы, указанные в ст. 41.3 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ: - отсутствуют; - не соответствуют требованиям документации; - содержат недостоверные сведения об участнике размещения заказа. Единая комиссия обязана отстранить участника размещения заказа от участия в открытом аукционе в электронной форме на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в случае установления факта: - предоставления заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; - проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа (юридического лица или индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства; - приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, балансовая стоимость которого на момент истечения срока заключения контракта превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «03» июня 2013 г. «09» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «06» июня 2013 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «10» июня 2013 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 29,0 % от начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). - Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия: - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование договора); - указание в качестве принципала исполнителя по договору; - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика); - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом); - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее 29,0 % от начальной (максимальной) цены. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ; - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора; - срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня заключения договора и заканчиваться через тридцать дней со дня поставки товара; - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает Заказчику сумму банковской гарантии, должны быть указаны обязательства принципала по договору в соответствии с аукционной документацией; -банковская гарантия не должна содержать дополнительных условий, связанных с выплатой бенефициару суммы банковской гарантии; - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара; - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара; - банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; Участник аукциона, с которым заключается договор, вместе с банковской гарантией должен представить: - заверенную банком копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, сумма залога должна составлять 29,0% начальной (максимальной) цены договора. - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Л/сч 06920003215, КОСГУ 130, КВФО 3, код субсидии 20000, Обеспечение исполнения Договора, извещение № _от 20 г.). Обеспечение исполнения договора возвращается Заказчиком Исполнителю после надлежащего исполнения им обязательств по договору в течение 30 банковских дней. В случае нарушения Исполнителем условий договора Исполнитель теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора, а Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

1. Общие сведения.

Поставка, выполнение работ по монтажу и наладке системы видеонаблюдения согласно рабочего проекта 293/13-ВН, в МБУЗ «ГДКБ № 15», расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Баумана, 17 Лит. А, в следующих отделениях:  Экстренной хирургии № 2 на 4-м этаже здания – 19-ти видеокамер;  Офтальмологическом на 5-м этаже здания – 19-ти видеокамер; плановой хирургии на 5-м этаже здания – 19-ти видеокамер.

1. Назначение системы видеонаблюдения.

Система видеонаблюдения (далее система) предназначена для сбора, хранения и просмотра видеоинформации происшествиях  в коридорах и палатах. Хранение записи не менее 25 суток. Возможность работы в ночное время и при условии плохой освещенности.

1.3. Климатические условия применения системы видеонаблюдения:

• Температура воздуха: +5…+35С;
• Влажность воздуха: 0…80%

2. Основные функции системы.

2.1. Запись. Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени.

2.2. Просмотр. Система должна предусматривать возможность просмотра по сети текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи.

2.3. Работа с видеоархивом. Система должна предусматривать возможность выполнения следующих действий параллельно процессу записи:
1) оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 25 суток;
2) сохранение интересующего фрагмента видеозаписи на USB-карте памяти или по сети на жестком диске ПК оператора.

2.4. Зоны видеонаблюдения. Зоны видеонаблюдения системы должны максимально перекрывать помещения палат и коридоров.

2.5. При сбоях в электроснабжении:

• Переход на резервное питание должен происходить автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния системы.
• При переходе на резервное электропитание должен выдаваться световой и /или звуковой сигнал.
• Резервный источник питания при попадании напряжения в сети должен обеспечивать надежное выполнение основных функций системы в течение не менее 20 минут.
• При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должна выполняться их автоматическая подзарядка.
• При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных или сухих батарей световая или звуковая индикация должна предупреждать о разряде батареи ниже допустимого предела.
• После длительного (вызвавшего отключение системы) отсутствия и последующего восстановления электроснабжения система должна включиться и автоматически перейти в режим записи видеоинформации с настройками, заданными до отключения электропитания.

2.6. Ограничение доступа. Система должна предусматривать возможность входа по паролю для предотвращения несанкционированного к ее ресурсам и настройкам.

3. Оборудование.

3.1. Видеосервер, программное обеспечение.
Параметры видеосервера:

Программное обеспечение  сервера и клиентских рабочих станций должно обеспечивать следующие функции:

- подключение к подсистеме обработки видеоинформации на базе 1 сервера не менее 16  видеокамер

- наличие функции мультистримминга

- подключение не ограниченного количества удаленных рабочих мест

- формат одновременно поддерживаемых видеопотоков: H. 264

- интерактивный поиск в видеоархиве: по дате, времени, событию

- отображение видеоданных на одном мониторе, подключенного к одному компьютеру;

- другие функции: цифровое увеличение изображения, синхронизированное по времени воспроизведение архивных видеозаписей 50 видеопотоков, экспорт видеофрагмента, сохранение кадра, печать кадра, разграничение прав доступа

Должна быть предусмотрена инсталляция серверов в кол-ве не менее 6 шт. на медицинских постах в существующих 19" шкафах, со следующими характеристиками:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеосервер | шт. | 6 | Подключаемые камеры Аналоговые |
| 2 |  |  |  | Количество видеоканалов 16 гибридных каналов |
| 3 |  |  |  | Разрешение на канал (пикселей) 352х288, 704х288, 704х576 |
| 4 |  |  |  | Максимальная скорость вывода и записи на каждый канал не менее 25 к/с (352х288; 704х288; 704х576) – аналоговые камеры |
| 5 |  |  |  | Стандарт сжатия видеосигнала Аппаратное H264 – аналоговые камеры |
| 6 |  |  |  | Формат экспорта видео Внутренний формат, AVI |
| 7 |  |  |  | Емкость архива не менее 4 HDD SATA по не менее 4 ТБ каждый (суммарно не менее 16 ТБ архива) |
| 8 |  |  |  | Детектор движения Двухуровневый мультизонный (не менее 8 зон детекции произвольной геометрии (маркерная сетка 22х18 (396 точек)) на каждую АНАЛОГОВУЮ камеру; поддержка дотревожной / посттревожной записи) |
| 9 |  |  |  | Настройка режима видеозаписи – не менее 3 режимов (непрерывно, по расписанию, по детекции движения) |
| 10 |  |  |  | Встроенная сетевая плата LAN 10/100/1000 Mbps |
| 11 |  |  |  | Операционная система видеосервера Linux |
| 12 |  |  |  | Операционная система клиентских компьютеров Microsoft® Windows® XP, Vista, 7, 8 |
| 13 |  |  |  | Количество удаленных пользовательских рабочих мест не ограничено |
| 14 |  |  |  | Разграничение прав доступа Многоуровневое |
| 15 |  |  |  | Звуковое / текстовое оповещение оператора (ов) по регистрируемым системой событиям, удалённая «горячая» запись видео, видеокадра, печать видеокадра, поддержка языка макросов |
| 16 |  |  |  | Размер ШxГxВ (мм) не более 430x450x180 (4U) |
| 17 |  |  |  | Напряжение питания АС220V, 50Hz |
| 18 |  |  |  | Максимальная потребляемая мощность 300W |
| 19 |  |  |  | Температурный режим +5С - +35С |

3.2. Камеры. В системе должны быть применены аналоговые камеры видеонаблюдения:

• общее количество камер –57, в т.ч.:
• количество цветных камер – 57;
• количество черно-белых камер – 0.

Параметры видеокамер для наблюдения:

Должна быть предусмотрена инсталляция видеокамер внутреннего наблюдения в кол-ве не менее 58 шт. в помещениях палат и коридоров, со следующими характеристиками:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество | Характеристики | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера | шт. | 57 | Формат матрицы | 1/3'' SONY |
| 2 |  |  |  | Разрешение, Tvl | Не менее 600 |
| 3 |  |  |  | Объектив, mm | f= 2,8-12, с автодиафрагмой |
| 4 |  |  |  | Минимальная чувствительность, lux | 0,005 |
| 5 |  |  |  | Дальность ИК-подсветки, м | Не менее 15 |
| 6 |  |  |  | Тип сигнала | PAL |
| 7 |  |  |  | Корпус | 3-Axis |
| 8 |  |  |  | Механический ИК-фильтр | Есть |
| 9 |  |  |  | Синхронизация | Внутренняя |
| 10 |  |  |  | AGC, BLC, ATW | Авто |
| 11 |  |  |  | Рабочая температура | -10 + 50 |
| 12 |  |  |  | Рабочая влажность | 85% |
| 13 |  |  |  | Отношение сигнал/шум, dB | не менее 48 |
| 14 |  |  |  | Управление | OSD-menu |
| 15 |  |  |  | Питание | DC 12B |
| 16 |  |  |  | Наличие обогревателя | нет |
| 17 |  |  |  | Потребление тока, мА | 350 |
| 18 |  |  |  | Параметры корпуса (ВхД), мм | Не более 76х102 |

3.3. Блок питания видеокамер. Блок питания видеокамер должен отвечать следующим условиям:

• иметь стабилизированное выходное напряжение;
• иметь запас по мощности не менее 30% от максимально возможной загрузки, исчисляемой совокупным потреблением камерами электрической энергии;
• обеспечивать работу видеокамер в течение не менее 30 минут с момента отключения основного электроснабжения.

Должна быть предусмотрена инсталляция блоков питания в кол-ве не менее 3 шт. на медицинских постах в существующих 19" шкафах со следующими характеристиками:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество | Характеристики | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок питания | шт. | 3 | Напряжение питающей сети, В | 170-250 |
| 2 |  |  |  |  | частотой 50 Гц |
| 3 |  |  |  | Выходное напряжение каждого канала, В | минимальное значение - 12,2-12,9 |
| 4 |  |  |  |  | максимальное значение - 14,6-15,2 |
| 5 |  |  |  |  | дискретность регулировки - 0,5 |
| 6 |  |  |  | Максимальный ток нагрузки каждого выхода, А | Не менее 0,5 |
| 7 |  |  |  | Ток нагрузки (суммарный по выходам, максимальный, А) | при наличии сети 220 В, включая ток заряда АКБ - 18 |
| 8 |  |  |  |  | от внешней АКБ - 20 |
| 9 |  |  |  | Максимальный ток заряда АКБ (устанавливается пользователем), А | 3,8; 6,9; 9,7 |
| 10 |  |  |  | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ, В | В диапазоне 20,8-21,2 |
| 11 |  |  |  | Мощность, потребляемая устройством от сети, ВА, не более | 790 |
| 12 |  |  |  | Ток отключения нагрузки (защита) каждой пары выходов, А, не менее | 1,4 |
| 13 |  |  |  | Количество аккумуляторов в батарее, шт | Не менее 2 |
| 14 |  |  |  | Рекомендуемая емкость внешней АКБ, Ач | Не менее 38 |
| 15 |  |  |  | Габаритные размеры ШхВхГ, мм | Не более 460х438х192 |
| 16 |  |  |  | Масса без батареи, кг | не более 12 |

3.4. ПК оператора. ПК оператора должен отвечать следующим условиям:

• иметь необходимое лицензионное ПО для работы с видеоинформацией;

Должна быть предусмотрена инсталляция ПК оператора в кол-ве не менее 3 шт. на медицинских постах со следующими характеристиками:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество | Характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК | шт. | 3 | Процессор Intel Core i3-3220 (3.30 ГГц 2х256кб+3 МБ ), 2хDDR3-1600 ПЗГ МГц - max turbo) LGA 1155 (oem), |  |
| 2 |  |  |  | Кулер Cooler Master CP6-9HDSA-PL-GP. Al+Cu. 4pin PWM, |  |
| 3 |  |  |  | Материнская плата MSI B75MA-E33, |  |
| 4 |  |  |  | Модуль памяти 2ГБ DDR3 Kingston, |  |
| 5 |  |  |  | Видеокарта 1024Мб <PCI-E> Gigabytе GT610 GV-N610SL-1GI, |  |
| 6 |  |  |  | Винчестер 2000,0 Gb SATA3 WESTERN DIGITAL WD20EZRX CAVIAR GREEN 64Mb, |  |
| 7 |  |  |  | Корпус Zalman ZM-T1. MATX, FAN CASE 3X120, 3X90, Блок питания FSP 400-60HNN 400W ATX, |  |
| 8 |  |  |  | Монитор 20" Philips 206V3LSB2\01, |  |
| 9 |  |  |  | Клавиатура Nakatomi KN-20U, |  |
| 10 |  |  |  | Мышь Logitech b110. |  |

4. Документация.

4.1. После монтажа оборудования Заказчику должна быть предоставлена следующая документация:

1) инструкция по эксплуатации.

5. Приемосдаточные испытания.

5.1. После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках оговоренных в настоящем ТЗ функциональных особенностей.
В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами ТЗ.

5.2. Просмотр текущего изображения камер. На рабочем месте оператора должны последовательно отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом.

5.3. Просмотр записи. На рабочем месте оператора должен воспроизводиться фрагмент записи из произвольного выбранного временного интервала в пределах того периода, когда видеосервер находился в режиме записи.

5.4. Сохранение записи. Выбранный фрагмент записи должен по команде оператора сохраняться в памяти жесткого диска ПК оператора. Сохраненный видеофрагмент должен воспроизводиться средствами уставленного ПО.

6. Срок выполнения работ.

6.1. В течение 10 дней с момента заключения гражданско-правового договора.

7. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ.

7.1. 24 месяца с даты подписания сторонами акта приемки выполненный работ на персональные компьютеры, видеомониторы, видеорегистраторы.

7.2. 48 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненный работ на видеокамеры.

8. Требования к безопасности работ.

8.1. При выполнении работ необходимо обеспечить соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и санитарных норм.

9. Сертификаты.

9.1. Все оборудование должно быть сертифицированным, и вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на русском языке.

10. Дополнительные условия.

10.1. Габаритные размеры систем должны обеспечивать возможность их транспортирования через типовые проемы зданий, а также сборку, установку и монтаж на месте эксплуатации.

10.2. Конструкция системы должна обеспечивать:

• взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;
• удобство технического обслуживания и эксплуатации;
• ремонтопригодность;
• защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;
• санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.

Приложение № 1: Локально-сметный расчет, являющийся неотъемлемой частью настоящего Технического задания (приложен отдельным файлом).

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

Договор № ___

на оказание работ монтажу системы видеонаблюдения в экстренной хирургии № 2, плановой хирургии, офтальмологическом отделении хирургического корпуса МБУЗ «ГДКБ № 15»

г. Пермь				                                                  	   «___» _________ 2013 года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская детская клиническая больница № 15, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице главного врача __________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны и _________________________________________________________,   именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице __________________________, действующего на основании _______ с другой стороны, на основании  протокола № ___ от  «__» ____ 2013 года,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работ монтажу системы видеонаблюдения в экстренной хирургии № 2, плановой хирургии, офтальмологическом отделении хирургического корпуса МБУЗ «ГДКБ № 15» и сдать их в законченном виде, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Работы, предусмотренные договором, выполняются Исполнителем в следующие сроки: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Допускается досрочное выполнение работ.

1.3. Место выполнения работ:  г. Пермь, ул. Баумана, 17, ЛИТ. А.

1.4. Монтаж камер видеонаблюдения согласно схеме расположения камер видеонаблюдения (Приложение № 2 к договору).

1.5. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком или его уполномоченным представителем акта приемки выполненных работ.

2. Обязанности и права сторон.

  - 2.1. Обязанности Исполнителя:

    - Выполнить работы по монтажу системы видеонаблюдения в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору), с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные договором, и сдать работу Заказчику с оформлением акта приемки выполненных работ.

    - Обеспечить выполнение, качество и результат работ в соответствии с требованиями ГК РФ, ГОСТ, СНиП, ТУ, СанПиН, ППБ, требованиями охраны труда, требованиями Федерального закона РФ от 23.12.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», техническими регламентами, действующими нормами и правилами, а также с требованиями органов государственного надзора.

    - Обеспечить соответствие используемых материалов, комплектующих и устанавливаемого оборудования требованиям ГОСТ, технических условий и других нормативных документов, установленных законодательством РФ (в том числе Федерального закона РФ от 23.12.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Используемые материалы, комплектующие, устанавливаемое оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), разрешенными для применения (использования) на территории РФ, иметь все документы, установленные законодательством РФ, в том числе удостоверяющие их происхождение, номенклатуру, качество и безопасность. Сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и иные документы на применяемые материалы предоставляются Заказчику непосредственно перед началом выполнения работ. В случае отсутствия указанных документов Заказчик вправе не допустить Исполнителя к выполнению работ. В этом случае работы возобновляются по предъявлению Исполнителем необходимых документов. При этом общий срок работ остается неизменным.

    - Обеспечить проведение пусконаладочных работ системы видеонаблюдения.

    - Безвозмездно устранить по требованию Заказчика в согласованные сроки все выявленные недостатки, если  в процессе выполнения работы Исполнитель допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество работы.

    - Предоставлять по первому требованию Заказчика информацию и документацию, связанные с выполнением договора.

    - Немедленно письменно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности технической документации, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Исполнителю запрещается самовольное пользование станками, механизмами и оборудованием Заказчика, самовольное подключение к инженерным сетям и коммуникациям.

    - Отвечать на претензию в течение трех календарных дней со дня её получения.

    - В случае привлечения субподрядчиков письменно уведомить Заказчика о привлечении субподрядчиков.

    - Исполнитель обязан предоставить Заказчику заявку на оформление допуска на территорию МБУЗ «ГДКБ № 15» сотрудников и транспортных средств, копию приказа о назначении ответственного за производство работ, технику безопасности и пожарную безопасность, эксплуатацию электроустановки во время проведения работ, доверенность на представителей Исполнителя, уполномоченных предъявлять работы представителям Заказчика.

  - Права Исполнителя:

    - Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения договора.

    - Привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных объемов и видов работ.

  - Обязанности Заказчика:

    - Обеспечить Исполнителю доступ к месту выполнения работ в течение срока выполнения работ.

    - Принять выполненные Исполнителем работы после извещения об окончании работы либо по истечении срока выполнения работ. При обнаружении отступлений от условий договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.

    - Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные договором.

  - Права Заказчика:

    - Проверять ход и качество выполнения работ Исполнителем согласно техническому заданию, не вмешиваясь в его деятельность, давать Исполнителю указания, в том числе письменные, по выполнению технического задания.

    - Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с Исполнителем сроки.

    - Устранить недостатки, выявленные в работе Исполнителя, и потребовать от Исполнителя возмещения своих расходов на устранение недостатков.

    - Получать от Исполнителя документацию и информацию, связанные с выполнением  договора.

    - Отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к его исполнению или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможно.

- Цена договора и порядок расчетов.

3.1. Цена договора составляет: _______________ (_____________________________________) руб., в том числе НДС - __________.

В цене договора учтены все расходы Исполнителя по предмету договора, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение материалов, комплектующих, устанавливаемого оборудования и их доставку до места выполнения работ, затраты на монтаж камер видеонаблюдения, затраты на проведение пусконаладочных работ, расходы на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Если в процессе исполнения договора изменяется режим налогообложения Исполнителя, то переопределяется НДС внутри цены договора, размер которого не влияет на общее значение цены договора.

3.2. Оплата осуществляется за фактически выполненные работы в безналичной форме расчета путем перечисления денежных средств расчетный счет Исполнителя в течение 45 календарных дней на основании форм КС-2, КС-3 и подписанного сторонами акта приемки выполненных работ.

- Порядок сдачи-приемки работ.

4.1. Прием результата выполненных работ производится в соответствии с техническим заданием уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

4.2. При завершении работ Исполнитель уведомляет Заказчика о выполнении задания и направляет Заказчику для подписания акт приемки выполненных работ. В течение трёх дней Заказчик обязан с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненный результат работ (подписать акт приемки выполненных работ), либо при обнаружении отступлений от условий договора по объему или качеству работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Исполнителю, составить дефектную ведомость по выявленным недостаткам и согласовать сроки их устранения.

4.3. При отказе от подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте, основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

4.4. При сдаче выполненных работ Заказчику передается комплект исполнительной документации, подтверждающий происхождение, качество и безопасность применяемых при выполнении работ материалов, комплектующих и устанавливаемого оборудования, исполнительная схема расстановки камер видеонаблюдения.

- Качество работ.

5.1. Качество и  результат работ в соответствии с требованиями ГК РФ, ГОСТ, СНиП, ТУ, СанПиН, ППБ, требованиями охраны труда, требованиями Федерального закона РФ от 23.12.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», техническими регламентами, действующими нормами и правилами, а также с требованиями органов государственного надзора.

5.2. Гарантии качества предоставляются на весь объем применяемых материалов, комплектующих и устанавливаемого оборудования, а также на выполненные Исполнителем работы.

5.3. Исполнитель обязуется возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах цены договора.

5.4. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока, производится за счет Исполнителя в срок, согласованный с Заказчиком, но не превышающий 10 (десяти) календарных дней.

5.5. Для проверки соответствия качества выполняемых работ, требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

- Ответственность сторон.

6.1. Сторона, нарушившая условия договора, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Исполнитель, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.3. Ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности при выполнении работ по предмету договора - односторонняя, возлагается на Исполнителя.

6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки до фактического выполнения всего объема работ.

6.5. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество применяемых им материалов, комплектующих и устанавливаемого оборудования, а также за качество выполненной работы в пределах гарантийного срока.

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней от неоплаченной суммы.

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему договору.

6.9. Существенным нарушением договора считается любое из следующих нарушений:

- Исполнитель не приступает к работе в течение 2 (двух) дней с даты начала работ по договору;

- Исполнитель не выполнил работы в срок, установленный договором.

6.10. В случае выявления факта предоставления Исполнителем в обеспечение исполнения договора подложных (поддельных) или содержащих недостоверные сведения документов (банковские гарантии и др.), Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренного документацией об аукционе.

Данное обстоятельство признается нарушением существенных условий договора и является основанием для расторжения договора по требованию Заказчика.

- Срок действия договора.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

- Прочие условия.

8.1. Все споры и разногласия по исполнению договора или в связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Пермского края.

8.2. В вопросах, не урегулированных договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.3. Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством РФ.

8.4. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего договора Заказчик направляет Исполнителю уведомление. Такое уведомление должно быть составлено в письменной форме, содержать причину отказа.

Односторонний отказ Заказчика от исполнения настоящего договора влечет его расторжение в силу части 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.5. Все приложения являются неотъемлемой частью договора.

8.6. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации или ликвидации Стороны обязаны уведомить другу друга о предстоящих изменениях, а после их осуществления в 7–дневный срок представить другой стороне надлежаще оформленные документы, подтверждающие факт изменений.

8.7. Датой надлежащего уведомления (в том числе при отправке Стороной предложения о расторжении договора) Стороны признают дату отправки одной Стороной договора другой Стороне соответствующего документа заказным письмом с уведомлением о вручении.

8.8. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они оформлены в электронном виде и подписаны электронно-цифровыми подписями уполномоченных представителей сторон или совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Приложения к Договору:

1.Приложение № 1 – Техническое задание.

2. Приложение № 2 – Схема расположения камер видеонаблюдения.

- Реквизиты и подписи сторон.

| # ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГДКБ № 15» 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А, (342)228-06-92 Р/счет 40701810300003000001 БИК 045744000 ИНН 5905000430 КПП 590501001 ОГРН 1025901215306 ___________________ / МП | Исполнитель: |
| --- | --- |