Приложение №1

К Документации об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку реактивов для

МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4»

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие |  |
|  | 6 | Состав контрольного материала: |  |  |
|  | 7 | -эритроциты человека | Наличие |  |
|  | 8 | -имитация лейкоцитов | Наличие |  |
|  | 9 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие |  |
|  | 10 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, не менее, месяцев | 6 | Указать |
|  | 12 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, не менее, недель | 4 | Указать |
|  | 13 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, не менее, часов | 48 | Указать |
|  | 14 | Аттестованные параметры: |  |  |
|  | 15 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие |  |
|  | 16 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие |  |
|  | 17 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие |  |
|  | 18 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие |  |
|  | 19 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие |  |
|  | 20 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие |  |
|  | 21 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие |  |
|  | 22 | -гематокрит (HCT) | Наличие |  |
|  | 23 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие |  |
|  | 24 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие |  |
|  | 25 | -количество средних клеток (MID) | Наличие |  |
|  | 26 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие |  |
|  | 27 | Состав набора: |  |  |
|  | 28 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5 | Указать |
|  | 29 | Количество, фл. | 2 | Указать |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Контрольная кровь (контрольный материал) с нормальными значениями для гематологических исследований | Наличие |  |
|  | 5 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие |  |
|  | 6 | Состав контрольного материала: |  |  |
|  | 7 | -эритроциты человека | Наличие |  |
|  | 8 | -имитация лейкоцитов | Наличие |  |
|  | 9 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие |  |
|  | 10 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, не менее, месяцев | 6 | Указать |
|  | 12 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, не менее, недель | 4 | Указать |
|  | 13 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, не менее, часов | 48 | Указать |
|  | 14 | Аттестованные параметры: |  |  |
|  | 15 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие |  |
|  | 16 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие |  |
|  | 17 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие |  |
|  | 18 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие |  |
|  | 19 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие |  |
|  | 20 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие |  |
|  | 21 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие |  |
|  | 22 | -гематокрит (HCT) | Наличие |  |
|  | 23 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие |  |
|  | 24 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие |  |
|  | 25 | -количество средних клеток (MID) | Наличие |  |
|  | 26 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие |  |
|  | 27 | Состав набора: |  |  |
|  | 28 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5 | Указать |
|  | 29 | Количество, фл. | 2 | Указать |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Контрольная кровь (контрольный материал) с низкими значениями для гематологических исследований | Наличие |  |
|  | 5 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие |  |
|  | 6 | Состав контрольного материала: |  |  |
|  | 7 | -эритроциты человека | Наличие |  |
|  | 8 | -имитация лейкоцитов | Наличие |  |
|  | 9 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие |  |
|  | 10 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, не менее, месяцев | 6 | Указать |
|  | 12 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, не менее, недель | 4 | Указать |
|  | 13 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, не менее, часов | 48 | Указать |
|  | 14 | Аттестованные параметры: |  |  |
|  | 15 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие |  |
|  | 16 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие |  |
|  | 17 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие |  |
|  | 18 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие |  |
|  | 19 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие |  |
|  | 20 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие |  |
|  | 21 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие |  |
|  | 22 | -гематокрит (HCT) | Наличие |  |
|  | 23 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие |  |
|  | 24 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие |  |
|  | 25 | -количество средних клеток (MID) | Наличие |  |
|  | 26 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие |  |
|  | 27 | Состав набора: |  |  |
|  | 28 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5 | Указать |
|  | 29 | Количество, фл. | 2 | Указать |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Набор диагностических реагентов для анализатора гематологического D-3 (DREW Scientific, США) | Наличие |  |
|  | 5 | Количество реагентов в наборе, не менее | 3 | Указать |
|  | 6 | Количество исследований, не менее | 350 | Указать |
|  | 7 | Количество, шт. | 18 | Указать |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, фл х л | 1 х 1 | Указать |
|  | 7 | -концентрированный фосфатный буфер, фл х мл | 1 х 10 | Указать |
|  | 8 | Количество, фл. | 20 | Указать |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Раствор для окраски ретикулоцитов | Наличие |  |
|  | 5 | Суправитальный пробирочный метод | Наличие |  |
|  | 6 | Состав раствора: |  |  |
|  | 7 | -бриллиантовый крезиловый синий, фл х мл | 1 х 50 | Указать |
|  | 8 | Количество, фл. | 8 | Указать |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Тест-полоски для анализатора мочи "Clinitek Status" (Bayer, Германия) | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определяемых параметров, не менее | 10 | Указать |
|  | 6 | Определяемые параметры: |  |  |
|  | 7 | -глюкоза | Наличие |  |
|  | 8 | -билирубин | Наличие |  |
|  | 9 | -кетоновые тела | Наличие |  |
|  | 10 | -удельный вес | Наличие |  |
|  | 11 | -кровь | Наличие |  |
|  | 12 | -рН | Наличие |  |
|  | 13 | -белок (альбумин) | Наличие |  |
|  | 14 | -уробилиноген | Наличие |  |
|  | 15 | -нитриты | Наличие |  |
|  | 16 | -лейкоциты | Наличие |  |
|  | 17 | Количество тест-полосок в упаковке, не менее, штук | 100 | Указать |
|  | 18 | Количество, уп. | 90 | Указать |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Тест-полоски для анализатора мочи "DocUReager" (77 Elektronika, Венгрия) | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определяемых параметров, не менее | 11 | Указать |
|  | 6 | Определяемые параметры: |  |  |
|  | 7 | -глюкоза | Наличие |  |
|  | 8 | -билирубин | Наличие |  |
|  | 9 | -кетоновые тела | Наличие |  |
|  | 10 | -удельный вес | Наличие |  |
|  | 11 | -кровь | Наличие |  |
|  | 12 | -рН | Наличие |  |
|  | 13 | -белок (альбумин) | Наличие |  |
|  | 14 | -уробилиноген | Наличие |  |
|  | 15 | -нитриты | Наличие |  |
|  | 16 | -лейкоциты | Наличие |  |
|  | 17 | -аскорбиновая кислота | Наличие |  |
|  | 18 | Количество тест-полосок в упаковке, не менее, штук | 150 | Указать |
|  | 19 | Количество, уп. | 80 | Указать |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Тест-полоски для анализатора мочи "UroMeter" (Standart Diagnostics Inc., Ю. Корея) | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определяемых параметров, не менее | 11 | Указать |
|  | 6 | Определяемые параметры: |  |  |
|  | 7 | -глюкоза | Наличие |  |
|  | 8 | -билирубин | Наличие |  |
|  | 9 | -кетоновые тела | Наличие |  |
|  | 10 | -удельный вес | Наличие |  |
|  | 11 | -кровь | Наличие |  |
|  | 12 | -рН | Наличие |  |
|  | 13 | -белок (альбумин) | Наличие |  |
|  | 14 | -уробилиноген | Наличие |  |
|  | 15 | -нитриты | Наличие |  |
|  | 16 | -лейкоциты | Наличие |  |
|  | 17 | -аскорбиновая кислота | Наличие |  |
|  | 18 | Количество тест-полосок в упаковке, не менее, штук | 100 | Указать |
|  | 19 | Количество, уп. | 82 | Указать |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетонов, глюкозы в моче человека | Наличие |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 6 | Состав тестовых полей (рабочего реагента): |  |  |
|  | 7 | Кетоны: | Наличие |  |
|  | 8 | -нитропруссид натрия, мг | 0,19 | Указать |
|  | 9 | Глюкоза: | Наличие |  |
|  | 10 | -глюкозооксидаза, ед. | 1,1 | Указать |
|  | 11 | -пероксидаза, ед. | 0,13 | Указать |
|  | 12 | -йодид калия, мг | 0,3 | Указать |
|  | 13 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации кетонов, не менее | 5 | Указать |
|  | 14 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы, не менее | 6 | Указать |
|  | 15 | Соответствие концентрации кетонов цветовым полям: |  |  |
|  | 16 | -первое поле, мг/дл | 0,0 | Указать |
|  | 17 | -второе поле, мг/дл | 5,0 | Указать |
|  | 18 | -третье поле, мг/дл | 10,0 | Указать |
|  | 19 | -четвертое поле, мг/дл | 50,0 | Указать |
|  | 20 | -пятое поле, мг/дл | 100,0 | Указать |
|  | 21 | Соответствие концентрации глюкозы цветовым полям: |  |  |
|  | 22 | -первое поле, мг/дл | 0,0 | Указать |
|  | 23 | -второе поле, мг/дл | 100,0 | Указать |
|  | 24 | -третье поле, мг/дл | 250,0 | Указать |
|  | 25 | -четвертое поле, мг/дл | 500,0 | Указать |
|  | 26 | -пятое поле, мг/дл | 1000,0 | Указать |
|  | 27 | -шестое поле, мг/дл | 2000,0 | Указать |
|  | 28 | Количество тест-полосок в упаковке, не менее, штук | 100 | Указать |
|  | 29 | Количество, уп. | 10 | Указать |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения альбумина и креатинина в моче человека | Наличие |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 6 | Концентрации рабочего реагента: |  |  |
|  | 7 | - тетрабромфенол синий, % | 0,17 | Указать |
|  | 8 | -3,5-динитробензойная кислота, % | 4,4 | Указать |
|  | 9 | Диапазон определяемых концентраций альбумина, не менее, г/л | от 0,01 до 5,0 | Указать |
|  | 10 | Диапазон определяемых концентраций креатинина, не менее, ммоль/л | от 0,9 до 26,5 | Указать |
|  | 11 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации альбумина, не менее | 7 | Указать |
|  | 12 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации креатинина, не менее | 5 | Указать |
|  | 13 | Храние образцов мочи для исследования, часов, не более | 4 | Указать |
|  | 14 | Количество тест-полосок в упаковке, не менее, штук | 50 | Указать |
|  | 15 | Количество, уп. | 5 | Указать |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0 , не менее, месяцев | 6 | Указать |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -трасформирующий реагент (сухая смесь), пакетов х г | 3 х 1 | Указать |
|  | 12 | -ацетонциангидрин, амп х мл | 3 х 0,5 | Указать |
|  | 13 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 2 | Указать |
|  | 14 | Состав трасформирующего реагента: |  |  |
|  | 15 | -натрий углекислый кислый, г | 1,0 | Указать |
|  | 16 | -калий железосинеродистый, г | 0,2 | Указать |
|  | 17 | Состав калибровочного раствора: |  |  |
|  | 18 | -гемоглобин, г/л | 120 | Указать |
|  | 19 | Диапазон определения концентраций, не менее, г/л | 20 - 200 | Указать |
|  | 20 | Чувствительность, не более, г/л | 10 | Указать |
|  | 21 | Коэффициент вариации, не более, % | 2 | Указать |
|  | 22 | Количество, уп. | 50 | Указать |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Тест - полоски для экспресс – анализатора Cardio check для совместного определения общего холестерина и глюкозы | Наличие |  |
|  | 4 | Метод определения | Триндера | Указать |
|  | 5 | Тип исследуемого образца: |  |  |
|  | 6 | -цельная кровь | Наличие |  |
|  | 7 | Объем исследуемого образца: |  |  |
|  | 8 | -цельной крови, не более, мкл | 30 | Указать |
|  | 9 | Состав: |  |  |
|  | 10 | -холестеринэстераза, не менее, МЕ | 0,6 | Указать |
|  | 11 | -холестериноксидаза, не менее, МЕ | 0,4 | Указать |
|  | 12 | -пероксидаза хрена, не менее, МЕ | 1 | Указать |
|  | 13 | -4-аминоантипирин, не менее, мкг | 0,5 | Указать |
|  | 14 | -замещенные производные анилина, не менее, мкг | 20 | Указать |
|  | 15 | -N, N-дизамещенный анилин, не менее, мкл | 15 | Указать |
|  | 16 | -Глюкозоксидаза, не менее, МЕ | 0,2 | Указать |
|  | 17 | Диапазон измерений: |  |  |
|  | 18 | -холестерин: в диапазоне мг/дл | от 100 до 400 | Указать |
|  | 19 | -глюкоза: в диапазоне мг/дл | от 20 до 600 | Указать |
|  | 20 | Количество тест-полосок в упаковке, не менее, штук | 25 | Указать |
|  | 21 | Количество, уп. | 50 | Указать |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Стерильные одноразовые пипетки для взятия крови | Наличие |  |
|  | 4 | Объем, не более, мкл | 30 | Указать |
|  | 5 | Количество питеток в упаковке, не менее, штук | 25 | Указать |
|  | 6 | Количество, уп. | 50 | Указать |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Система взятия капиллярной крови для гематологических исследований | Наличие |  |
|  | 5 | Состав системы: |  |  |
|  | 6 | -пластиковая прозрачная пробирка с круглым дном и наполнителем | Наличие |  |
|  | 7 | -маркировочная этикетка на пробирке | Наличие |  |
|  | 8 | -разрезная крышка-клапан, позволяющая без снятия крышки вносить и отбирать пробу | Наличие |  |
|  | 9 | Наполнитель - К3-ЭДТА | Наличие |  |
|  | 10 | Размер пробирки, мм | 55 х 12 |  |
|  | 11 | Крышка-клапан фиолетового цвета | Наличие |  |
|  | 12 | Объем забираемой пробы, мл | 0,5 |  |
|  | 13 | Фасовка (пластиковый штатив с прозрачной крышкой), уп х шт | 1 х 100 |  |
|  | 14 | Срок годности, не менее, месяцев | 18 |  |
|  | 15 | Количество, уп. | 80 |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора "AcT Diff" (Beckman Coulter, США) | Наличие |  |
|  | 5 | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками | Наличие |  |
|  | 6 | Объем, не менее, л | 20 | Указать |
|  | 7 | Состав (водный раствор веществ): |  |  |
|  | 8 | -хлорид натрия, г/л | 2,5 | Указать |
|  | 9 | -неорганический фосфатный буфер, г/л | 5,6 | Указать |
|  | 10 | -сульфат натрия, г/л | 10 | Указать |
|  | 11 | -ЭДТА, г/л | 1 | Указать |
|  | 12 | -консервант, г/л | 0,5 | Указать |
|  | 13 | Срок годности, не менее, месяцев | 18 | Указать |
|  | 14 | Количество, шт. | 8 | Указать |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Лизирующий раствор (реагент) для автоматического гематологического анализатора "AcT Diff" (Beckman Coulter, США) | Наличие |  |
|  | 5 | Пластиковый флакон | Наличие |  |
|  | 6 | Объем, не менее, л | 1 | Указать |
|  | 7 | Состав (водный раствор веществ): |  |  |
|  | 8 | -четвертичная аммониевая соль, г/л | 30 | Указать |
|  | 9 | -хлорид натрия, г/л | 5 | Указать |
|  | 10 | -цианид калия, г/л | 0,1 | Указать |
|  | 11 | Срок годности, не менее, месяцев | 12 | Указать |
|  | 12 | Количество, шт. | 4 | Указать |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Электронная карта для автоматического гематологического анализатора "AcT Diff" (Beckman Coulter, США) | Наличие |  |
|  | 4 | Количество анализов, не менее | 620 | Указать |
|  | 5 | Срок годности, не менее, месяцев | 18 | Указать |
|  | 6 | Количество, шт. | 8 | Указать |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Ферритин, набор реагентов для количественного определения ферритина латексным турбидиметрическим методом | Наличие |  |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности | Указать |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -буфер (рН=8,3), фл х мл | 1 х 25,0 | Указать |
|  | 8 | -латексный реагент, фл х мл | 1 х 12,5 | Указать |
|  | 9 | Состав буфера: |  |  |
|  | 10 | -глициновый буфер, мМ | 170 | Указать |
|  | 11 | -азид натрия, % | 0,095 | Указать |
|  | 12 | Состав латесного реагента: |  |  |
|  | 13 | -суспензия латексных частиц, покрытых антителами к ферритину рН 7,3 | Наличие |  |
|  | 14 | -азид натрия, % | 0,095 | Указать |
|  | 15 | Линейность в диапазоне, нг/мл | от 5 до 1000 | Указать |
|  | 16 | Количество, уп. | 6 | Указать |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Набор калибраторов для ферритина |  |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -набор калибраторов для ферритина, фл х мл | 4 х 0,5 | Указать |
|  | 7 | Состав калибратора: |  |  |
|  | 8 | -разведенный, очищенный человеческий ферритин, жидкий, стабилизированный | Наличие |  |
|  | 9 | -азид натрия, % | 0,095 | Указать |
|  | 10 | Калибраторы аттестованы относительно эталонного материала ВОЗ 1 st IS 80/602 | Наличие |  |
|  | 11 | Количество, уп. | 3 | Указать |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Д-димер, экспресс-тест для полуколичественного определения д-димера в сыворотке и плазме крови |  |  |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -латексный реагент, фл х мл | 1 х 1,7 | Указать |
|  | 9 | -солевой буфер, фл х мл | 2 х 8,0 | Указать |
|  | 10 | -положительный контроль, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 11 | -отрицательный контроль, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 12 | -палочки для перемешивания, не менее, шт. | 50 | Указать |
|  | 13 | -тестовые карты, шт. | 16 | Указать |
|  | 14 | Состав латексного реагента: |  |  |
|  | 15 | -взвезь латексных частиц, покрытых моноклональными антителами против Д-димера | Наличие |  |
|  | 16 | Состав солевого буфера: |  |  |
|  | 17 | -забуферный физраствор (рН=7,3) | Наличие |  |
|  | 18 | -азид натрия, г/л | 0,2 | Указать |
|  | 19 | Состав положительного контроля: |  |  |
|  | 20 | -лиофилизированная плазма человека, обогащенная д-димером | Наличие |  |
|  | 21 | Состав отрицательного контроля: |  |  |
|  | 22 | -лиофилизированная плазма человека не содержащая д-димер | Наличие |  |
|  | 23 | Количество определений, не менее | 80 | Указать |
|  | 24 | Чувствительность, не менее, нг/мл | 250 | Указать |
|  | 25 | Объем исследуемого образца, не более, мкл | 20 | Указать |
|  | 26 | Время проведения анализа, не более, мин | 3 | Указать |
|  | 27 | Количество, набор | 5 | Указать |
| Остаточный срок годности - не менее 70 % от срока, указанного производителем |  |  | Указать |  |