УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

_______________ Е.В.Карабатов

«29» мая 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту тротуара и восстановлению существующей площадки для стоянки транспорта по ул. Бушмакина, 26а в Орджоникидзевском районе города Перми.

Для субъектов малого предпринимательства.

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по ремонту тротуара и восстановлению существующей площадки для стоянки транспорта по ул. Бушмакина, 26а в Орджоникидзевском районе города Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 616178 рублей 41копейка |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | - Локальный сметный расчет на выполнение работ по ремонту тротуара и восстановлению существующей площадки для стоянки транспорта по ул. Бушмакина, 26а в Орджоникидзевском районе города Перми (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение №2 к проекту муниципального контракта). |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию и локальному сметному расчету (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение №1 и 2 к проекту муниципального контракта) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием и Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения |  | Установлены в Приложении №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. В связи с тем, что ГОСТ, ТУ, марка являются, в том числе, набором показателей и их значений, показатели и значения, содержащиеся в таком ГОСТе, ТУ, марке, являются показателями и их значениями, установленными документацией об открытом аукционе в электронной форме. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: город Пермь, Орджоникидзевский район. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Согласно техническому заданию Заказчика и проекта муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата выполненных Подрядчиком работ являются: исполнительная документация, акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца Оплата результата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена муниципального контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и локальный сметный расчет (расчет стоимости) будут являться составной частью муниципального контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1.для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2.средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3.выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак.. - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.. |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения муниципального контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены муниципального контракта – 12323 рубля 56 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 07.06.2013г. 09:00 (время местное). |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 14.06.2013г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 17.06.2013г. |
| - VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| - Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| - Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| - Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| - Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту. - При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия: - 1.Указание на безотзывность гарантии. - 2. Указание в качестве Бенефициара Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». - 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и контракт. - 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15(пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по контракту. - 5. Условие о предоставлении банковской гарантии в следующих размерах: - -размер обеспечения исполнения контракта составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта. - 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться - до окончания срока, предусмотренного контрактом. - Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии - с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| - Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа Обеспечение исполнения контракта, извещение от______________ № _______________________. |
| - VIII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа Оплата права заключить контракт, извещение от______________ № _______________________. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на ремонт тротуара и восстановление существующей площадки для стоянки транспорта по ул.Бушмакина,26а в Орджоникидзевском районе города Перми

Срок выполнения работ с момента подписания контракта по 20 августа 2013 года.

Объем и состав выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Состав работ восстановления существующей площадки для стоянки транспорта:

- Валка деревьев.

- Корчевка пней.

- Погрузка и перевозка древесных отходов  на расстояние до 37 км. с утилизацией на полигоне ТБО.

- Разработка грунта.

- Погрузка и перевозка грунта на расстояние до 10 км на нужды района.

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС толщиной 15 см.

- Устройство оснований из щебня толщиной 7 см фракции 20-40 с расклинцовкой щебнем фракции 10-20 марки не ниже М800.

- Регулирование высотного положения крышек колодцев.

- Установка бортовых камней БР 100.30.15. по щебеночному основанию.

- Засыпка грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям.

- Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 либо ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2). Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона выравнивающего слоя из мелкозернистой пористой асфальтобетонной смеси тип Б марки II (по ГОСТ 9128-2009) (расход 0,07272т/м2 на каждые 3 см толщины слоя)

- Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 либо ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000309т/м2). Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона асфальтобетонных покрытий проезжей части однослойных из асфальтобетонной смеси  тип Б марка II (по ГОСТ 9128-2009) толщиной 5 см

Состав работ проведения ремонта тротуара:

- Разработка асфальтобетонных покрытий молотками отбойными, толщиной до 4 см.

- Погрузка и перевозка мусора строительного на расстояние до 37 км. с утилизацией на полигоне ТБО.

- Установка бортовых камней БР 100.20.8 с разборкой грунта вручную.

- Засыпка грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям.

- Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала -щебня фракции 10-20с расклинцовкой щебнем фракции 5(3)-10 марки не ниже М800.

- Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 либо ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2). Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из асфальтобетонной смеси тип В марка II (по ГОСТ 9128-2009) толщиной 5 см.

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

      - Работы вести в соответствии прилагаемой схемы, выдаваемой на момент заключения контракта.

      - Границы работ объектов ремонта уточняются на месте на момент начала работ и утверждаются заказчиком.

      - Грунт использовать на нужды района по решению Заказчика.

      - Работы по устройству асфальтобетонного покрытия площадки для стоянки автотранспорта производить с использованием асфальтоукладчика.

Условия выполнения работ по ремонту тротуара и восстановление существующей площадки для стоянки транспорта.

- Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложения № 2.

- Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов согласно приложения № 2.

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением схем, общего журнала работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

- При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов Приложение № 2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по ремонту площадки для стоянки транспорта и тротуара – не менее 24 месяцев со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

- Работы должны выполняться лично подрядной организацией (без привлечения субподрядной организации).

- Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ тротуара и восстановление существующей площадки для стоянки транспорта Орджоникидзевского района города Перми производятся согласно приложению № 1.

- Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения (СНиП 35-01-2001).

- Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м.

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1 - 2%.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по ремонту тротуара и восстановлению существующей площадки для стоянки транспорта в Орджоникидзевском районе города Перми

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим ремонт тротуара и восстановление существующей площадки для стоянки транспорта в Орджоникидзевском районе города Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производится следующее снижение стоимости выполнения работ:

| Перечень возможных нарушений при ремонте тротуара и восстановлении существующей площадки для стоянки транспорта | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Основания и покрытия дорожных одежд из смеси, щебеночно-песчаной смеси, щебня |  |
| Ширина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
| До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от требуемых размеров в пределах от "минус" 15см до "плюс" 20см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от "минус" 10см до "плюс" 10см | Снижение не производится |
| От 10 до 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 10см до "плюс" 10см | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15 см до "плюс" 20см | Работа не принимается |
| Толщина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
| До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 15мм до "плюс" 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 10мм до "плюс" 10мм | Снижение не производится |
| От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15мм до "плюс" 20мм | Работа не принимается |
| Уплотнение |  |
| Соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | Снижение не производится |
| Не соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | Работа не принимается |
| Марка по дробимости щебня |  |
| Соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, СНиП 2.05.02-85* | Снижение не производится |
| Не соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, СНиП 2.05.02-85 | работа не принимается с 1 партии |
| Асфальтобетонное покрытие |  |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10% |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | Работа не принимается |
| Ширина покрытия (не менее 1 измерения на 10п/м дороги) |  |
| Отклонение от требуемого значения в пределах от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Снижение не производится |
| Не более 20% результатов измерений имеют отклонение от требуемого значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | 20 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Более 20% результатов измерений имеют отклонение от требуемого значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Работа не принимается |
| Толщина покрытия по результатам контрольной вырубки при приемочном контроле |  |
| отклонение от требуемых значений до "минус" 5мм | 10 тыс. руб. за каждую вырубку |
| отклонение от требуемых значений от "минус" 5мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждую вырубку работы не принимаются |
| отклонение от требуемых значений свыше "минус" 10мм | 100 тыс. руб. за каждую вырубку и работы не принимаются |
| Ровность (5 замеров просвета под рейкой длинной 3м) |  |
| До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений имеют значение просветов до 3мм | Снижение не производится |
| До 5% результатов измерений могут иметь значение в пределах до 8мм остальные результаты измерений имеют значение просвета до 3 мм | 50 тыс. руб. за каждый замер |
| Результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 100 тыс. руб. за каждый замер или работы не принимаются ( усмотрение Заказчика) |
| Поперечные сопряжение |  |
| Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длиной 3 м) |  |
| На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | Снижение не производится |
| На каждом стыке просвет под рейкой от 1 до3 мм | 50 тыс. руб. за каждый стык на полосе движения |
| На каждом стыке просвет под рейкой более 3 мм | Работа не принимается |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1 м/п некачественного шва | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение Заказчика) |
| Продольное сопряжение |  |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1м/п. некачественного шва | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение заказчика) |
| Уплотнение покрытия (из расчета 3 контрольных вырубки на 7000м2) |  |
| Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,01 | Снижение на 30% с площади 2300м2 |
| Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,02 и более | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия по ГОСТ 9128-2009 |  |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям | Снижение не производится |
| Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,3% | Снижение на 20% с площади 2300м2 |
| Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,3% | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| Водонасыщение образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
| Водонасыщение отформованных образцов соответствуют требованиям | Снижение не производится |
| Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,2% | Снижение на 20% от 1 партии |
| Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с 1 партии |
| Предел прочности при сжатии образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
| Предел прочности при сжатии отформованных образцов соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
| Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 200С и 500С ниже требуемого до 0,1МПа При 00С выше требуемого до 0,1 МПа | Снижение на 20% от 1 партии |
| Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 200С и 500С ниже требуемого на 0,2МПа При 00С выше требуемого на 0,2 МПа | Работы не принимаются с 1 партии |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании | Работа не принимается |
| Установка бортового камня |  |
| Смещение в плане лицевой грани одного бортового камня относительно другого |  |
| До 3мм | Снижение не производится |
| От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
| Свыше 5мм | Работа не принимается |
| Превышение одного бортового камня над другим |  |
| До 3мм | Снижение не производится |
| От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
| Свыше 5мм | Работа не принимается |
| Высота бортового камня над покрытием (на 1 м/п камня) |  |
| Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 1см | Снижение не производится |
| Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 2см | Снижение на 20% с 1 м/п |
| Отклонение значения от требований свыше пределов от "минус" 1см до "плюс" 2см | Работа не принимается |
| Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91, ГОСТ 6666-81 и ГОСТ 13015-2003 | Работа не принимается |

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 20 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 21 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 22 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 23 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 24 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 9128-97 | С попр. (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 27 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 28 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 29 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 30 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 31 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 32 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 33 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 34 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 37 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 38 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 39 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 40 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 41 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 42 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 43 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 44 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. |
| 45 | ГОСТ 6665-91 |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые |

Приложение №3

к техническому заданию

(Форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Предписание получил представитель Подрядчика:________________________________(ФИО)*.

(дата)	(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:______________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

* – В случае отказа представителя Подрядчика от вручения предписания представитель Заказчика делает отметку об этом следующего содержания: «Представитель Подрядчика (ФИО) от вручения предписания отказался» и удостоверяет запись своей подписью.

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования Орджоникидзевского района города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

На ремонт тротуара и восстановление существующей площадки для стоянки транспорта по ул.Бушмакина,26а в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: техническое задание

Сметная стоимость 616178,41 руб.

- Средства  на оплату труда 45640,01 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2013г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. восстановление существующей площадки для стоянки транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-34-4 ИЗМ. Пр.Минрегиона от 24.12.10 №776 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см | 1 м3 дерева | 9,856 | 121,26 | 10,07 | 111,19 7,29 | 1195,14 | 99,25 | 1095,89 71,85 | 1,11 10,94 | 0,54 5,32 |
| 2 | ФЕР01-02-105-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Корчевка пней в грунтах естественного залегания с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см | 100 пней | 0,05 | 596,59 |  | 596,59 96,62 | 29,83 |  | 29,83 4,83 |  | 6,71 0,34 |
| 3 | ФССЦпг01-01-01-009 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Дрова | 1 т груза | 7,617 | 12,86 |  | 12,86 | 97,95 |  | 97,95 |  |  |
| 4 | ФССЦпг03-21-01-037 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями на расстояние: до 37 км | 1 т груза | 7,617 | 22,04 |  | 22,04 | 167,88 |  | 167,88 |  |  |
| 5 | ФЕР01-01-014-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта с погрузкой на автомобили | 1000 м3 грунта | 0,07817 | 5042,38 | 191,80 | 4847,33 847,84 | 394,16 | 14,99 | 378,92 66,28 | 24,59 1,92 | 70,89 5,54 |
| 6 | ФССЦпг03-21-01-010 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями, на расстояние: до 10 км | 1 т груза | 109,438 | 11,42 |  | 11,42 | 1249,78 |  | 1249,78 |  |  |
| 7 | ФЕР01-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Планировка площадей механическим способом | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,275 | 23,33 |  | 23,33 5,13 | 6,42 |  | 6,42 1,41 |  | 0,38 0,1 |
| 8 | ФЕР27-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы(0,15) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,4125 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 982,51 | 52,00 | 923,46 77,53 | 15,72 6,48 | 14,81 6,11 |
| 9 | ФССЦ-408-0200 Сб.тек.цен РЦЦС 2кв.2013г. Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 50,325 | 63,04 |  |  | 3172,49 |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных 4 740,75 = 26 411,25 - 15 x 146,90 - 189 x 103,00 | 1000 м2 основания | 0,275 | 4740,75 | 301,96 | 4365,59 550,38 | 1303,71 | 83,04 | 1200,54 151,35 | 36,96 10,16 | 41,95 11,54 |
| 11 | ФЕР27-04-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | 1000 м2 основания | -0,275 | 1907,28 |  | 1907,28 241,20 | -524,50 |  | -524,50 -66,33 |  | 20,08 -5,52 |
| 12 | ФССЦ-408-0014 Сб.тек.цен РЦЦС 2кв.2013г. Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 4,125 | 217,12 |  |  | 895,62 |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-408-0015Сб.тек.цен РЦЦС 2кв.2013г. Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 24,26 | 201,83 |  |  | 4896,40 |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0196 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28 280,98 | 69,66 | 3,84 | 65,49 5,51 | 24,19 0,47 | 20,6 0,4 |
| 15 | ФССЦ-408-0015Сб.тек.цен РЦЦС 2кв.2013г. Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 2,47 | 201,83 |  |  | 498,52 |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,56 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 9,18 | 2471,46 | 360,44 | 44,60 5,14 | 76,08 42,6 | 0,68 0,38 |
| 17 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 56 | 63,12 |  |  | 3534,72 |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов (0,000618т/м2) 39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,16995 | 39,60 |  | 39,60 7,66 | 6,73 |  | 6,73 1,30 |  | 0,66 0,11 |
| 19 | ФССЦ-101-4959 Пр.Минрегиона №656 от 15.12.10 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,175 | 1923,08 |  |  | 336,54 |  |  |  |  |
| 20 | ФЕРр68-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона(0,07272т/м2)(3см) 3 995,64 = 50 446,55 - 101 x 459,91 | 100 т смеси | 0,19998 | 3995,64 | 292,70 | 3689,91 412,32 | 799,05 | 58,53 | 737,91 82,46 | 29,99 6 | 29,9 5,98 |
| 21 | ФССЦ-410-0006 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 20,2 | 512,40 |  |  | 10350,48 |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов (0,000309т/м2) 39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,084975 | 39,60 |  | 39,60 7,66 | 3,37 |  | 3,37 0,65 |  | 0,66 0,06 |
| 23 | ФССЦ-101-4959 Пр.Минрегиона №656 от 15.12.10 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,08752 | 1923,08 |  |  | 168,31 |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 003,10 = 54 732,40 - 96,6 x 535,50 | 1000 м2 покрытия | 0,275 | 3003,10 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 825,85 | 101,32 | 656,21 72,20 | 38,3 10,53 | 19,08 5,25 |
| 25 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 6 485,89 - 12,1 x 535,50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент толщины ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,275 | 12,68 | 1,74 | 6,20 | 3,49 | 0,48 | 1,71 | 0,18 0,05 |  |
| 26 | ФССЦ-410-0006 Сб.тек.цен РЦЦС 2кв.2013г. Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 33,215 | 592,42 |  |  | 19677,23 |  |  |  |  |
| 27 | ФЕРр68-37-4 Доп. Пр.Минрегиона от 24.12.10 №776 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см | 1 м2 разобранной поверхности | 0,32 | 124,70 | 17,97 | 6,97 | 39,90 | 5,75 | 2,23 | 2,2 0,7 |  |
| Раздел 2. тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕРр68-13-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,2097 | 1965,05 | 479,99 | 1485,06 157,94 | 412,07 | 100,65 | 311,42 33,12 | 57,76 12,11 | 15,7 3,29 |
| 29 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 16,776 | 42,98 | 42,98 |  | 721,03 | 721,03 |  |  |  |
| 30 | ФССЦпг03-21-01-037 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов на расстояние: до 37 км | 1 т груза | 16,776 | 22,04 |  | 22,04 | 369,74 |  | 369,74 |  |  |
| 31 | ФЕРр68-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала 6 997,51 = 16 870,32 - 11,5 x 155,94 - 55 x 146,90 | 1000 м2 площади основания | 0,2097 | 6997,51 | 706,18 | 6230,33 755,44 | 1467,38 | 148,09 | 1306,50 158,42 | 87,29 18,3 | 56 11,74 |
| 32 | ФССЦ-408-0013 Сб.тек.цен РЦЦС 2кв.2013г. Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 2,412 | 236,94 |  |  | 571,50 |  |  |  |  |
| 33 | ФССЦ-408-0014 Сб.тек.цен РЦЦС 2кв.2013г. Пр.Мнрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 11,53 | 217,12 |  |  | 2503,39 |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР27-06-026-01 В рд. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов (0,000618т/м2) 39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,129595 | 39,60 |  | 39,60 7,66 | 5,13 |  | 5,13 0,99 |  | 0,66 0,09 |
| 35 | ФССЦ-101-4960 Пр. инрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 | т | 0,1335 | 1961,63 |  |  | 261,88 |  |  |  |  |
| 36 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 003,10 = 54 732,40 - 96,6 x 535,50 | 1000 м2 покрытия | 0,2097 | 3003,10 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 629,75 | 77,26 | 500,39 55,05 | 38,3 8,03 | 19,08 4 |
| 37 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 6 485,89 - 12,1 x 535,50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент толщины ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,2097 | 12,68 | 1,74 | 6,20 | 2,66 | 0,36 | 1,30 | 0,18 0,04 |  |
| 38 | ФССЦ-410-0007 Сб.тек.цен РЦЦС 2кв.2013г. Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 25,335 | 531,16 |  |  | 13456,94 |  |  |  |  |
| 39 | ФЕР01-02-057-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,0687 | 920,40 | 920,40 |  | 63,23 | 63,23 |  | 118 8,11 |  |
| 40 | ФЕР01-02-061-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,0687 | 663,75 | 663,75 |  | 45,60 | 45,60 |  | 88,5 6,08 |  |
| 41 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2,29 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 9,18 | 10106,53 | 1473,94 | 182,38 21,02 | 76,08 174,22 | 0,68 1,56 |
| 42 | ФССЦ-403-8023 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 229 | 22,36 |  |  | 5120,44 |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 88389,97 | 3409,80 | 8821,28 742,78 | 316,74 | 56,29 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 433849,14 | 35917,02 | 39755,53 9722,99 | 316,74 | 56,29 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС- индекс инфляции на 2кв.2013г. ОЗП=13,09; ЭМ=5,46; ЗПМ=13,09; МАТ=4,51 (Поз. 1, 13, 15, 20-21, 26-28, 31-33, 38, 2, 5, 7-12, 14, 16-19, 22-25, 34-37, 41-42, 39-40) |  |  |  |  |  |  |  | 330759,18 | 32507,23 | 30934,25 8980,21 |  |  |
| РЦЦС- индекс инфляции на перевозку грунта и стр. мусора на 2кв.2013г ПЗ=6,64 (Поз. 3, 29, 4, 6, 30) |  |  |  |  |  |  |  | 14699,99 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 49855,67 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 1487,8) (Поз. 2, 39-40) |  |  |  |  |  |  |  | 1011,70 |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1082,28) (Поз. 5, 7) |  |  |  |  |  |  |  | 876,65 |  |  |  |  |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 9923,79) (Поз. 1, 13, 15, 20-21, 26-28, 31-33, 38) |  |  |  |  |  |  |  | 8732,94 |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 32425,11) (Поз. 8-12, 14, 16-19, 22-25, 34-37, 41-42) |  |  |  |  |  |  |  | 39234,38 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 26668,94 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*(0.85*0,8) ФОТ (от 1487,8) (Поз. 2, 39-40) |  |  |  |  |  |  |  | 461,22 |  |  |  |  |
| 34% = 50%*(0.85*0,8) ФОТ (от 1082,28) (Поз. 5, 7) |  |  |  |  |  |  |  | 367,98 |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 9923,79) (Поз. 1, 13, 15, 20-21, 26-28, 31-33, 38) |  |  |  |  |  |  |  | 4763,42 |  |  |  |  |
| 65% = 95%*(0,85*0,8) ФОТ (от 32425,11) (Поз. 8-12, 14, 16-19, 22-25, 34-37, 41-42) |  |  |  |  |  |  |  | 21076,32 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 510373,75 |  |  | 316,74 | 56,29 |
| Утилизация (захоронение) стр.мусора на полигоне ТБО (7,617+16,776)*((440,96+449,79+561,88)/3 |  |  |  |  |  |  |  | 11811,34 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 522185,09 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 93993,32 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 616178,41 |  |  | 316,74 | 56,29 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт №_____

(проект)

г. Пермь 									                   _________ 2013 года

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от _______2013 года  № ___) заключили настоящий  Контракт о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство лично выполнить работу по ремонту тротуара и восстановлению существующей площадки для стоянки транспорта по ул. Бушмакина, 26а в Орджоникидзевском районе г. Перми и сдать её результат Заказчику.

1.2.  Подрядчик обеспечит выполнение работ,  указанных в п. 1.1. контракта, в соответствии с:

а) приложениями к  контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

техническим заданием (Приложение № 1),

локальным сметным расчетом (Приложение № 2);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми.

2. Срок выполнения работы.

2.1. Срок выполнения работы с момента заключения контракта по 20.08.2013 г.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта составляет: __________(_______) рублей, без дальнейшей  индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы  на  уплату  налогов и сборов и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ  в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и предоставления Подрядчиком  комплекта исполнительной документации. Приемка результата  работ производится по факту  его предъявления к сдаче.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата выполненных Подрядчиком  работ являются: исполнительная документация, акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа   текущего месяца.

3.5. Порядок расчетов за выполненные  работы:

Расчет за выполненные  работы производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона,  на начальную (максимальную) цену контракта и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.6. Оплата результата  выполненных Подрядчиком  работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков    в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.7.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.8. Финансирование работ по контракту  производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям контракта.

4.2. В случае обнаружения  недостатков  работ, Заказчик дает предписание Подрядчику устранить их и назначает срок исполнения.

Если по объективным причинам (неблагоприятные погодные условия и др.) устранить  недостатки в течение суток не представляется возможным, срок для их устранения устанавливается в предписании по соглашению сторон.

4.3. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок 24 месяца с момента окончательной приемки результата выполненных работ Заказчиком.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. В соответствии с условиями Контракта  обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать их результат в установленный срок.

5.1.2. Вести  Общий журнал работ  с  начала производства работ до их завершения.

5.1.3. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право производства работ,  ведения Общего журнала работ. Копия соответствующего приказа должна быть представлена  Заказчику до начала работ.

5.1.4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на применяемые материалы для осуществления надзора за ходом выполнения работ.

5.1.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также в течение суток с момента, когда ему это стало известно,  уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.8. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.9. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.10. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 4-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование ремонтируемого объекта  с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского      района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объекте производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков, а также устанавливать срок их устранения;

-  производить проверку  Общего журнала  работ и делать в нем  замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить  локальный сметный расчет на работы, указанные в п. 1.1  контракта, и представить его на согласование Подрядчику.

6.2.2. Осуществлять надзор за качеством выполненных Подрядчиком работ.

6.2.3. Своевременно осуществлять освидетельствование скрытых работ и приемку выполненных  работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.4. Осуществить рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Произвести оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3  Настоящего контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи результата работ  Подрядчик несет ответственность в виде  пеней в размере 0,1% от  стоимости контракта за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения недостатков работ, указанных в предписании Заказчика, Подрядчик несет ответственность в виде  пеней в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных  работ за каждый день просрочки.

7.6. За неисполнение предписания, вынесенного в соответствии с п. 4.2, Подрядчик несет ответственность в виде   штрафа в  сумме   10 000  рублей.

7.7. Сумму неустоек, перечисленных в пунктах 7.4-7.6 контракта, Заказчик вправе удержать с Подрядчика  при окончательных расчетах за выполненные работы.

7.8. Подрядчик несет ответственность за невыполнение  условий Контракта по качеству  работ  в соответствии с Приложением № 1 «Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ» к Техническому заданию.

7.9. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика  Подрядчик вправе потребовать уплату пеней  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие, изменение и расторжение Контракта.

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика Контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком договорных обязательств.

8.3. Соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.4. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.5. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  30 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.6. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10. Обеспечение исполнения  контракта.

10.1.Обеспечение исполнения контракта составляет  10 % от начальной (максимальной цены контракта, что составляет 61 617 рублей 84 копейки (Шестьдесят одна тысяча шестьсот семнадцать  рублей 84 копейки) в виде:

- банковской гарантии,

- залога денежных средств, в том числе в виде вклада (депозита).

10.2. Способ обеспечение исполнения контракта из перечисленных в п. 10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

10.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая срок гарантии на результат работ.

10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.10.1, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.10.1, на тех же условиях и в том же размере.

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

10.5. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по  контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в  контракте.

При расторжении настоящего  контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения  контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

10.6. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по  контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением  контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по  контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением сумм удержания, предусмотренных п. 10.5 настоящего договора.

### 11. Разрешение споров.

11.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, при недостижении соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

12. Прочие условия.

12.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

12.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

12.3. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

12.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

12.5. К Контракту прилагается: Приложения, указанные в п. 1.2.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                Подрядчик:

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001

Директор __________________ м.п.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2013г.

Техническое задание

на ремонт тротуара и восстановление существующей площадки для стоянки транспорта по ул.Бушмакина,26а в Орджоникидзевском районе города Перми

Срок выполнения работ с момента подписания контракта по 20 августа 2013 года.

Объем и состав выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Состав работ восстановления существующей площадки для стоянки транспорта:

- Валка деревьев.

- Корчевка пней.

- Погрузка и перевозка древесных отходов  на расстояние до 37 км. с утилизацией на полигоне ТБО.

- Разработка грунта.

- Погрузка и перевозка грунта на расстояние до 10 км на нужды района.

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС толщиной 15 см.

- Устройство оснований из щебня толщиной 7 см фракции 20-40 с расклинцовкой щебнем фракции 10-20 марки не ниже М800.

- Регулирование высотного положения крышек колодцев.

- Установка бортовых камней БР 100.30.15. по щебеночному основанию.

- Засыпка грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям.

- Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 либо ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2). Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона выравнивающего слоя из мелкозернистой пористой асфальтобетонной смеси тип Б марки II (по ГОСТ 9128-2009) (расход 0,07272т/м2 на каждые 3 см толщины слоя)

- Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 либо ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000309т/м2). Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона асфальтобетонных покрытий проезжей части однослойных из асфальтобетонной смеси  тип Б марка II (по ГОСТ 9128-2009) толщиной 5 см

Состав работ проведения ремонта тротуара:

- Разработка асфальтобетонных покрытий молотками отбойными, толщиной до 4 см.

- Погрузка и перевозка мусора строительного на расстояние до 37 км. с утилизацией на полигоне ТБО.

- Установка бортовых камней БР 100.20.8 с разборкой грунта вручную.

- Засыпка грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям.

- Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала -щебня фракции 10-20с расклинцовкой щебнем фракции 5(3)-10 марки не ниже М800.

- Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 либо ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2). Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из асфальтобетонной смеси тип В марка II (по ГОСТ 9128-2009) толщиной 5 см.

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

- Работы вести в соответствии прилагаемой схемы, выдаваемой на момент заключения контракта.

- Границы работ объектов ремонта уточняются на месте на момент начала работ и утверждаются заказчиком.

- Грунт использовать на нужды района по решению Заказчика.

- Работы по устройству асфальтобетонного покрытия площадки для стоянки автотранспорта производить с использованием асфальтоукладчика.

Условия выполнения работ по ремонту тротуара и восстановление существующей площадки для стоянки транспорта.

- Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложения № 2.

- Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов согласно приложения № 2.

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением схем, общего журнала работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

- При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов Приложение № 2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по ремонту площадки для стоянки транспорта и тротуара – не менее 24 месяцев со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

- Работы должны выполняться лично подрядной организацией (без привлечения субподрядной организации).

- Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ тротуара и восстановление существующей площадки для стоянки транспорта Орджоникидзевского района города Перми производятся согласно приложению № 1.

- Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения (СНиП 35-01-2001).

- Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м.

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1 - 2%.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

Заказчик  ______________	Подрядчик ________________

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по ремонту тротуара и восстановлению существующей площадки для стоянки транспорта в Орджоникидзевском районе города Перми

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим ремонт тротуара и восстановление существующей площадки для стоянки транспорта в Орджоникидзевском районе города Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производится следующее снижение стоимости выполнения работ:

| Перечень возможных нарушений при ремонте тротуара и восстановлении существующей площадки для стоянки транспорта | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Основания и покрытия дорожных одежд из смеси, щебеночно-песчаной смеси, щебня |  |
| Ширина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
| До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от требуемых размеров в пределах от "минус" 15см до "плюс" 20см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от "минус" 10см до "плюс" 10см | Снижение не производится |
| От 10 до 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 10см до "плюс" 10см | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15 см до "плюс" 20см | Работа не принимается |
| Толщина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
| До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 15мм до "плюс" 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 10мм до "плюс" 10мм | Снижение не производится |
| От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15мм до "плюс" 20мм | Работа не принимается |
| Уплотнение |  |
| Соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | Снижение не производится |
| Не соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | Работа не принимается |
| Марка по дробимости щебня |  |
| Соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, СНиП 2.05.02-85* | Снижение не производится |
| Не соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, СНиП 2.05.02-85 | работа не принимается с 1 партии |
| Асфальтобетонное покрытие |  |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10% |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | Работа не принимается |
| Ширина покрытия (не менее 1 измерения на 10п/м дороги) |  |
| Отклонение от требуемого значения в пределах от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Снижение не производится |
| Не более 20% результатов измерений имеют отклонение от требуемого значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | 20 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Более 20% результатов измерений имеют отклонение от требуемого значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Работа не принимается |
| Толщина покрытия по результатам контрольной вырубки при приемочном контроле |  |
| отклонение от требуемых значений до "минус" 5мм | 10 тыс. руб. за каждую вырубку |
| отклонение от требуемых значений от "минус" 5мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждую вырубку работы не принимаются |
| отклонение от требуемых значений свыше "минус" 10мм | 100 тыс. руб. за каждую вырубку и работы не принимаются |
| Ровность (5 замеров просвета под рейкой длинной 3м) |  |
| До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений имеют значение просветов до 3мм | Снижение не производится |
| До 5% результатов измерений могут иметь значение в пределах до 8мм остальные результаты измерений имеют значение просвета до 3 мм | 50 тыс. руб. за каждый замер |
| Результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 100 тыс. руб. за каждый замер или работы не принимаются ( усмотрение Заказчика) |
| Поперечные сопряжение |  |
| Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длиной 3 м) |  |
| На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | Снижение не производится |
| На каждом стыке просвет под рейкой от 1 до3 мм | 50 тыс. руб. за каждый стык на полосе движения |
| На каждом стыке просвет под рейкой более 3 мм | Работа не принимается |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1 м/п некачественного шва | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение Заказчика) |
| Продольное сопряжение |  |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1м/п. некачественного шва | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение заказчика) |
| Уплотнение покрытия (из расчета 3 контрольных вырубки на 7000м2) |  |
| Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,01 | Снижение на 30% с площади 2300м2 |
| Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,02 и более | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия по ГОСТ 9128-2009 |  |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям | Снижение не производится |
| Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,3% | Снижение на 20% с площади 2300м2 |
| Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,3% | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| Водонасыщение образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
| Водонасыщение отформованных образцов соответствуют требованиям | Снижение не производится |
| Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,2% | Снижение на 20% от 1 партии |
| Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с 1 партии |
| Предел прочности при сжатии образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
| Предел прочности при сжатии отформованных образцов соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
| Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 200С и 500С ниже требуемого до 0,1МПа При 00С выше требуемого до 0,1 МПа | Снижение на 20% от 1 партии |
| Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 200С и 500С ниже требуемого на 0,2МПа При 00С выше требуемого на 0,2 МПа | Работы не принимаются с 1 партии |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании | Работа не принимается |
| Установка бортового камня |  |
| Смещение в плане лицевой грани одного бортового камня относительно другого |  |
| До 3мм | Снижение не производится |
| От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
| Свыше 5мм | Работа не принимается |
| Превышение одного бортового камня над другим |  |
| До 3мм | Снижение не производится |
| От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
| Свыше 5мм | Работа не принимается |
| Высота бортового камня над покрытием (на 1 м/п камня) |  |
| Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 1см | Снижение не производится |
| Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 2см | Снижение на 20% с 1 м/п |
| Отклонение значения от требований свыше пределов от "минус" 1см до "плюс" 2см | Работа не принимается |
| Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91, ГОСТ 6666-81 и ГОСТ 13015-2003 | Работа не принимается |

Заказчик  ______________	Подрядчик ________________

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 20 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 21 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 22 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 23 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 24 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 9128-97 | С попр. (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 27 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 28 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 29 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 30 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 31 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 32 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 33 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 34 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 37 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 38 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 39 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 40 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 41 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 42 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 43 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 44 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. |
| 45 | ГОСТ 6665-91 |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые |

Заказчик  ______________	Подрядчик ________________

Приложение №3

к техническому заданию

(Форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Предписание получил представитель Подрядчика:________________________________(ФИО)*.

(дата)	(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:______________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

* – В случае отказа представителя Подрядчика от вручения предписания представитель Заказчика делает отметку об этом следующего содержания: «Представитель Подрядчика (ФИО) от вручения предписания отказался» и удостоверяет запись своей подписью.

Заказчик  ______________	Подрядчик ________________

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2013г.

Согласовано:                                                                                                                                                                                         Утверждаю:

_________________					                         		                                               		  _______________ Е.В.Карабатов

«____» _______________ 2013г.                                                                                                                                                         «____» ______________ 2013г.

Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования Орджоникидзевского района города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

На ремонт тротуара и восстановление существующей площадки для стоянки транспорта по ул.Бушмакина,26а в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: техническое задание

Сметная стоимость 616178,41 руб.

- Средства  на оплату труда 45640,01 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2013г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. восстановление существующей площадки для стоянки транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-34-4 ИЗМ. Пр.Минрегиона от 24.12.10 №776 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см | 1 м3 дерева | 9,856 | 121,26 | 10,07 | 111,19 7,29 | 1195,14 | 99,25 | 1095,89 71,85 | 1,11 10,94 | 0,54 5,32 |
| 2 | ФЕР01-02-105-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Корчевка пней в грунтах естественного залегания с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см | 100 пней | 0,05 | 596,59 |  | 596,59 96,62 | 29,83 |  | 29,83 4,83 |  | 6,71 0,34 |
| 3 | ФССЦпг01-01-01-009 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Дрова | 1 т груза | 7,617 | 12,86 |  | 12,86 | 97,95 |  | 97,95 |  |  |
| 4 | ФССЦпг03-21-01-037 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями, на расстояние: до 37 км | 1 т груза | 7,617 | 22,04 |  | 22,04 | 167,88 |  | 167,88 |  |  |
| 5 | ФЕР01-01-014-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта с погрузкой на автомобили | 1000 м3 грунта | 0,07817 | 5042,38 | 191,80 | 4847,33 847,84 | 394,16 | 14,99 | 378,92 66,28 | 24,59 1,92 | 70,89 5,54 |
| 6 | ФССЦпг03-21-01-010 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями на расстояние: до 10 км | 1 т груза | 109,438 | 11,42 |  | 11,42 | 1249,78 |  | 1249,78 |  |  |
| 7 | ФЕР01-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Планировка площадей механическим способом | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,275 | 23,33 |  | 23,33 5,13 | 6,42 |  | 6,42 1,41 |  | 0,38 0,1 |
| 8 | ФЕР27-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы(0,15) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,4125 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 982,51 | 52,00 | 923,46 77,53 | 15,72 6,48 | 14,81 6,11 |
| 9 | ФССЦ-408-0200 Сб.тек.цен РЦЦС 2кв.2013г. Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 50,325 | 63,04 |  |  | 3172,49 |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных 4 740,75 = 26 411,25 - 15 x 146,90 - 189 x 103,00 | 1000 м2 основания | 0,275 | 4740,75 | 301,96 | 4365,59 550,38 | 1303,71 | 83,04 | 1200,54 151,35 | 36,96 10,16 | 41,95 11,54 |
| 11 | ФЕР27-04-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | 1000 м2 основания | -0,275 | 1907,28 |  | 1907,28 241,20 | -524,50 |  | -524,50 -66,33 |  | 20,08 -5,52 |
| 12 | ФССЦ-408-0014 Сб.тек.цен РЦЦС 2кв.2013г. Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 4,125 | 217,12 |  |  | 895,62 |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-408-0015Сб.тек.цен РЦЦС 2кв.2013г. Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 24,26 | 201,83 |  |  | 4896,40 |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0196 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28 280,98 | 69,66 | 3,84 | 65,49 5,51 | 24,19 0,47 | 20,6 0,4 |
| 15 | ФССЦ-408-0015Сб.тек.цен РЦЦС 2кв.2013г. Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 2,47 | 201,83 |  |  | 498,52 |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,56 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 9,18 | 2471,46 | 360,44 | 44,60 5,14 | 76,08 42,6 | 0,68 0,38 |
| 17 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 56 | 63,12 |  |  | 3534,72 |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов (0,000618т/м2) 39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,16995 | 39,60 |  | 39,60 7,66 | 6,73 |  | 6,73 1,30 |  | 0,66 0,11 |
| 19 | ФССЦ-101-4959 Пр.Минрегиона №656 от 15.12.10 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,175 | 1923,08 |  |  | 336,54 |  |  |  |  |
| 20 | ФЕРр68-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона(0,07272т/м2)(3см) 3 995,64 = 50 446,55 - 101 x 459,91 | 100 т смеси | 0,19998 | 3995,64 | 292,70 | 3689,91 412,32 | 799,05 | 58,53 | 737,91 82,46 | 29,99 6 | 29,9 5,98 |
| 21 | ФССЦ-410-0006 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 20,2 | 512,40 |  |  | 10350,48 |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов (0,000309т/м2) 39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,084975 | 39,60 |  | 39,60 7,66 | 3,37 |  | 3,37 0,65 |  | 0,66 0,06 |
| 23 | ФССЦ-101-4959 Пр.Минрегиона №656 от 15.12.10 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,08752 | 1923,08 |  |  | 168,31 |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 003,10 = 54 732,40 - 96,6 x 535,50 | 1000 м2 покрытия | 0,275 | 3003,10 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 825,85 | 101,32 | 656,21 72,20 | 38,3 10,53 | 19,08 5,25 |
| 25 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 6 485,89 - 12,1 x 535,50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент толщины ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,275 | 12,68 | 1,74 | 6,20 | 3,49 | 0,48 | 1,71 | 0,18 0,05 |  |
| 26 | ФССЦ-410-0006 Сб.тек.цен РЦЦС 2кв.2013г. Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 33,215 | 592,42 |  |  | 19677,23 |  |  |  |  |
| 27 | ФЕРр68-37-4 Доп. Пр.Минрегиона от 24.12.10 №776 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см | 1 м2 разобранной поверхности | 0,32 | 124,70 | 17,97 | 6,97 | 39,90 | 5,75 | 2,23 | 2,2 0,7 |  |
| Раздел 2. тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕРр68-13-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,2097 | 1965,05 | 479,99 | 1485,06 157,94 | 412,07 | 100,65 | 311,42 33,12 | 57,76 12,11 | 15,7 3,29 |
| 29 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 16,776 | 42,98 | 42,98 |  | 721,03 | 721,03 |  |  |  |
| 30 | ФССЦпг03-21-01-037 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями на расстояние: до 37 км | 1 т груза | 16,776 | 22,04 |  | 22,04 | 369,74 |  | 369,74 |  |  |
| 31 | ФЕРр68-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала 6 997,51 = 16 870,32 - 11,5 x 155,94 - 55 x 146,90 | 1000 м2 площади основания | 0,2097 | 6997,51 | 706,18 | 6230,33 755,44 | 1467,38 | 148,09 | 1306,50 158,42 | 87,29 18,3 | 56 11,74 |
| 32 | ФССЦ-408-0013 Сб.тек.цен РЦЦС 2кв.2013г. Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 2,412 | 236,94 |  |  | 571,50 |  |  |  |  |
| 33 | ФССЦ-408-0014 Сб.тек.цен РЦЦС 2кв.2013г. Пр.Мнрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 11,53 | 217,12 |  |  | 2503,39 |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР27-06-026-01 В рд. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов (0,000618т/м2) 39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,129595 | 39,60 |  | 39,60 7,66 | 5,13 |  | 5,13 0,99 |  | 0,66 0,09 |
| 35 | ФССЦ-101-4960 Пр. инрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 | т | 0,1335 | 1961,63 |  |  | 261,88 |  |  |  |  |
| 36 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 003,10 = 54 732,40 - 96,6 x 535,50 | 1000 м2 покрытия | 0,2097 | 3003,10 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 629,75 | 77,26 | 500,39 55,05 | 38,3 8,03 | 19,08 4 |
| 37 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 6 485,89 - 12,1 x 535,50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент толщины ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,2097 | 12,68 | 1,74 | 6,20 | 2,66 | 0,36 | 1,30 | 0,18 0,04 |  |
| 38 | ФССЦ-410-0007 Сб.тек.цен РЦЦС 2кв.2013г. Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 25,335 | 531,16 |  |  | 13456,94 |  |  |  |  |
| 39 | ФЕР01-02-057-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,0687 | 920,40 | 920,40 |  | 63,23 | 63,23 |  | 118 8,11 |  |
| 40 | ФЕР01-02-061-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,0687 | 663,75 | 663,75 |  | 45,60 | 45,60 |  | 88,5 6,08 |  |
| 41 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2,29 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 9,18 | 10106,53 | 1473,94 | 182,38 21,02 | 76,08 174,22 | 0,68 1,56 |
| 42 | ФССЦ-403-8023 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 229 | 22,36 |  |  | 5120,44 |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 88389,97 | 3409,80 | 8821,28 742,78 | 316,74 | 56,29 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 433849,14 | 35917,02 | 39755,53 9722,99 | 316,74 | 56,29 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС- индекс инфляции на 2кв.2013г. ОЗП=13,09; ЭМ=5,46; ЗПМ=13,09; МАТ=4,51 (Поз. 1, 13, 15, 20-21, 26-28, 31-33, 38, 2, 5, 7-12, 14, 16-19, 22-25, 34-37, 41-42, 39-40) |  |  |  |  |  |  |  | 330759,18 | 32507,23 | 30934,25 8980,21 |  |  |
| РЦЦС- индекс инфляции на перевозку грунта и стр. мусора на 2кв.2013г ПЗ=6,64 (Поз. 3, 29, 4, 6, 30) |  |  |  |  |  |  |  | 14699,99 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 49855,67 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 1487,8) (Поз. 2, 39-40) |  |  |  |  |  |  |  | 1011,70 |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1082,28) (Поз. 5, 7) |  |  |  |  |  |  |  | 876,65 |  |  |  |  |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 9923,79) (Поз. 1, 13, 15, 20-21, 26-28, 31-33, 38) |  |  |  |  |  |  |  | 8732,94 |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 32425,11) (Поз. 8-12, 14, 16-19, 22-25, 34-37, 41-42) |  |  |  |  |  |  |  | 39234,38 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 26668,94 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*(0.85*0,8) ФОТ (от 1487,8) (Поз. 2, 39-40) |  |  |  |  |  |  |  | 461,22 |  |  |  |  |
| 34% = 50%*(0.85*0,8) ФОТ (от 1082,28) (Поз. 5, 7) |  |  |  |  |  |  |  | 367,98 |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 9923,79) (Поз. 1, 13, 15, 20-21, 26-28, 31-33, 38) |  |  |  |  |  |  |  | 4763,42 |  |  |  |  |
| 65% = 95%*(0,85*0,8) ФОТ (от 32425,11) (Поз. 8-12, 14, 16-19, 22-25, 34-37, 41-42) |  |  |  |  |  |  |  | 21076,32 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 510373,75 |  |  | 316,74 | 56,29 |
| Утилизация (захоронение) стр.мусора на полигоне ТБО (7,617+16,776)*((440,96+449,79+561,88)/3 |  |  |  |  |  |  |  | 11811,34 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 522185,09 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 93993,32 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 616178,41 |  |  | 316,74 | 56,29 |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

Заказчик  ______________                                                                                                          Подрядчик ____________

Приложение №3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения.

| № п/п | Показатели товара, их значения |
| --- | --- |
| 1 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ГОСТ 26633-91 |
| 3 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 либо марка ЭБК-2 ГОСТ Р52128-2003 |
| 4 | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) |
| 7 | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) |
| 8 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм ГОСТ 8267-93 |
| 9 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм ГОСТ 8267-93 |
| 10 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм ГОСТ 8267-93 |
| 11 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-79 |
| 12 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ГОСТ 9128-2009 |
| 13 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В ГОСТ 9128-2009 |