Стерилизатор электрический для стерилизации материалов в кабинетах

ФТО « БИОМЕД 320»  «или эквивалент»

| № п/п | Технические характеристики | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габариты: - длина - высота - ширина | 410(±10 мм) 320(±10 мм) 285±10 мм) |  |
| 2 | Размеры стерилизационной камеры: - длина - высота - ширина | 320(±10 мм) 160(±10 мм) 95(±10 мм) |  |
| 3 | Объём стерилизационной камеры | Не менее 4,5 литра |  |
| 4 | Масса | Не более 7 кг |  |
| 5 | Электропитание | Напряжение – 220 В ±20 В, Частота переменного тока 50 Гц ± 5 Гц |  |
| 6 | Потребляемая мощность | Не более 1000 V.А |  |
| 7 | Количество | 6 шт. |  |

Гл.энергетик                                                                                  С.М.Мишин