Приложение № 1

к Извещению от «04» июня 2013г.

№ 0356300120313000025

## о проведении запроса котировок

Техническое задание

Датчик секторный фазированный для кардиологических исследований системы диагностической ультразвуковой TOSHIBA  NEMIO

| № п/п | Описание параметра | Наличие функции или величина параметра | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
| 1.2 | Декларация о соответствия требованиям Гост РФ | Указать |  |
| 2 | Основные области клинического использования |  |  |
| 2.1 | Педиатрия Кардиология | Наличие |  |
| 3 | Секторный фазированный датчик | Наличие |  |
| 3.1 | Количество элементов, не менее | 64 |  |
| 3.2 | Диапазон частот, не уже, МГц | 1,4-4,7 |  |
| 3.3 | Угол обзора, не менее, град | 90 |  |
| 3.4 | Совместимость с оригинальной биопсийной насадкой | Наличие |  |
| 3.5 | Биопсийная насадка | Возможность дооснащения |  |
| 3.6 | Поддержка режимов: тканевой гармоники импульсно-волнового допплера постоянно-волнового допплера цветового допплера энергетического допплера тканевого допплера сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном времени оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей оптимизации допплеровского изображения контрастной эхографии | Наличие |  |
| 4 | Прочее: |  |  |
| 4.1 | Разрешение на применение на территории Российской Федерации на основании регистрационного удостоверения к системе цифровой диагностической ультразвуковой TOSHIBA Nemio. | Наличие |  |
| 4.2 | Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, года выпуска | не ранее 2012 |  |
| 4.3 | Доставка оборудования до склада ЛПУ | Наличие |  |
| 4.4 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
| 4.5 | Цена включает все расходы на: уплату таможенных пошлин, уплату налогов, уплату сборов, и других обязательных платежей, страхование, упаковку, маркировку, складские расходы, подготовку сопроводительной документации, доставку, разгрузку, установку, монтаж, пусконаладочные работы, инструктаж технического и обслуживающего персонала, гарантию. | Наличие |  |
| 4.6 | Срок поставки, дней | Не более 90 |  |
| 5 | Количество: | 1шт. |  |