Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «___»___________2013 года

Техническое задание

На выполнение работ по благоустройству территории микрорайона «Центр» по улице Пушкина, 35 (в рамках реализации п.п.17.5.4 Перечня мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2013 год (далее-Перечень), утвержденного постановлением администрации города Перми от 27 января 2012г. № 13-п (в ред. от 30.04.2013 № 339)).

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| - Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 2,2 м | 100 м ограды | 1,32 |
| - Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 5 мм | м | 88 |
| - Трубы стальные квадратные размером 20х20 мм, толщина стенки 1 мм | м | 858 |
| - Трубы стальные прямоугольные размером 40х20 толщина стенки 2 мм | м | 264 |
| - Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100м 2 | 0,9 |

Сроки выполнения работ

С момента заключения Муниципального контракта по 30.06.2013г.

Требования к выполнению работ

Началом производства работ считается день заключения Муниципального контракта. При заключении Муниципального контракта подрядчик представляет сметный расчет, который должен включать работы, затраты, налоги, отчисления и другие обязательства, необходимые для исполнения Муниципального контракта. Сметный расчет должен быть проверен сертифицированным специалистом.

Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.

Все используемые материалы должны быть новыми и не бывшими в употреблении.

Подрядчик обязан обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил безопасности и охраны труда. Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи. При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования». Ответственность по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности возлагается на подрядчика.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов (не менее 10 фотоснимков).

Требования к выполнению сопутствующих работ

Складирование строительных материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком. По окончанию выполнения работ Подрядчику произвести погрузку и вывоз строительного мусора и строительных материалов. Оборудование, используемое при выполнении работ, должно быть вывезено силами и средствами Подрядчика в течение 5 (пяти) дней со дня подписания обеими сторонами акта выполненных работ.

Требования по сроку гарантий качества работ

Срок гарантии на выполненные работы устанавливается продолжительностью не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. В случае обнаружения недостатков, дефектов и т.д. в период гарантийного срока они подлежат устранению Подрядчиком за его счет, не позднее 14 дней со дня обнаружения.

Заказчик:                                                                       Исполнитель:

_______________________/Н.А.Истомин/                 _____________________/___________/

М.П.                                                                                М.П.