УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 15»

_______________  Д. В. Антонов

«____» _________ 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку мебели медицинской

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» |
| Место нахождения |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Почтовый адрес |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Адрес электронной почты |  | PermGDKB15@LPU.Perm.ru |
| Контактный телефон |  | 221-55-02 |
| Контактное лицо |  | Рычина Галина Александровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Поставка мебели медицинской |
| Количество поставляемого товара |  | Представлено в Техническом задании (Приложение № 1) |
| Начальная (максимальная) цена |  | 2 428 635,00 руб. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Заказчиком произведен анализ цен на основании коммерческих предложений поставщиков (Приложение № 3). |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место поставки товара |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, ЛИТ. А. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка Товара в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок |  | Не менее 12 месяцев на всю продукцию. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 90 календарных дней после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки партии Товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика, счёта-фактуры на поставленный Товар и акта сдачи-приемки Товара. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа, установки, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме наименование предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (применение понятия «или эквивалент» - не допускается). Эквивалентность товара по всем позициям определяются в соответствии со всеми пунктами технического задания. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % , что составляет 121 431,75 рублей начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «14» июня 2013 г. «09» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «19» июня 2013 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «24» июня 2013 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 30,0 %, что составляет 728 590,50 рублей начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). - Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия: - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование договора); - указание в качестве принципала исполнителя по договору; - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика); - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом); - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее 30,0 % от начальной (максимальной) цены. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ; - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора; - срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня заключения договора и заканчиваться через тридцать дней со дня поставки товара; - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает Заказчику сумму банковской гарантии, должны быть указаны обязательства принципала по договору в соответствии с аукционной документацией; -банковская гарантия не должна содержать дополнительных условий, связанных с выплатой бенефициару суммы банковской гарантии; - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара; - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара; - банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; Участник аукциона, с которым заключается договор, вместе с банковской гарантией должен представить: - заверенную банком копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, сумма залога должна составлять 30,0% начальной (максимальной) цены договора. - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Л/сч 06920003215, КОСГУ 130, КВФО 3, код субсидии 20000, Обеспечение исполнения Договора, извещение № _от 20 г.). Обеспечение исполнения договора возвращается Заказчиком Исполнителю после надлежащего исполнения им обязательств по договору. В случае нарушения Исполнителем условий договора Исполнитель теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора, а Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |
| - VIII. Обеспечение гарантии поставщика |  |  |
| Размер обеспечения гарантии поставщика на товар |  | 2,0 %, что составляет 48 572,70 рублей начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения гарантии поставщика на товар |  | Обеспечения гарантии поставщика на товар предоставляется вместе с товаром. Возврат обеспечения гарантии поставщика после окончания гарантийного срока установленного по договору на товар в течение 30 банковских дней. |
| Порядок предоставления обеспечения гарантии поставщика на товар |  | - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Л/сч 06920003215, КОСГУ 130, КВФО 3, код субсидии 20000, Обеспечение гарантии Поставщика по Договору № _ от 2013г.» |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание на мебель медицинскую

для МБУЗ  «Городская детская  клиническая больница № 15»

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые параметры и условия к оборудованию |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 1 | Наименование. | Тумба медицинская прикроватная с поворотным столиком |
| 2 | Модель. | ТПМ-3 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас – сварной, изготовлен из стальной трубы, сечением не менее 20х20мм. и толщиной стенки не менее 1,5 мм | наличие |
| 6.2 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.3 | Корпус тумбы, (в т.ч. задняя стенка) изготовлены из ламинированной древесностружечной, многослойной плиты толщиной не менее 16мм (ГОСТ Р52078-2003), с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3). | наличие |
| 6.4 | Крышка и дверца тумбы изготовлены из МДФ с округлением торцевых сторон, толщиной, мм. | не менее 16мм |
| 6.5 | Материал (ЛДСП), применяемый для изготовления корпуса тумбы, произведен путем прессования смеси из древесных волокон и синтетической смолы при высоком давлении и высокой температуре (в соответствии с ГОСТ 10632-2007). Плита имеет гладкую поверхность и высокие механические характеристики. | наличие |
| 6.6 | Поворотный столик тумбы изготовлены из МДФ с округлением торцевых сторон, толщиной, мм. | не менее 16мм |
| 6.7 | Телескопическое устройство поворотного столика позволяет фиксировать столешницу на высоте 750мм – 1000мм | наличие |
| 6.8 | Дверца установлена на 2-х шарнирных петлях, обеспечивающих плавное закрывание. Фурнитура - металл «хром», производитель «boyard» или «Harn» или эквивалент. Ручка металлическая «хром матовый». | наличие |
| 6.9 | Полка, внутри тумбы, изготовлены из ДСП с покрытием из химстойкого пластика, толщиной, мм. | не менее 17мм |
| 6.10 | Соответствие качеству ДСП с пластиковым покрытием. | ГОСТ 8242-88 |
| 6.11 | Опоры тумбы (колеса) изготовлены из немаркой серой резины, самоориентирующиеся диаметром не менее 50мм, два колеса с автономным тормозным устройством. | наличие |
| 6.12 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ (Rehau или эквивалент), обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной, не менее мм. | корпус – 0,4 крышка и дверца -2 |
| 6.13 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмат) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Тумба имеет верхнюю нишу и нижнее отделение с дверкой (внутри – полка). Над тумбой на телескопическом устройстве расположен поворотный столик. Установлена тумба на (импортные) колеса Ǿ50мм, два из которых с автономным тормозным устройством. Тумба может быть левого и правого исполнения. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 550 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 500 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 750/1000 |
| 8.4 | Ширина крышки тумбы, мм. | не менее 500 |
| 8.5 | Глубина крышки тумбы, мм. | не менее 550 |
| 8.6 | Толщина крышки тумбы, мм. | не менее 17 |
| 8.7 | Ширина поворотного столика, мм. | не менее 550 |
| 8.8 | Глубина поворотного столика,, мм. | не менее 420 |
| 8.9 | Толщина поворотного столика,, мм. | не менее 17 |
| 8.10 | Масса тумбы столика, кг. | не более 20 |
| 8.11 | Максимально допустимая нагрузка на тумбу, кг. | до 50 |
| 8.12 | Максимально допустимая нагрузка на столик, кг. | до 10 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Цвет материала корпус | титан |
| 9.2 | Цвет крышки тумбы и поворотного столика | серый шелк |
| 9.3 | Цвет каркаса (напыление) | белый (с серым оттенком) |
| 9.4 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.5 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 24 |
| 9.6 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.7 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.8 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 18 |
| 2 |  |  |
| 1 | Наименование. | Тумба медицинская прикроватная |
| 2 | Модель. | ТП-2 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус тумбы, (в т.ч. задняя стенка) изготовлены из ламинированной древесностружечной, трехслойной плиты с покрытием из химстойкого пластика, толщиной не менее, мм. | 17 |
| 6.2 | ЛДСП,рименяемое для изготовления корпуса тумбы изготовлено путем прессования смеси из древесных волокон и синтетической смолы при высоком давлении и температуре. Плита имеет гладкую поверхность и высокие механические характеристики. Качество материала соответствует требованиям. | ГОСТ 10632-2007 |
| 6.3 | Крышка и дверца тумбы изготовлены из МДФ с округлением торцевых сторон, толщиной, не менее мм. | 16 |
| 6.4 | Полка, внутри тумбы, изготовлены из ДСП с покрытием из химстойкого пластика, толщиной, не менее мм. | 17 |
| 6.5 | Качество ДСП дверцы и полки (с пластиковым покрытием), стойкость к пятно-образованию и твердость покрытия, соответствуют требованиям. | ГОСТ Р 52078-2003 ГОСТ 27627-88 ГОСТ 27326-87 |
| 6.6 | Ножки тумбы (опоры) изготовлены из металла и пластика повышенной прочности (с возможностью регулировки по высоте не менее 30мм), высота , мм. | не менее 100 |
| 6.7 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ (Rehau или эквивалент), обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной, не менее мм. | корпус – 0,4 крышка и дверца -2 |
| 6.8 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмат) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Тумба имеет верхнюю нишу и нижнее отделение с дверкой (внутри – полка). | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина тумбы, мм. | не менее 430 |
| 8.2 | Глубина тумбы, мм. | не менее 450 |
| 8.3 | Высота тумбы, мм. | не менее 660 |
| 8.4 | Масса тумбы, кг. | не более 15 |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка кг. | не менее 25 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 24 |
| 9.3 | Цвет материала корпус | титан |
|  | Цвет крышки тумбы и поворотного столика | серый шелк |
| 9.4 | Паспорт изделия. | наличие |
| 9.5 | Год выпуска. | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 147 |
| 3 |  |  |
| 1 | Наименование. | Банкетка со спинкой медицинская 3-х местная (на металлокаркасе) |
| 2 | Модель. | БМ-3х или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас изготовлен из стальной трубы сечения, диаметром мм. | не менее Ø 25 |
| 6.2 | Толщина стенки профиля мм. | не менее 1,5 |
| 6.3 | Обивка сидения – полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с пенополиуретановой прокладкой мм. | не менее 25 |
| 6.4 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.5 | Банкетка установлеа на пластиковые ножки-заглушки. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Банкетка состоит из сидения и спинки, расположенных на цельносварном металлическом каркасе. Ножки (опоры) банкетки соединены ребром жесткости. | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1350 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 570 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 850 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 40 |
| 8.6 | Максимально допустимая нагрузка, кг. | не менее 200 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Цвет обивки | серый мрамор |
| 9.2 | Цвет каркаса | светло-серый |
| 9.3 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 9.4 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.5 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.6 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 37 |
| 4 |  |  |
| 1 | Наименование. | Кушетка медицинская смотровая |
| 2 | Модель. | МСК-203 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас изготовлен из стальной трубы сечения, диаметром мм. | наличие |
| 6.2 | Толщина стенки профиля мм. | не менее 1,5 |
| 6.3 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.4 | Обивка ложе – полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с пенополиуретановой прокладкой мм. | не менее 25 |
| 6.5 | Кушетка установлена на пластиковые ножки-заглушки. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Кушетка состоит из сварного стального каркаса, ложе и регулируемого по высоте подголовника. | соответствие |
| 7.2 | Регулировка угла наклона подголовника - бесступенчатая | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1950 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 650 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 520 |
| 8.4 | Масса, кг | не более 25 |
| 8.5 | Допустимая распределенная нагрузка, кг | не более 130 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | белый/св-серый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 7 |
| 5 |  |  |
| 1 | Наименование. | Подставка (двухступенчатая) |
| 2 | Модель. | МСК-209 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас изготовлен из стальной трубы круглого сечения, диаметром 20мм. | наличие |
| 6.2 | Толщина стенки профиля мм. | не менее 1,5 |
| 6.3 | Покрытие – экологически чистой полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. | наличие |
| 6.4 | Подставка установлена на пластиковые ножки-заглушки. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Сварной каркас из трубы круглого сечения, к которому крепятся ступени. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | 410мм |
| 8.2 | Глубина, мм. | 410мм |
| 8.3 | Высота, мм. | 360 мм |
| 8.4 | Масса, кг | не более 10 |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка, кг | не менее 80 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | белый/св-серый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 25 |
| 6 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол лабораторный |
| 2 | Модель. | СЛ-10 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Лицевой и боковые щиты изготовлены из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм). | не менее 16 |
| 6.2 | Столешница изготовлена из постформинга с округлением лицевой стороны, толщина, мм. | не менее 28 |
| 6.3 | Каркас стола - труба профильного сечения, мм. | не менее 25х25 |
| 6.4 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.5 | Толщина стенки трубы, мм. | не менее 1,5 |
| 6.6 | Выдвижные ящики (метабокс) на роликовых направляющих. | наличие |
| 6.7 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм). | боковые щиты - 0,4 столешница - 2 |
| 6.8 | Регулировка опор стола по высоте, мм. | не менее 20мм |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Сварной каркас из трубы профильного сечения, к которому крепятся столешница и боковые щиты. Лицевой и боковые щиты высотой 450мм, На высоте 250 мм от пола установлена металлическая перемычка, соединяющая между собой боковые опоры металлического каркаса стола. Под столешницей расположена тумбы – 2шт. (одна с 3-я выдвижными ящиками, другая с дверцей и полкой внутри). | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1500 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 600 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 750 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 20 |
| 8.6 | Максимально допустимая нагрузка, кг. | не менее 60 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.3 | Цвет. | светло-серый |
| 9.4 | Паспорт изделия (схема сборки). | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, не ранее, год. | 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 13 |
| 7 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол лабораторный |
| 2 | Модель. | СЛ-9 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Лицевой и боковые щиты изготовлены из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм). | не менее 16 |
| 6.2 | Столешница изготовлена из постформинга с округлением лицевой стороны, толщина, мм. | не менее 28 |
| 6.3 | Каркас стола - труба профильного сечения, мм. | не менее 25х25 |
| 6.4 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.5 | Толщина стенки трубы, мм. | не менее 1,5 |
| 6.6 | Выдвижные ящики (метабокс) на роликовых направляющих. | наличие |
| 6.7 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной не менее (мм). | боковые щиты - 0,4 столешница - 2 |
| 6.8 | Регулировка опор стола по высоте, мм. | не менее 20мм |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Сварной каркас из трубы профильного сечения, к которому крепятся столешница и боковые щиты. Лицевой и боковые щиты высотой 450мм, На высоте 250 мм от пола установлена металлическая перемычка, соединяющая между собой боковые опоры металлического каркаса стола. Под столешницей расположена тумба с тремя выдвижными ящиками. | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1150 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 600 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 750 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 20 |
| 8.6 | Максимально допустимая нагрузка, кг. | не менее 60 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.3 | Цвет. | светло-серый |
| 9.4 | Паспорт изделия (схема сборки). | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, не ранее, год. | 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 1 |
| 8 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол обеденный (с подвесными табуретами) |
| 2 | Модель. | указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас изготовлен из стальной трубы сечения, диаметром мм. | не менее Ø 25 |
| 6.2 | Толщина стенки профиля мм. | не менее 1,5 |
| 6.3 | Столешница изготовлена из МДФ с овальными торцевыми скосами (пленка - глянцевой структуры), или из материала по технологии Werzalit (методом прессования отборной древесной стружки с полимерными смолами под давлением и при высоких температурах), толщиной, мм | не менее 22 |
| 6.4 | Крышка табуретов изготовлена из материала, идентичного материалу столешницы, толщиной, мм | не менее 16 |
| 6.5 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.6 | Стол установлен на пластиковые ножки-заглушки. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Сварной каркас из трубы профильного сечения, к которому крепится столешница. Под столешницей предусмотрены крепления для табуретов. Форма опор округленная, с дополнительными вставками из гнутого прута. Табуреты по форме, цвету и материалу – полностью соответствуют (совпадают) столам. | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1500 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 600 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 760 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 40 |
| 8.6 | Максимально допустимая нагрузка, кг. | не менее 120 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 9.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.3 | Цвет | белый/св-серый |
| 9.4 | Паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 30 |
| 9 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол туалетно-пеленальный с матрасом |
| 2 | Модель. | МД-701 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус стола изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной мм | не менее 16 |
| 6.2 | Столешница стола изготовлена из ЛДСП с покрытием из химстойкого пластика, толщиной мм | не менее 17 |
| 6.3 | Пластмассовые опоры стола (ножки), защищающие покрытие пола от механических повреждений. |  |
| 6.4 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм) | не менее 2,0 |
| 6.5 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |
| 6.6 | Матрас в гигиеническом чехле из винилискожи с пенополиуретановой прокладкой, устойчивой к истиранию и регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, толщиной, мм. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стол имеет сборно-разборную конструкцию. Под столешницей стола предусмотрена полка. Задняя и боковые поверхности стола ограничены ботиками (с округленными краями), высотой не менее150 мм. Под столешницей предусмотрена полка. В комплекте матрас со съемным чехлом. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 730 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 850 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 900/1100 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 30 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | титан |
| 9.2 | Цвет матраса | св-серый |
| 9.3 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.4 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.5 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.6 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 7 |
| 10 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол письменный медицинский |
| 2 | Модель. | СрТ-3 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус стола изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной мм | не менее 16 |
| 6.2 | Столешница стола изготовлена из ЛДСП с покрытием из химстойкого пластика, толщиной мм | не менее 25 |
| 6.3 | Тумба стола с нишей и 3-мя выдвижными ящиками (метабокс) на роликовых направляющих. | наличие |
| 6.4 | Пластмассовые опоры стола (ножки), защищающие покрытие пола от механических повреждений. |  |
| 6.5 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной не менее мм. | столешница – 2,0 корпус – 0,4 |
| 6.6 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стол с тумбой, расположенной под столешницей с правой стороны. Тумба имеет нишу и три выдвижных ящика на роликовых направляющих. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1400 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 700 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 750 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 40 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | вишня-оксфорд |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 25 |
| 11 |  |  |
| 1 | Наименование. | Столик процедурный |
| 2 | Модель. | МСК-501 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас – сварной, изготовлен из стальной трубы круглого сечения Ǿ не менее 20мм. | наличие |
| 6.2 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.3 | Полки (поддоны) 2шт. – из нержавеющего стального листа толщиной мм. | наличие |
| 6.4 | Колеса – самоориентирующиеся, из немаркой серой резины Ø не менее 50мм. | наличие |
| 6.5 | Два колеса с автономным тормозным устройством. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Каркас стола предусматривает с торцевых сторон - верхнюю боковую ручку-дугу или прямоугольной формы для передвижения. | соответствие |
| 7.2 | Столик комплектуется: двумя полками из нержавеющей стали. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 640 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 420 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 890 |
| 8.4 | Масса, кг | не более 15 |
| 8.5 | Допустимая распределенная нагрузка, кг | не более 50 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | белый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 20 |
| 12 |  |  |
| 1 | Наименование. | Столик манипуляционный с 2-я полками и выдвижным ящиком |
| 2 | Модель. | МСК-549-01 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас – сварной, изготовлен из стальной трубы круглого сечения Ǿ не менее 20мм. | наличие |
| 6.2 | Ящик изготовлен из стального листа, толщиной не менее 0,8мм, выдвижной, на телескопических направляющих, с двумя ручками. | наличие |
| 6.3 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.4 | Полки (поддоны) 2шт. – из нержавеющего стального листа толщиной мм. | наличие |
| 6.5 | Колеса – самоориентирующиеся, из немаркой серой резины Ø не менее 50мм. | наличие |
| 6.6 | Два колеса с автономным тормозным устройством. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Каркас стола предусматривает с торцевых сторон - верхнюю боковую ручку-дугу или прямоугольной формы для передвижения. Под верхней полкой расположен выдвижной ящик. | соответствие |
| 7.2 | Столик комплектуется: тремя полками из нержавеющей стали и выдвижным ящиком под верхней полкой. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 835 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 535 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 900 |
| 8.4 | Масса, кг | не более 20 |
| 8.5 | Допустимая распределенная нагрузка, кг | не более 50 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | белый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 36 |
| 13 |  |  |
| 1 | Наименование. | Столик манипуляционный с 2-я полками и 2-я выдвижными ящиками |
| 2 | Модель. | МСК-549-02 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас – сварной, изготовлен из стальной трубы круглого сечения Ǿ не менее 20мм. | наличие |
| 6.2 | Ящики изготовлены из стального листа, толщиной 0,8мм, выдвижной, на телескопических направляющих, с двумя ручками. | наличие |
| 6.3 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.4 | Полки (поддоны) 2шт. – из нержавеющего стального листа толщиной мм. | наличие |
| 6.5 | Колеса – самоориентирующиеся, из немаркой серой резины Ø не менее 50мм. | наличие |
| 6.6 | Два колеса с автономным тормозным устройством. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Каркас стола предусматривает с торцевых сторон - верхнюю боковую ручку-дугу или прямоугольной формы для передвижения. Под верхней полкой расположены два выдвижных ящика. | соответствие |
| 7.2 | Столик комплектуется: тремя полками из нержавеющей стали и выдвижным ящиком под верхней полкой. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 835 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 535 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 900 |
| 8.4 | Масса, кг | не более 20 |
| 8.5 | Допустимая распределенная нагрузка, кг | не более 50 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | белый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 2 |
| 14 |  |  |
| 1 | Наименование. | Шкаф медицинский для документов |
| 2 | Модель. | ШД-4 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус шкафа изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм) | не менее 16 |
| 6.2 | Топ шкафа (крышка) изготовлен из ЛДСП (мм) | не менее 22 |
| 6.3 | Задняя стенка – двп 4мм, ламинированная в цвет мебели, элемент жесткости из ЛДСП, шириной не менее 350мм | наличие |
| 6.4 | Двери установлены на 4-х шарнирных петлях, обеспечивающих плавное закрывание. Фурнитура - металл «хром», производитель «Boyard» или «Harn» или эквивалент. | наличие |
| 6.5 | Ножки шкафа (опоры) высота 50мм, изготовлены из пластика повышенной прочности, предусмотрена регулировка по высоте не менее 30мм. | наличие |
| 6.6 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной не менее, (мм) | корпус – 0,4 топ и двери -2 |
| 6.7 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). Ручки металлические (хром). | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Шкаф имеет 2 закрытых сплошными дверями отделения. Верхнее: двери - стекло с 2-3 полками, нижнее: двери - ЛДСП с 1-й полкой. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 780 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 400 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 1900 |
| 8.4 | Масса, кг | не более 35 |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка на полку, кг | не менее 30 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | вишня-оксфорд |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 15 |
| 15 |  |  |
| 1 | Наименование. | Шкаф медицинский для сменной одежды |
| 2 | Модель. | ШГ-1U-1ери - ЛДСПвериасположены два выдвижных ящика. выдвиной, на телескопических направляющих.000000000000000000000000000000000000 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус шкафа изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм) | не менее 16 |
| 6.2 | Топ шкафа (крышка) изготовлен из ЛДСП (мм) | не менее 22 |
| 6.3 | Задняя стенка – ДСП не менее 10-16мм | наличие |
| 6.4 | Двери установлены на 4-х шарнирных петлях, обеспечивающих плавное закрывание. Фурнитура - металл «хром производитель «Boyard» или «Harn» или эквивалент. | наличие |
| 6.5 | Ножки шкафа (опоры) высота 100мм, изготовлены из пластика повышенной прочности, предусмотрена регулировка по высоте не менее 30 мм | наличие |
| 6.6 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной не менее мм. | корпус – 0,4 топ и двери -2 |
| 6.7 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). Ручки металлические (хром). | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Шкаф имеет 2 равных, закрытых сплошными дверями отделения, (разделенных вертикальной перегородкой) запираемых на замок. Отделения шкафа оборудованы полкой для головных уборов и штангой для гардеробных вешалок. В каждом отделении – крючок-вешалка. | соответствие |
| 7.2 | Замок в каждой секции. | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина тумбы, мм. | не менее 780 |
| 8.2 | Глубина тумбы, мм. | не менее 560 |
| 8.3 | Высота тумбы, мм. | не менее 1900 |
| 8.4 | Масса шкафа, кг. | не более 35 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Цвет | титан |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки). | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год. | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 75 |
| 16 |  |  |
| 1 | Наименование. | Шкаф-пенал медицинский для для документов |
| 2 | Модель. | П-4 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус шкафа изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм) | не менее 16 |
| 6.2 | Топ шкафа (крышка) изготовлен из ЛДСП (мм) | не менее 22 |
| 6.3 | Задняя стенка – двп 4мм, ламинированная в цвет мебели, элемент жесткости из ЛДСП, шириной не менее 350мм | наличие |
| 6.4 | Двери установлены на 4-х шарнирных петлях, обеспечивающих плавное закрывание. Фурнитура - металл «хром», производитель «Boyard» или «Harn» или эквивалент. | наличие |
| 6.5 | Ножки шкафа (опоры) высота не менее 50мм, изготовлены из пластика повышенной прочности, предусмотрена регулировка по высоте до 30мм. | наличие |
| 6.6 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной не менее мм. | корпус – 0,4 топ и двери -2 |
| 6.7 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). Ручки металлические (хром). | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Шкаф имеет 2 закрытых сплошными дверями отделения. Верхнее: двери - стекло с 2-мя полками, нижнее: двери - ЛДСП с 1-2 полками. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 400 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 400 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 1900 |
| 8.4 | Масса, кг | не более 35 |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка на полку, кг | не менее 30 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | вишня-оксфорд |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки). | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год. | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 1 |
| 17 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол (пост) дежурной медсестры |
| 2 | Модель. | ПДМ 1 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений или мебель медицинская. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус мебели изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм) | не менее 16 |
| 6.2 | Столешница столов изготовлена из ЛДСП (мм) | не менее 22 |
| 6.3 | Пластмассовые опоры (ножки), защищающие покрытие пола от механических повреждений. | наличие |
| 6.4 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной не менее, мм. | корпус – 0,4 столешница -2 |
| 6.5 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стол (пост) состоит из двух секций: стол с надстройкой, тумба с тремя выдвижными ящиками, приставной стол, тумба с дверкой и верхней нишей. Все столы с надстройками с полками и разделителями. Под столом – подкатная тумба. Все углы конструкции округлены. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1850 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 1550 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 1200 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Цвет | титан |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 3 |
| 18 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стойка медицинская приборная с выдвижным ящиком |
| 2 | Модель. | Спя-2 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений или мебель медицинская. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас – сварной, изготовлен из стальной трубы профильного сечения Ǿ 25мм. | наличие |
| 6.2 | Ящик изготовлен из стального листа, толщиной 0,8мм, выдвижной, на телескопических направляющих, с двумя ручками. | наличие |
| 6.3 | Энергоблок из 5-ти розеток, (длина шнура – 2,5 м). Напряжение 220v. | наличие |
| 6.4 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.5 | Полки (поддоны) 2шт. – из стального листа толщиной мм. | не менее 1,5 |
| 6.6 | Колеса – самоориентирующиеся, из немаркой серой резины Ø мм. | не менее 75 |
| 6.7 | Два колеса с автономным тормозным устройством. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стойки имеет цельносварной металлический каркас. Под верхней полкой расположен выдвижной ящик. Стойка оборудована энергоблоком на 5 розеток. | соответствие |
| 7.2 | Столик комплектуется: тремя полками из нержавеющей стали и выдвижным ящиком под верхней полкой. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 500 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 500 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 900 |
| 8.4 | Масса, кг | не более 20 |
| 8.5 | Допустимая распределенная нагрузка, кг | не менее 50 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | белый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 5 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

ДОГОВОР № _______

на поставку мебели медицинской

г. Пермь						                                   «___» _________ 2013 года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Антонова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем Поставщик,  в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________,  с другой стороны, по результату открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____от «____»_______________2013 года) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять  Заказчику мебель медицинскую (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

1.2. Торговое наименование, технические характеристики, единица измерения, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  впоследствии,  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ________ руб. (_________________ руб. коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируются в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа, установки, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

2.4. Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 90 календарных дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по контракту третьим лицам не допускается.

3. Качество и рекламация

3.1. Поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, а по функциональным и качественным характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3.2. Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации).

3.3. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется устранить недостатки (если они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении некачественности.

3.4. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в день поставки Товара, если это не касается скрытых недостатков. В случае выявления несоответствий Заказчик извещает об этом Поставщика и вызывает его для составления соответствующего акта. В случае если Поставщик не явится для составления акта в течение 2 рабочих дней с момента вызова Заказчик вправе составить рекламационный акт в одностороннем порядке в произвольной письменной форме с указанием всех необходимых характеристик Товара для возможностей его идентификации (наименование, форма выпуска, количество, цена, сумма и т.д.).

3.5. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении

3.6. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему Товару, но не менее срока, установленного Производителем. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы (сертификат соответствия,  регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языке), а также гарантийный талон производителя,  гарантийный талон поставщика и копию документа, подтверждающую оплату обеспечения гарантии Поставщика.

3.7.Гарантийное обслуживание Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Гарантийное обслуживание включает демонтаж неисправного товара, его доставку от заказчика до сервисного центра и обратно, либо выезд специалиста сервисного центра к заказчику, при этом гарантийный срок на товар продлевается на период ремонта неисправного товара.

- Условия поставки

  - Поставка Товара  осуществляется по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, ЛИТ. А.с 09.00 до 15.00 в рабочие дни,  в соответствии с перечнем товара, указанным в Спецификации.

  - Поставка Товара осуществляется в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

  - ЗАКАЗЧИК, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение,  военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

  - Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- товарно-транспортную накладную;

- счёт-фактуру;

- гарантийный талон;

- товарно-транспортную накладную;

- счет-фактуру;

- акт сдачи-приемки товара;

- технический паспорт и инструкцию по эксплуатации на русском языке

- Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений или мебель медицинская.

- Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик   несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку в размере 1,0 % от суммы товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 % от суммы Договора.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого Поставщик отказался, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору Заказчика).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней от неоплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Заказчик  освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Разрешение споров

7.1. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 20 дней.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности и неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8. Расторжение Договора

8.1.  Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.  Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами до полного исполнения своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор выражает все  условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

9.5. К настоящему Договору прилагается:

- Приложение № 1 «Спецификация».

10. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

| # ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская детская клиническая больница № 15» Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17 Р\с БИК ИНН КПП ____________________ Д. В. Антонов МП | ПОСТАВЩИК: __________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ Ф.И.О. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№ ___ от _________  2013 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГДКБ №15» ______________________ Д. В. Антонов МП | - ПОСТАВЩИК: - ______________________________ - __________________________ (Ф.И.О.) - МП |
| --- | --- |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

| № п/п | Наименование | кол-во | Поставщик № 1, вх № 01-17-668 от 05.06.2013 | Поставщик № 2, вх № 01-17-669 от 05.06.2013 | Поставщик № 3, вх № 01-17-670 от 05.06.2015 | Цена средняя, руб. | Сумма, руб. | Начальная (максимальная) цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мебель медицинская | В соответствие с Техническим заданием (Приложение 1) | 2 476 930,00 | 2 428 635,00 | 2 380 340,00 | 2 428 635,00 | 2 428 635,00 | 2 428 635,00 |