Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Наименование услуги | Поставка инструментов колющих |
| Предлагаемая цена договора |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Наименование услуги | Поставка инструментов колющих |
| Предлагаемая цена договора |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение № 1

к Котировочной заявке

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 2 мл

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару (указать конкретные значения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать наименование |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 4 | Индивидуальная упаковка для каждого шприца | блистер |  |
| 5 | Вместимость, мл | 2 |  |
| 6 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
| 8 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
| 9 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
| 10 | Длина шкалы, мм | не менее 32 |  |
| 11 | Покрытие внутренней полости цилиндра | Силиконовое |  |
| 12 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |  |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | не менее 12 |  |
| 14 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | Наличие |  |
| 15 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
| 16 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |  |
| 17 | Размер иглы, мм. | 0,6х30 |  |
| 18 | Заточка иглы | трехгранная |  |
| 19 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
| 20 | Толщина стенки иглы, мм | Не менее 0,1 |  |
| 21 | Метод стерилизации | Газовый (окисью этилена) |  |
| 22 | Очистка канюли иглы для устранения примесей | Ультразвуковая |  |
| 23 | Шприц упаковывается с надетой иглой | Соответствие |  |
| 24 | Упаковка «блистер» - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага | Наличие |  |
| 25 | Манжета не содержит природного латекса | Наличие |  |

Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 5 мл

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару (указать конкретные значения) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Наличие, указать наименование |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | Индивидуальная упаковка для каждого шприца | блистер |  |
|  | Вместимость, мл | 5 |  |
|  | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | Длина шкалы, мм | не менее 41 |  |
|  | Покрытие внутренней полости цилиндра | Силиконовое |  |
|  | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |  |
|  | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | наличие |  |
|  | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |  |
|  | Размер иглы, мм. | 0,7х40 |  |
|  | Заточка иглы | трехгранная |  |
|  | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | Метод стерилизации | Газовый (окисью этилена) |  |
|  | Очистка канюли иглы для устранения примесей | Ультразвуковая |  |
|  | Шприц упаковывается с надетой иглой | Соответствие |  |
|  | Манжета не содержит природного латекса | Наличие |  |

Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 20мл

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару (указать конкретные значения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать наименование |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 4 | Индивидуальная упаковка для каждого шприца | блистер |  |
| 5 | Вместимость, мл | 20 |  |
| 6 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
| 8 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
| 9 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
| 10 | Длина шкалы, мм | не менее 68 |  |
| 11 | Покрытие внутренней полости цилиндра | Силиконовое |  |
| 12 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |  |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | не менее 17 |  |
| 14 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | Наличие |  |
| 15 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
| 16 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |  |
| 17 | Размер иглы | 0,8х40 |  |
| 18 | Заточка иглы | трехгранная |  |
| 19 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
| 20 | Толщина стенки иглы, мм | не менее 0,1 |  |
| 21 | Метод стерилизации | Газовый (окисью этилена) |  |
| 22 | Очистка канюли иглы для устранения примесей | Ультразвуковая |  |
| 23 | Шприц упаковывается с надетой иглой | Соответствие |  |
| 24 | Манжета не содержит природного латекса | Наличие |  |

Шприц  однократного применения трехдетальный, стерильный «Жане»

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару (указать конкретные значения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать наименование |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 4 | Индивидуальная упаковка для каждого шприца | блистер |  |
| 5 | Вместимость, мл | 150 |  |
| 6 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
| 8 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | Наличие |  |
| 9 | Наконечник для катетерной насадки | Наличие |  |
| 10 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
| 11 | Длина шкалы, мм | не менее 120 |  |
| 12 | Покрытие внутренней полости цилиндра | Силиконовое |  |
| 13 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |  |
| 14 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | Не менее 17 |  |
| 15 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
| 16 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
| 17 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
| 18 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |  |
| 19 | Метод стерилизации | Газовый (окисью этилена) |  |
| 20 | Очистка канюли иглы для устранения примесей | Ультразвуковая |  |
| 21 | Изделие не содержит латекса | Соответствие |  |