УТВЕРЖДАЮ

Директор  муниципального казенного учреждения  «Благоустройство Свердловского района»

_______________ / А.С.Жерноков

«____» _________ 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района                                    города Перми в 2013 году

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района» |
| Место нахождения |  | 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева,94. |
| Почтовый адрес |  | 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева,94. |
| Адрес электронной почты |  | blago-SDO@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 244-52-62, (342) 241-40-95, (342) 241-08-02. |
| Контактное лицо |  | Яркова Светлана Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми в 2013 году |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 1 409 964,71 Российский рубль |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Локальный сметный расчет (Приложение № 2 к контракту) |
| Источник информации о цене работ |  | Локальный сметный расчет Источник информации о цене работ: Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 13.10.2008 № 207, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.11.2008 № 253, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 307, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 308 |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями к документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием – Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями контракта (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения |  | В соответствии с Показателями, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности предлагаемого к использованию при оказании услуг товара, их значения. Приложение № 1.1. к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Место выполнения работ |  | город Пермь, Свердловский район, Согласно перечню остановочных пунктов на территории Свердловского района, указанному в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком после полного исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (приложение № 3 к контракту), акта контрольной проверки, акта оценки работы подрядчика, фотографий до начала производства работ и после окончания производства работ. Приемка работ по контракту проводится по акту о приемке выполненных работ. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) составляется на основании акта контрольной проверки (приложение № 4 к контракту), с применением Оценки качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района г. Перми в 2013 году (Приложение № 5 к контракту). Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным контрактом. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, являющимся приложением к контракту, с учетом применения «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления. Указанный коэффициент вносится в контракт. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчета заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт. В актах о приемке выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом заказчика, являющимся приложением к контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет подрядчика, указанного в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме. Цена контракта включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.. |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2 % начальной (максимальной) цены контракта. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 19.06.2013 18.00 |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 26.06.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 01.07.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 20 % начальной (максимальной) цены контракта |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона самостоятельно в виде одного из нижеперечисленных способов: - безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, - передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - Размер обеспечения исполнения контракта, установлен документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Свердловского района» л/с № 04932018384). ИНН; 5904194542. КПП; 590401001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта по договору залога № _____ от «____»___________ 20__ г. Участник размещения заказа, с которым заключается контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 3.. |
| - X. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель. ИНН. КПП. Р/с. БИК. Назначение платежа; Оплата права заключить контракт, извещение от 00.00.201_ № _. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми в 2013 г.

1. Виды работ:

- Разборка покрытий оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных на площади 628 м2 , - 31,4 м3.

- Разборка покрытий и оснований: щебеночных на площади 303м2,- 21,21 м3

- Срезка грунта. Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 - 855 м2

- Разборка бортовых камней на бетонном основании - 19 м.

- Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях - 38 м.

- Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/(ГОСТ 6665-91) - 38 шт.,

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня на площади 628 м2, - 43,96 м3

- Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40, -55,3896м3

- Розлив вяжущих материалов на площади 628 м2, -  0,5024 т.

- Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип В маркаII, - 628 м2.

- Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип В марки II - 75,86 т.

- Демонтаж ограждающих конструкций стен из поликарбоната  – 236,6  м2.

- Монтаж ограждающих конструкций стен из поликарбоната (монолитный, прозрачный) толщина 4 мм – 239,6 м2.

- Поликарбонат монолитный, прозрачный толщиной 4 мм - 251,58 м2

- Монтаж ограждающих конструкций стен из поликарбоната (сотовый, прозрачный) толщина 4 мм – 10 м2.

- Поликарбонат (сотовый, прозрачный) толщина 4 мм – 10, 5 м2

- Монтаж ограждающих конструкций стен из стального профильного листа  - 8 м2

- Профилированный настил окрашенный С 44-1000-0,6  - 0,044т

- Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 под урну металлическую - 40 шт.

- Бетонирование стоек, устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом : до 3 м3 – 1,25м3

- Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм  класс В 15(М200) – 1,275 м3

- Установка урн, ремонт урн. Постановка болтов: высокопрочных - 128 шт.

- Урна металлическая, цельная, опрокидывающаяся объем 50 литров, на  2-х стойках – 20 шт.

- Болт анкерный с гайкой, размер 16,0*220 мм – 104 шт.

- Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: – 1071,84   м2.

- Очистка вручную поверхности фасадов щетками – 267,96 м2

- Промывка поверхности окрашенной масляными красками – 1339,8 м2

- Очистка поверхности стен от граффити очистителем – 392, 7 м2.

- Очиститель SC-07-Gel – 19,635 л.

- Нанесение антивандального покрытия - 392,7 м2

- Антивандальное покрытия «Graffiti Magic» - 39,27л.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раза – 946,3 м2.

- Окраска урн. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий: за 2 раза (74 шт.) - 83 м2.

- Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 99 т.

2. Объем выполняемых работ:

Ремонт асфальтобетонного покрытия – 628 м2,  окраска поверхностей – 1339,8 м2., замена поликарбоната (монолитный) – 239,6 м2., замена поликарбоната (сотовый) – 10 м2,  нанесение антивандального покрытия – 392,7 м2, замена профильного листа – 8 м2., замена урн – 20 шт.

3. Сроки выполнения работ: в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта.

4. Стоимость работ: 1 409 964,71  Российский рубль

5. Место выполнения работ: город Пермь, Свердловский район,

Согласно перечню остановочных пунктов на территории Свердловского района, указанному в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

Приложение № 1 к

техническому заданию

на выполнение работ по текущему ремонту

остановочных пунктов на территории

Свердловского района города Перми в 2013 г.

| Перечень остановочных пунктов на территории Свердловского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название остановки | Направление | Наименование улицы |  |  |
| 1 | ОАО "Гипсополимер" в город | в город | ул. Васильева |  |  |
| 2 | ОАО "Гипсополимер" из города | из города | ул. Васильева |  |  |
| 3 | ОАО "Перммебель" в город | в город | ул. Васильева |  |  |
| 4 | ОАО "Перммебель" из города | из города | ул. Васильева |  |  |
| 5 | Станция Бахаревка в сторону ул. Героев Хасана | в город | ул. Васильева |  |  |
| 6 | Станция Бахаревка в сторону ул. Карпинского | из города | ул. Васильева |  |  |
| 7 | Хладокомбинат в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 8 | Хладокомбинат из города | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 9 | Хладокомбинат Тм в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 10 | Хладокомбинат Тм из города | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 11 | Ул. Анвара Гатауллина | из города | ул. Куйбышева, четная сторона |  |  |
| 12 | Ул. Анвара Гатауллина высадка Тб | конечный остановочный пункт, высадка | ул. Куйбышева |  |  |
| 13 | Ул. Анвара Гатауллина Тм в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 14 | Ул. Анвара Гатауллина Тм из города | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 15 | Ул. Анвара Гатауллина разворотное кольцо Тб | разворотное кольцо | ул. Куйбышева |  |  |
| 16 | Ул. Лодыгина в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 17 | Ул. Лодыгина из города | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 18 | Ул. Лодыгина в город (Лодыгина) | в город | ул. Лодыгина |  |  |
| 19 | Ул. Лодыгина из города (Лодыгина) | из города | ул. Лодыгина |  |  |
| 20 | Восток-Сервис в город | в город | ул. Лодыгина |  |  |
| 21 | Восток-Сервис из города | из города | ул. Лодыгина, 31-33 |  |  |
| 22 | Геофизика в город | в город | ул. Лодыгина |  |  |
| 23 | Геофизика из города | из города | ул. Лодыгина |  |  |
| 24 | м/р Крохалева | конечный остановочный пункт, высадка |  |  |  |
| 25 | Ул. Гусарова | в город | ул. Гусарова, 10 |  |  |
| 26 | Ул. Гусарова Тб | в город | ул. Гусарова |  |  |
| 27 | Ул. Солдатова | в город | ул. Гусарова |  |  |
| 28 | Ул. Муромская в город | в город | ул. Солдатова |  |  |
| 29 | Ул. Муромская из города | из города | ул. Солдатова |  |  |
| 30 | ул. Муромская (разворотное кольцо) | разворотное кольцо | ул. Солдатова |  |  |
| 31 | Магазин "Детский мир" в город | в город | ул. Солдатова |  |  |
| 32 | Магазин "Детский мир" из города | из города | ул. Солдатова |  |  |
| 33 | м/р Краснова в город | в город | ул. Солдатова |  |  |
| 34 | м/р Краснова из города | из города | ул. Солдатова |  |  |
| 35 | Ул. Моторостроителей в город | в город | ул. Солдатова |  |  |
| 36 | Ул. Моторостроителей из города | из города | ул. Солдатова |  |  |
| 37 | Ул. Моторостроителей (ул. Куйбышева) из города | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 38 | Ул. Яблочкова А в город, Тм из города | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 39 | Ул. Яблочкова Тм в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 40 | Ул. Яблочкова из города | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 41 | Ул. Обвинская А, Тб в город, Тм из города | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 42 | Ул. Обвинская Тм в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 43 | Ул. Обвинская А, Тб из города | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 44 | Троллейбусное депоА, Тб в город, Тм из города | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 45 | Троллейбусное депо из города | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 46 | Троллейбусное депо Тм в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 47 | Ул. Чкалова (ул. Куйбышева) в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 48 | Ул. Чкалова (ул. Куйбышева) Тм в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 49 | Ул. Чкалова (ул. Куйбышева) из города | из города | ул. Куйбышева, 109 |  |  |
| 50 | Муниципальный дворец культуры А, Тб в город, Тм из города | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 51 | Муниципальный дворец культуры А, Тб из города | из города | ул. Куйбышева,95а |  |  |
| 52 | Муниципальный дворец культуры Тм в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 53 | Ул. Белинского | в город | ул. Белинского |  |  |
| 54 | Ул. Смирнова | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 55 | Липовая гора в город | в город | ул. Героев Хасана, 147 |  |  |
| 56 | Липовая гора из города | из города | ул. Героев Хасана |  |  |
| 57 | Молкомбинат в город | в город | ул. Героев Хасана, 115 |  |  |
| 58 | Молкомбинат из города | из города | ул. Героев Хасана |  |  |
| 59 | Базы (Баумолл) в город | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 60 | Базы (Баумолл) из города | из города | ул. Героев Хасана |  |  |
| 61 | Баумолл в город | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 62 | Ж/д переезд в город | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 63 | Ж/д переезд из города | из города | ул. Героев Хасана |  |  |
| 64 | ОАО "Велта" (Героев Хасана) в город | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 65 | ОАО "Велта" (Героев Хасана) из города | из города | ул. Героев Хасана |  |  |
| 66 | ОАО "Велта" (Героев Хасана) Тм | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Героев Хасана |  |  |
| 67 | ЖБК-1 А, Тб в город, Тм из города | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 68 | ЖБК-1 в город Тм | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 69 | ЖБК-1 из города | из города | ул. Героев Хасана |  |  |
| 70 | ТЭЦ-6 А, Тб в город, Тм из города | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 71 | ТЭЦ-6 в город Тм | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 72 | ТЭЦ-6 из города | из города | ул. Героев Хасана |  |  |
| 73 | Технологический институт в город | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 74 | Технологический институт в город Тм | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 75 | Технологический институт из города | из города | ул. Героев Хасана |  |  |
| 76 | Ул. Чкалова (Героев Хасана) в город А,Тб, из города Тм | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 77 | Ул. Чкалова в город Тм | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 78 | Ул. Чкалова (Героев Хасана) из города | из города | ул. Героев Хасана |  |  |
| 79 | Ул. Соловьева А, Тб в город, Тм из города | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 80 | Ул. Соловьева из города | из города | ул. Героев Хасана |  |  |
| 81 | Ул. Соловьева в город Тм | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 82 | Ферма (Соболи) в город | в город | Бродовский тракт |  |  |
| 83 | М/р Соболи | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Таежная |  |  |
| 84 | м/р Владимирский | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Загарьинская |  |  |
| 85 | Спортклуб "Кама" в город | в город | ул. Краснополянская |  |  |
| 86 | Спортклуб "Кама" из города | из города | ул. Краснополянская |  |  |
| 87 | Почта (м/р Владимирский) в город | в город | ул. Краснополянская |  |  |
| 88 | Почта (м/р Владимирский) из города | из города | ул. Краснополянская |  |  |
| 89 | ОАО "Велта" (м/р Владимирский) в город | в город | ул. Краснополянская |  |  |
| 90 | ОАО "Велта" (м/р Владимирский) из города | из города | ул. Краснополянская |  |  |
| 91 | Ул. Холмогорская | в город | ул. Холмогорская,8 |  |  |
| 92 | Ул. 2-я Холмогорская в город | в город | ул. Холмогорская,2 |  |  |
| 93 | Ул. 2-я Холмогорская из города | из города | ул. Холмогорская |  |  |
| 94 | Автопарк (ул. Ижевская) в город | в город | ул. Ижевская |  |  |
| 95 | Автопарк (ул. Ижевская) из города | из города | ул. Ижевская |  |  |
| 96 | ПОМЗ в город | в город | ул. Ижевская |  |  |
| 97 | ПОМЗ из города | из города | ул. Ижевская |  |  |
| 98 | Автостанция Южная | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Ижевская |  |  |
| 99 | Ул. Усольская | из города | ул. Усольская |  |  |
| 100 | М/р Крольчатник в город | в город | Сылвенский тракт |  |  |
| 101 | М/р Крольчатник из города | из города | Сылвенский тракт |  |  |
| 102 | м/р Голый мыс | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Промысловая, 3 -Клубная |  |  |
| 103 | НПО "Биомед" в город | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Братская |  |  |
| 104 | НПО "Биомед" из города | из города | ул. Братская |  |  |
| 105 | НПО "Биомед" (51 высадка) | конечный остановочный пункт, высадка | ул. Братская |  |  |
| 106 | Школа (м/р Южный) в город | в город | ул. Братская |  |  |
| 107 | Школа (м/р Южный) из города | из города | ул. Братская |  |  |
| 108 | Ул. Братская в город | в город | ул. Братская, 52 |  |  |
| 109 | Ул. Братская из города | из города | ул. Братская |  |  |
| 110 | Ул. Красноуфимская в город | в город | ул. Лихвинская, 54а - Суздальская |  |  |
| 111 | Ул. Красноуфимская из города | из города | ул. Лихвинская |  |  |
| 112 | Ул. Горловская в город | в город | ул. Лихвинская |  |  |
| 113 | Ул. Горловская из города | из города | ул. Лихвинская, 55 |  |  |
| 114 | Ул. Самаркандская в город | в город | ул. Лихвинская |  |  |
| 115 | Ул. Самаркандская из города | из города | ул. Лихвинская |  |  |
| 116 | Ул. Самаркандская из города | из города | ул. Самаркандская |  |  |
| 117 | Ул. 2-я Запорожская | в город | ул. Запорожская |  |  |
| 118 | м/р Юбилейный | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Старцева,200 |  |  |
| 119 | Авторадио (Южная дамба) | в город | Южная дамба |  |  |
| 120 | Ул. 1-я Запорожская в город | в город | ул. Старцева |  |  |
| 121 | Ул. 1-я Запорожская из города | из города | ул. Старцева |  |  |
| 122 | Ул. Чернышевского в город | в город | ул. Белинского |  |  |
| 123 | Ул. Чернышевского Тб | в город | ул. Чернышевского |  |  |
| 124 | Ул. Чернышевского из города | из города | ул. Чернышевского (треугольник на кольце) |  |  |
| 125 | Ул. Чернышевского из города | из города | ул. Чернышевского, 11 |  |  |
| 126 | Площадь К. Маркса в город | в город | ул. Белинского |  |  |
| 127 | Площадь К. Маркса из города | из города | ул. Чернышевского,19 |  |  |
| 128 | Площадь К. Маркса на Белинского (А 63, Тб) | из города | ул. Сибирская |  |  |
| 129 | Площадь К. Маркса на Пушкина (А, Тб), к Комсомольской пл. (Тм) | в город | ул. Сибирская |  |  |
| 130 | Площадь К. Маркса Тм | в город | ул. Сибирская |  |  |
| 131 | Площадь Ветеранов (ранее-Ул. Тимирязева) на Белинского | из города | ул. Сибирская, 61 |  |  |
| 132 | Площадь Ветеранов (ранее-Ул. Тимирязева) на Пушкина | в город | ул. Сибирская |  |  |
| 133 | Площадь Ветеранов (ранее-Ул. Тимирязева) Тм | в город | ул. Сибирская |  |  |
| 134 | по требованию (ул.Сибирская) Тм в город | в город | ул. Революции |  |  |
| 135 | по требованию (ул.Сибирская) Тм из города | из города | ул. Революции |  |  |
| 136 | Парк культуры и отдыха им. Горького на Белинского | из города | ул. Сибирская |  |  |
| 137 | Парк культуры и отдыха им. Горького на Пушкина | в город | ул. Сибирская |  |  |
| 138 | Дом моделей на Белинского | из города | напротив ул.Островского, 74 |  |  |
| 139 | Дом моделей на Пушкина | в город | ул. Н.Островского |  |  |
| 140 | Ул. Тимирязева на Белинского | из города | ул. Н.Островского |  |  |
| 141 | Ул. Тимирязева на Пушкина | в город | ул. Н.Островского |  |  |
| 142 | Поликлиника им. Пичугина в город | в город | ул. Революции |  |  |
| 143 | Поликлиника им. Пичугина из города | из города | ул. Революции |  |  |
| 144 | Ул. Островского (ул. Революции) | из города | ул. Революции |  |  |
| 145 | Ул. Островского (ул. Революции) | в город | ул. Революции |  |  |
| 146 | ул. Островского | из города | ул. Революции |  |  |
| 147 | ул. Сибирская | из города | ул. Революции |  |  |
| 148 | ул. Революции | в город | ул. Революции |  |  |
| 149 | Гипермаркет "Семья" в город на Пушкина | в город | ул.Н. Островского |  |  |
| 150 | Гипермаркет "Семья" из города на Белинского | из города | ул.Н. Островского |  |  |
| 151 | Стадион "Динамо" от ЦР | в город | ул. Революции |  |  |
| 152 | Кинотеатр "Октябрь" от Комсомольской площади | из города | Комсомольский проспект |  |  |
| 153 | Кинотеатр "Октябрь" Тб от Комсомольской площади | из города | Комсомольский проспект |  |  |
| 154 | Кинотеатр "Октябрь" (А 10, Тб) к Комсомольской площади | в город | Комсомольский проспект |  |  |
| 155 | Кинотеатр "Октябрь" к Комсомольской площади | в город | Комсомольский проспект |  |  |
| 156 | Кинотеатр "Кристалл" к Центральному рынку | в город | Комсомольский проспект,58 |  |  |
| 157 | Кинотеатр "Кристалл" от Центрального рынка | из города | Комсомольский проспект |  |  |
| 158 | Кинотеатр "Кристалл" (А 1,5,13, 67 от Центрального рынка) | в город | Комсомольский проспект |  |  |
| 159 | Комсомольская площадь по направлению к м-р Крохалева А 43, 45, 56 | из города | Комсомольский проспект, 69 |  |  |
| 160 | Комсомольская площадь по направлению к м-р Крохалева А 63, 66, 72 | из города | Комсомольский проспект |  |  |
| 161 | Комсомольская площадь Тб 13 по направлению к мик-ну Крохалева | из города | Комсомольский проспект |  |  |
| 162 | Комсомольская площадь к Центральному рынку (А 1, 13, 45, 74) | в город | Комсомольский проспект, 70 |  |  |
| 163 | Комсомольская площадь к Центральному рынку | в город | Комсомольский проспект |  |  |
| 164 | Комсомольская площадь к ЦУМу Тб | в город | Комсомольский проспект |  |  |
| 165 | Кинотеатр "Кристалл" Тб от Центрального рынка | из города | Комсомольский проспект |  |  |
| 166 | Кинотеатр "Кристалл" А №1, 5, 13 | из города | Комсомольский проспект |  |  |
| 167 | Комсомольская площадь А №60 | из города | Комсомольский проспект |  |  |
| 168 | Садовое товарищество "ИНКАР" | в город | Бродовский тракт |  |  |
| 169 | Кооператив Газовик | в город | Бродовский тракт |  |  |
| 170 | м/р Новобродовский | в город | Бродовский тракт |  |  |
| 171 | м/р Новобродовский | из города | Бродовский тракт |  |  |
| 172 | Комсомольская площадь к пл. Кл. Маркса | из города | ул. Белинского,42 |  |  |
| 173 | Комсомольская площадь Тм в сторону ст. Бахаревка | из города | ул. Белинского |  |  |
| 174 | Станция Бахаревка тм | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Васильева |  |  |
| 175 | Комсомольская площадь Тб | из города | ул. Героев Хасана |  |  |
| 176 | Комсомольская площадь А | из города | ул. Героев Хасана |  |  |
| 177 | ул.Революции Тм к ул. М.Горького | в город | ул. Революции |  |  |
| 178 | ул.Революции Тм к пл. Карла Маркса | из города | ул. Революции |  |  |
| 179 | ул.Пушкина Тм в город | в город | ул. М.Горького |  |  |
| 180 | ул.Пушкина Тм из города | из города | ул. М.Горького |  |  |
| 181 | Улица Чернышевского | в город | пл. Кл. Маркса |  |  |
| 182 | Улица Чернышевского | из города | пл. Кл. Маркса |  |  |
| 183 | Элеватор Тм в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 184 | Элеватор Тм из города | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 185 | АО «Инкар» Тм 10 (высадка, посадка в город) | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 186 | АО «Инкар» Тм из города | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 187 | АО «Инкар» Тм в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 188 | Ул. Белинского Тм в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 189 | Ул. Белинского Тм из города | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 190 | Ул. Белинского Тм 8 из города | из города | ул. Белинского |  |  |
| 191 | ДК Профсоюзов (ранее-Ул. Глеба Успенского) Тм в город | в город | ул. Куйбышева, 66 |  |  |
| 192 | ДК Профсоюзов (ранее-Ул. Глеба Успенского) Тм из города | из город | ул. Куйбышева |  |  |
| 193 | Стадион "Динамо" Тм в город | в город | ул. Куйбышева, 50 |  |  |
| 194 | Стадион "Динамо" Тм из города | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 195 | Комсомольская площадь межгород | из города | ул. Героев Хасана |  |  |

6. Требования к качеству выполняемых работ (результату работ):

Работы должны производиться в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, экологических норм и правил.

Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество.

С учетом перепада температур и расширения и деформации материала (поликарбоната) предусмотреть устройство деформационных швов при монтаже поликарбоната, с учетом перепада температур, расширения и деформации материала

Цвет покраски стальных конструкций стен, урн, места установки урн, а также места замены поликарбоната и профильного листа согласовываются с Заказчиком.

Урна должна быть цилиндрическая,  переворачивающаяся. Корпус изготовлен из оцинкованной стали. Толщина металла не менее 1 мм. Окраска урны произведена порошковыми архитектурными красками. Диаметр бака – не менее 394 мм. Высота бака – не менее 852 мм. Вместительность – 50 л. Цвет – черный.

Поликарбонат должен быть монолитный и прозрачный, толщиной 4 мм.

Поликарбонат должен быть сотовый и прозрачный, толщиной 4 мм.

Предоставление фото до и после окончания работ, журнала производства работ, сертификатов качества на используемые материалы.

По истечении 3 суток с момента устройства асфальтобетонного покрытия подрядная организация за свой счет производит отбор проб (кернов) в присутствии заказчика и испытывает их в сертифицированной лаборатории, с последующим предоставлением протокола испытания кернов в адрес заказчика.

В случае обнаружения дефектов и недостатков Заказчик имеет право выписывать предписания для их устранения.

7. Гарантийный срок на выполненные работы:  12  месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ___ от ________

Составил: ______________ /______________/

Проверил: ______________ /______________/

Понижающий коэффициент составляет:                               Сумма с учетом понижающего коэффициента:

Приложение № 1.1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности предлагаемого к использованию при оказании услуг товара, их значения.

- Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/(ГОСТ 6665-91)

- Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8269-87.

- Битумы нефтяные дорожные вязкие ГОСТ 22245-90

- Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип В марки II

- Поликарбонат монолитный, прозрачный толщиной 4 мм

- Поликарбонат (сотовый, прозрачный) толщина 4 мм

- Профилированный настил окрашенный С 44-1000-0,6

- Винты самонарезающие с уплотнительной шайбой 4,8*50 мм

- Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм  класс В 15(М200)

- Урна металлическая, цельная, опрокидывающаяся объем 50 литров, на  2-х стойках

- Болт анкерный с гайкой, размер 16,0*220 мм

- Очиститель SC-07-Gel.

- Антивандальное покрытие «Graffiti Magic»

- Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия.

Приложение № 2

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

Проект Муниципального контракта № ____

на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми в 2013 году (открытого аукциона в электронной форме «На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми в 2013 году»).

г. Пермь                                                                                                                     «___» _________ 2013 г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Жернокова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение постановления администрации города Перми от 11.10.2012 № 611 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие Свердловского района города Перми» на 2013-2015 годы» (Мероприятие 6.1.1. (Содержание, ремонт и уборка остановочных пунктов), в соответствии с приказом  директора муниципального казенного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от __________ г. № ____ о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме  «На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми в 2013 году.». Решением единой комиссии (протокол № ___ от __________ г).

По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми в 2013 году, сдать результат выполненных работ Заказчику  по акту о приемке выполненных работ (приложение № 3 к контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. Виды работ, объем выполняемых работ, требования к качеству выполняемых работ (результату работ) указаны в приложении № 1  к контракту (Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми в 2013 году).

Место выполнения работ: город Пермь, Свердловский район, согласно перечню остановочных пунктов на территории Свердловского района,  указанному  в  Приложении  №  1  Приложение № 1 к

техническому заданию на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми в 2013 году.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми в 2013 году;

- Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;

- Приложение № 3 – Формы отчетности  (акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

- Приложение №  4 – Форма акта контрольной проверки и  акта оценки работы подрядчика;

- Приложение № 5 –  Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости  работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми в 2013 г.;

- Приложение №  6 – Приказ о назначении уполномоченного представителя;

- Приложение № 7 – Форма предписания;

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе, рекомендаций по нормированию труда.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ: в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта устанавливается на основании проведения открытого аукциона в электронной форме,  предложена  Подрядчиком и   составляет ________________ (____________________________) рублей ____ коп., без дальнейшей индексации. Понижающий коэффициент составляет ________. Цена контракта включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.

3.2.	Цена контракта может быть снижена в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций в соответствии с п.4.2. настоящего контракта.

3.3 Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4.	Оплата за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком после полного исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня  подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (приложение № 3 к контракту), акта контрольной проверки, акта оценки работы подрядчика, фотографий до начала производства работ и после окончания производства работ.

Приемка работ по контракту проводится по акту о приемке выполненных работ. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) составляется на основании акта контрольной проверки (приложение № 4 к контракту), с применением Оценки качества выполняемых работ и условия снижения стоимости  работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района г. Перми в 2013 году (Приложение № 5 к контракту). Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества  работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

Акт контрольной проверки составляется представителями Заказчика и Подрядчика. Контрольная проверка проводится Заказчиком по итогам выполненных работ. По итогам проверки составляется акт контрольной проверки (приложение № 4 к контракту) в котором фиксируются выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

3.5. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

3.6. Приемка работ производится Заказчиком своевременно, с подписанием акта о приемке выполненных работ и акта контрольной проверки.

3.7. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) (приложение № 3 к контракту) составляется в 2-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны – Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в акте контрольной проверки (приложение № 4 к контракту), а также предписаниях, составленных по форме согласно Приложению № 7 к контракту, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение одних суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки (приложение № 4 к контракту).

5. Производство работ.

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Гарантийный срок на выполненные работы:  12  месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в акте контрольной    предоставлять по требованию указанного представителя, сертификаты, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

- Производить оплату выполненных Подрядчиком работ после полного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

-Осуществить проверку и подписание представленного Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2)  (приложение № 3 к контракту).

7.2. Заказчик имеет право:

- выдавать Предписания, составленные по форме согласно Приложению № 7 к настоящему контракту, об устранении выявленных недостатков работ по содержанию с указанием срока для устранения недостатков работ.

Предписание направляется по факсимильной связи и/или заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении.

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством контрольной проверки. По итогам проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующем акте (приложение № 4 к контракту) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

7.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта указанной в п. 3.1. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения, неисполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается контрактом в размере 1% (одного процента) от цены настоящего контракта указанной в п. 3.1. настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий настоящего контракта, выданного Заказчиком, Заказчик выписывает Подрядчику штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту  регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта  или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Обеспечение исполнения контракта.

12.1. Подрядчик для заключения контракта обязан представить обеспечение исполнения  контракта в виде одного из нижеперечисленных способов:

- банковской гарантии;

- залога денежных средств,

в размере 20 % от начальной (максимальной) цены контракта.

12.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.12.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

12.3. При расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

Муниципальное казенное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

ИНН/КПП 5904194542 / 590401001

ОГРН 1085904016670

Адрес: г.Пермь, ул.Куйбышева,94	                           	                                                                        К/с 30101810300000000850

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ

«Благоустройство Свердловского района»

л/с 2932018384)

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка

России по Пермскому краю .г.Пермь.

БИК 045773001

А.С. Жерноков _____________________

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____ от __________

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми в 2013 году.

1. Виды работ:

- Разборка покрытий оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных на площади 628 м2 , - 31,4 м3.

- Разборка покрытий и оснований: щебеночных на площади 303м2,- 21,21 м3

- Срезка грунта. Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 - 855 м2

- Разборка бортовых камней на бетонном основании - 19 м.

- Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях - 38 м.

- Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/(ГОСТ 6665-91) - 38 шт.,

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня на площади 628 м2, - 43,96 м3

- Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40, -55,3896м3

- Розлив вяжущих материалов на площади 628 м2, -  0,5024 т.

- Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип В маркаII, - 628 м2.

- Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип В марки II - 75,86 т.

- Демонтаж ограждающих конструкций стен из поликарбоната  – 236,6  м2.

- Монтаж ограждающих конструкций стен из поликарбоната (монолитный, прозрачный) толщина 4 мм – 239,6 м2.

- Поликарбонат монолитный, прозрачный толщиной 4 мм - 251,58 м2

- Монтаж ограждающих конструкций стен из поликарбоната (сотовый, прозрачный) толщина 4 мм – 10 м2.

- Поликарбонат (сотовый, прозрачный) толщина 4 мм – 10, 5 м2

- Монтаж ограждающих конструкций стен из стального профильного листа  - 8 м2

- Профилированный настил окрашенный С 44-1000-0,6  - 0,044т

- Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 под урну металлическую - 40 шт.

- Бетонирование стоек, устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом : до 3 м3 – 1,25м3

- Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм  класс В 15(М200) – 1,275 м3

- Установка урн, ремонт урн. Постановка болтов: высокопрочных - 128 шт.

- Урна металлическая, цельная, опрокидывающаяся объем 50 литров, на  2-х стойках – 20 шт.

- Болт анкерный с гайкой, размер 16,0*220 мм – 104 шт.

- Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: – 1071,84   м2.

- Очистка вручную поверхности фасадов щетками – 267,96 м2

- Промывка поверхности окрашенной масляными красками – 1339,8 м2

- Очистка поверхности стен от граффити очистителем – 392, 7 м2.

- Очиститель SC-07-Gel – 19,635 л.

- Нанесение антивандального покрытия - 392,7 м2

- Антивандальное покрытия «Graffiti Magic» - 39,27л.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раза – 946,3 м2.

- Окраска урн. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий: за 2 раза (74 шт.) - 83 м2.

- Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 99 т.

2. Объем выполняемых работ:

Ремонт асфальтобетонного покрытия – 628 м2,  окраска поверхностей – 1339,8 м2., замена поликарбоната (монолитный) – 239,6 м2., замена поликарбоната (сотовый) – 10 м2,  нанесение антивандального покрытия – 392,7 м2, замена профильного листа – 8 м2., замена урн – 20 шт.

3. Сроки выполнения работ: в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта.

4. Стоимость работ:

5. Место выполнения работ: город Пермь, Свердловский район,

Согласно перечню остановочных пунктов на территории Свердловского района, указанному в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

Приложение № 1 к

техническому заданию

на выполнение работ по текущему ремонту

остановочных пунктов на территории

Свердловского района города Перми в 2013 г.

| Перечень остановочных пунктов на территории Свердловского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название остановки | Направление | Наименование улицы |  |  |
| 1 | ОАО "Гипсополимер" в город | в город | ул. Васильева |  |  |
| 2 | ОАО "Гипсополимер" из города | из города | ул. Васильева |  |  |
| 3 | ОАО "Перммебель" в город | в город | ул. Васильева |  |  |
| 4 | ОАО "Перммебель" из города | из города | ул. Васильева |  |  |
| 5 | Станция Бахаревка в сторону ул. Героев Хасана | в город | ул. Васильева |  |  |
| 6 | Станция Бахаревка в сторону ул. Карпинского | из города | ул. Васильева |  |  |
| 7 | Хладокомбинат в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 8 | Хладокомбинат из города | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 9 | Хладокомбинат Тм в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 10 | Хладокомбинат Тм из города | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 11 | Ул. Анвара Гатауллина | из города | ул. Куйбышева, четная сторона |  |  |
| 12 | Ул. Анвара Гатауллина высадка Тб | конечный остановочный пункт, высадка | ул. Куйбышева |  |  |
| 13 | Ул. Анвара Гатауллина Тм в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 14 | Ул. Анвара Гатауллина Тм из города | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 15 | Ул. Анвара Гатауллина разворотное кольцо Тб | разворотное кольцо | ул. Куйбышева |  |  |
| 16 | Ул. Лодыгина в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 17 | Ул. Лодыгина из города | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 18 | Ул. Лодыгина в город (Лодыгина) | в город | ул. Лодыгина |  |  |
| 19 | Ул. Лодыгина из города (Лодыгина) | из города | ул. Лодыгина |  |  |
| 20 | Восток-Сервис в город | в город | ул. Лодыгина |  |  |
| 21 | Восток-Сервис из города | из города | ул. Лодыгина, 31-33 |  |  |
| 22 | Геофизика в город | в город | ул. Лодыгина |  |  |
| 23 | Геофизика из города | из города | ул. Лодыгина |  |  |
| 24 | м/р Крохалева | конечный остановочный пункт, высадка |  |  |  |
| 25 | Ул. Гусарова | в город | ул. Гусарова, 10 |  |  |
| 26 | Ул. Гусарова Тб | в город | ул. Гусарова |  |  |
| 27 | Ул. Солдатова | в город | ул. Гусарова |  |  |
| 28 | Ул. Муромская в город | в город | ул. Солдатова |  |  |
| 29 | Ул. Муромская из города | из города | ул. Солдатова |  |  |
| 30 | ул. Муромская (разворотное кольцо) | разворотное кольцо | ул. Солдатова |  |  |
| 31 | Магазин "Детский мир" в город | в город | ул. Солдатова |  |  |
| 32 | Магазин "Детский мир" из города | из города | ул. Солдатова |  |  |
| 33 | м/р Краснова в город | в город | ул. Солдатова |  |  |
| 34 | м/р Краснова из города | из города | ул. Солдатова |  |  |
| 35 | Ул. Моторостроителей в город | в город | ул. Солдатова |  |  |
| 36 | Ул. Моторостроителей из города | из города | ул. Солдатова |  |  |
| 37 | Ул. Моторостроителей (ул. Куйбышева) из города | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 38 | Ул. Яблочкова А в город, Тм из города | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 39 | Ул. Яблочкова Тм в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 40 | Ул. Яблочкова из города | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 41 | Ул. Обвинская А, Тб в город, Тм из города | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 42 | Ул. Обвинская Тм в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 43 | Ул. Обвинская А, Тб из города | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 44 | Троллейбусное депоА, Тб в город, Тм из города | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 45 | Троллейбусное депо из города | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 46 | Троллейбусное депо Тм в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 47 | Ул. Чкалова (ул. Куйбышева) в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 48 | Ул. Чкалова (ул. Куйбышева) Тм в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 49 | Ул. Чкалова (ул. Куйбышева) из города | из города | ул. Куйбышева, 109 |  |  |
| 50 | Муниципальный дворец культуры А, Тб в город, Тм из города | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 51 | Муниципальный дворец культуры А, Тб из города | из города | ул. Куйбышева,95а |  |  |
| 52 | Муниципальный дворец культуры Тм в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 53 | Ул. Белинского | в город | ул. Белинского |  |  |
| 54 | Ул. Смирнова | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 55 | Липовая гора в город | в город | ул. Героев Хасана, 147 |  |  |
| 56 | Липовая гора из города | из города | ул. Героев Хасана |  |  |
| 57 | Молкомбинат в город | в город | ул. Героев Хасана, 115 |  |  |
| 58 | Молкомбинат из города | из города | ул. Героев Хасана |  |  |
| 59 | Базы (Баумолл) в город | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 60 | Базы (Баумолл) из города | из города | ул. Героев Хасана |  |  |
| 61 | Баумолл в город | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 62 | Ж/д переезд в город | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 63 | Ж/д переезд из города | из города | ул. Героев Хасана |  |  |
| 64 | ОАО "Велта" (Героев Хасана) в город | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 65 | ОАО "Велта" (Героев Хасана) из города | из города | ул. Героев Хасана |  |  |
| 66 | ОАО "Велта" (Героев Хасана) Тм | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Героев Хасана |  |  |
| 67 | ЖБК-1 А, Тб в город, Тм из города | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 68 | ЖБК-1 в город Тм | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 69 | ЖБК-1 из города | из города | ул. Героев Хасана |  |  |
| 70 | ТЭЦ-6 А, Тб в город, Тм из города | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 71 | ТЭЦ-6 в город Тм | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 72 | ТЭЦ-6 из города | из города | ул. Героев Хасана |  |  |
| 73 | Технологический институт в город | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 74 | Технологический институт в город Тм | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 75 | Технологический институт из города | из города | ул. Героев Хасана |  |  |
| 76 | Ул. Чкалова (Героев Хасана) в город А,Тб, из города Тм | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 77 | Ул. Чкалова в город Тм | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 78 | Ул. Чкалова (Героев Хасана) из города | из города | ул. Героев Хасана |  |  |
| 79 | Ул. Соловьева А, Тб в город, Тм из города | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 80 | Ул. Соловьева из города | из города | ул. Героев Хасана |  |  |
| 81 | Ул. Соловьева в город Тм | в город | ул. Героев Хасана |  |  |
| 82 | Ферма (Соболи) в город | в город | Бродовский тракт |  |  |
| 83 | М/р Соболи | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Таежная |  |  |
| 84 | м/р Владимирский | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Загарьинская |  |  |
| 85 | Спортклуб "Кама" в город | в город | ул. Краснополянская |  |  |
| 86 | Спортклуб "Кама" из города | из города | ул. Краснополянская |  |  |
| 87 | Почта (м/р Владимирский) в город | в город | ул. Краснополянская |  |  |
| 88 | Почта (м/р Владимирский) из города | из города | ул. Краснополянская |  |  |
| 89 | ОАО "Велта" (м/р Владимирский) в город | в город | ул. Краснополянская |  |  |
| 90 | ОАО "Велта" (м/р Владимирский) из города | из города | ул. Краснополянская |  |  |
| 91 | Ул. Холмогорская | в город | ул. Холмогорская,8 |  |  |
| 92 | Ул. 2-я Холмогорская в город | в город | ул. Холмогорская,2 |  |  |
| 93 | Ул. 2-я Холмогорская из города | из города | ул. Холмогорская |  |  |
| 94 | Автопарк (ул. Ижевская) в город | в город | ул. Ижевская |  |  |
| 95 | Автопарк (ул. Ижевская) из города | из города | ул. Ижевская |  |  |
| 96 | ПОМЗ в город | в город | ул. Ижевская |  |  |
| 97 | ПОМЗ из города | из города | ул. Ижевская |  |  |
| 98 | Автостанция Южная | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Ижевская |  |  |
| 99 | Ул. Усольская | из города | ул. Усольская |  |  |
| 100 | М/р Крольчатник в город | в город | Сылвенский тракт |  |  |
| 101 | М/р Крольчатник из города | из города | Сылвенский тракт |  |  |
| 102 | м/р Голый мыс | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Промысловая, 3 -Клубная |  |  |
| 103 | НПО "Биомед" в город | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Братская |  |  |
| 104 | НПО "Биомед" из города | из города | ул. Братская |  |  |
| 105 | НПО "Биомед" (51 высадка) | конечный остановочный пункт, высадка | ул. Братская |  |  |
| 106 | Школа (м/р Южный) в город | в город | ул. Братская |  |  |
| 107 | Школа (м/р Южный) из города | из города | ул. Братская |  |  |
| 108 | Ул. Братская в город | в город | ул. Братская, 52 |  |  |
| 109 | Ул. Братская из города | из города | ул. Братская |  |  |
| 110 | Ул. Красноуфимская в город | в город | ул. Лихвинская, 54а - Суздальская |  |  |
| 111 | Ул. Красноуфимская из города | из города | ул. Лихвинская |  |  |
| 112 | Ул. Горловская в город | в город | ул. Лихвинская |  |  |
| 113 | Ул. Горловская из города | из города | ул. Лихвинская, 55 |  |  |
| 114 | Ул. Самаркандская в город | в город | ул. Лихвинская |  |  |
| 115 | Ул. Самаркандская из города | из города | ул. Лихвинская |  |  |
| 116 | Ул. Самаркандская из города | из города | ул. Самаркандская |  |  |
| 117 | Ул. 2-я Запорожская | в город | ул. Запорожская |  |  |
| 118 | м/р Юбилейный | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Старцева,200 |  |  |
| 119 | Авторадио (Южная дамба) | в город | Южная дамба |  |  |
| 120 | Ул. 1-я Запорожская в город | в город | ул. Старцева |  |  |
| 121 | Ул. 1-я Запорожская из города | из города | ул. Старцева |  |  |
| 122 | Ул. Чернышевского в город | в город | ул. Белинского |  |  |
| 123 | Ул. Чернышевского Тб | в город | ул. Чернышевского |  |  |
| 124 | Ул. Чернышевского из города | из города | ул. Чернышевского (треугольник на кольце) |  |  |
| 125 | Ул. Чернышевского из города | из города | ул. Чернышевского, 11 |  |  |
| 126 | Площадь К. Маркса в город | в город | ул. Белинского |  |  |
| 127 | Площадь К. Маркса из города | из города | ул. Чернышевского,19 |  |  |
| 128 | Площадь К. Маркса на Белинского (А 63, Тб) | из города | ул. Сибирская |  |  |
| 129 | Площадь К. Маркса на Пушкина (А, Тб), к Комсомольской пл. (Тм) | в город | ул. Сибирская |  |  |
| 130 | Площадь К. Маркса Тм | в город | ул. Сибирская |  |  |
| 131 | Площадь Ветеранов (ранее-Ул. Тимирязева) на Белинского | из города | ул. Сибирская, 61 |  |  |
| 132 | Площадь Ветеранов (ранее-Ул. Тимирязева) на Пушкина | в город | ул. Сибирская |  |  |
| 133 | Площадь Ветеранов (ранее-Ул. Тимирязева) Тм | в город | ул. Сибирская |  |  |
| 134 | по требованию (ул.Сибирская) Тм в город | в город | ул. Революции |  |  |
| 135 | по требованию (ул.Сибирская) Тм из города | из города | ул. Революции |  |  |
| 136 | Парк культуры и отдыха им. Горького на Белинского | из города | ул. Сибирская |  |  |
| 137 | Парк культуры и отдыха им. Горького на Пушкина | в город | ул. Сибирская |  |  |
| 138 | Дом моделей на Белинского | из города | напротив ул.Островского, 74 |  |  |
| 139 | Дом моделей на Пушкина | в город | ул. Н.Островского |  |  |
| 140 | Ул. Тимирязева на Белинского | из города | ул. Н.Островского |  |  |
| 141 | Ул. Тимирязева на Пушкина | в город | ул. Н.Островского |  |  |
| 142 | Поликлиника им. Пичугина в город | в город | ул. Революции |  |  |
| 143 | Поликлиника им. Пичугина из города | из города | ул. Революции |  |  |
| 144 | Ул. Островского (ул. Революции) | из города | ул. Революции |  |  |
| 145 | Ул. Островского (ул. Революции) | в город | ул. Революции |  |  |
| 146 | ул. Островского | из города | ул. Революции |  |  |
| 147 | ул. Сибирская | из города | ул. Революции |  |  |
| 148 | ул. Революции | в город | ул. Революции |  |  |
| 149 | Гипермаркет "Семья" в город на Пушкина | в город | ул.Н. Островского |  |  |
| 150 | Гипермаркет "Семья" из города на Белинского | из города | ул.Н. Островского |  |  |
| 151 | Стадион "Динамо" от ЦР | в город | ул. Революции |  |  |
| 152 | Кинотеатр "Октябрь" от Комсомольской площади | из города | Комсомольский проспект |  |  |
| 153 | Кинотеатр "Октябрь" Тб от Комсомольской площади | из города | Комсомольский проспект |  |  |
| 154 | Кинотеатр "Октябрь" (А 10, Тб) к Комсомольской площади | в город | Комсомольский проспект |  |  |
| 155 | Кинотеатр "Октябрь" к Комсомольской площади | в город | Комсомольский проспект |  |  |
| 156 | Кинотеатр "Кристалл" к Центральному рынку | в город | Комсомольский проспект,58 |  |  |
| 157 | Кинотеатр "Кристалл" от Центрального рынка | из города | Комсомольский проспект |  |  |
| 158 | Кинотеатр "Кристалл" (А 1,5,13, 67 от Центрального рынка) | в город | Комсомольский проспект |  |  |
| 159 | Комсомольская площадь по направлению к м-р Крохалева А 43, 45, 56 | из города | Комсомольский проспект, 69 |  |  |
| 160 | Комсомольская площадь по направлению к м-р Крохалева А 63, 66, 72 | из города | Комсомольский проспект |  |  |
| 161 | Комсомольская площадь Тб 13 по направлению к мик-ну Крохалева | из города | Комсомольский проспект |  |  |
| 162 | Комсомольская площадь к Центральному рынку (А 1, 13, 45, 74) | в город | Комсомольский проспект, 70 |  |  |
| 163 | Комсомольская площадь к Центральному рынку | в город | Комсомольский проспект |  |  |
| 164 | Комсомольская площадь к ЦУМу Тб | в город | Комсомольский проспект |  |  |
| 165 | Кинотеатр "Кристалл" Тб от Центрального рынка | из города | Комсомольский проспект |  |  |
| 166 | Кинотеатр "Кристалл" А №1, 5, 13 | из города | Комсомольский проспект |  |  |
| 167 | Комсомольская площадь А №60 | из города | Комсомольский проспект |  |  |
| 168 | Садовое товарищество "ИНКАР" | в город | Бродовский тракт |  |  |
| 169 | Кооператив Газовик | в город | Бродовский тракт |  |  |
| 170 | м/р Новобродовский | в город | Бродовский тракт |  |  |
| 171 | м/р Новобродовский | из города | Бродовский тракт |  |  |
| 172 | Комсомольская площадь к пл. Кл. Маркса | из города | ул. Белинского,42 |  |  |
| 173 | Комсомольская площадь Тм в сторону ст. Бахаревка | из города | ул. Белинского |  |  |
| 174 | Станция Бахаревка тм | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Васильева |  |  |
| 175 | Комсомольская площадь Тб | из города | ул. Героев Хасана |  |  |
| 176 | Комсомольская площадь А | из города | ул. Героев Хасана |  |  |
| 177 | ул.Революции Тм к ул. М.Горького | в город | ул. Революции |  |  |
| 178 | ул.Революции Тм к пл. Карла Маркса | из города | ул. Революции |  |  |
| 179 | ул.Пушкина Тм в город | в город | ул. М.Горького |  |  |
| 180 | ул.Пушкина Тм из города | из города | ул. М.Горького |  |  |
| 181 | Улица Чернышевского | в город | пл. Кл. Маркса |  |  |
| 182 | Улица Чернышевского | из города | пл. Кл. Маркса |  |  |
| 183 | Элеватор Тм в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 184 | Элеватор Тм из города | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 185 | АО «Инкар» Тм 10 (высадка, посадка в город) | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 186 | АО «Инкар» Тм из города | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 187 | АО «Инкар» Тм в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 188 | Ул. Белинского Тм в город | в город | ул. Куйбышева |  |  |
| 189 | Ул. Белинского Тм из города | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 190 | Ул. Белинского Тм 8 из города | из города | ул. Белинского |  |  |
| 191 | ДК Профсоюзов (ранее-Ул. Глеба Успенского) Тм в город | в город | ул. Куйбышева, 66 |  |  |
| 192 | ДК Профсоюзов (ранее-Ул. Глеба Успенского) Тм из города | из город | ул. Куйбышева |  |  |
| 193 | Стадион "Динамо" Тм в город | в город | ул. Куйбышева, 50 |  |  |
| 194 | Стадион "Динамо" Тм из города | из города | ул. Куйбышева |  |  |
| 195 | Комсомольская площадь межгород | из города | ул. Героев Хасана |  |  |

6. Требования к качеству выполняемых работ (результату работ):

Работы должны производиться в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, экологических норм и правил.

Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество.

С учетом перепада температур и расширения и деформации материала (поликарбоната) предусмотреть устройство деформационных швов при монтаже поликарбоната, с учетом перепада температур, расширения и деформации материала

Цвет покраски стальных конструкций стен, урн, места установки урн, а также места замены поликарбоната и профильного листа согласовываются с Заказчиком.

Урна должна быть цилиндрическая,  переворачивающаяся. Корпус изготовлен из оцинкованной стали. Толщина металла не менее 1 мм. Окраска урны произведена порошковыми архитектурными красками. Диаметр бака – не менее 394 мм. Высота бака – не менее 852 мм. Вместительность – 50 л. Цвет – черный.

Поликарбонат должен быть монолитный и прозрачный, толщиной 4 мм.

Поликарбонат должен быть сотовый и прозрачный, толщиной 4 мм.

Предоставление фото до и после окончания работ, журнала производства работ, сертификатов качества на используемые материалы.

По истечении 3 суток с момента устройства асфальтобетонного покрытия подрядная организация за свой счет производит отбор проб (кернов) в присутствии заказчика и испытывает их в сертифицированной лаборатории, с последующим предоставлением протокола испытания кернов в адрес заказчика.

В случае обнаружения дефектов и недостатков Заказчик имеет право выписывать предписания для их устранения.

7. Гарантийный срок на выполненные работы:  12  месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ___ от ________

Составил: ______________ /______________/

Проверил: ______________ /______________/

Понижающий коэффициент составляет:                               Сумма с учетом понижающего коэффициента:

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ____ от __________

Заказчик ____________                                                                                                                                                                                      Подрядчик_____________

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ____ от __________

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2013 г.

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2013 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора заказчика)

и ________________________________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. Лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные муниципальным контрактом  от _________ № ____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Куратор заказчика ____________________          _______________________

(подпись)                                         (расшифровка подписи)

Уполномоченный представитель подрядчика ________________  _______________________

(подпись)                             (расшифровка подписи)

А К Т

оценки работы подрядчика

за ___________________2013 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд (декада) | 2 объезд (декада) | 3 объезд (декада) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому объекту снижение может достигать до 100%.

Заказчик __________________________  ______________________  _____________________________

(должность)                                      (подпись)                                            (расшифровка)

Подрядчик________________________  _______________________  _____________________________

(должность)                                      (подпись)                                            (расшифровка)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ ____ от ___________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости  работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми в 2013 году.

Щебеночное основание:

| Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Не соблюдаются сроки выполнения работ. | 1 % за каждый день просрочки. |
| Толщина слоя |  |
| До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм | 0 % |
| От10% до15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 10 % |
| От15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 50 % |
| Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | 100 % |
| Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
| До 2% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 10мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5мм | 0 % |
| От 2% до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 10 % |
| От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 50 % |
| Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10мм и выше | 100 % |
| Используемый щебень не промыт, грязный, с примесью глинистых частиц. | 30 % |
| Несоответствие щебня по фракции и марке. | 100 % |
| Не уплотнено щебеночное основание. | 100 % |

- Асфальтобетонное покрытие:

| Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Толщина покрытия |  |
| До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до минус 10мм до , 95%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 0 % |
| От 5% до 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 10 % |
| От 10% до 20 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 50 % |
| Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10 мм или результаты измерений имеют отклонения более чем до минус 10мм | 100 % |
| Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
| До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 3мм | 0 % |
| До 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 10 % |
| От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 50 % |
| Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм ,или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 100 % |
| Поперечное сопряжение: разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длинной 3 м) |  |
| На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | 0 % |
| На каждом стыке просвет под рейкой до 3мм | 10 % |
| На каждом стыке просвет под рейкой до 6 мм | 50 % |
| На каждом стыке просвет под рейкой более 6 мм | 100 % |
| Продольное сопряжение |  |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра отсутствуют | 0 % |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 10 % площади | 10 % |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 15 % площади | 50 % |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют более чем на 15 % площади | 100 % |
| Уплотнение покрытия |  |
| На 3 вырубках на 7000 м2 Коэффициент уплотнения соответствует требованиям СНиП 3.06.03-85 | 0 % |
| На 1 вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 | 10 % |
| На 2-х вырубках из трех на 7000 м2 коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 | 50 % |
| На одной вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент ниже требуемого на 0,02 и более | 100 % |
| Качество асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |
| Зерновой состав соответствует требованиям Гост 9128-97 | 0 % |
| От 1 до 2 сит (диаметром: 15; 10; 2,5; 1,2; 0,315; 0,16) зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-97 на 1,5% от верхнего и нижнего предела | 10 % |
| Более, чем на 2 ситах (диаметром: 15; 10; 2,5; 1,2; 0,315; 0,16) зерновой состав не соответствует требованиям Гост9128-97 на 1,5% от верхнего и нижнего предела | 50 % |
| Зерновой состав сит не соответствует требованиям Гост 9128-97 более, чем на 2% от верхнего и нижнего предела | 100 % |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия |  |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия соответствуют требованиям Гост 9128-97 | 0 % |
| На одной вырубке из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 на 0,5% | 10 % |
| На одной вырубке из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 более, чем на 1 % по нижнему пределу и 0,5% по верхнему пределу | 50 % |
| На двух вырубках из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 более, чем на 0,5% по верхнему пределу и более чем на 1% по нижнему пределу | 100 % |
| Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей |  |
| Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей соответствует требованиям Гост 9128-97 | 0 % |
| На одной вырубке из трех на 7000м2. Водостойкости переформованных образцов, а/б смесей ниже требуемого на 0,02 | 10 % |
| На одной вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей ниже требуемого более чем на 0,03 | 50 % |
| На двух вырубках из трех на 7000 м2 коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей ниже требуемого более чем на 0,03 | 100 % |
| Не соблюдаются сроки выполнения работ. | 1 % за каждый день просрочки. |
| Заделка ям без обработки стенок вяжущим материалом. | 30 % |
| - Работы не соответствуют требованиям СНИП и ГОСТ. - Не соответствие асфальтобетона типу и марке. - Заделка без зачистки основания от мусора и грязи. - На одной вырубке из трех на 7000 м.2 по результатам испытаний три или более показателей не соответствуют требованиям Гост9128-97. - Не уплотнено щебеночное основание. - Зерновой состав а/б смеси не соответствует ГОСТ 9128 по контрольным ситам | 100 % |
| При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000 м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика. |  |
| - Работы выполнены в полном объеме в установленные Заказчиком сроки. - Работы отвечают требованиям Заказчика. | 0 % |
| - Не выполнено благоустройство по окончании работ. | 10% |
| - Не выполнена очистка поверхности щетками. - Не выполнена промывка поверхности. - Не выполнена очистка поверхности стен от граффити. | 30 % |
| - Работы выполнены не в полном объеме. - Несоответствие материалов указанных в задании. | 50 % |
| - Работы не выполнены в указанные сроки. - Выполнение работ не соответствует технологии. - Металлические поверхности не покрашены. - Урны не установлены. - Не произведена замена поликарбоната и (или) профильного листа. - Не выполнены работы по нанесению антивандального покрытия | 100 % |
| Каждое невыполненное предписание | 30 000 руб. |

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ ___ от __________

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.

# Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ _____ от __________

ПРЕДПИСАНИЕ

(форма)

"____"_______________2013 г.                                      Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании______________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место ПК + | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

| Представители Заказчика: | должность |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
| Предписание получил Представитель Подрядчика: | должность |  | ФИО |

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А.С. Жерноков |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 3

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

Договор залога.

г.Пермь                                                                «___» _________ 2012 г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Настоящий договор залога заключен в обеспечение исполнения муниципального контракта, заключаемого между Заказчиком и Участником размещения заказа, согласно которому Заказчик поручает, а Участник размещения заказа принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________, далее – контракт. 					(предмет контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет контракта

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по контракту, указанному в статье 1 настоящего договора, денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 20__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по контракту в течение всего срока его действия, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные договором подряда.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по контракту, включая неустойку, возмещение убытков, исполнение гарантийных обязательств, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим договор на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по контракту, в том числе, в части исполнения гарантийных обязательств, в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в п. 8.3. контракта.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств, в т.ч. по гарантийным обязательствам, по контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в п. 8.3. контракта.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |