Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

(приложение №1 к контракту №\_\_\_

от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.)

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на бесхозяйной сети холодного водоснабжения по адресу: шоссе Космонавтов, 16, Ленинского района г. Перми**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Предмет контракта | Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на бесхозяйной сети холодного водоснабжения по адресу: шоссе Космонавтов, 16, Ленинского района г. Перми |
| 2. Адрес и наименование объекта | г. Пермь, Ленинский район шоссе Космонавтов, 16 |
| 3. Основания для производства работ | Устав МКУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| 4.Характеристика работ | 1. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных;  2. Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала;  3. Устройство швов в бетоне: затвердевшем;  4. Розлив вяжущих материалов;  5. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3;  6. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный;  7. Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1. |
| 5. Результат выполненных работ | После производства работ на объекте благоустройства не должно быть провалов и просадок.  Предоставить акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуру, акт приемки в эксплуатацию объектов восстановленного благоустройства, подписанный рабочей комиссией, в том числе представителем отдела благоустройства Ленинского района г. Перми. |
| 6. Срок выполнения работ | В течение 10 календарных дней с момента заключения контракта |
| 7. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При производстве работ по восстановлению благоустройства исполнитель должен руководствоваться указаниями Заказчика и соблюдать требования нормативных правовых актов РФ, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-10-75(2000) «Благоустройство территории», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения, СНиП 3-4-2000 «Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми (с изменениями). |
| 8. Гарантия качества работ | На использованные материалы предъявить паспорта изготовителей, сертификаты и протоколы испытаний этих материалов, подтверждающие соответствие санитарным и экологическим нормам, нормам противопожарной безопасности РФ.  Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев. |