Приложение №3

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на ремонт архива в поликлинике №4 по адресу г.Пермь, ул.Куйбышева,111**

1. **Общие требования к выполнению работ**

Должен быть выполнен полный комплекс работ, предусмотренных проектом в пределах установленной цены контракта. Частичное выполнение работ в рамках данного контракта не предусмотрено.

При организации и проведении работ должны выполняться требования действующих нормативно-правовых документов в строительстве

Текущий ремонт проводится на части площади в подвальных помещениях .

На период проведения работ не предусматривается закрытие подвала. Все строительно-монтажные работы должны проводиться с учетом нормального функционирования здания.

В процессе выполнения работ исключить загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по уменьшению пылеобразования, не допускать сжигание на территории строительных отходов.

Мусор от разборки необходимо грузить в емкости с немедленным вывозом с территории площадки.

Общестроительные работы.

Предусмотрена разборка. Монтаж стеллажей. Окраска потолка и стен водоэмульсионными красками, влагостойкими Парад W 4. Устройство наливного выравнивающего слоя на полах из сухих смесей. Замена замка на металлическом дверном полотне.

Выполнить работы по замене трубопроводов ф100 мм в архиве и замена 2х стояков ливневой канализации на трубы ПВХ.

Проложить кабель ВВГ нг 3х2,5 мм и ВВГ нг 3х1,5 мм в кабель-канале.

Заменить светильники на светодиодные закрытого типа не менее 3400 Лм

**2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:**

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регломентирующих качество строительных материалов и конструкций.

До подписания акта выполненных работ Подрядчик обязан передать заказчику сертификаты на материалы, оформленные в установленном порядке.

**РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ!**

Составил Бородина Т.А

Тел.(342) 281-39-31