Приложение №2

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на капитальный ремонт.**

**Частичная замена системы отопления в здании женской консультации № 2 по адресу г.Пермь, ул.Н. Островского 111.**

1. Требования к работе: работы по частичной замене системы отопления должны быть выполнены в соответствии с требованиями СаНПиНа и со строительными нормами и правилами.

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующим качество строительных материалов и конструкций

Демонтировать существующие радиаторы и установить биметаллические высотой 500 мм. На каждом радиаторе разместить кран Маевского. На системе отопления установить клапаны статические балансировочные, краны шаровые «Danfoss» ф 15 и ф 20 мм

Необходимо изолировать поверхности трубопровода пластинами и трубками из вспененного каучука.

Регулярно вывозить мусор.

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ!

Составила Бородина Т.А

тел.(342)281-39-31