Приложение №2

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Контрольный материал для определения содержания гликогемоглобина HbA1 в цельной крови быстрым ионообменным методом | Состав набора: - контроль гликогемоглобина норма, Фасовка -1фл х1 мл - контроль гликогемоглобина патология, Фасовка -1 фл х1 мл Содержание гликогемоглобина в контрольном материале указано на этикетке флакона Стабильность контрольного материала в лиофилизированном виде при температуре 2-8 °С до конца срока годности Стабильность разведенного контрольного материала при температуре -20 °С, не менее 30дней Срок годности набора 12 месяцев | Набор | 2 |