Приложение №2

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор реагентов для определения содержания гликогемоглобина HbA1 в цельной крови быстрым ионообменным методом | Состав набора: - лизирующий реагент (рН 7 ±0,1), Фасовка -5фл х 10мл -ионообменная смола, Фасовка -пробирок 100х2,5 мл - стандарт (лиофилизированный) Фасовка -, 1фл х 10мл - пластиковые пробирки, не менее 100шт. - сепараторы, не менее 100 шт. Состав лизирующего реагента: - борат, 1моль/л - детергенты, 0,25% - NaN3, 10ммоль/л Состав ионообменной смолы: - имидазоловый буфер (рН=7,5±0,1),30 ммоль/л - борат,0,15 моль/л Стабильность лизирующего реагента после вскрытия при температуре 2-25 °С, не менее 2мес. Стабильность стандарта в лиофилизированном виде при температуре 2-8 °С до конца срока годности Стабильность разведенного стандарта при температуре -20 ◦С, не менее 20 дней Количество определений в наборе не менее 100 Срок годности набора 12 месяцев | Набор | 4 |