Приложение №2

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор для определения концентрации Общего белка в сыворотке(плазме) крови( биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови) | Процедура проведения анализа: -однореагентная (реагент готов к использаванию) Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 до конца срока годности Состав набора: -окрашивающий реагент, Фасовка -1фл х 1000мл -стандарт белка, Фасовка -1 фл х3 мл Состав окрашивающего реагента: -гидроксид натрия, 200ммоль/л -калий-натрий тартрат, 32ммоль/л -сульфат меди,12ммоль/л -иодид калия,30 ммоль/л Состав стандарта: -белок,80г/л -азид натрия,0,095% Линейность в диапазоне, 0 до 120г/л Срок годности набора 12 месяцев | Набор | 3 |