Приложение №2

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор фотоглюкоза, глюкозооксидазный метод для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови на 1000мл. | Состав набора: 10таб-антикоагулянт Буфер 5табл по 250мл, 5табл.-глюкозооксидаза Стандарт – 10 ммоль/л Линейность в диапазоне, 0 до 120 моль/л Срок годности набора 12 месяцев | Набор | 8 |