Приложение №2

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор реагентов для определения концентрации общего и прямого биллирубина колориметрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови -двухреагентная | Состав набора реагентов для определения общего биллирубина, Фасовка -1флх100мл-О-нитритный реагент, Фасовка -1фл х 9мл реагент для определения прямого билирубина, Фасовка -1фл х 100мл П-нитритный реагент, Фасовка -1фл х 9мл Состав реагента для определения общего билирубина: сульфаниловая кислота, 14,0ммоль/л соляная кислота, 300ммоль/л кофеин (акселератор), 200ммоль/л бензоат натрия, 420ммоль/л. Состав О-нитритного реагента: нитрит натрия, 390ммоль/л Состав реагента для определения прямого билирубина сульфаниловая кислота, 14ммоль/л соляная кислота, 300ммоль/л Состав П-нитритного реагента нитрит натрия, 25ммоль/л Линейность 0 - 428 мкмоль/л чувствительность не более 5 мкмоль/л, Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 30 |