Приложение №2

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор реагентов для определения активности альфа-амилазы в биологических жидкостях энзиматическим колориметрическим методом по «конечной точке» | » Состав набора. Реагент № 1: буфер (HEPES -100ммоль/л рН7,1, NaCl-50ммоль/л, MgCl2 -10ммоль/л , а-глюкозидаза – 2500ед/л). - Фасовка -1фл. х 28мл Реагент №2:EPS - 5 ммоль/л Фасовка –1фл. х7мл Реагент №3: STOP реагент . - Фасовка -1фл. х250мл Линейность до 500 ед./л время инкубации 30 мин. Температура инкубации 37о С Срок годности набора 12 месяцев рабочий реагент стабилен не менее 10 дней | Набор | 30 |