Приложение №1

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови метод с использованием бромкрезолового зеленого | Процедура проведения анализа: -однореагентная (реагент готов к использованию) Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 до конца срока годности Состав набора: -окрашивающий реагент Фасовка -4фл. х100 мл -стандарт альбумина, Фасовка -1фл х 3мл Состав окрашивающего реагента: -цитратный буфер (рН 4,2),30ммоль/л -бромкрезоловый зеленый, 260мкмоль/л Состав стандарта: -альбумин,40 г/л -азид натрия, 0,095% Линейность в диапазоне, 0 до70г/л Срок годности набора 12 месяцев | Набор | 3 |