Приложение №1

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор реагентов для определения концентрации мочевины в биологических жидкостях уреазным – глутаматдегидрогеназным, ферментативным УФ тестом. | Состав набора: Реагент №1 –трис буфер рН7,8 120ммоль/л, 2-оксоглутарат 7 ммоль/л АДФ -0,6ммоль/л, уреаза более 6кЕ/л,глутаматдегидрогеназа более 1 кЕ/л - Фасовка -5фл.х80мл, Реагент №2 – НАДН 0,25ммоль/л - Фасовка -1фл.х100 мл Стандарт 50мг/дл(8,33ммоль/л) -2х3мл.. Стабильность при хранении до окончания срока годности, стабильность рабочих реагентов 1 мес при 2-80С, 1 неделя при 15-25 0С. Аналитические хар-ки: линейность - отклонение не более 5% в диапазоне концентраций 0,3-50 ммоль/л, чувствительность - не более 0,2ммоль/л, коэффициент вариации - не более 5%, Срок годности набора 12 месяцев | Набор | 8 |