УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 15»

_______________  Д. В. Антонов

«____» _________ 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку набора инструментов при операциях на стопе.

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» |
| Место нахождения |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Почтовый адрес |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Адрес электронной почты |  | PermGDKB15@LPU.Perm.ru |
| Контактный телефон |  | 221-55-02 |
| Контактное лицо |  | Рычина Галина Александровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Поставка набора инструментов при операциях на стопе. |
| Количество поставляемого товара |  | Представлено в Техническом задании (Приложение № 1) |
| Начальная (максимальная) цена |  | 1 647 667,00 руб. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Заказчиком произведен анализ цен на основании коммерческих предложений поставщиков (Приложение № 3). |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место поставки товара |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, ЛИТ. А. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка Товара в течение 45 календарных дней с момента заключения договора. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок |  | Не менее 12 месяцев на всю продукцию. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 45 календарных дней после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки партии Товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика, счёта-фактуры на поставленный Товар и акта сдачи-приемки Товара. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа, установки, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме наименование предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (применение понятия «или эквивалент» - не допускается). Эквивалентность товара по всем позициям определяются в соответствии со всеми пунктами технического задания. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «24» июня 2013 г. «09» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «01» июля 2013 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «04» июля 2013 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 30,0 начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). - Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия: - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование договора); - указание в качестве принципала исполнителя по договору; - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика); - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом); - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее 30,0 % от начальной (максимальной) цены. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ; - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора; - срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня заключения договора и заканчиваться через тридцать дней со дня поставки товара; - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает Заказчику сумму банковской гарантии, должны быть указаны обязательства принципала по договору в соответствии с аукционной документацией; -банковская гарантия не должна содержать дополнительных условий, связанных с выплатой бенефициару суммы банковской гарантии; - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара; - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара; - банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; Участник аукциона, с которым заключается договор, вместе с банковской гарантией должен представить: - заверенную банком копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, сумма залога должна составлять 30,0% начальной (максимальной) цены договора. - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Л/сч 06920003215, КОСГУ 130, КВФО 3, код субсидии 20000, Обеспечение исполнения Договора, извещение № _от 20 г.). Обеспечение исполнения договора возвращается Заказчиком Исполнителю после надлежащего исполнения им обязательств по договору. В случае нарушения Исполнителем условий договора Исполнитель теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора, а Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |
| - VIII. Обеспечение гарантии поставщика |  |  |
| Размер обеспечения гарантии поставщика на товар |  | 2,0 % начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения гарантии поставщика на товар |  | Обеспечения гарантии поставщика на товар предоставляется вместе с товаром. Возврат обеспечения гарантии поставщика после окончания гарантийного срока установленного по договору на товар в течение 30 банковских дней. |
| Порядок предоставления обеспечения гарантии поставщика на товар |  | - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Л/сч 06920003215, КОСГУ 130, КВФО 3, код субсидии 20000, Обеспечение гарантии Поставщика по Договору № _ от 2013г.» |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

| Набор инструментов при операциях на стопе |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производитель | Указать |
| 2 | Страна происхождения | Указать |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 5 | Поднос модульный под 3,5 | Наличие |
| 6 | Для пластин | Наличие |
| 7 | Без крышки | Наличие |
| 8 | Без содержимого | Наличие |
| 9 | Клипса-метка | Наличие |
| 10 | Клипса-метка контейнера из-под пластин | Наличие |
| 11 | Размер 3,5 | Наличие |
| 12 | Контейнер модульный под 5,0 | Наличие |
| 13 | Для пластин | Наличие |
| 14 | Без крышки | Наличие |
| 15 | Без содержимого | Наличие |
| 16 | Клипса-метка | Наличие |
| 17 | Клипса-метка контейнера из-под пластин | Наличие |
| 18 | Размер 5,0 | Наличие |
| 19 | Крышка для модульных подносов (2 тш.) | Наличие |
| 20 | Контейнер модульный для педиатрических пластин под 3,5 | Наличие |
| 21 | Для инструментов | Наличие |
| 22 | Без содержимого | Наличие |
| 23 | Поднос модульный | Наличие |
| 24 | Для общих инструментов | Наличие |
| 25 | Без содержимого | Наличие |
| 26 | Клипса-метка(2 шт) | Наличие |
| 27 | Для контейнера специальных инструментов | Наличие |
| 28 | Клипса-метка (2шт) | Наличие |
| 29 | Для контейнера общих инструментов | Наличие |
| 30 | Крышка перфорированная для контейнера (3 шт) | Наличие |
| 31 | Направитель-блок | Наличие |
| 32 | Представляет собой устройство для параллельного проведения направляющих спиц не менее 2.8 мм и не более 3,0 мм. | Наличие |
| 33 | Служит для выполнения манипуляций с устройством для прицеливания (определения угла и уровня остеотомии) при межвертельных остеотомиях у детей | Наличие |
| 34 | Материал инструментальная сталь | Наличие |
| 35 | Рукоятка - пластик. | Наличие |
| 36 | Блок направитель | Наличие |
| 37 | Для установки пластина для накостного остеосинтеза при переломах проксимального отдела бедра у детей | Наличие |
| 38 | Направитель полностью совместим с пластиной | Наличие |
| 39 | Совместимость работы с винтами диаметром 5.0мм | Наличие |
| 40 | Наличие удлинённой рукоятки | Наличие |
| 41 | Измеритель | Наличие |
| 42 | Измеритель установленной глубины спицы, диаметром 2.8мм, в костной ткани | Наличие |
| 43 | Измеритель телескопического типа с шкалой 200мм, шаг шкалы 1мм | Наличие |
| 44 | Выполнен из нержавеющей, немагнитной, хирургической стали. | Наличие |
| 45 | Втулка (2шт) | Наличие |
| 46 | Репозиционная втулка для выполнения репозиции спицами по минимально-инвазивной технике | Наличие |
| 47 | Внешний диаметр втулки 4.5мм, диаметр канала 2.8мм | Наличие |
| 48 | Втулка выполнена из хирургической нержавеющей стали. | Наличие |
| 49 | Спица (10 шт) | Наличие |
| 50 | Спица с трокарным кончиком для временной фиксации в кость для сопровождения установки канюлированного винта по заданному направлению | Наличие |
| 51 | Диаметр спицы не менее: 2.8мм, длина 250мм | Наличие |
| 52 | Выполнена из хирургической нержавеющей стали. | Наличие |
| 53 | Позиционное устройство | Наличие |
| 54 | Для блока-направителя, устройство позволяет определять и задавать анатомический угол по отношению к сагитальной плоскости тазобедренной кости а так же моделизацию | Наличие |
| 55 | Вариант определения угла от 90до 160 градусов | Наличие |
| 56 | Выполнена из хирургической нержавеющей стали. | Наличие |
| 57 | Репозиционное устройство (2шт) | Наличие |
| 58 | Устройство при выполнении моделизации тазобедренной пластины для детей минимально инвазивным методом | Наличие |
| 59 | Выполнена из хирургической нержавеющей стали. | Наличие |
| 60 | Позиционное устройство | Наличие |
| 61 | Для блока-направителя при выполнении остеотомии с целью исправления кривизны кости | Наличие |
| 62 | Выполнена из хирургической нержавеющей стали. | Наличие |
| 63 | Направитель (3 шт) | Наличие |
| 64 | Резьбовой направитель для сверления и проведения направляющих спиц Киршнера через специальные втулки | Наличие |
| 65 | Диаметр 2.8 мм. | Наличие |
| 66 | Направитель для сверла (3 шт) | Наличие |
| 67 | Направитель имеет резьбу для установки в отверстия пластины для блокированных винтов диаметром 5.0мм | Наличие |
| 68 | Выполнена из хирургической нержавеющей стали. | Наличие |
| 69 | Втулка направляющая | Наличие |
| 70 | Диаметр 2.8 мм | Наличие |
| 71 | Для спиц Киршнера | Наличие |
| 72 | Спица Киршнера (4шт) | Наличие |
| 73 | Диаметр 2.00 х длина 150 мм | Наличие |
| 74 | Спица Киршнера (4шт) | Наличие |
| 75 | Диаметр 2.00 х длина 150 мм | Наличие |
| 76 | Резьба на конце 15 мм. | Наличие |
| 77 | Сверло (4шт) | Наличие |
| 78 | Диаметр 2,5 мм. | Наличие |
| 79 | Общая длина 180 мм. | Наличие |
| 80 | Рабочая длина 155 мм. | Наличие |
| 81 | 2 канавки | Наличие |
| 82 | Хвостовик под "быстрое соединение" | Наличие |
| 83 | Сверло (4шт) | Наличие |
| 84 | Диаметр 2,5 мм. | Наличие |
| 85 | Общая длина 110 мм. | Наличие |
| 86 | Рабочая длина 85 мм. | Наличие |
| 87 | 2 канавки | Наличие |
| 88 | Хвостовик под "быстрое соединение" | Наличие |
| 89 | Сверло (4шт) | Наличие |
| 90 | Диаметр 3,2 мм. | Наличие |
| 91 | Общая длина 145 мм. | Наличие |
| 92 | Рабочая длина 120 мм. | Наличие |
| 93 | 2 канавки | Наличие |
| 94 | Хвостовик под "быстрое соединение" | Наличие |
| 95 | Сверло (4шт) | Наличие |
| 96 | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |
| 97 | Общая длина 110 мм. | Наличие |
| 98 | Рабочая длина 85 мм. | Наличие |
| 99 | 2 канавки | Наличие |
| 100 | Хвостовик под "быстрое соединение" | Наличие |
| 101 | Направитель для сверла | Наличие |
| 102 | Тройной направитель для сверла диаметром 2.0 мм | Наличие |
| 103 | Имеет 3 отверстия диаметром 2.0 мм на одной стороне, и 1 отверстие диаметром 2.0 мм на противоположной стороне | Наличие |
| 104 | Направитель для сверла | Наличие |
| 105 | Двойной направитель для сверл | Наличие |
| 106 | Представляет собой рукоятку с закреплёнными по обеим сторонам направляющими втулками для свёрл - 4.5 и 3,2мм, для винтов 4.5мм и 7.0мм с каналом | Наличие |
| 107 | Рабочая часть отвертки | Наличие |
| 108 | Гексагональный шлицем диаметром 2.5 мм, длина 100 мм | Наличие |
| 109 | Хвостовик под "быстрое соединение" | Наличие |
| 110 | Отвертка | Наличие |
| 111 | Отвертка со звёздчатым шлицем стандарта T15 | Наличие |
| 112 | Длина 200 мм | Наличие |
| 113 | Имеет поперечную борозду на теле рабочей части, предназначенную для фиксации держателя винтов | Наличие |
| 114 | Предназначена для установки винтов диаметром 3.5 мм со звёздчатым шлицем | Наличие |
| 115 | Отвертка | Наличие |
| 116 | Малая гексагональная отвертка, диаметр шестигранного шлица 2.5 мм | Наличие |
| 117 | иметь поперечную борозду на теле рабочей части, предназначенную для фиксации держателя винтов | Наличие |
| 118 | Предназначена для установки винтов диаметром 3.5 мм с гексагональным шлицем | Наличие |
| 119 | Рабочая часть отвертки | Наличие |
| 120 | Со звёздчатым шлицем под винты 4.5/5.0, стандарт T25, самоудерживающая | Наличие |
| 121 | Хвостовик под "быстрое соединение" | Наличие |
| 122 | Отвертка | Наличие |
| 123 | Отвертка со звёздчатым шлицем стандарта T25 | Наличие |
| 124 | Длина 240 мм | Наличие |
| 125 | Измеритель длины винта | Наличие |
| 126 | Для винтов диаметром 1.3 мм и 1.5 мм, шкала измерения до 24 мм | Наличие |
| 127 | Измеритель длины винта | Наличие |
| 128 | Для винтов диаметром 2.7-4.0 мм, шкала измерения до 60 мм. | Наличие |
| 129 | Позиционное устройство | Наличие |
| 130 | Треугольное позиционное устройство для определения угла ротации при выполнении межвертельных остеотомий у детей | Наличие |
| 131 | Представляет собой металлическую треуголькую пластинку, изготовленную из хирургической стали, с нанесёнными на ней размерами углов, соответственно, 90/50/40 градусов | Наличие |
| 132 | Позиционное устройство | Наличие |
| 133 | Треугольное позиционное устройство для определения угла ротации при выполнении межвертельных остеотомий у детей | Наличие |
| 134 | Представляет собой металлическую треуголькую пластинку, изготовленную из хирургической стали, с нанесёнными на ней размерами углов, соответственно, 80/70/30 градусов | Наличие |
| 135 | Позиционное устройство | Наличие |
| 136 | Треугольное позиционное устройство для определения угла ротации при выполнении межвертельных остеотомий у детей | Наличие |
| 137 | Представляет собой металлическую треуголькую пластинку, изготовленную из хирургической стали, с нанесёнными на ней размерами углов, соответственно, 100/60/20 градусов | Наличие |
| 138 | Рукоятка | Наличие |
| 139 | Для ограничителей осевых усилий | Наличие |
| 140 | Костный держатель | Наличие |
| 141 | Самоцентрирующийся костный держатель, для пластин размером до 14 мм, мягкий замок, длина 239 мм, большая рукоятка | Наличие |
| 142 | Щипцы | Наличие |
| 143 | Для вправления зубчатые, мягкий замок, длина 250 мм, большая рукоятка | Наличие |
| 144 | Насадка-ограничитель усилия | Наличие |
| 145 | Для введения винтов 1.5 Nm для силового оборудования | Наличие |
| 146 | Хвостовик под "быстрое соединение" | Наличие |
| 147 | По достижении указанной величины проскальзывает, обеспечивая невозможность перезатягивания блокированных винтов | Наличие |
| 148 | Материал - инструментальная сталь | Наличие |
| 149 | Насадка-ограничитель усилия | Наличие |
| 150 | Для введения винтов 4,0 Nm для силового оборудования | Наличие |
| 151 | Хвостовик под "быстрое соединение" | Наличие |
| 152 | По достижении указанной величины проскальзывает, обеспечивая невозможность перезатягивания блокированных винтов | Наличие |
| 153 | Материал - инструментальная сталь | Наличие |
| 154 | Рабочая часть отвертки | Наличие |
| 155 | 3.5 мм, звёздчатый шлиц, стандарт T15, длинная, самоудерживающая | Наличие |
| 156 | Хвостовик под "быстрое соединение" | Наличие |
| 157 | Отвертка | Наличие |
| 158 | Со звёздчатым шлицем стандарта T15 | Наличие |
| 159 | Без держателя, несамоудерживающая, длина 200 мм | Наличие |
| 160 | Имеет поперечную борозду на теле рабочей части, предназначенную для фиксации держателя винтов. | Наличие |
| 161 | Предназначена для установки винтов диаметром 3.5 мм со звёздчатым шлицем | Наличие |
| 162 | Рабочая часть отвёртки | Наличие |
| 163 | Рабочая часть большой гексагональной отвёртки с диаметром шлица 3.5мм для установки винтов диаметром 5.0 мм и 4.5 мм | Наличие |
| 164 | Отвёртка предназначена для использования совместно с силовым оборудованием (дрелью) | Наличие |
| 165 | Двойной направитель | Наличие |
| 166 | Для сверл диаметром 3.5 мм и 2,5 мм, для установки винтов диаметром 3.5 мм | Наличие |
| 167 | Отвертка | Наличие |
| 168 | Большая гексагональная отвертка (рабочая часть), длина 175 мм | Наличие |
| 169 | Хвостовик под "быстрое соединение" | Наличие |
| 170 | Рабочая часть отвертки | Наличие |
| 171 | Рабочая часть отвертки с двумя шлицами: гексагональным, диаметром 2.5 мм и звёздчатым стандарта T15 | Наличие |
| 172 | Рабочая часть отвертки | Наличие |
| 173 | Рабочая часть отвертки с двумя шлицами: гексагональным, диаметром 3.5 мм и звёздчатым стандарта T15 | Наличие |
| 174 | Рукоятка для рабочей части | Наличие |
| 175 | Для рабочей части отвертки с двумя шлицами: гексагональным, диаметром 2.5 мм и звёздчатым стандарта T15 | Наличие |
| 176 | Рукоятка для рабочей части отвертки с двумя шлицами: гексагональным, диаметром 3.5 мм и звёздчатым стандарта T25 | Наличие |
| 177 | Поднос для инструментов | Наличие |
| 178 | Для каннулированных безголовчатых винтов 1.5 \ 2.4 \ 3.0 мм, без крышки | Наличие |
| 179 | Крышка для модульных подносов | Наличие |
| 180 | Компрессирующая втулка | Наличие |
| 181 | Для шлицевых канулированных винтов диаметром 3.0мм | Наличие |
| 182 | Для фиксации остеотомии | Наличие |
| 183 | Резьба втулки соответствует резьбе винта расположенной на головке винта. | Наличие |
| 184 | Втулка канулирована, для работы по направляющей спице. | Наличие |
| 185 | Измеритель глубины отверстий | Наличие |
| 186 | Измеритель глубины отверстий в кости для установки для шлицевых канулированных винтов диаметром 3.0мм | Наличие |
| 187 | Рабочая часть отвертки | Наличие |
| 188 | Со звездчатым шлицем диатмером T8 самоудерживающая для шлицевых канулированных винтов | Наличие |
| 189 | Подключается к силовому оборудованию или к рукояткам с насадкой под быстрое соединение | Наличие |
| 190 | Рабочая часть имеет шкалу погружения винта в кость | Наличие |
| 191 | Рукоятка | Наличие |
| 192 | Для компрессирующей втулки для шлицевых винтов | Наличие |
| 193 | Компрессирующая втулка | Наличие |
| 194 | Для шлицевых канулированных винтов диаметром 2,4 мм | Наличие |
| 195 | Для фиксации остеотомии | Наличие |
| 196 | Резьба втулки соответствует резьбе винта расположенной на головке винта. | Наличие |
| 197 | Втулка канулирована, для работы по направляющей спице. | Наличие |
| 198 | Компрессирующая втулка | Наличие |
| 199 | Для безголовчатых канюлированных винтов винтов диаметром 1.5 мм | Наличие |
| 200 | Рабочая часть отвертки | Наличие |
| 201 | Со звёздчатым шлицем стандарта T4 | Наличие |
| 202 | Спица (10 шт) |  |
| 203 | Направляющая спица без резьбы, диаметр - 1.1, длина - 150 мм |  |
| 204 | Сверло (2шт) | Наличие |
| 205 | Диаметр 1,1 мм. | Наличие |
| 206 | Общая длина 60 мм. | Наличие |
| 207 | Рабочая длина 35 мм. | Наличие |
| 208 | 2 канавки | Наличие |
| 209 | Хвостовик под "быстрое соединение" | Наличие |
| 210 | Сверло (2шт) | Наличие |
| 211 | Каннулированое |  |
| 212 | Диаметр 2,0 мм. | Наличие |
| 213 | Общая длина 150 мм. | Наличие |
| 214 | Рабочая длина 20 мм. | Наличие |
| 215 | Хвостовик под "быстрое соединение" | Наличие |
| 216 | Сверло (2шт) | Наличие |
| 217 | Диаметр 4,5 мм. | Наличие |
| 218 | Общая длина 195 мм. | Наличие |
| 219 | Рабочая длина 170 мм. | Наличие |
| 220 | 2 канавки | Наличие |
| 221 | Хвостовик под "быстрое соединение" | Наличие |
| 222 | Метчик | Наличие |
| 223 | Под нарезание резьбы для кортикальных винтов диаметром 3.5мм | Наличие |
| 224 | Длина 180мм | Наличие |
| 225 | Резьба 110 мм | Наличие |
| 226 | Хвостовик под "быстрое соединение" | Наличие |
| 227 | Используется после предварительного рассверливания сверлом диаметром 2.5 мм | Наличие |
| 228 | Метчик | Наличие |
| 229 | Под нарезание резьбы для кортикальных винтов диаметром 4,5 мм | Наличие |
| 230 | Длина 125 мм | Наличие |
| 231 | Резьба 70 мм | Наличие |
| 232 | Хвостовик под "быстрое соединение" | Наличие |
| 233 | Используется после предварительного рассверливания сверлом диаметром 3,2 мм | Наличие |
| 234 | Направитель | Наличие |
| 235 | Двойной направитель для свёрл диаметром 1.5 мм и 1.1 мм | Наличие |
| 236 | Для введения винтов диаметром 1.5 мм | Наличие |
| 237 | Отвертка | Наличие |
| 238 | Большая отвертка с гексагональным шлицем диаметром 3.5 мм, длиной 240 мм | Наличие |
| 239 | На теле рабочей части отвёртки имеется поперечная борозда, предназначенная для фиксации держателя винтов | Наличие |
| 240 | Рабочая часть отвертки | Наличие |
| 241 | Со звёздчатым шлицем стандарта T8 | Наличие |
| 242 | Самоудерживающая | Наличие |
| 243 | Хвостовик под "быстрое соединение" | Наличие |
| 244 | Измеритель длины | Наличие |
| 245 | Для винтов диаметром 4.5-6.5 мм, шкала измерения до 110 мм | Наличие |
| 246 | Щетка | Наличие |
| 247 | Диаметром 1.25 мм для чистки канюлированного инструментария | Наличие |
| 248 | Имеет крючковидную рукоятку и изогнутую рабочую часть | Наличие |
| 249 | Пинцет | Наличие |
| 250 | Губки имеют полукруглые выемки для удобства подхвата и вынимания винтов из контейнера | Наличие |
| 251 | Направитель | Наличие |
| 252 | Со шкалой до 60 мм, для сверел диаметром 2.0 мм | Наличие |
| 253 | Поднос | Наличие |
| 254 | Каркас для каннулированных безголовчатых винтов 1.5-3.0 мм | Наличие |
| 255 | С крышкой | Наличие |
| 256 | Позволяет одновременное размещение не менее 2-х вкладышей-подносов для безголовчатых винтов | Наличие |
| 257 | Имеет в своей части специальный паз с разметкой для определения длины винтов | Наличие |
| 258 | Вкладыш-поднос | Наличие |
| 259 | Для безголовчатых винтов 2.4 мм | Наличие |
| 260 | Располагается на каркасе и вмещать не менее 88 винтов различной длины | Наличие |
| 261 | Вкладыш имеет гравировку, указывающую на принадлежность винтов к размеру 2.4 мм, для удобства работы | Наличие |
| 262 | Вкладыш-поднос | Наличие |
| 263 | Для безголовчатых винтов 3,0 мм | Наличие |
| 264 | Располагается на каркасе и вмещать не менее 88 винтов различной длины | Наличие |
| 265 | Вкладыш имеет гравировку, указывающую на принадлежность винтов к размеру 3,0 мм, для удобства работы | Наличие |
| 266 | Бур | Наличие |
| 267 | Трапециевидный бур, канулированный, для безголовчатых 3.0 мм винтов | Наличие |
| 268 | Вкладыш-поднос | Наличие |
| 269 | Для безголовчатых винтов 1.5 мм | Наличие |
| 270 | Вкладыш имеет гравировку, указывающую на принадлежность винтов к размеру 1,5 мм, для удобства работы |  |
| 271 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 272 | Количество, компл. | 1 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

ДОГОВОР № _______

на поставку    набора инструментов при операциях на стопе.

г. Пермь						                                   «___» _________ 2013 года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Антонова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем Поставщик,  в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________,  с другой стороны, по результату открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____от «____»_______________2013 года) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить    набор инструментов при операциях на стопе (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

1.2. Торговое наименование, технические характеристики, единица измерения, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  впоследствии,  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ________ руб. (_________________ руб. коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируются в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа, установки, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

2.4. Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 45 календарных дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по контракту третьим лицам не допускается.

3. Качество и рекламация

3.1. Поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, а по функциональным и качественным характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3.2. Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации).

3.3. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется устранить недостатки (если они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении некачественности.

3.4. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в день поставки Товара, если это не касается скрытых недостатков. В случае выявления несоответствий Заказчик извещает об этом Поставщика и вызывает его для составления соответствующего акта. В случае если Поставщик не явится для составления акта в течение 2 рабочих дней с момента вызова Заказчик вправе составить рекламационный акт в одностороннем порядке в произвольной письменной форме с указанием всех необходимых характеристик Товара для возможностей его идентификации (наименование, форма выпуска, количество, цена, сумма и т.д.).

3.5. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении

3.6. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему Товару, но не менее срока, установленного Производителем. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы (сертификат соответствия,  регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языке), а также гарантийный талон производителя,  гарантийный талон поставщика и копию документа, подтверждающую оплату обеспечения гарантии Поставщика.

3.7.Гарантийное обслуживание Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Гарантийное обслуживание включает демонтаж неисправного товара, его доставку от заказчика до сервисного центра и обратно, либо выезд специалиста сервисного центра к заказчику, при этом гарантийный срок на товар продлевается на период ремонта неисправного товара.

- Условия поставки

  - Поставка Товара  осуществляется по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, ЛИТ. А.с 09.00 до 15.00 в рабочие дни,  в соответствии с перечнем товара, указанным в Спецификации.

  - Поставка Товара осуществляется в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

  - ЗАКАЗЧИК, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение,  военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

  - Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- гарантийный талон;

- товарно-транспортную накладную;

- счет-фактуру;

- акт сдачи-приемки товара;

- технический паспорт и инструкцию по эксплуатации на русском языке

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик   несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку в размере 1,0 % от суммы товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 % от суммы Договора.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого Поставщик отказался, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору Заказчика).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней от неоплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Заказчик  освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Разрешение споров

7.1. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 20 дней.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности и неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8. Расторжение Договора

8.1.  Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.  Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами до полного исполнения своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор выражает все  условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

9.5. К настоящему Договору прилагается:

- Приложение № 1 «Спецификация».

10. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

| # ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская детская клиническая больница № 15» Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17 Р\с БИК ИНН КПП ____________________ Д. В. Антонов МП | ПОСТАВЩИК: __________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ Ф.И.О. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№ ___ от _________  2013 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГДКБ №15» ______________________ Д. В. Антонов МП | - ПОСТАВЩИК: - ______________________________ - __________________________ (Ф.И.О.) - МП |
| --- | --- |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

| № п/п | Наименование | кол-во | Поставщик № 1, вх № 01-16-689 от 14.06.2013 | Поставщик № 2, вх № 01-16-690 от 14.06.2013 | Поставщик № 3, вх № 01-16-691 от 14.06.2015 | Цена средняя, руб. | Сумма, руб. | Начальная (максимальная) цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка набора инструментов при операциях на стопе. | 1 | 1 650 000,00 | 1 780 000,00 | 1 513 000,00 | 1 647 667,00 | 1 647 667,00 | 1 647 667,00 |