УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора Муниципального Казенного                                                                                      учреждения «Благоустройство Ленинского района»

_________________ С.В. Исайкин

« ____ » ________ 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на  выполнение работ по содержанию и подготовке к обследованию пожарных водоемов

в Ленинском районе г. Перми

Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |
| Место нахождения |  | г. Пермь, ул. Пермская,61 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г. Пермь, ул. Пермская (Кирова),61 |
| Адрес электронной почты |  |  |
| Контактный телефон |  | 235-28-24 |
| Контактное лицо |  | Хозяшева Нелли Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | выполнение работ по содержанию и подготовке к обследованию пожарных водоемов в Ленинском районе г. Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | - 175 763 (сто семьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 82 копейки |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Расчет стоимости (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ |  | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Требования выполняемым работам |  | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения |  | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Место выполнения работ |  | г.Пермь, Ленинский район |
| Условия и сроки выполнения работ |  | С момента заключения контракта по 30.07.2013 г. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  | Согласно условиям контракта |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ, являются подписанные сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) (приложение № 3 к контракту), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) (приложение № 4) и счет-фактура. Оплата выполненных Подрядчиком объемов работ осуществляется Заказчиком в течение 20 банковских дней с момента получения полного пакета документов указанного в п. 3.5. настоящего контракта, и производится в объеме их стоимости, за исключением случаев, когда с Подрядчика были взысканы экономические санкции (удержания), за просрочку срока выполнения работ, или несвоевременное устранение выявленных недостатков в работе. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | В цену настоящего муниципального контракта включены стоимость расходных материалов, стоимость затрат на услуги техники, а также подлежащие выплате налоги, сборы и др. обязательные платежи. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 8 788 рублей 19 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 19.06.2013г 09:00(местное время) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 21.06.2013г |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 24.06.2013г |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 17 576 рублей 38 копеек |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10(десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту - При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия: - 1.Указание на безотзывность гарантии; - 2. Указание в качестве Бенефициара МКУ «Благоустройство Ленинского района» - 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Муниципальный контракт; - 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15(пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальному контракту; - 5. Условие о предоставлении банковской гарантии в следующих размерах: - -размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта; - 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Муниципальным контрактом - Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г.Перми (МКУ «Благоустройство Ленинского района» л/сч 04931018352). ИНН; 5902293629. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения муниципального контракта, извещение от 00.00.2013г №__________________ _. |
| - VIII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г.Перми (МКУ «Благоустройство Ленинского района» л/сч 04931018352). ИНН; 5902293629. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения муниципального контракта, извещение от 00.00.2013г №__________________ _. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию и подготовке к обследованию пожарных водоемов            в Ленинском районе г. Перми.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание пожарных водоемов (обустройство ограждающих конструкций, внешних строений водоприемных колодцев пожарных водоемов, очистки прилегающей территории и самих пожарных водоемов) по адресам ул. Гипсовая, 2 (литер Б), ул. Борцов Революции 153 (литер Б), ул. Борцов Революции 153 (литер В). |  |  |  |
| 1. | Уборка мусора, поросли, кустарников с выкорчёвкой. | м2 | 148 |
| 2. | Уборка мусора и веток | м2 | 50 |
| 3. | Произвести очистку ёмкостей пожарных водоемов | м3 | 5 |
| 4. | Заполнение пожарных водоемов водой | м3 | 58,3 |
| 5. | Замена стоек из квадратной трубы 25х40 мм (стенка толщиной 2 мм. высота 1,5 м.) с заглублением на 0,5 м. и бетонированием (марка бетона М200 В15) (0,3х0,3х0,5) | шт. | 4 |
| 6. | Устройство сетки рабици высота 1 метр длина | м.п. | 15 |
| 7. | Ремонт верхних строений колодцев, бетонирование (марка бетона М200 В15 объем 0,46м3) | шт. | 1 |
| 8. | Окраска ограждающих конструкций с двух сторон (сетка рабица, стойки) | м2 | 80 |
| 9. | Окраска ограждающих конструкций с двух сторон (деревянные конусы на люках пожарных водоемов) | м2 | 17 |
| 10. | вывоз мусора | тонн | 110 |
| на выполнение работ по содержанию пожарного водоема по адресу ул. Брикетная, 7 (литер 1) в Ленинском районе г. Перми. |  |  |  |
| 1. | Уборка мусора, поросли, кустарников с выкорчёвкой. | м2 | 132 |
| 2. | Уборка мусора и веток | м2 | 56 |
| 2 | вывоз мусора | тонн | 86 |
| на выполнение работ по подготовке к обследованию пожарного водоема по адресу ул. Брикетная, 7 (литер 1) в Ленинском районе г. Перми. |  |  |  |
| 3. | Планировка прилегающей территории | м2 | 200 |
| 4. | Произвести очистку ёмкостей пожарных водоемов | м3 | 34 |
| 5. | вывоз мусора | тонн | 34 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | - ________________ |  |  |  |
| - " _____ " ________________ 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | - "______ " _______________2013 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по содержанию пожарных водоемов в Ленинском районе г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость ____________________________________________________________________________________ 82146,74 руб. строительных работ _______________________________________________________________________________65740,18 руб. монтажных работ ___________________________________________________________________________________3875,7 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________14070,31 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная трудоемкость __________________________________________________________________________________ 116,62 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № пп; Обоснование; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Стоимость единицы, руб.; Общая стоимость, руб.. Всего; В том числе; Всего; В том числе. Осн.З/п; Эк.Маш.; З/пМех; Осн.З/п; Эк.Маш.; З/пМех. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Раздел 1. Содержание пожарных водоемов (обустройство ограждающих конструкций, внешних строений водоприемных колодцев пожпрных водоемов, очистка прилегающей территориии самих пожарных водоемов) по адресам ул.Гипсовая,2 (литер Б), ул. Борцов Революции 153 (литер Б), ул. Борцов Революции 153 (литер В). 1; ФЕР01-02-119-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253; Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли; 100 м2; 1,48 148/100; 37,79; 37,79; 55,93; 55,93. 2; ФЕР47-01-001-02прим. Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253; Выкорчевка; 100 м2; 1,48 148/100; 79,56; 79,56; 117,75; 117,75. 3; ФЕР47-01-001-04Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253; Очистка участка от мусора; 100 м2; 1,98(148+50)/100; 30,5; 30,5; 60,39; 60,39. 4; ФЕРр66-10-6 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207; Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры; 1 м3 ила, грязи; 5; 44,39; 42,18; 2,21; 221,95; 210,9; 11,05. 5; ФСЭМ-121601 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №261; Машины поливомоечные 6000 л; маш.-ч; 9,73; 110; 110; 11,6; 1070,3; 1070,3; 112,87. 6; ФССЦ-411-0001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308; Вода; м3; 58,3; 2,44; 142,25. 7; ФЕРр51-4-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207; Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,5 м; 100 ям; 0,04 4/100; 2046,2; 2046,2; 81,85; 81,85. 8; ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253; Устройство бетонной подготовки; 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 0,0018 0,3*0,3*0,5*4/100; 5545,02; 1404; 1590,53; 243; 9,98; 2,53; 2,86; 0,44. - Уд; - 1. 401-0061; - Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50); - м3; - 102 0,1836; - 520; - 95,47. 9; ФССЦ-401-0066 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308; Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200); м3; 0,18 0,3*0,3*0,5*4; 665; 119,7. 10; ФССЦ-103-1759 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94; Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х25 мм, толщина стенки 2 мм; м; 6 1,5*4; 15,32; 91,92. 11; ФЕРм38-01-003-04прим. И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95; Изготовление ограждения Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей); 1 т конструкций; 0,0711 1*15*4,74/1000; 1802,88; 1154,4; 396,22; 15,2; 128,18; 82,08; 28,17; 1,08. - Уд; - 1. 101-1026; - Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3сп; - т; - 1,032 0,07338; - 5751,7; - 422,06. 12; ФЕР09-03-040-01Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253; Монтаж ограждений; 1 т конструкций; 0,0711; 1071,51; 835,41; 64,69; 1,62; 76,18; 59,4; 4,6; 0,12. 13; ФССЦ-101-3880 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308; Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм; м2; 15 1*15; 25,97; 389,55. 14; ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253; Устройство бетонной подготовки; 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 0,0046 0,46/100; 5545,02; 1404; 1590,53; 243; 25,51; 6,46; 7,32; 1,12. - Уд; - 1. 401-0061; - Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50); - м3; - 102 0,4692; - 520; - 243,98. 15; ФССЦ-401-0066 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308; Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200); м3; 0,46; 665; 305,9. 16; ФЕР15-04-030-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253; Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20% типа: парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5; ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,8 80/100; 553,74; 314,8; 1,47; 0,06; 442,99; 251,84; 1,18; 0,05. 17; ФЕР15-04-024-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339; Простая окраска масляными составами по дереву: стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,17 17/100; 921,41; 245,16; 4,67; 0,12; 156,64; 41,68; 0,79; 0,02. 18; ФССЦпг01-01-01-045 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: погрузка ПЗ=7,77 (ОЗП=7,77; ЭМ=7,77 к расх.; ЗПМ=7,77; МАТ=7,77 к расх.; ТЗ=7,77; ТЗМ=7,77); 1 т груза; 110; 139,47; 139,47; 15341,7; 15341,7. 19; ФССЦпг03-21-01-025 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перевозка ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74 к расх.; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74 к расх.; ТЗ=5,74; ТЗМ=5,74); 1 т груза; 110; 99,42; 99,42; 10936,2; 10936,2. Итого по разделу 1 Содержание пожарных водоемов (обустройство ограждающих конструкций, внешних строений водоприемных колодцев пожпрных водоемов, очистка прилегающей территориии самих пожарных водоемов) по адресам ул.Гипсовая,2 (литер Б), ул. Борцов Революции 153 (литер Б), ул. Борцов Революции 153 (литер В); 69615,88. ИТОГИ ПО СМЕТЕ:. Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.; 29774,87; 970,81; 27404,2; 115,7. Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам; 51276,09; 12572; 32866,6; 1498,32. В том числе, справочно:. Перевод в цены 2 кв. 2013 г ОЗП=12,95; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,95; МАТ=4,17 (Поз. 1-3, 5-6, 4, 7-10, 14-15, 12, 16-17, 11, 13); 21501,22; 11601,2; 5462,41; 1382,62. Накладные расходы; 11278,95. В том числе, справочно:. 66%*0,85 ФОТ (от 1076,93) (Поз. 11, 13); 604,16. 74%*0,85 ФОТ (от 2731,16) (Поз. 4); 1717,9. 75%*0,85 ФОТ (от 1059,96) (Поз. 7); 675,72. 80%*0,85 ФОТ (от 724,29) (Поз. 1); 492,52. 90%*0,85 ФОТ (от 770,78) (Поз. 12); 589,65. 105%*0,85 ФОТ (от 3938,61) (Поз. 8-10, 14-17); 3515,21. 115%*0,85 ФОТ (от 3768,58) (Поз. 2-3, 5-6); 3683,79. Сметная прибыль; 7060,84. В том числе, справочно:. 40%*0,8 ФОТ (от 1076,93) (Поз. 11, 13); 344,62. 45%*0,8 ФОТ (от 1784,25) (Поз. 1, 7); 642,33. 50%*0,8 ФОТ (от 2731,16) (Поз. 4); 1092,46. 55%*0,8 ФОТ (от 3801,99) (Поз. 16-17); 1672,88. 65%*0,8 ФОТ (от 136,62) (Поз. 8-10, 14-15); 71,04. 85%*0,8 ФОТ (от 770,78) (Поз. 12); 524,13. 90%*0,8 ФОТ (от 3768,58) (Поз. 2-3, 5-6); 2713,38. Итоги по смете:. Итого Строительные работы; 65740,18. Итого Монтажные работы; 3875,7. Итого; 69615,88. В том числе:. Материалы; 5837,53. Машины и механизмы; 32866,57. ФОТ; 14070,31. Накладные расходы; 11278,95. Сметная прибыль; 7060,84. НДС 18%; 12530,86. ВСЕГО по смете; 82146,74. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составил: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | - ________________ |  |  |  |
| - " _____ " ________________ 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | - "______ " _______________2013 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета) на выполнение работ по содержанию пожарных водоемов в Ленинском районе г. Перми |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость строительных работ ______________________________________________________________________32490,04 руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда __________________________________________________________________________________2748,51 руб. |  |  |  |  |  |
| Сметная трудоемкость ____________________________________________________________________________________26,66 чел.час |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2013 г. |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Выполнение работ по содержанию пожарного водоема по адресу ул. Брикетная, 7 (литер 1) в Ленинском районе г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-119-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 1,32 132/100 | 37,79 | 37,79 |  |  | 49,88 | 49,88 |  |  |
| 2 | ФЕР47-01-001-02прим. Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Выкорчевка | 100 м2 | 1,32 132/100 | 79,56 | 79,56 |  |  | 105,02 | 105,02 |  |  |
| 3 | ФЕР47-01-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 1,88 (132+56)/100 | 30,5 | 30,5 |  |  | 57,34 | 57,34 |  |  |
| 4 | ФССЦпг01-01-01-045 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: погрузка ПЗ=7,77 (ОЗП=7,77; ЭМ=7,77 к расх.; ЗПМ=7,77; МАТ=7,77 к расх.; ТЗ=7,77; ТЗМ=7,77) | 1 т груза | 86 | 139,47 |  | 139,47 |  | 11994,42 |  | 11994,4 |  |
| 5 | ФССЦпг03-21-01-025Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс грузаКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:перевозка ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74 к расх.; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74 к расх.; ТЗ=5,74; ТЗМ=5,74) | 1 т груза | 86 | 99,42 |  | 99,42 |  | 8550,12 |  | 8550,12 |  |
| Итого по разделу 1 Выполнение работ по содержанию пожарного водоема по адресу ул. Брикетная, 7 (литер 1) в Ленинском районе г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  | 27533,93 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 20756,78 | 212,24 | 20544,5 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 23293,05 | 2748,51 | 20544,5 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в цены 2 кв. 2013 г ОЗП=12,95; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,95; МАТ=4,17 (Поз. 1-3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2536,27 | 2536,27 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2494,5 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 645,95) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,25 |  |  |  |
| 115%*0,85 ФОТ (от 2102,56) (Поз. 2-3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2055,25 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1746,38 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0,8 ФОТ (от 645,95) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,54 |  |  |  |
| 90%*0,8 ФОТ (от 2102,56) (Поз. 2-3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1513,84 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1317,74 |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  |  | 5671,65 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  |  | 11994,42 |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 8550,12 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 27533,93 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20544,54 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2748,51 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2494,5 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1746,38 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 4956,11 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 32490,04 |  |  |  |

| Составил: ___________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |
| Проверил: ___________________________ |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |

| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | - ________________ |  |  |  |
| - " _____ " ________________ 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | - "______ " _______________2013 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета) на выполнение работ по подготовке к обследованию пожарных водоемов в Ленинском районе г. Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |
| Сметная стоимость строительных работ ______________________________________________________________________61127,04 руб. |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда _________________________________________________________________________________20632,45 руб. |  |  |  |  |
| Сметная трудоемкость _____________________________________________________________________________________205,7 чел.час |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2013 г. |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Выполнение работ по подготовке к обследованию пожарного водоема по адресу ул. Брикетная, 7 (литер 1) в Ленинском районе г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР47-01-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 2 200/100 | 79,56 | 79,56 |  |  | 159,12 | 159,12 |  |  |
| 2 | ФЕРр66-10-6 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры | 1 м3 ила, грязи | 34 | 44,39 | 42,18 | 2,21 |  | 1509,26 | 1434,12 | 75,14 |  |
| 3 | ФССЦпг01-01-01-045 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: погрузка ПЗ=7,77 (ОЗП=7,77; ЭМ=7,77 к расх.; ЗПМ=7,77; МАТ=7,77 к расх.; ТЗ=7,77; ТЗМ=7,77) | 1 т груза | 34 | 139,47 |  | 139,47 |  | 4741,98 |  | 4741,98 |  |
| 4 | ФССЦпг03-21-01-025Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс грузаКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:перевозка ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74 к расх.; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74 к расх.; ТЗ=5,74; ТЗМ=5,74) | 1 т груза | 34 | 99,42 |  | 99,42 |  | 3380,28 |  | 3380,28 |  |
| Итого по разделу 1 Выполнение работ по подготовке к обследованию пожарного водоема по адресу ул. Брикетная, 7 (литер 1) в Ленинском районе г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  | 51802,58 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9790,64 | 1593,24 | 8197,4 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 29194,28 | 20632,5 | 8561,83 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в цены 2 кв. 2013 г ОЗП=12,95; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,95; МАТ=4,17 (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19403,64 | 19039,2 | 364,43 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13695,93 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74%*0,85 ФОТ (от 18571,85) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11681,69 |  |  |  |
| 115%*0,85 ФОТ (от 2060,6) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014,24 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8912,37 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%*0,8 ФОТ (от 18571,85) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7428,74 |  |  |  |
| 90%*0,8 ФОТ (от 2060,6) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1483,63 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  |  | 5558,47 |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38121,85 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  |  | 4741,98 |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 3380,28 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 51802,58 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8561,83 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20632,45 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13695,93 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8912,37 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 9324,46 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 61127,04 |  |  |  |

| Составил: ___________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |
| Проверил: ___________________________ |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по содержанию и подготовке к обследованию пожарных водоемов

в Ленинском районе г. Перми

г. Пермь  			                                                                «____» ______________ 2013 г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района» в лице И.о.директора Исайкина Сергея Владимировича, действующего на основании Приказа № 102-к от 21.05.2013 г., именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  ______________ в лице ________________________, действующего на основании ________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

- Предмет контракта.

  - В рамках реализации ДЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2016 годы», задача 1.3. «Ремонт и содержание источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов)», а также в соответствии с приказом и.о. директора МКУ «Благоустройство Ленинского района» от «___» _________  2013г. № ____ «О проведении открытого аукциона в электронной форме» и  решения аукционной комиссии (протокол № _____ от «___» ______ 2013г.),  ЗАКАЗЧИК поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию и подготовке к обследованию пожарных водоемов, в сроки, установленные настоящим муниципальным контрактом.

  - Полный перечень работ,  их объемы и местонахождение объектов работ отражены в техническом задании (приложение № 2), которое является составной и неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта, далее «контракта».

  - Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта за счет собственных сил и средств, без привлечения субподрядных организаций.

Работы производит в соответствии с  требованиями ГОСТ, СНиП, и иных нормативных актов, а также  приложений к настоящему контракту, в состав которого  входят:

Приложение № 1-  локальный сметный расчет стоимости работ;

Приложение № 2- техническое задание на выполнение работ;

Приложение № 3 –  образец акта - приемки выполненных работ (формы КС-2);

Приложение № 4 - образец справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3);

Приложение № 5 -образец  предписания;

Приложение № 6- образец приказа о назначении  уполномоченного представителя Подрядчика с правом подписи актов приемки выполненных работ.

- Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: «___» ______________ 2013 г.

2.2. Окончание производства работ: «___» ______________ 2013 г.

2.3. Приемка и оплата работ выполненных Подрядчиком осуществляется в сроки, установленные разделом 3 настоящего контракта.

- Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению на условиях настоящего муниципального контракта, определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона, (а также возможно на основании цены, предложенной участником аукциона,  сделавшим последнее предложение по цене Контракта, либо на основании начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при признании аукциона несостоявшимся) и составляет в целом _________________________________________________ рублей ____ копеек, с учетом  НДС (без учета НДС).

Обозначенные стоимости работ являются фиксированными и не подлежащими дальнейшей индексации.

3.2. В стоимость работ  включены: стоимость расходных материалов, стоимость затрат на услуги техники, а также  подлежащие выплате налоги, сборы и др. обязательные платежи.

Общая стоимость работ по настоящему  контракту находится в прямой зависимости от фактически выполненных Подрядчиком объемов работ и  может быть уменьшена  в случаях невыполнения всего объема работ, или применения к Подрядчику удержаний в качестве штрафных санкций.

3.3. Приемка выполненных объемов работ производится приемочной комиссией в день и час назначенный Заказчиком, после получения от Подрядчика информации о готовности выполненной работы к сдаче-приемке.

3.4. Датой выполнения работ на объекте считается дата подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (формы КС-2) (приложение № 3 к контракту).

3.5. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ, являются подписанные сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) (приложение № 3 к контракту), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) (приложение № 4) и счет-фактура.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Оплата выполненных Подрядчиком объемов работ осуществляется Заказчиком в течение 20 банковских дней с момента получения полного пакета документов указанного в п. 3.5. настоящего контракта, и производится в объеме их стоимости,  за исключением случаев,  когда с Подрядчика были  взысканы экономические санкции (удержания), за просрочку срока выполнения работ,  или несвоевременное устранение выявленных  недостатков в работе.

3.8.  Работы по настоящему контракту финансируются за счет средств городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения,  и несет материальную ответственность за ущерб,  причиненный третьим лицам и за последствия, связанные с нарушением санитарно-экологических требований по уборке и утилизации мусора.

Качество работ определяется их соответствием требованиям технического задания (приложение № 2 к контракту) и иной нормативной документации (ГОСТ, СанПиН, методических рекомендаций и инструкций).

4.2. Претензии Заказчика по дефектам и недостаткам работ, выявленным в процессе их приемки, фиксируются в предписаниях Заказчика, при этом  устранение недостатков в срок, установленный Заказчиком, является для Подрядчика обязательным условием.

4.3. Не выполнение предписания Заказчика в установленный им срок, дает последнему право наложить на Подрядчика штраф за невыполнение предписания, и не производить приемку и оплату некачественно выполненной работы до полного устранения всех выявленных по ней недостатков.

4.4. Если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение недостатков  на объекте производства работ, а именно:

- по требованию Заказчика (при уведомлении Подрядчика  по факсимильной связи не менее чем за 12 часов), не принимает участия в процедурах осмотра или обследовании выявленных дефектов и недостатков на объекте производства работ;

- необоснованно отказывается от подписания предписания на устранение недостатков работы;

- иными действиями или бездействиями саботирует процесс приведения объекта производства работ в надлежащее состояние –

Заказчик вправе вынести предписание на устранение дефектов и недостатков на объекте производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков и направить данный документ Подрядчику заказным письмом с уведомлением по почте или по факсимильной связи.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет, в установленные Заказчиком сроки, устранить указанные в предписании дефекты и недостатки, выявленные на объекте производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков работ собственными средствами, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление выявленных дефектов и недостатков в работе Подрядчика, силами другой подрядной организации.

5. Права и обязанности Подрядчика.

Подрядчик обязан:

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации, санитарных норм и правил обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный контрактом срок.

5.2. Вести журнал производства работ с момента их начала до полного завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений и прочих объектов городской  инфраструктуры.

Выполнение работ по настоящему контракту производить  работниками, одетыми в спецодежду с надписью (наименованием) предприятия Подрядчика.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда заказчику, третьим лицам и нести перед ними прямую материальную ответственность за причиненный вред.

5.5. В течение всего срока действия настоящего контракта, обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченному представителю Заказчика к месту производства работ, предоставлять к осмотру по его требованию журнал производства работ, а также иные документы  необходимые последнему для осуществления контроля за ходом и качеством работ на объекте.

5.6. Своевременно вывозить собранный мусор,   твердые бытовые  и другие отходы с мест производства работ к местам их легальной утилизации.

5.7. Письменно, посредством факсимильной связи, извещать Заказчика о готовности к сдаче-приемке выполненных объемов работ.

5.8. Принимать непосредственное участие в сдаче-приемке выполненных работ, а также в контрольных проверках, проводимых Заказчиком на объектах работы, подписывать акты приемки выполненных работ и предписания Заказчика.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток уведомить об этом Заказчика. Своевременно информировать Заказчика о наступлении  иных событий, которые могут воспрепятствовать своевременному  исполнению обязательств по контракту.

5.10. В сроки,  установленные п. 3.6. настоящего контракта, предъявлять Заказчику для оплаты счета-фактуры, акты сдачи-приемки работ, справки о стоимости выполненных работ.

5.11. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки, указанные в предписаниях Заказчика.

5.12. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика по качеству выполненной работы, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование не принятых Заказчиком объемов работ (вторичную приемку),  с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях  и с привлечением представителя администрации Ленинского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, имеющего право:

- в любое время проверять порядок и качество работы выполняемой Подрядчиком, не

вмешиваясь в его деятельность;

- присутствовать на объектах производства работ;

- проводить контрольные проверки и иные мероприятия, обеспечивающие надзор за качеством производства работ и сроками их выполнения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке производства работ с указанием причин приостановки работ, распоряжения о запрещении применения технических средств и механизмов, не обеспечивающих надлежащий  уровень качества работ на объекте;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания на устранение выявленных дефектов и (или) недостатков в проделанной работе, устанавливать сроки для их  устранения;

-производить проверку ведение журнала производства работ и документов по утилизации собранного мусора.

Заказчик  обязан:

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты приемки выполненных работ при отсутствии замечаний по их объему и качеству, и отказываться от приемки работ выполненных с дефектами или недостатками до их устранения Подрядчиком.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством работ выполняемых Подрядчиком, посредством периодических контрольных  проверок.

6.5. Отражать в актах контрольной проверки и предписаниях дефекты и недостатки,  выявленные в работе Подрядчика, устанавливать сроки на их устранение. Указывать в актах приемки выполненных работ процент снижения их оплаты, при наличии замечаний к качеству результатов выполненной работы.

6.6. Предписания на устранение недостатков подписываются представителями обеих сторон контракта, при отказе Подрядчика от подписания этого документа,  в предписании делается отметка об отказе, предписание подписывается Заказчиком единолично,  и в течение суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной связи. Замечания, отмеченные Заказчиком в предписании,  подлежат обязательному исполнению Подрядчиком,  и могут быть оспорены  (признаны недействительными) только в судебном порядке.

6.7. Наличие не устраненных недостатков, отмеченных в предписаниях Заказчика, служат основанием для отказа в подписании Акта приемки выполненных работ и их оплаты по полной стоимости.

6.8. Заказчик, в целях документального закрепления обнаруженных недостатков или дефектов в работе Подрядчика, вправе производить фото и (или)  видео съемку  выявленных недостатков.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность по  возмещению ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного исполнения работ по настоящему контракту,  (в том числе, если ущерб возник вследствие недостатков выявленных после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и технических нормативных документов (ГОСТ, Сан ПиН и др.).

При возникновении неблагоприятных последствий в связи с виновными действиями Подрядчика, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим  издержки и затраты Заказчика, выплатить компенсации и возместить причиненные убытки.

7.3. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик взыскивает (удерживает) с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.3.1. За просрочку конечного срока сдачи работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, за каждый день просрочки

7.3.2. За несвоевременное устранение недостатков работ, отмеченных в предписаниях Заказчика, с Подрядчика может быть взыскан (удержан) штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей по каждому случаю нарушения условий предписания.

7.4. Заказчик за нарушение своих обязательств по контракту уплачивает Подрядчику неустойку. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ России начисляемой за каждый день просрочки.

7.5. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6. Взыскание (удержание) штрафов, пени или неустоек, включая понижение стоимости некачественно выполненных работ, производится Заказчиком непосредственно при расчетах согласно  п. 3.7. настоящего контракта.

7.7. Уплата штрафных санкций или вычеты из стоимости работ не освобождает стороны от выполнения принятых по контракту обязательств.

8. Срок действия  контракта  и его прекращение.

8.1.  Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых:

- первый экземпляр  передается  Подрядчику;

- второй экземпляр остается у Заказчика;

8.2. Контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых по нему обязательств, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта муниципального контракта может быть изменено, прекращено. Любые дополнения и изменения условий муниципального контракта оформляются в виде приложений и дополнительных соглашений к муниципальному контракту, подписанными уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемой частью.

8.4. Расторжение настоящего контракта допускается лишь по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5.  При расторжении настоящего  контракта по решению суда при наличии вины Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременно неустойку в размере 25% от общей цены, указанной в п.п. 3.1. настоящего контракта.

- Разрешение споров между сторонами.

9.1. Во всем ином, прямо не предусмотренным содержанием настоящего контракта, стороны руководствуются ГК РФ и иными действующими законами Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему муниципальному контракту разрешаются Сторонами  путем переговоров. При не достижении соглашения, спор передается  на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10.   Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях форс-мажорное обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения  муниципального контракта.

11.1. Подрядчик для заключения настоящего муниципального контракта обязан представить обеспечение  его исполнения в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- или  передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта – внесение залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму залога, в том числе внесенную в форме вклада (депозита) победителем аукциона, с которым заключается контракт, в срок не позднее месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ и в период гарантийного срока на результат выполненных работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта, установленное  в п.11.1. настоящего контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней с момента досрочного прекращения  оформленного обеспечения,  предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения муниципального контракта, установленное п.11.1., на тех же (прежних) условиях, и в том же размере.

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения  контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Обеспечение исполнения настоящего муниципального контракта  действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                    Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, д. 61 Тел. 233-55-62 ИНН 5902293629/590201001 ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | _____________________________________________ Юр. и почт. адрес: _____________________________ тел._____________. факс _____________________ р/с __________________________ в _______________________________________________к/с ____________________ БИК _______________ ИНН __________________ КПП ___________ ОГРН _______________________ |
| --- | --- |
| И.о.директора ________________ С.В. Исайкин м.п. | ____________ _____________ (_______________) м.п. |

Приложение № 2

к Муниципальному контракту № __

от «___» ____________2013 г.

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию и подготовке к обследованию пожарных водоемов в Ленинском районе г. Перми

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание пожарных водоемов (обустройство ограждающих конструкций, внешних строений водоприемных колодцев пожарных водоемов, очистки прилегающей территории и самих пожарных водоемов) по адресам ул. Гипсовая, 2 (литер Б), ул. Борцов Революции 153 (литер Б), ул. Борцов Революции 153 (литер В). |  |  |  |
| 1. | Уборка мусора, поросли, кустарников с выкорчёвкой. | м2 | 148 |
| 2. | Уборка мусора и веток | м2 | 50 |
| 3. | Произвести очистку ёмкостей пожарных водоемов | м3 | 5 |
| 4. | Заполнение пожарных водоемов водой | м3 | 58,3 |
| 5. | Замена стоек из квадратной трубы 25х40 мм (стенка толщиной 2 мм. высота 1,5 м.) с заглублением на 0,5 м. и бетонированием (марка бетона М200 В15) (0,3х0,3х0,5) | шт. | 4 |
| 6. | Устройство сетки рабици высота 1 метр длина | м.п. | 15 |
| 7. | Ремонт верхних строений колодцев, бетонирование (марка бетона М200 В15 объем 0,46м3) | шт. | 1 |
| 8. | Окраска ограждающих конструкций с двух сторон (сетка рабица, стойки) | м2 | 80 |
| 9. | Окраска ограждающих конструкций с двух сторон (деревянные конусы на люках пожарных водоемов) | м2 | 17 |
| 10. | вывоз мусора | тонн | 110 |
| на выполнение работ по содержанию пожарного водоема по адресу ул. Брикетная, 7 (литер 1) в Ленинском районе г. Перми. |  |  |  |
| 1. | Уборка мусора, поросли, кустарников с выкорчёвкой. | м2 | 132 |
| 2. | Уборка мусора и веток | м2 | 56 |
| 2 | вывоз мусора | тонн | 86 |
| на выполнение работ по подготовке к обследованию пожарного водоема по адресу ул. Брикетная, 7 (литер 1) в Ленинском районе г. Перми. |  |  |  |
| 3. | Планировка прилегающей территории | м2 | 200 |
| 4. | Произвести очистку ёмкостей пожарных водоемов | м3 | 34 |
| 5. | вывоз мусора | тонн | 34 |

Заказчик:

МКУ «Благоустройство Ленинского района» ______________________С.В. Исайкин

Подрядчик:

______________________________

Приложение № 3

к Муниципальному контракту № ____

от «____» _____________________2013г. Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  |  |  |  |  | 0322005 |  |  |  |
| Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) |  |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Основание - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ИТОГИ ПО АКТУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по акту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в текущих ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил: ___________________________ |  |  |  |  | Проверил: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

КС-3							                        Приложение № 4								          к  Муниципальному контракту № __

от «___» ________________ 2013 г.

┌────────┐

Заказчик ______________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)             │        │

├────────┤

Подрядчик _____________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)                    │        │

├────────┤

Объект работ___________________________________________ │        │

(наименование, адрес)                        ├────────┤

_______________________________________________________ │        │

├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │        │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│        │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│  │  │  │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │        │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│         │           ││   с   │  по   │

СПРАВКА      ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│         │           ││       │       │

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

┌─────┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────┐

│Номер│   Наименование пусковых   │Код│   Стоимость выполненных  │

│по   │    комплексов, этапов,    │   │    работ и затрат, руб.  │

│по-  │объектов, видов выполненных│   ├────────┬────────┬────────┤

│рядку│работ, оборудования, затрат│   │с начала│с начала│ в том  │

│     │                           │   │проведе-│  года  │числе за│

│     │                           │   │ния     │        │отчетный│

│     │                           │   │работ   │        │ период │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│  1  │             2             │ 3 │   4    │   5    │   6    │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │Всего работ и затрат,      │   │        │        │        │

│     │включаемых в стоимость     │   │        │        │        │

│     │работ                      │   │        │        │        │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │в том числе:               │   │        │        │        │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │                               │        │        │        │

│     │                           │   │        │        │        │

│     │                           │   │        │        │        │

└─────┴───────────────────────────┴───┴────────┴────────┼────────┤

Итого │        │

├────────┤

Сумма НДС │        │

├────────┤

Всего с учетом НДС │        │

Заказчик        __________________ ____________ _____________________

(должность)                                        (подпись)                    (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик     _______________________     _______________        ____________________________

(должность)                             (подпись)                          (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 5

к Муниципальному контракту № __

от «___» ____________2013 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

на устранение недостатков работ

от ________________________                                                                         № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

на основании п.п. ______ Муниципального контракта № __ от ______________ Вам необходимо устранить дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию и подготовке к обследованию пожарных водоемов в Ленинском районе г. Перми, согласно требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий контракта №__ от ____________  и технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ и СанПИН выявленные в ходе проверки качества работ от «__»____________ 2013г., в нижеуказанные сроки:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений, о результатах их устранения сообщить в МКУ «Благоустройство Ленинского района» (Заказчику) в письменной форме и подтвердить факт устранения фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени его съемки.

Срок для сообщения информации об устранении выявленных дефектов, недостатков, и (или) прочих нарушений обязательств Подрядчика  по муниципальному контракту № __ от       __________ назначен на 9 часов «___» ________ 2013г.

Представитель Заказчика:________________________________________________________

Представитель Подрядчика:______________________________________________________

Приложение № 6

к Муниципальному контракту № ___

от «__» __________2013 г.

_________________________________________

( Логотип предприятия, фирмы)

ПРИКАЗ № ________

г. Пермь 							      «___» _____________ 2013 г.

«О назначении уполномоченного представителя

Подрядчика для проведения мероприятий

по сдаче-приемке выполненных работ и оформлению

необходимых документов»

В связи с заключением Муниципального контракта № __ на выполнение работ по содержанию и подготовке к обследованию пожарных водоемов в Ленинском районе г. Перми,  и в целях надлежащей и качественной реализации принятых по нему обязательств

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить уполномоченным представителем со стороны Подрядчика _________________ ________________________________________и наделить его (её) полномочиями на участие в составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ с правом подписания нижеследующих документов:

  - актов приемки выполненных работ;

  - справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат (КС-3);

  - предписаний Заказчика  на устранение дефектов или недостатков;

Директор

_______ ____________________                    (______________)

М.П.

« С содержанием приказа ознакомлен (на)

и согласен (на) _____________________ ( ______________)

«___» ______________ 2013 г.