Перечень оконных заполнений 1-го этажа здания женской консультации, подлежащих замене, согласно локально-сметному расчету

* РАЗМЕРЫ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ

- Кабинет №1

| Количество | 2 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1420х200, Белый |
| Подоконник: | 1420х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте, - Демонтаж глухой и раздвижной металлических решеток, - Монтаж глухой и раздвижной металлических решеток |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №2

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1420х200, Белый |
| Подоконник: | 1420х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте, - Демонтаж раздвижной металлической решетки, - Монтаж раздвижной металлической решетки |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №3

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1400х200, Белый |
| Подоконник: | 1400х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте, - Демонтаж раздвижной металлической решетки, - Монтаж раздвижной металлической решетки |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №4

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1420х200, Белый |
| Подоконник: | 1420х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте, - Демонтаж раздвижной металлической решетки, - Монтаж раздвижной металлической решетки |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (или эквивалент): -режим работы – приток и вытяжка -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69 -номинальное напряжение 220В -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №5

| Количество | 5 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1420х200, Белый |
| Подоконник: | 1420х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте, - Демонтаж 4х глухих и 1й раздвижной металлической решетки, - Монтаж 4х глухих и 1й раздвижной металлической решетки |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №6

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1410х200, Белый |
| Подоконник: | 1410х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте, - Демонтаж раздвижной металлической решетки, - Монтаж раздвижной металлической решетки |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №7

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1420х200, Белый |
| Подоконник: | 1420х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте, - Демонтаж раздвижной металлической решетки, - Монтаж раздвижной металлической решетки |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №8

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1420х200, Белый |
| Подоконник: | 1420х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте, - Демонтаж раздвижной металлической решетки, - Монтаж раздвижной металлической решетки |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №9

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1400х200, Белый |
| Подоконник: | 1400х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте, - Демонтаж раздвижной металлической решетки, - Монтаж раздвижной металлической решетки |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1260х200, Белый |
| Подоконник: | 1260х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте, - Демонтаж раздвижной металлической решетки, - Монтаж раздвижной металлической решетки |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №10

| Количество | 2 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1270х200, Белый |
| Подоконник: | 1270х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте, - Демонтаж раздвижной металлической решетки, - Монтаж раздвижной металлической решетки |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №11

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1270х200, Белый |
| Подоконник: | 1270х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте, - Демонтаж раздвижной металлической решетки, - Монтаж раздвижной металлической решетки |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

Регистратура

| Количество | 2 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1430х200, Белый |
| Подоконник: | 1430х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте, - Демонтаж раздвижных металлических решеток, - Монтаж раздвижных металлических решеток |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

Регистратура

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1430х200, Белый |
| Подоконник: | 1430х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте, - Демонтаж глухой металлической решетки, - Монтаж глухой металлической решетки |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Коридор (рядом с 10 каб.)

| Количество | 2 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 970х200, Белый |
| Подоконник: | 970х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |

- Лестничная клетка (Центральная)

| Количество | 2 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1540х200, Белый |
| Подоконник: | 1540х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |

- Туалет

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1120х200, Белый |
| Подоконник: | 1120х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №3 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (или эквивалент): -режим работы – приток и вытяжка -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69 -номинальное напряжение 220В -укомплектованность наружной крышкой |

\

- Лестничная клетка (Эндоскопическое отделение)

| Количество | 3 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1540х200, Белый |
| Подоконник: | 1540х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |

-Кабинет ректороманоскопии (Эндоскопическое отделение)

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1430х200, Белый |
| Подоконник: | 1430х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте, - Демонтаж раздвижной металлической решетки, - Монтаж раздвижной металлической решетки |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (или эквивалент): -режим работы – приток и вытяжка -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69 -номинальное напряжение 220В -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1340х200, Белый |
| Подоконник: | 1340х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте, |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

-Кабинет бронхоскопии (Эндоскопическое отделение)

| Количество | 4 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1430х200, Белый |
| Подоконник: | 1430х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте, - Демонтаж глухих металлических решеток, - Монтаж глухих металлических решеток |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

-Кабинет бронхоскопии (Эндоскопическое отделение)

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1430х200, Белый |
| Подоконник: | 1430х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте, - Демонтаж глухих металлических решеток, - Монтаж глухих металлических решеток |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (или эквивалент): -режим работы – приток и вытяжка -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69 -номинальное напряжение 220В -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

-Кабинет гастроскопии (Эндоскопическое отделение)

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1430х200, Белый |
| Подоконник: | 1430х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж металлической решетки, - Монтаж металлической решетки |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (или эквивалент): -режим работы – приток и вытяжка -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69 -номинальное напряжение 220В -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

-Кабинет гастроскопии (Эндоскопическое отделение)

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1430х200, Белый |
| Подоконник: | 1430х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж металлической решетки, - Монтаж металлической решетки |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

Моечная

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1430х200, Белый |
| Подоконник: | 1430х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте, - Демонтаж раздвижных металлических решеток, - Монтаж раздвижных металлических решеток |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич – панель с установкой существующего вентилятора |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Ординаторская (Эндоскопическое отделение)

| Количество | 2 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1430х200, Белый |
| Подоконник: | 1430х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте, - Демонтаж раздвижных металлических решеток, - Монтаж раздвижных металлических решеток |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет врача колопроктолога (Эндоскопическое отделение)

| Количество | 3 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1430х200, Белый |
| Подоконник: | 1430х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте, - Демонтаж 2х глухих и раздвижной металлических решеток, - Монтаж 2х глухих и раздвижной металлических решеток |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет УЗИ (Эндоскопическое отделение)

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1430х200, Белый |
| Подоконник: | 1430х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте, - Демонтаж раздвижной металлической решетки, - Монтаж раздвижной металлической решетки |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Туалет (Эндоскопическое отделение)

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1430х200, Белый |
| Подоконник: | 1430х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Сэндвич-панель с установкой существующего электровентилятора |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |