Приложение №2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
|  | на капитальный ремонт ЦСО в поликлинике № 4 по адресу г.Пермь, ул.Куйбышева,111. Общестроительные работы. |  |

1. Требования к работе: капитальный ремонт помещений ЦСО должны быть выполнены в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, Пожнадзора, строительных норм и проекта.

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующим качество строительных материалов и конструкций. Все используемые материалы согласовать с Заказчиком и предоставить сертификаты качества.

3. Выполнить следующие работы:

-полы из керамогранита

-установить металлический дверной блок в вентиляционной, дверные блоки внутри ЦСО - из ПВХ

-Стены выложить плиткой облицовочной по штукатурке на высоту этажа во всех помещениях, кроме вентиляционной камеры. Там отделку стен выполнить красками ВД,

-потолки во всех помещениях выполнить краской ВД интерьерной моющейся ПАРАД W6

-оштукатурить оконные и дверные откосы

-аккуратно снять установленное электро оборудование, сантехническое оборудование и после подготовки стен установить его на место

-Облицевать вентиляционные короба пластиковыми панелями по металлическому каркасу.

Вывозить мусор в процессе работы.

РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ!

Составил Т.А. Бородина

тел.(342)281-39-31