Приложение №1

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор для определения Лактатдегидрогеназы, кинетический "модифицированный метод" по рекомендации SCE, для количественного определения активности ЛДГ в сыворотке и плазме крови | Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) -двухреагентная Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 С0,3 недель -при температуре 15-25 С0,3 дней Состав набора: -буфер, Фасовка -10фл х 8мл -субстрат, Фасовка -2 фл х10 мл Состав буфера: -ТРИС буфер (рН 7,35), 62,5ммоль/л -пируват, 1,5ммоль/л Состав субстрата: -NADH, 0,8ммоль/л Линейность в диапазоне, 0 до 2000Е/л Срок годности – не менее 1 года | Набор | 5 |

Заведующая лабораторией                                                                                                                             И.Г. Лузина